## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：男生宿舍楼改造土建工程 |  | 标段：鹿邑县2026年第一批农村中小学校舍安全保障长效机制项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：男生宿舍楼改造土建工程 |  |  |  | 标段：鹿邑县2026年第一批农村中小学校舍安全保障长效机制项目 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.部位：建筑外墙 2.基层没有脱落且牢固情况下,清理面层,喷固砂剂一遍 3.5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.刮耐水腻子,干燥后打磨（另列清单项） 5.底层涂料1道(抗碱封闭底漆)（另列清单项） 6.主层涂料1道（另列清单项） 7.面层涂料1道（另列清单项） 8.未尽事宜详见图纸设计、图纸答疑及规范要求 |  | m2 | 1350
2 | 011403001001 | 抹灰面油漆（真石漆） | 1.部位：建筑外墙 2.刮耐水腻子,干燥后打磨 3.底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 4.主层涂料1道 5.面层涂料1道 6.未尽事宜详见图纸设计、图纸答疑及规范要求 |  | m2 | 1350
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：男生宿舍楼改造土建工程 |  |  |  | 标段：鹿邑县2026年第一批农村中小学校舍安全保障长效机制项目 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.部位：内墙面（包含所有门窗四周） 2.基层没有脱落且牢固情况下,清理面层一遍,喷固砂剂一遍 3.5mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆找平(此层仅用于基层脱落部分,基层脱落比例%30) 4.涂饰环保内墙底漆 5.涂饰内墙乳胶漆 6.未尽事宜详见图纸设计、答疑回复及规范要求 |  | m2 | 1011
4 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1.部位：天棚面 2.基层没有脱落且牢固情况下,清理面层一遍,喷固砂剂一遍 3.5mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆找平(此层仅用于基层脱落部分,基层脱落比例%30) 4.涂饰环保内墙底漆 5.涂饰内墙乳胶漆 6.未尽事宜详见图纸设计、答疑回复及规范要求 |  | m2 | 439
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：男生宿舍楼改造土建工程 |  |  |  | 标段：鹿邑县2026年第一批农村中小学校舍安全保障长效机制项目 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位:楼地面 2.清理原有楼地面 3.素水泥浆一道 4.70mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 6.800mm*800mm*10mm厚防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 7.砂浆种类:预拌砂浆 8.未尽事宜详见图纸设计、答疑回复及规范要求 |  | m2 | 439
6 | 011106003001 | 块料楼梯面层 | 1.部位：楼梯踏步 2.清理原有楼地面 3.素水泥浆一道 4.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5.10mm厚防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 6.砂浆种类：预拌砂浆 7.未尽事宜详见图纸设计、答疑回复及规范要求 |  | m2 | 65
7 | 041001005001 | 块料踢脚线拆除 | 1.拆除的基层类型:5mm水泥砂浆 2.饰面材料种类:10mm釉面砖 3.垃圾外运及运距：自行考虑 4.未尽事宜详见图纸设计、答疑回复及规范要求 |  | m | 254
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：男生宿舍楼改造土建工程 |  |  |  | 标段：鹿邑县2026年第一批农村中小学校舍安全保障长效机制项目 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.部位:室内 2.名称：块料踢脚线 3.高度:100mm 4.清理原有面砖踢脚并清理干净（另列清单项） 5.界面剂一道 6.5mm厚DTA砂浆粘贴 7.100mm*800mm*10mm厚釉面砖DTA砂浆勾缝 8.砂浆种类:预拌砂浆 9.未尽事宜详见图纸设计、答疑回复及规范要求 |  | m | 254
9 | 011503001001 | 拆除栏杆 | 1.栏杆、栏板种类:钢管栏杆 2.垃圾外运:自行考虑 3.未尽事宜详见图纸设计、答疑回复及规范要求 |  | m | 40
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：男生宿舍楼改造土建工程 |  |  |  | 标段：鹿邑县2026年第一批农村中小学校舍安全保障长效机制项目 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 011503004001 | 楼梯防护栏杆 | 1.名称：楼梯防护栏杆 2.扶手：60mm*40mm*3mm镀锌钢管 3.立柱：40mm*40mm*3mm镀锌钢管 3.上下横杆：32mm*32mm*2mm镀锌钢管 4.竖杆：19mm*19mm*2mm镀锌钢管 5.油漆工艺：所有钢管及法兰盖帽除去油污、锈迹、粉尘,环氧锌黄底漆一遍,调和漆面漆两遍,涂装方式为喷涂,涂层厚度50-80um 6.扶手高度（自踏步建筑完成面前缘线量起）：900mm 7.所有栏杆两相邻竖杆间净距均应≤110mm 8.未尽事宜详见图纸设计、答疑回复及规范要求 |  | m | 40
11 | 010807001001 | 门窗拆除 | 1.拆除门类型:钢质门+木质门框 2.门窗洞口尺寸:1000mm*2900mm 3.垃圾外运：自行考虑 4.未尽事宜详见图纸设计、答疑回复及规范要求 |  | m2 | 52.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：男生宿舍楼改造土建工程 |  |  |  | 标段：鹿邑县2026年第一批农村中小学校舍安全保障长效机制项目 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 010802003001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:1000mm*2900mm 2.门框、扇材质:成品单扇平开钢制防盗门 3.配套五金、门锁等配件均包含在内 4.未尽事宜详见图纸设计、答疑回复及规范要求 |  | m2 | 52.2
13 | 010902004001 | 屋面刚性层拆除 | 1.名称：屋面拆除 2.拆除30mm厚水泥砂浆保护层 3.拆除原有防水层 4.垃圾外运及运距：自行考虑 5.未尽事宜详见图纸设计、答疑回复及规范要求 |  | m2 | 105
14 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.部位：建筑平屋面 2.名称：有保温不上人屋面 3.屋面面层拆除至找坡层（另列清单项） 4.找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 5.防水层:1.5mm厚非固化像胶历青防水涂料 6.防水层:两层3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材 7.女儿墙防水层收头参见12YJ5-1-A12 8.附加防水层水平宽度≥250mm、上翻高度≥250mm 9.砂浆种类：预拌砂浆 10.未尽事宜详见图纸设计、答疑回复及规范要求 |  | m2 | 105
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：男生宿舍楼改造土建工程 |  |  |  | 标段：鹿邑县2026年第一批农村中小学校舍安全保障长效机制项目 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 010902005001 | 拆除原有屋面雨水落水管 | 1.排水管品种、规格:雨水管 2.垃圾外运及运距：自行考虑 3.未尽事宜详见图纸设计、答疑回复及规范要求 |  | m | 96
16 | 010902005002 | 屋面排水管 | 1.部位：屋面雨水管 2.雨水管规格、材质：Φ110UPVC 3.安装详见12YJ5-1-E2-5、E3-D、E5-3、E5-5 4.未尽事宜详见图纸设计、答疑回复及规范要求 |  | m | 96
17 | 011107002001 | 石材台阶 | 1.部位：室外台阶 2.清理原有室外台阶 3.素水泥浆一道 4.20mm厚DSM15砂浆结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 5.30mm厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝 6.砂浆种类：预拌砂浆 7.未尽事宜详见图纸设计、答疑回复及规范要求 |  | m2 | 37
18 | 010807001002 | 门窗拆除 | 1.拆除门类型:拆除木质门 2.门窗洞口尺寸:900mm*2900mm 3.垃圾外运：自行考虑 4.未尽事宜详见图纸设计、答疑回复及规范要求 |  | m2 | 5.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：男生宿舍楼改造土建工程 |  |  |  | 标段：鹿邑县2026年第一批农村中小学校舍安全保障长效机制项目 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 010805004001 | 玻璃门 | 1.门代号及洞口尺寸:900mm*2900mm 2.门框、扇材质:450mm宽铝合金框，壁厚1.8mm，6mm厚钢化玻璃门 3.配套五金、门锁等配件均包含在内 4.未尽事宜详见图纸设计、答疑回复及规范要求 |  | m2 | 5.22
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：男生宿舍楼改造土建工程 |  |  |  |  | 标段：鹿邑县2026年第一批农村中小学校舍安全保障长效机制项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：男生宿舍楼改造土建工程 |  |  | 标段：鹿邑县2026年第一批农村中小学校舍安全保障长效机制项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 |  | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施
3 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
4 | 011601013001 | 二次搬运 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
5 | 011601010001 | 冬雨季施工 |  | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 011601001001 | 外墙脚手架 |  | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
7 | 011601001002 | 里脚手架 |  | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：男生宿舍楼改造土建工程 |  | 标段：鹿邑县2026年第一批农村中小学校舍安全保障长效机制项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：男生宿舍楼改造土建工程 |  |  |  | 标段：鹿邑县2026年第一批农村中小学校舍安全保障长效机制项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：男生宿舍楼改造土建工程 |  |  |  | 标段：鹿邑县2026年第一批农村中小学校舍安全保障长效机制项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：男生宿舍楼改造土建工程 |  |  |  | 标段：鹿邑县2026年第一批农村中小学校舍安全保障长效机制项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：男生宿舍楼改造土建工程 |  |  |  | 标段：鹿邑县2026年第一批农村中小学校舍安全保障长效机制项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：男生宿舍楼改造土建工程 |  | 标段：鹿邑县2026年第一批农村中小学校舍安全保障长效机制项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：男生宿舍楼改造土建工程 |  |  | 标段：鹿邑县2026年第一批农村中小学校舍安全保障长效机制项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：男生宿舍楼改造土建工程 |  |  |  |  | 标段：鹿邑县2026年第一批农村中小学校舍安全保障长效机制项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：男生宿舍楼改造土建工程 |  |  |  |  | 标段：鹿邑县2026年第一批农村中小学校舍安全保障长效机制项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：男生宿舍楼改造土建工程 |  |  | 标段：鹿邑县2026年第一批农村中小学校舍安全保障长效机制项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A |  |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。