## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  |  |  | 标段：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
漕运文化展厅
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m以内 |  | m3 | 11.47
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 2.35
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:素土 2.运距:1km |  | m3 | 9.12
4 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 2.29
5 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 6.83
6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm |  | t | 0.494
7 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.规格：350*350*20垫板、80*80*20小垫板 |  | t | 0.818
8 | 010516001002 | 螺栓 | 1.螺栓种类:预埋锚栓 2.规格:M24 |  | t | 0.245
9 | 010606013002 | 零星钢构件 | 1.钢材品种、规格:Q355B 2.单根柱质量:0.022t 3.底漆:红丹防锈漆一遍 4.面漆:调和漆二遍 |  | t | 0.45
10 | 010604001002 | 钢梁 | 1.梁类型:矩形 2.钢材品种、规格:B200*100*5.00 Q355B 热镀锌 3.底漆:红丹防锈漆一遍 4.面漆:调和漆二遍 |  | t | 3.875
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  |  |  | 标段：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:双层夹胶钢化玻璃（8+0.76pvb+8) |  | m2 | 93.9
12 | 020512001002 | 木地板 | 1.板厚度:5800*85*40截面 2.木材品种:成品防腐木 |  | m2 | 21.69
13 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖砌体拆除 2.拆除砌体的截面尺寸:宽0.9m，高0.8m |  | m3 | 30.1
14 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:砖渣 2.运距:1km |  | m3 | 30.1
15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 部位：拆除墙体后内墙做法 1.配套基层处理 2.20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆，分层铺抹压实 3.7厚底层粉刷石膏砂浆抹平 4.2厚面层粉刷石膏罩面 |  | m2 | 36.32
16 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 部位：地面硬化 1.30厚1:3干性水泥砂浆 2.1.5后聚合物防水涂料 3.刷基层处理剂 4.200厚C25素砼 5.300厚水泥土垫层（水泥含量6%） 6.素土夯实 |  | m2 | 121.89
17 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 部位:室内 1.基层类型:抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 4.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m2 | 239.42
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  |  |  | 标段：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
叶氏庄园展示厅
1 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 部位:室内 1.基层类型:抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 4.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m2 | 227.92
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:可调角度LED射灯 2.规格:12W 3.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | 套 | 24
3 | 010810005002 | 滑轨 | 1.射灯滑轨 2.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m | 12
4 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.型号、规格:T5 14W,220V 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 8
5 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:四联单控翘板开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:明装，1.3m 4.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | 个 | 1
6 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:线管穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  |  |  | 标段：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:线管 2.材质:PVC 3.规格:16mm 4.配置形式:明敷 5.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m | 60
分部小计
民俗文化展示厅
1 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 部位:室内 1.基层类型:抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 4.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m2 | 241.41
2 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:可调角度LED射灯 2.规格:12W 3.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | 套 | 17
3 | 010810005007 | 滑轨 | 1.射灯滑轨 2.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m | 12
4 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.型号、规格:T5 14W,220V 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 8
5 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:四联单控翘板开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:明装，1.3m 4.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  |  |  | 标段：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:线管穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m | 60
7 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:线管 2.材质:PVC 3.规格:16mm 4.配置形式:明敷 5.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m | 60
分部小计
传统服饰展示厅
1 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 部位:室内 1.基层类型:抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 4.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m2 | 88.93
2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.名称：仿古地砖 2.规格：400*400mm 3.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m2 | 32.52
3 | 011104001002 | 地毯楼地面 | 1.名称：地毯 2.规格：7.35m*4.45m 3.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m2 | 32.52
4 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:可调角度LED射灯 2.规格:12W 3.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | 套 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  |  |  | 标段：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 010810005008 | 滑轨 | 1.射灯滑轨 2.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m | 6
6 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:四联单控翘板开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:明装，1.3m 4.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | 个 | 1
7 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:线管穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m | 25
8 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:线管 2.材质:PVC 3.规格:16mm 4.配置形式:明敷 5.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m | 25
分部小计
农耕场景展示厅东厅
1 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 部位:室内 1.基层类型:抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 4.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m2 | 221.58
2 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1.砖砌24cm厚地台 2.30mm1:2水泥砂浆楼地面 3.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m2 | 45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  |  |  | 标段：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.型号、规格:T5 14W,220V 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 8
4 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:可调角度LED射灯 2.规格:12W 3.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | 套 | 24
5 | 010810005009 | 滑轨 | 1.射灯滑轨 2.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m | 12
6 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:四联单控翘板开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:明装，1.3m 4.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | 个 | 1
7 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:线管穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m | 55
8 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:线管 2.材质:PVC 3.规格:16mm 4.配置形式:明敷 5.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m | 55
分部小计
农耕文化展示厅中厅
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  |  |  | 标段：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011406001006 | 抹灰面油漆 | 部位:室内 1.基层类型:抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 4.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m2 | 216.06
2 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1.定制PVC农耕用具文化介绍牌 2.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m2 | 53.52
3 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:可调角度LED射灯 2.规格:12W 3.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | 套 | 18
4 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.型号、规格:T5 14W,220V 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 8
5 | 010810005010 | 滑轨 | 1.射灯滑轨 2.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m | 12
6 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:四联单控翘板开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:明装，1.3m 4.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  |  |  | 标段：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:线管穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m | 55
8 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:线管 2.材质:PVC 3.规格:16mm 4.配置形式:明敷 5.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m | 55
分部小计
措施项目
1 | 011702001002 | 基础 | 1.垫层模板 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 10.48
2 | 011702001001 | 基础 | 1.独立基础模板 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 40.4
3 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙装饰脚手架 2.未尽事宜详见图纸、图集及相关文件 |  | m2 | 1235.32
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  |  |  | 标段：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  |  | 标段：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  |  | 标段：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13