## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 郸城县阳光幼儿园 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 郸城县阳光幼儿园
标段名称： |  |  | 郸城县2023年第三批支持学前教育发展补助资金项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：郸城县阳光幼儿园
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：郸城县阳光幼儿园 |  | 标段：郸城县2023年第三批支持学前教育发展补助资金项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 土石方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 门窗工程
1.5 | 屋面及防水工程
1.6 | 保温、隔热、防腐工程
1.7 | 楼地面装饰工程
1.8 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.9 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.10 | 拆除工程
1.11 | 电气工程
1.12 | 发电机组
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县阳光幼儿园 |  |  |  | 标段：郸城县2023年第三批支持学前教育发展补助资金项目 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
土石方工程
1 | 010103001002 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m2 | 8.7
2 | 010102001002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 20.88
3 | 010102007002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 12.76
砌筑工程
4 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 19.54
5 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:2：8级配砂石300mm |  | m3 | 2.59
混凝土及钢筋混凝土工程
混凝土钢筋工程
6 | 010501001003 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:c20 |  | m3 | 0.86
7 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 |  | m3 | 3.15
8 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 |  | m3 | 1.29
9 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 5.16
10 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.78
11 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.57
12 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 2.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县阳光幼儿园 |  |  |  | 标段：郸城县2023年第三批支持学前教育发展补助资金项目 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.25
14 | 010502031001 | 坡道 | 1.详见图集12YJ1坡1 |  | m2 | 5.6
15 | 010506011001 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm |  | t | 0.165
16 | 010506011002 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm |  | t | 0.32
17 | 010506011003 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm |  | t | 0.015
18 | 010506011004 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm |  | t | 0.198
19 | 010506011005 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm |  | t | 0.005
20 | 010506024001 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:12/14 |  | 个 | 120
模板工程
21 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:基础垫层 |  | m2 | 1.55
22 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:筏板基础 |  | m2 | 3.38
23 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.构件类型：构造柱 |  | m2 | 45.53
24 | 010505006001 | 梁模板 | 1.构件类型：矩形梁 |  | m2 | 19.68
25 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.构件类型：圈梁 |  | m2 | 20.47
26 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.构件类型：过梁 |  | m2 | 3.02
27 | 010505005001 | 墙面模板 | 1.构件类型：电梯井壁墙 |  | m2 | 10.67
28 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.构件类型：现浇板 |  | m2 | 11.15
门窗工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县阳光幼儿园 |  |  |  | 标段：郸城县2023年第三批支持学前教育发展补助资金项目 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:隔热断桥铝合金 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6LOWE |  | m2 | 6
30 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.框、扇材质:M1530安全玻璃钢框架平开门 |  | m2 | 8.7
屋面及防水工程
31 | 010902005001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:塑料(PVC) 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:110 |  | m | 10.9
32 | 010903004001 | 外墙面变形缝 | 1.详见图集4/22-12YJ14 |  | m | 24.2
33 | 010903004002 | 内墙面变形缝 | 1.详见图集3/13-12YJ14 |  | m | 10.6
34 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 | 1.详见图集01/01-12YJ14 |  | m | 9.84
35 | 010902001001 | 屋面卷材防水（新砌女儿墙防水） | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:1层 |  | m2 | 1.89
36 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.部位：基坑底板防水 2.一道4厚SBS改性沥青防水卷材 3.详见图集12YJ2第C6页详图1 |  | m2 | 14
37 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.部位：基坑外墙防水 2.一道4厚SBS改性沥青防水卷材 3.详见图集12YJ2第C6页详图1 |  | m2 | 8.23
保温、隔热、防腐工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县阳光幼儿园 |  |  |  | 标段：郸城县2023年第三批支持学前教育发展补助资金项目 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2.0.4厚聚乙烯膜一层 3.二道3mm厚高聚物改性沥青防水卷材 4.30厚C20细石混凝土找平层 5.60mm厚挤塑聚苯板 6.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.最薄处30厚找坡2%找坡层：1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 8.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 9.现浇钢筋混凝土屋面板 |  | m2 | 5.58
楼地面装饰工程
39 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.800X800防滑瓷砖，详见图中标注 2.10厚陶瓷地砖铺实拍平，稀水泥擦缝 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆 4.60厚C20细石混凝土找平 |  | m2 | 13.34
40 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:地砖踢脚 |  | m2 | 2.55
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
41 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆; 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆压实抹平; 3.清理抹灰基层 |  | m2 | 57.76
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县阳光幼儿园 |  |  |  | 标段：郸城县2023年第三批支持学前教育发展补助资金项目 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层墙体，表面清理干净、平整 2.2厚配套专用界面砂浆批刮 3.15厚1：3水泥砂浆找平 4.9厚1：1：8水泥石灰砂浆 5.6厚1：2.5水泥砂浆抹平 6.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 |  | m2 | 80
43 | 011201001003 | 墙面一般抹灰（新砌女儿墙） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆1:2.5 |  | m2 | 1.26
油漆、涂料、裱糊工程
44 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 |  | m2 | 81.68
45 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:天棚乳胶漆 |  | m2 | 18.36
46 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆 |  | m2 | 63.14
拆除工程
47 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.拆除原C1521、C1518断桥铝窗 |  | 樘 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县阳光幼儿园 |  |  |  | 标段：郸城县2023年第三批支持学前教育发展补助资金项目 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.砌体名称:窗台墙及女儿墙 2.砌体材质:标准砖 |  | m3 | 1.02
49 | 01B001 | 瓦屋面拆除 | 1.瓦屋面拆除 |  | m2 | 5.89
50 | 041001008001 | 混凝土构件拆除（加气混凝土） | 1.构件名称:雨棚板顶加气混凝土，雨棚板及檐口板 |  | m3 | 1.31
51 | 041001008002 | 拆除混凝土结构 | 1.构件名称:平台坡道 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:120mm |  | m3 | 1.52
电气工程
52 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*16 |  | m | 50
53 | 030409006001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC40 |  | m | 50
54 | 030405014001 | 端子箱 | 1.名称:等电位端子箱 2.材质:铜排 |  | 台 | 1
55 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.圆形吸顶灯（节能型） 2.220V/36W/吸顶安装 |  | 套 | 3
56 | 030412001003 | 配管 | 1. 材质: PC 2. 规格: 16 3. 配置形式: WC CC |  | m | 10
57 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZR -BV-2.5 |  | m | 30
58 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:智能光电感烟探测器 |  | 个 | 4
59 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:LED疏散照明灯 2.型号:5W |  | 套 | 3
60 | 030412001004 | 配管 | 1. 材质: SC 2. 规格: 20 3. 配置形式: WC CC |  | m | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县阳光幼儿园 |  |  |  | 标段：郸城县2023年第三批支持学前教育发展补助资金项目 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-RVS-2X2.5 |  | m | 30
62 | 030412001005 | 配管 | 1.材质:JDG 2.规格:20 3.配置形式:CE BE |  | m | 35
63 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZN-RVSP -2*2.5 |  | m | 50
64 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:电梯控制箱 |  | 台 | 1
65 | 030107001003 | 交流电梯 | 1.名称:电梯 2.层数:3 3.站数:3 |  | 部 | 1
发电机组
66 | 030113005001 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机 2.型号:100KW |  | 台 | 1
67 | 040801005001 | 低压成套控制柜 | 1.名称:交直流自动控制柜 2.规格:1500*600 |  | 套 | 1
68 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-500V-5x25 |  | m | 15
69 | 030409007001 | 阻燃槽盒 | 1.名称:金属线槽 2.50*50mm |  | m | 15
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：郸城县阳光幼儿园 |  |  |  |  | 标段：郸城县2023年第三批支持学前教育发展补助资金项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 电梯 |  | 部 |  |  | 80000
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：郸城县阳光幼儿园 |  |  | 标段：郸城县2023年第三批支持学前教育发展补助资金项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 |  | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施
3 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
4 | 011601013001 | 二次搬运 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
5 | 011601010001 | 冬雨季施工 |  | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 011601002001 | 垂直运输 |  | 单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程
7 | 011601001001 | 脚手架 |  | 1.场内、场外材料搬运.2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子.3.拆除脚手架后材料的堆放.
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：郸城县阳光幼儿园 |  | 标段：郸城县2023年第三批支持学前教育发展补助资金项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：郸城县阳光幼儿园 |  |  |  | 标段：郸城县2023年第三批支持学前教育发展补助资金项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：郸城县阳光幼儿园 |  |  |  | 标段：郸城县2023年第三批支持学前教育发展补助资金项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：郸城县阳光幼儿园 |  |  |  | 标段：郸城县2023年第三批支持学前教育发展补助资金项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：郸城县阳光幼儿园 |  |  |  | 标段：郸城县2023年第三批支持学前教育发展补助资金项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：郸城县阳光幼儿园 |  | 标段：郸城县2023年第三批支持学前教育发展补助资金项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：郸城县阳光幼儿园 |  |  | 标段：郸城县2023年第三批支持学前教育发展补助资金项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价
合 计