## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 电
1.2 | 给排水
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  |  |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电
配电箱
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:1AP配电箱 |  | 台 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:1-1AL1配电箱 |  | 台 | 1
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:1-1AL2配电箱 2.接线端子材质、规格:接线端子≤2.5mm2、≤4mm2 |  | 台 | 16
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:1-1AL3配电箱 |  | 台 | 5
5 | 030416006001 | 输配电装置系统 |  |  | 系统 | 1
电缆桥架
6 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管/桥架敷设 |  | m | 667.2
7 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZB-YJY-5*4 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 44
8 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:150*100 |  | m | 56.45
9 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:铁构件含刷油防腐） |  | kg | 33.47
配管、配线
10 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 1918.01
11 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 |  | m | 79.23
12 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ2.5mm2 |  | m | 4786.77
13 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:WDZ-BYJ2.5mm2 |  | m | 37.51
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  |  |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ4mm2 |  | m | 1666.71
15 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:WDZ-BYJ4mm2 |  | m | 35
16 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽 2.规格:70*70 |  | m | 718
开关、插座
17 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:WM插座 |  | 套 | 8
18 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:门牌电源 |  | 套 | 23
19 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:两极加三极安全插座-C1 2.安装方式:暗装，底距地0.3米 |  | 套 | 51
20 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:两极加三极安全插座-C2 2.安装方式:暗装，底距地0.7米 |  | 套 | 26
21 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:两极加三极安全插座-C3 2.安装方式:暗装，底距地1.1米 |  | 套 | 108
22 | 030413014006 | 插座 | 1.名称:两极加三极安全插座-C4 2.安装方式:热水器插座，顶上暗藏 |  | 套 | 22
23 | 030413014007 | 插座 | 1.名称:防水插座-F1 2.安装方式:暗装，底距地0.3米 |  | 套 | 26
24 | 030413014008 | 插座 | 1.名称:防水插座-F2 2.安装方式:暗装，底距地1.3米 |  | 套 | 6
25 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地1.3m，距门框0.2m |  | 套 | 18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  |  |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地1.3m，距门框0.2m |  | 套 | 5
27 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地1.3m，距门框0.2m |  | 套 | 1
28 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联双控开关 |  | 套 | 44
29 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联双控开关 |  | 套 | 10
30 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 384
灯具
31 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 |  | 套 | 6
32 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:平板灯 2.规格:600*600 3.类型:吊顶上嵌装 |  | 套 | 9
33 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式射灯 2.型号:直径90mm,9W射灯 3.安装方式:嵌入式安装 |  | 套 | 61
34 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式射灯（防水） 2.型号:直径100mm,9W射灯 3.安装方式:嵌入式安装 |  | 套 | 6
35 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式筒灯 |  | 套 | 167
36 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.型号:每米120珠LED软灯带 3.安装方式:卡扣固定安装 |  | 套 | 439
37 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 249
38 | 011504002001 | 成品暖气罩 | 1.浴霸安装 |  | m2 | 18
39 | 03B002 | 门牌 | 定制亚克力门牌 |  | 个 | 23
弱电
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  |  |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:26路弱电交换柜 |  | 台 | 1
41 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:100*100 |  | m | 59.12
42 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:铁构件含刷油防腐） |  | kg | 32.22
43 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:6类网线 |  | m | 704.49
44 | 030502012001 | 光纤接续 | 1.接续方式:6芯光纤 |  | 芯 | 114
45 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:TP网络插座 2.安装方式:暗装，地距底1.1米 |  | 个 | 19
46 | 030501010001 | 路由器 | 1.名称:无线AP |  | 台 | 4
给排水
给水
47 | 031001008001 | 塑料管 | 1.名称:PPR冷水管 2.规格:PPR DN16 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 4.安装部位:室内 5.介质:冷水 6.含管卡 |  | m | 123.52
48 | 031001008002 | 塑料管 | 1.名称:PPR热水管 2.规格:PPR DN20 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 4.安装部位:室内 5.介质:热水 6.含管卡 |  | m | 189.72
排水
49 | 031001008003 | 塑料管 | 1.名称:排水管 2.规格:平壁UPVC排水管 DN110 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.含管卡 |  | m | 51.06
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  |  |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 031001008004 | 塑料管 | 1.名称:排水管 2.规格:平壁UPVC排水管 DN75 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.含管卡 |  | m | 61.19
51 | 031003006001 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器 |  | 组 | 22
52 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 |  | 套 | 18
53 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.名称:台式洗脸盆 2.含水龙头、阀门及其五金附件 |  | 组 | 20
54 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN80 |  | 个 | 25
55 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.名称:地面清扫口 2.规格:DN100 |  | 个 | 14
56 | 031005013001 | 热水器、开水炉 | 1.电热水器50L |  | 台 | 20
本页小计
合 计

## 表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 1 页 共 58 页
项目编码 | 030402011001 | 项目名称 | 成套配电箱 |  |  | 计量单位 |  | 台
项目特征 | 1.名称:1AP配电箱
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.338 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.789 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.187 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 棉纱 | kg | 0.1 | - | -
2.2 | 松香焊锡丝 | m | 0.08 | - | -
2.3 | 平垫铁 | kg | 0.15 | - | -
2.4 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.03 | - | -
2.5 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.01 | - | -
2.6 | 电力复合脂 | kg | 0.41 | - | -
2.7 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.15 | - | -
2.8 | 塑料管 | kg | 0.18 | - | -
2.9 | 硬铜绞线 | m | 6.461 | - | -
2.10 | 铜接线端子 | 个 | 2.03 | - | -
2.11 | 其他材料费 | 元 | 0.47098 | - | -
2.12 | 1AP配电箱 | 台 | 1 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 2 页 共 58 页
项目编码 | 030402011002 | 项目名称 | 成套配电箱 |  |  | 计量单位 |  | 台
项目特征 | 1.名称:1-1AL1配电箱
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.263 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.614 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.146 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 棉纱 | kg | 0.1 | - | -
2.2 | 松香焊锡丝 | m | 0.07 | - | -
2.3 | 平垫铁 | kg | 0.15 | - | -
2.4 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.03 | - | -
2.5 | 电力复合脂 | kg | 0.41 | - | -
2.6 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.1 | - | -
2.7 | 塑料管 | kg | 0.15 | - | -
2.8 | 硬铜绞线 | m | 5.618 | - | -
2.9 | 铜接线端子 | 个 | 2.03 | - | -
2.10 | 其他材料费 | 元 | 0.43333 | - | -
2.11 | 1-1AL1配电箱 | 台 | 1 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 3 页 共 58 页
项目编码 | 030402011003 | 项目名称 | 成套配电箱 |  |  | 计量单位 |  | 台
项目特征 | 1.名称:1-1AL2配电箱 2.接线端子材质、规格:接线端子≤2.5mm2、≤4mm2
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.31588 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.71413 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.18762 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 棉纱 | kg | 0.1 | - | -
2.2 | 松香焊锡丝 | m | 0.07 | - | -
2.3 | 平垫铁 | kg | 0.15 | - | -
2.4 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.03 | - | -
2.5 | 电力复合脂 | kg | 0.41 | - | -
2.6 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.1 | - | -
2.7 | 塑料管 | kg | 0.15 | - | -
2.8 | 硬铜绞线 | m | 5.618 | - | -
2.9 | 铜接线端子 | 个 | 2.03 | - | -
2.10 | 其他材料费 | 元 | 0.80369 | - | -
2.11 | 白布 | kg | 0.13875 | - | -
2.12 | 铁砂布 | 张 | 1.3875 | - | -
2.13 | 塑料软管 | m | 1.3875 | - | -
2.14 | 异型塑料管 | m | 0.34687 | - | -
2.15 | 黄腊黄漆布带 | 卷 | 3.4965 | - | -
2.16 | 1-1AL2配电箱 | 台 | 1 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 4 页 共 58 页
项目编码 | 030402011004 | 项目名称 | 成套配电箱 |  |  | 计量单位 |  | 台
项目特征 | 1.名称:1-1AL3配电箱
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.263 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.614 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.146 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 棉纱 | kg | 0.1 | - | -
2.2 | 松香焊锡丝 | m | 0.07 | - | -
2.3 | 平垫铁 | kg | 0.15 | - | -
2.4 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.03 | - | -
2.5 | 电力复合脂 | kg | 0.41 | - | -
2.6 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.1 | - | -
2.7 | 塑料管 | kg | 0.15 | - | -
2.8 | 硬铜绞线 | m | 5.618 | - | -
2.9 | 铜接线端子 | 个 | 2.03 | - | -
2.10 | 其他材料费 | 元 | 0.43333 | - | -
2.11 | 1-1AL3配电箱 | 台 | 1 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 5 页 共 58 页
项目编码 | 030416006001 | 项目名称 | 输配电装置系统 |  |  | 计量单位 |  | 系统
项目特征
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.222 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.925 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.703 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.045648 | - | -
2.2 | 自粘性橡胶带 | 卷 | 0.12 | - | -
2.3 | 铜芯橡皮绝缘电线 | m | 0.24 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 手持式万用表 | 台班 | 1.682 | - | -
3.2 | 相位表 | 台班 | 0.789 | - | -
3.3 | 振荡器 | 台班 | 0.789 | - | -
3.4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.841 | - | -
3.5 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 6 页 共 58 页
项目编码 | 030409001001 | 项目名称 | 电力电缆 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管/桥架敷设
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.00943 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.01449 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.00299 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.028281 | - | -
2.2 | 白布 | kg | 0.00345 | - | -
2.3 | 封铅含铅 | kg | 0.0069 | - | -
2.4 | 橡胶垫 | m2 | 0.00115 | - | -
2.5 | 膨胀螺栓 | 10套 | 0.0184 | - | -
2.6 | 冲击钻头 | 个 | 0.00115 | - | -
2.7 | 合金钢钻头 | 个 | 0.0023 | - | -
2.8 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.00115 | - | -
2.9 | 汽油 | kg | 0.00575 | - | -
2.10 | 硬脂酸 | kg | 0.00115 | - | -
2.11 | 镀锌电缆吊挂 | 套 | 0.058765 | - | -
2.12 | 镀锌电缆卡子 | 套 | 0.26933 | - | -
2.13 | 标志牌 | 个 | 0.069115 | - | -
2.14 | 电力电缆 | m | 1.01 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.000805 | - | -
3.2 | 载重汽车 | 台班 | 0.000805 | - | -
3.3 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.00161 | - | -
3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 7 页 共 58 页
项目编码 | 030409003001 | 项目名称 | 电力电缆头 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZB-YJY-5*4 3.材质、类型:铜芯
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.046 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.1288 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0414 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 电力复合脂 | kg | 0.02415 | - | -
2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.73978 | - | -
2.3 | 白布 | kg | 0.23 | - | -
2.4 | 汽油 | kg | 0.23 | - | -
2.5 | 三色塑料带 | m | 0.09085 | - | -
2.6 | 焊锡膏 | kg | 0.00805 | - | -
2.7 | 焊锡丝 | kg | 0.0391 | - | -
2.8 | 固定卡子 | 个 | 1.3271 | - | -
2.9 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.23 | - | -
2.10 | 镀锡裸铜软绞线 | kg | 0.138 | - | -
2.11 | 铜接线端子 | 个 | 5.497 | - | -
2.12 | 塑料手套 | 个 | 1.2075 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 8 页 共 58 页
项目编码 | 030412003001 | 项目名称 | 桥架 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:桥架 2.规格:150*100
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.0554 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.099 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0257 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 棉纱 | kg | 0.005 | - | -
2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.021608 | - | -
2.3 | 汽油 | kg | 0.01 | - | -
2.4 | 砂轮片 | 片 | 0.001 | - | -
2.5 | 砂轮片 | 片 | 0.001 | - | -
2.6 | 酚醛防锈漆 | kg | 0.012 | - | -
2.7 | 铜芯塑料绝缘软电线 | m | 0.2252 | - | -
2.8 | 铜接地端子带螺栓 | 个 | 0.1051 | - | -
2.9 | 电缆桥架 | m | 1.01 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 载重汽车 | 台班 | 0.002 | - | -
3.2 | 半自动切割机 | 台班 | 0.001 | - | -
3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 9 页 共 58 页
项目编码 | 031301005001 | 项目名称 | 支/吊架、基础型钢 |  |  | 计量单位 |  | kg
项目特征 | 1.名称:铁构件含刷油防腐）
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.024802 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.044361 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.011493 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.012231 | - | -
2.2 | 白布 | kg | 0.003 | - | -
2.3 | 铁砂布 | 张 | 0.025 | - | -
2.4 | 砂轮片 | 片 | 0.00151 | - | -
2.5 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 10套 | 0.0515 | - | -
2.6 | 低碳钢焊条 | kg | 0.032 | - | -
2.7 | 钢锯条 | 条 | 0.01 | - | -
2.8 | 胶木板 | kg | 0.003739 | - | -
2.9 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0022 | - | -
2.10 | 防锈漆 | kg | 0.0033 | - | -
2.11 | 油漆溶剂油 | kg | 0.001 | - | -
2.12 | 圆钢 | kg | 0.08 | - | -
2.13 | 扁钢 | kg | 0.22 | - | -
2.14 | 角钢 | kg | 0.75 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 交流弧焊机 | 台班 | 0.013178 | - | -
3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 10 页 共 58 页
项目编码 | 030412001001 | 项目名称 | 配管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.0139 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.017 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0031 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.01959 | - | -
2.2 | 钢锯条 | 条 | 0.026 | - | -
2.3 | 镀锌铁丝 | kg | 0.006 | - | -
2.4 | 铜芯塑料绝缘软电线 | m | 0.2222 | - | -
2.5 | 镀锌电线管塑料护口 | 个 | 0.4124 | - | -
2.6 | 镀锌地线夹 | 套 | 0.8248 | - | -
2.7 | JDG管 | m | 1.03 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 11 页 共 58 页
项目编码 | 030412001002 | 项目名称 | 配管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.0287 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0356 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0069 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.060468 | - | -
2.2 | 钢锯条 | 条 | 0.02 | - | -
2.3 | 镀锌铁丝 | kg | 0.006 | - | -
2.4 | 铜芯塑料绝缘软电线 | m | 0.4535 | - | -
2.5 | 镀锌电线管塑料护口 | 个 | 0.1552 | - | -
2.6 | 镀锌地线夹 | 套 | 0.8248 | - | -
2.7 | JDG管 | m | 1.03 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 12 页 共 58 页
项目编码 | 030412004001 | 项目名称 | 配线 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ2.5mm2
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.0027 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0045 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0009 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 棉纱 | kg | 0.002 | - | -
2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.003213 | - | -
2.3 | 汽油 | kg | 0.005 | - | -
2.4 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.003 | - | -
2.5 | 锡基钎料 | kg | 0.002 | - | -
2.6 | 绝缘电线 | m | 1.16 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 13 页 共 58 页
项目编码 | 030412004002 | 项目名称 | 配线 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:WDZ-BYJ2.5mm2
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.0018 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0045 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0009 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 棉纱 | kg | 0.003 | - | -
2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.001773 | - | -
2.3 | 标志牌 | 个 | 0.0601 | - | -
2.4 | 扁型塑料绑带 | m | 0.0541 | - | -
2.5 | 绝缘电线 | m | 1.05 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 14 页 共 58 页
项目编码 | 030412004003 | 项目名称 | 配线 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ4mm2
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.0018 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0027 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0009 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 棉纱 | kg | 0.002 | - | -
2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.003186 | - | -
2.3 | 汽油 | kg | 0.005 | - | -
2.4 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.002 | - | -
2.5 | 锡基钎料 | kg | 0.002 | - | -
2.6 | 绝缘电线 | m | 1.1 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 15 页 共 58 页
项目编码 | 030412004004 | 项目名称 | 配线 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:WDZ-BYJ4mm2
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.0027 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0045 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0009 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 棉纱 | kg | 0.003 | - | -
2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.001773 | - | -
2.3 | 标志牌 | 个 | 0.0601 | - | -
2.4 | 扁型塑料绑带 | m | 0.0541 | - | -
2.5 | 绝缘电线 | m | 1.05 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 16 页 共 58 页
项目编码 | 031301001001 | 项目名称 | 凿(压、切割)槽 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:凿槽 2.规格:70*70
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.064 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.016 | - | -
1.3 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.038977 | - | -
2.2 | 水泥砂浆 | m3 | 0.001 | - | -
2.3 | 水泥砂浆 | m3 | 0.005 | - | -
2.4 | 合金钢切割片 | 片 | 0.044 | - | -
2.5 | 电 | kW·h | 0.107 | - | -
2.6 | 水 | m3 | 0.005 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 17 页 共 58 页
项目编码 | 030413014001 | 项目名称 | 插座 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:WM插座
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.017 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.034 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.019796 | - | -
2.2 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | -
2.3 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.305 | - | -
2.4 | WM插座 | 套 | 1.02 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 18 页 共 58 页
项目编码 | 030413014002 | 项目名称 | 插座 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:门牌电源
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.017 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.034 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.019796 | - | -
2.2 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | -
2.3 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.305 | - | -
2.4 | 门牌电源 | 套 | 1.02 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 19 页 共 58 页
项目编码 | 030413014003 | 项目名称 | 插座 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:两极加三极安全插座-C1 2.安装方式:暗装，底距地0.3米
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.017 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.034 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.019796 | - | -
2.2 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | -
2.3 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.305 | - | -
2.4 | 两极加三极安全插座-C1 | 套 | 1.02 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 20 页 共 58 页
项目编码 | 030413014004 | 项目名称 | 插座 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:两极加三极安全插座-C2 2.安装方式:暗装，底距地0.7米
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.017 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.034 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.019796 | - | -
2.2 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | -
2.3 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.305 | - | -
2.4 | 两极加三极安全插座-C2 | 套 | 1.02 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 21 页 共 58 页
项目编码 | 030413014005 | 项目名称 | 插座 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:两极加三极安全插座-C3 2.安装方式:暗装，底距地1.1米
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.017 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.034 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.019796 | - | -
2.2 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | -
2.3 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.305 | - | -
2.4 | 两极加三极安全插座-C3 | 套 | 1.02 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 22 页 共 58 页
项目编码 | 030413014006 | 项目名称 | 插座 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:两极加三极安全插座-C4 2.安装方式:热水器插座，顶上暗藏
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.017 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.034 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.019796 | - | -
2.2 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | -
2.3 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.305 | - | -
2.4 | 两极加三极安全插座-C4 | 套 | 1.02 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 23 页 共 58 页
项目编码 | 030413014007 | 项目名称 | 插座 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:防水插座-F1 2.安装方式:暗装，底距地0.3米
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.017 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.034 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.019796 | - | -
2.2 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | -
2.3 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.305 | - | -
2.4 | 防水插座-F1 | 套 | 1.02 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 24 页 共 58 页
项目编码 | 030413014008 | 项目名称 | 插座 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:防水插座-F2 2.安装方式:暗装，底距地1.3米
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.017 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.034 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.019796 | - | -
2.2 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | -
2.3 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.305 | - | -
2.4 | 防水插座-F2 | 套 | 1.02 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 25 页 共 58 页
项目编码 | 030413013001 | 项目名称 | 照明开关、按钮 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:单联开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地1.3m，距门框0.2m
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.017 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.034 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.024093 | - | -
2.2 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | -
2.3 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.458 | - | -
2.4 | 单联开关 | 只 | 1.02 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 26 页 共 58 页
项目编码 | 030413013002 | 项目名称 | 照明开关、按钮 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地1.3m，距门框0.2m
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.017 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.034 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.024093 | - | -
2.2 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | -
2.3 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.458 | - | -
2.4 | 双联开关 | 只 | 1.02 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 27 页 共 58 页
项目编码 | 030413013003 | 项目名称 | 照明开关、按钮 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:三联开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地1.3m，距门框0.2m
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.017 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.034 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.024093 | - | -
2.2 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | -
2.3 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.458 | - | -
2.4 | 三联开关 | 只 | 1.02 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 28 页 共 58 页
项目编码 | 030413013004 | 项目名称 | 照明开关、按钮 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:双联双控开关
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.018 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.036 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.006 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.027322 | - | -
2.2 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | -
2.3 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.573 | - | -
2.4 | 双联双控开关 | 只 | 1.02 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 29 页 共 58 页
项目编码 | 030413013005 | 项目名称 | 照明开关、按钮 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:三联双控开关
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.018 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.036 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.006 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.027322 | - | -
2.2 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | -
2.3 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.573 | - | -
2.4 | 三联双控开关 | 只 | 1.02 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 30 页 共 58 页
项目编码 | 030412006001 | 项目名称 | 接线盒 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.01 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.018 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.006489 | - | -
2.2 | 镀锌锁紧螺母 | 10个 | 0.103 | - | -
2.3 | 镀锌钢管塑料护口 | 个 | 1.03 | - | -
2.4 | 接线盒（塑料） | 个 | 1.02 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 31 页 共 58 页
项目编码 | 030413001001 | 项目名称 | 普通灯具 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:吸顶灯
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.042 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.083 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.013 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.3981 | - | -
2.2 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.458 | - | -
2.3 | 木螺钉 | 个 | 4.16 | - | -
2.4 | 塑料胀管 | 个 | 4.4 | - | -
2.5 | 冲击钻头 | 个 | 0.028 | - | -
2.6 | 铜接线端子 | 个 | 1.015 | - | -
2.7 | 吸顶灯 | 套 | 1.01 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 32 页 共 58 页
项目编码 | 030413001002 | 项目名称 | 普通灯具 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:平板灯 2.规格:600*600 3.类型:吊顶上嵌装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.042 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.083 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.013 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.3981 | - | -
2.2 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.458 | - | -
2.3 | 木螺钉 | 个 | 4.16 | - | -
2.4 | 塑料胀管 | 个 | 4.4 | - | -
2.5 | 冲击钻头 | 个 | 0.028 | - | -
2.6 | 铜接线端子 | 个 | 1.015 | - | -
2.7 | 平板灯 | 套 | 1.01 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 33 页 共 58 页
项目编码 | 030413002001 | 项目名称 | 装饰灯 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:嵌入式射灯 2.型号:直径90mm,9W射灯 3.安装方式:嵌入式安装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.023 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.041 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.01 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.38818 | - | -
2.2 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.458 | - | -
2.3 | 木螺钉 | 个 | 2.08 | - | -
2.4 | 塑料胀管 | 个 | 2.2 | - | -
2.5 | 冲击钻头 | 个 | 0.014 | - | -
2.6 | 铜接线端子 | 个 | 1.015 | - | -
2.7 | 嵌入式射灯 | 套 | 1.01 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 34 页 共 58 页
项目编码 | 030413002002 | 项目名称 | 装饰灯 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:嵌入式射灯（防水） 2.型号:直径100mm,9W射灯 3.安装方式:嵌入式安装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.023 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.041 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.01 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.38818 | - | -
2.2 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.458 | - | -
2.3 | 木螺钉 | 个 | 2.08 | - | -
2.4 | 塑料胀管 | 个 | 2.2 | - | -
2.5 | 冲击钻头 | 个 | 0.014 | - | -
2.6 | 铜接线端子 | 个 | 1.015 | - | -
2.7 | 嵌入式射灯（防水） | 套 | 1.01 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 35 页 共 58 页
项目编码 | 030413002003 | 项目名称 | 装饰灯 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:嵌入式筒灯
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.041 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.074 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.019 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.37826 | - | -
2.2 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.458 | - | -
2.3 | 铜接线端子 | 个 | 1.015 | - | -
2.4 | 嵌入式筒灯 | 套 | 1.01 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 36 页 共 58 页
项目编码 | 030413002004 | 项目名称 | 装饰灯 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:LED灯带 2.型号:每米120珠LED软灯带 3.安装方式:卡扣固定安装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.062 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.111 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.029 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.38608 | - | -
2.2 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 3.057 | - | -
2.3 | 木螺钉 | 个 | 1.66 | - | -
2.4 | 塑料胀管 | 个 | 1.76 | - | -
2.5 | 冲击钻头 | 个 | 0.011 | - | -
2.6 | 铜接线端子 | 个 | 0.812 | - | -
2.7 | LED灯带 | 套 | 0.808 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 37 页 共 58 页
项目编码 | 030412006002 | 项目名称 | 接线盒 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.009 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.017 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.004 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.022064 | - | -
2.2 | 镀锌钢管塑料护口 | 个 | 2.225 | - | -
2.3 | 镀锌锁紧螺母 | 10个 | 0.223 | - | -
2.4 | 接线盒（塑料） | 个 | 1.02 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 38 页 共 58 页
项目编码 | 011504002001 | 项目名称 | 成品暖气罩 |  |  | 计量单位 |  | m2
项目特征 | 1.浴霸安装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 浴霸安装 | 台 | 1 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 39 页 共 58 页
项目编码 | 03B002 | 项目名称 | 门牌 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 定制亚克力门牌
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 门牌 | 个 | 1 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 40 页 共 58 页
项目编码 | 030501005001 | 项目名称 | 插箱、机柜、台架 |  |  | 计量单位 |  | 台
项目特征 | 1.名称:26路弱电交换柜
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 安装工 | 工日 | 0.65 | - | -
1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 3.03 | - | -
2.2 | 铜端子 | 个 | 2.02 | - | -
2.3 | 其他材料费 | 元 | 30.064 | - | -
2.4 | 26路弱电交换柜 | 个 | 1 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
3.1 | 钳型接地电阻测试仪 | 台班 | 0.01 | - | -
3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 41 页 共 58 页
项目编码 | 030412003002 | 项目名称 | 桥架 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:100*100
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.0554 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.099 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0257 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 棉纱 | kg | 0.005 | - | -
2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.021608 | - | -
2.3 | 汽油 | kg | 0.01 | - | -
2.4 | 砂轮片 | 片 | 0.001 | - | -
2.5 | 砂轮片 | 片 | 0.001 | - | -
2.6 | 酚醛防锈漆 | kg | 0.012 | - | -
2.7 | 铜芯塑料绝缘软电线 | m | 0.2252 | - | -
2.8 | 铜接地端子带螺栓 | 个 | 0.1051 | - | -
2.9 | 电缆桥架 | m | 1.01 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
3.1 | 载重汽车 | 台班 | 0.002 | - | -
3.2 | 半自动切割机 | 台班 | 0.001 | - | -
3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 42 页 共 58 页
项目编码 | 031301005002 | 项目名称 | 支/吊架、基础型钢 |  |  | 计量单位 |  | kg
项目特征 | 1.名称:铁构件含刷油防腐）
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.024802 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.044361 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.011493 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.012231 | - | -
2.2 | 白布 | kg | 0.003 | - | -
2.3 | 铁砂布 | 张 | 0.025 | - | -
2.4 | 砂轮片 | 片 | 0.00151 | - | -
2.5 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 10套 | 0.0515 | - | -
2.6 | 低碳钢焊条 | kg | 0.032 | - | -
2.7 | 钢锯条 | 条 | 0.01 | - | -
2.8 | 胶木板 | kg | 0.003739 | - | -
2.9 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0022 | - | -
2.10 | 防锈漆 | kg | 0.0033 | - | -
2.11 | 油漆溶剂油 | kg | 0.001 | - | -
2.12 | 圆钢 | kg | 0.08 | - | -
2.13 | 扁钢 | kg | 0.22 | - | -
2.14 | 角钢 | kg | 0.75 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
3.1 | 交流弧焊机 | 台班 | 0.013178 | - | -
3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 43 页 共 58 页
项目编码 | 030502003001 | 项目名称 | 双绞线缆 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:6类网线
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 安装工 | 工日 | 0.012 | - | -
1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.04 | - | -
2.2 | 6类网线 | m | 1.05 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
3.1 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 0.001 | - | -
3.2 | 对讲机(一对) | 台班 | 0.005 | - | -
3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 44 页 共 58 页
项目编码 | 030502012001 | 项目名称 | 光纤接续 |  |  | 计量单位 |  | 芯
项目特征 | 1.接续方式:6芯光纤
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 安装工 | 工日 | 0.43 | - | -
1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 1.28 | - | -
2.2 | 6芯光纤 | 套 | 1.01 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
3.1 | 光纤测试仪 | 台班 | 0.01 | - | -
3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 45 页 共 58 页
项目编码 | 030502010001 | 项目名称 | 信息、网络插座 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.名称:TP网络插座 2.安装方式:暗装，地距底1.1米
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 安装工 | 工日 | 0.05 | - | -
1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.272 | - | -
2.2 | TP网络插座 | 个 | 1.01 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 46 页 共 58 页
项目编码 | 030501010001 | 项目名称 | 路由器 |  |  | 计量单位 |  | 台
项目特征 | 1.名称:无线AP
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 安装工 | 工日 | 6 | - | -
1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 7.88 | - | -
2.2 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 2.04 | - | -
2.3 | 铜端子 | 个 | 2.04 | - | -
2.4 | 无线AP | 台 | 1 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
3.1 | 笔记本电脑 | 台班 | 2.5 | - | -
3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 47 页 共 58 页
项目编码 | 031001008001 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:PPR冷水管 2.规格:PPR DN16 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 4.安装部位:室内 5.介质:冷水 6.含管卡
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.031321 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.079959 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.012237 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.026438 | - | -
2.2 | 电 | kW·h | 0.1217 | - | -
2.3 | 水 | m3 | 0.00178 | - | -
2.4 | 热轧厚钢板 | kg | 0.003 | - | -
2.5 | 橡胶板 | kg | 0.0007 | - | -
2.6 | 六角螺栓 | kg | 0.0004 | - | -
2.7 | 膨胀螺栓 | 套 | 1.717 | - | -
2.8 | 低碳钢焊条 | kg | 0.0002 | - | -
2.9 | 冲击钻头 | 个 | 0.025005 | - | -
2.10 | 锯条 | 根 | 0.012 | - | -
2.11 | 铁砂布 | 张 | 0.0053 | - | -
2.12 | 漂白粉 | kg | 0.00014 | - | -
2.13 | 氧气 | m3 | 0.0003 | - | -
2.14 | 乙炔气 | kg | 0.0001 | - | -
2.15 | 焊接钢管 | m | 0.0013 | - | -
2.16 | 橡胶软管 | m | 0.0006 | - | -
2.17 | 螺纹阀门 | 个 | 0.0004 | - | -
2.18 | 弹簧压力表 | 块 | 0.0002 | - | -
2.19 | 压力表弯管 | 个 | 0.0002 | - | -
2.20 | PPR冷水管 | m | 1.016 | - | -
2.21 | 室内塑料给水管热熔管件 | 个 | 1.52 | - | -
2.22 | 成品管卡 | 套 | 1.7504 | - | -
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 48 页 共 58 页
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0.09
3.1 | 电动单级离心清水泵 | 台班 | 0.0001 | - | -
3.2 | 试压泵 | 台班 | 0.0001 | - | -
3.3 | 电焊机械(综合2) | 台班 | 0.0001 | - | -
3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 49 页 共 58 页
项目编码 | 031001008002 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:PPR热水管 2.规格:PPR DN20 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 4.安装部位:室内 5.介质:热水 6.含管卡
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.030677 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.078483 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.012029 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.023189 | - | -
2.2 | 电 | kW·h | 0.11885 | - | -
2.3 | 水 | m3 | 0.00258 | - | -
2.4 | 热轧厚钢板 | kg | 0.003 | - | -
2.5 | 橡胶板 | kg | 0.0007 | - | -
2.6 | 六角螺栓 | kg | 0.0004 | - | -
2.7 | 膨胀螺栓 | 套 | 1.4719 | - | -
2.8 | 低碳钢焊条 | kg | 0.0002 | - | -
2.9 | 冲击钻头 | 个 | 0.021435 | - | -
2.10 | 锯条 | 根 | 0.012 | - | -
2.11 | 铁砂布 | 张 | 0.0053 | - | -
2.12 | 漂白粉 | kg | 0.00023 | - | -
2.13 | 氧气 | m3 | 0.0003 | - | -
2.14 | 乙炔气 | kg | 0.0001 | - | -
2.15 | 焊接钢管 | m | 0.0013 | - | -
2.16 | 橡胶软管 | m | 0.0006 | - | -
2.17 | 螺纹阀门 | 个 | 0.0004 | - | -
2.18 | 弹簧压力表 | 块 | 0.0002 | - | -
2.19 | 压力表弯管 | 个 | 0.0002 | - | -
2.20 | PPR热水管 | m | 1.016 | - | -
2.21 | 室内塑料给水管热熔管件 | 个 | 1.52 | - | -
2.22 | 成品管卡 | 套 | 1.5005 | - | -
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 50 页 共 58 页
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
3.1 | 电动单级离心清水泵 | 台班 | 0.0001 | - | -
3.2 | 试压泵 | 台班 | 0.0001 | - | -
3.3 | 电焊机械(综合2) | 台班 | 0.0001 | - | -
3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 51 页 共 58 页
项目编码 | 031001008003 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:排水管 2.规格:平壁UPVC排水管 DN110 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.含管卡
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.050405 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.13049 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.020182 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.050264 | - | -
2.2 | 电 | kW·h | 0.01482 | - | -
2.3 | 水 | m3 | 0.0132 | - | -
2.4 | 锯条 | 根 | 0.2161 | - | -
2.5 | 铁砂布 | 张 | 0.0227 | - | -
2.6 | 膨胀螺栓 | 套 | 0.76323 | - | -
2.7 | 冲击钻头 | 个 | 0.013338 | - | -
2.8 | 丙酮 | kg | 0.0318 | - | -
2.9 | 胶粘剂 | kg | 0.0209 | - | -
2.10 | 平壁UPVC排水管 | m | 0.95 | - | -
2.11 | 室内塑料排水管粘接管件 | 个 | 1.156 | - | -
2.12 | 成品管卡 | 套 | 0.77805 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
3.1 | 电动单级离心清水泵 | 台班 | 0.0002 | - | -
3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 52 页 共 58 页
项目编码 | 031001008004 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:排水管 2.规格:平壁UPVC排水管 DN75 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.含管卡
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.04448 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.1162 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.01809 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.021991 | - | -
2.2 | 电 | kW·h | 0.01032 | - | -
2.3 | 水 | m3 | 0.0054 | - | -
2.4 | 锯条 | 根 | 0.0863 | - | -
2.5 | 铁砂布 | 张 | 0.0208 | - | -
2.6 | 丙酮 | kg | 0.0224 | - | -
2.7 | 胶粘剂 | kg | 0.0149 | - | -
2.8 | 膨胀螺栓 | 套 | 0.66435 | - | -
2.9 | 冲击钻头 | 个 | 0.01161 | - | -
2.10 | 平壁UPVC排水管 | m | 0.98 | - | -
2.11 | 室内塑料排水管粘接管件 | 个 | 0.885 | - | -
2.12 | 成品管卡 | 套 | 0.67725 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
3.1 | 电动单级离心清水泵 | 台班 | 0.0001 | - | -
3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 53 页 共 58 页
项目编码 | 031003006001 | 项目名称 | 大便器 |  |  | 计量单位 |  | 组
项目特征 | 1.名称:坐式大便器
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.147 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.3822 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0588 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.36933 | - | -
2.2 | 电 | kW·h | 0.032 | - | -
2.3 | 水 | m3 | 0.012 | - | -
2.4 | 锯条 | 根 | 0.2 | - | -
2.5 | 膨胀螺栓 | 套 | 2.06 | - | -
2.6 | 大便器排水接头 | 个 | 1.01 | - | -
2.7 | 冲击钻头 | 个 | 0.024 | - | -
2.8 | 防水密封胶 | 支 | 0.5 | - | -
2.9 | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.6 | - | -
2.10 | 坐式大便器 | 个 | 1.01 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 54 页 共 58 页
项目编码 | 031003010001 | 项目名称 | 淋浴器 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:淋浴器
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.1322 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.3439 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0529 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.41368 | - | -
2.2 | 电 | kW·h | 0.018 | - | -
2.3 | 水 | m3 | 0.016 | - | -
2.4 | 锯条 | 根 | 0.1 | - | -
2.5 | 胶粘剂 | kg | 0.01 | - | -
2.6 | 膨胀螺栓 | 套 | 1.03 | - | -
2.7 | 冲击钻头 | 个 | 0.011 | - | -
2.8 | 塑料管 | m | 2.5 | - | -
2.9 | 塑料三通 | 个 | 1.01 | - | -
2.10 | 塑料弯头 | 个 | 3.03 | - | -
2.11 | 塑料活接头 | 个 | 1.01 | - | -
2.12 | 塑料管卡子 | 个 | 1.05 | - | -
2.13 | 螺纹截止阀 | 个 | 2.02 | - | -
2.14 | 淋浴器 | 个 | 1 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 55 页 共 58 页
项目编码 | 031003003001 | 项目名称 | 洗脸盆 |  |  | 计量单位 |  | 组
项目特征 | 1.名称:台式洗脸盆 2.含水龙头、阀门及其五金附件
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.1302 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.3387 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0521 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.098715 | - | -
2.2 | 水 | m3 | 0.02 | - | -
2.3 | 橡胶板 | kg | 0.013 | - | -
2.4 | 锯条 | 根 | 0.04 | - | -
2.5 | 防水密封胶 | 支 | 0.2 | - | -
2.6 | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.12 | - | -
2.7 | 角型阀(带铜活) | 个 | 2.02 | - | -
2.8 | 金属软管 | 根 | 2.02 | - | -
2.9 | 螺纹管件 | 个 | 2.02 | - | -
2.10 | 混合冷热水龙头 | 个 | 1.01 | - | -
2.11 | 台式洗脸盆 | 个 | 1.01 | - | -
2.12 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 1.01 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 56 页 共 58 页
项目编码 | 031003014001 | 项目名称 | 给、排水附件 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.名称:地漏 2.规格:DN80
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.073 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.1898 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0292 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.00912 | - | -
2.2 | 胶粘剂 | kg | 0.019 | - | -
2.3 | 地漏 | 个 | 1.01 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 57 页 共 58 页
项目编码 | 031003014002 | 项目名称 | 给、排水附件 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.名称:地面清扫口 2.规格:DN100
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.0222 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0579 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0089 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.0096 | - | -
2.2 | 胶粘剂 | kg | 0.02 | - | -
2.3 | 地面扫除口 | 个 | 1.01 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  |  | 第 58 页 共 58 页
项目编码 | 031005013001 | 项目名称 | 热水器、开水炉 |  |  | 计量单位 |  | 台
项目特征 | 1.电热水器50L
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | -
1.1 | 普工 | 工日 | 0.251 | - | -
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.702 | - | -
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.05 | - | -
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.24612 | - | -
2.2 | 钢锯条 | 条 | 0.4 | - | -
2.3 | 水 | m3 | 0.075 | - | -
2.4 | 聚四氟乙烯生料带 | m | 0.942 | - | -
2.5 | 砂子 | m3 | 0.002 | - | -
2.6 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | 套 | 4.12 | - | -
2.7 | 水泥 | kg | 1 | - | -
2.8 | 铅油 | kg | 0.1 | - | -
2.9 | 镀锌管箍 | 个 | 2.02 | - | -
2.10 | 电热水器50L | 台 | 1 | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  | 施工现场安全施工所需的各项措施 |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 03B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 |  | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施 |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 031401013001 | 二次搬运 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 031401021001 | 冬雨季施工 |  | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 031401001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  |  |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | [5 empty] | -
合 计 |  | - | - | [5 empty] | -
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  |  |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  |  |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总 计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ）-水电 |  |  | 标段：沈丘县妇幼保健院病房改造（产科康养中心 ） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计