## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 扶沟县2026年农水安全引水工程维修养护项目
标段名称： |  | 扶沟县2026年农水安全引水工程维修养护项目
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表B.1.1 招标工程量清单封面
| 扶沟县2026年农水安全引水工程维修养护项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
|  | 招 标 人： | （盖章）
年 月 日
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 03 工程项目总价表
工程项目总价表
工程名称： | 扶沟县2026年农水安全引水工程维修养护项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 工程项目名称 | 金额(元)
1 |  | 分类分项工程量清单
1.1 |  | 第一部分 建筑工程
1.2 |  | 第二部分 机电设备 及安装工程
2 |  | 措施项目
3 |  | 其他项目
4 |  | 工程造价
合计

## 03-3 分组工程量清单
分组工程量清单报价表
工程名称： | 扶沟县2026年农水安全引水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
组号：1 |  |  |  | 分组名称：第一部分 建筑工程
序号 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
一 |  | 韭园镇供水工程
(一) |  | 韭园镇入户工程 |  | 户 | 1480
1 |  | 何家行政村入户工程 |  | 户 | 480
1.1 |  | 每户入户工程 |  |  | 1
1.1.1 |  | DN15智能无线远传水表 |  | 块 | 1
1.1.2 |  | 管件（三通、直接、弯头等） |  | 套 | 1
1.1.3 |  | 入户表前闸阀（De25） |  | 个 | 1
1.1.4 |  | 入户安装费（含老表拆除） |  | 户 | 1
2 |  | 黄甫李行政村入户工程 |  | 户 | 610
2.1 |  | 每户入户工程 |  |  | 1
2.1.1 |  | DN15智能无线远传水表 |  | 元/块 | 1
2.1.2 |  | 管件（三通、直接、弯头等） |  | 套 | 1
2.1.3 |  | 入户表前闸阀（De25） |  | 个 | 1
2.1.4 |  | 入户安装费（含老表拆除） |  | 户 | 1
3 |  | 小王庄行政村入户工程 |  | 户 | 390
3.1 |  | 每户入户工程 |  |  | 1
3.1.1 |  | DN15智能无线远传水表 |  | 元/块 | 1
3.1.2 |  | 管件（三通、直接、弯头等） |  | 套 | 1
3.1.3 |  | 入户表前闸阀（De25） |  | 个 | 1
3.1.4 |  | 入户安装费（含老表拆除） |  | 户 | 1
二 |  | 崔桥镇供水工程
(一) |  | 四村行政村供水工程
1 |  | 土方工程
1.1 |  | 土方开挖（人工配合机械挖沟槽） |  | m³ | 200.2
1.2 |  | 土方回填 |  | m³ | 200.2
2 |  | 管网工程
2.1 |  | 管道工程
2.1.1 |  | 阀门 |  |  | 1
2.1.1.1 |  | 软密封闸阀DN250 |  | 个 | 1
2.1.2 |  | 阀门井 |  | 个 | 1
2.1.2.1 |  | 阀门井（深1.5m，内径1200mm） |  | 个 | 1
单个阀门井
分组工程量清单报价表
工程名称： | 扶沟县2026年农水安全引水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
|  | 阀门井开挖（人工） |  | m³ | 6.17
|  | 土方回填（人工） |  | m³ | 2.2
|  | C30混凝土井圈 |  | m | 0.16
|  | 球墨铸铁井盖800mm轻型 |  | 套 | 1
|  | 砖砌井壁 |  | m³ | 1.3565
|  | M10砼水泥砂浆抹面 |  | m² | 5.655
|  | 钢筋制作安装 |  | t | 0.0355
|  | 粗砂垫层 |  | m³ | 0.3396
|  | 麻絮填缝 |  | m² | 0.4371
|  | 防坠网 |  | 套 | 1
2.1.3 |  | 管道
2.1.3.1 |  | 聚乙烯管（含接头、敷设、试压、冲洗等）
|  | DE250PE100（壁厚14.8mm 压力1.0Mpa） |  | m | 220
三 |  | 曹里乡供水工程
(一) |  | 徐家行政村供水工程
1 |  | 土方工程
1.1 |  | 土方开挖（人工配合机械挖沟槽） |  | m³ | 300.3
1.2 |  | 土方回填 |  | m³ | 300.3
2 |  | 管网工程
2.1 |  | 管道工程
2.1.1 |  | 管道
2.1.1.1 |  | 聚乙烯管（含管件、敷设、试压、冲洗等）
|  | DE160PE100（壁厚9.5mm 压力1.0Mpa） |  | m | 330
2.1.2 |  | 过路定向钻
2.1.2.1 |  | DE160过路定向钻 |  | m | 5
四 |  | 固城乡供水工程
(一) |  | 供水工程
1 |  | 范吕庄村~朱岗村供水工程
1.1 |  | 土方工程
1.1.1 |  | 土方开挖（人工配合机械挖沟槽） |  | m³ | 1820
1.1.2 |  | 土方回填 |  | m³ | 1820
1.2 |  | 管网工程
分组工程量清单报价表
工程名称： | 扶沟县2026年农水安全引水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
1.2.1 |  | 管道工程
1.2.1.1 |  | 阀门
|  | 软密封闸阀DN100 |  | 个 | 1
1.2.1.2 |  | 阀门井 |  | 个 | 1
|  | 阀门井（深1.5m，内径1200mm） |  | 个 | 1
单个阀门井
|  | 阀门井开挖（人工） |  | m³ | 6.17
|  | 土方回填（人工） |  | m³ | 2.2
|  | C30混凝土井圈 |  | m | 0.16
|  | 球墨铸铁井盖800mm轻型 |  | 套 | 1
|  | 砖砌井壁 |  | m³ | 1.3565
|  | M10砼水泥砂浆抹面 |  | m² | 5.655
|  | 钢筋制作安装 |  | t | 0.0355
|  | 粗砂垫层 |  | m³ | 0.3396
|  | 麻絮填缝 |  | m² | 0.4371
|  | 防坠网 |  | 套 | 1
1.2.1.3 |  | 管道
聚乙烯管（含管件、敷设、试压、冲洗等）
|  | DE110PE100（壁厚6.6mm 压力1.0Mpa） |  | m | 2000
1.2.1.4 |  | 过路定向钻
|  | De110过路定向钻 |  | m | 80
2 |  | 瓦岗村~同民庄村供水工程
2.1 |  | 土方工程
2.1.1 |  | 土方开挖（人工配合机械挖沟槽） |  | m³ | 1365
2.1.2 |  | 土方回填 |  | m³ | 1365
2.2 |  | 管网工程
2.2.1 |  | 管道工程
2.2.1.1 |  | 阀门
|  | 软密封闸阀DN80 |  | 个 | 1
2.2.1.2 |  | 阀门井 |  | 个 | 1
|  | 阀门井（深1.5m，内径1200mm） |  | 个 | 1
单个阀门井
分组工程量清单报价表
工程名称： | 扶沟县2026年农水安全引水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
|  | 阀门井开挖（人工） |  | m³ | 6.17
|  | 土方回填（人工） |  | m³ | 2.2
|  | C30混凝土井圈 |  | m | 0.16
|  | 球墨铸铁井盖800mm轻型 |  | 套 | 1
|  | 砖砌井壁 |  | m³ | 1.3565
|  | M10砼水泥砂浆抹面 |  | m² | 5.655
|  | 钢筋制作安装 |  | t | 0.0355
|  | 粗砂垫层 |  | m³ | 0.3396
|  | 麻絮填缝 |  | m² | 0.4371
|  | 防坠网 |  | 套 | 1
2.2.1.3 |  | 管道
聚乙烯管（含管件、敷设、试压、冲洗等）
|  | DE90PE100（壁厚5.4mm 压力1.0Mpa） |  | m | 1500
2.2.1.4 |  | 过路定向钻
|  | DE90过路定向钻 |  | m | 33
3 |  | 赵岗村~张屯村供水工程
3.1 |  | 土方工程
3.1.1 |  | 土方开挖（人工配合机械挖沟槽） |  | m³ | 728.91
3.1.2 |  | 土方回填 |  | m³ | 728.91
3.2 |  | 管网工程
3.2.1 |  | 管道工程
3.2.1.1 |  | 阀门
|  | 软密封闸阀DN100 |  | 个 | 1
3.2.1.2 |  | 阀门井 |  | 个 | 1
|  | 阀门井（深1.5m，内径1200mm） |  | 个 | 1
单个阀门井
|  | 阀门井开挖（人工） |  | m³ | 6.17
|  | 土方回填（人工） |  | m³ | 2.2
|  | C30混凝土井圈 |  | m | 0.16
|  | 球墨铸铁井盖800mm轻型 |  | 套 | 1
|  | 砖砌井壁 |  | m³ | 1.3565
|  | M10砼水泥砂浆抹面 |  | m² | 5.655
|  | 钢筋制作安装 |  | t | 0.0355
分组工程量清单报价表
工程名称： | 扶沟县2026年农水安全引水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
|  | 粗砂垫层 |  | m³ | 0.3396
|  | 麻絮填缝 |  | m² | 0.4371
|  | 防坠网 |  | 套 | 1
3.2.1.3 |  | 管道
聚乙烯管（含管件、敷设、试压、冲洗等）
|  | DE110PE100（壁厚6.6mm 压力1.0Mpa） |  | m | 801
(二) |  | 入户工程 |  | 户 | 2007
1 |  | 赵岗行政村入户工程 |  | 户 | 450
1.1 |  | 每户入户工程 |  |  | 1
1.1.1 |  | DN15智能无线远传水表 |  | 元/块 | 1
1.1.2 |  | 管件（三通、直接、弯头等） |  | 套 | 1
1.1.3 |  | 入户表前闸阀（De25） |  | 个 | 1
1.1.4 |  | 入户安装费（含老表拆除） |  | 户 | 1
2 |  | 固南行政村入户工程 |  | 户 | 350
2.1 |  | 每户入户工程 |  |  | 1
2.1.1 |  | DN15智能无线远传水表 |  | 元/块 | 1
2.1.2 |  | 管件（三通、直接、弯头等） |  | 套 | 1
2.1.3 |  | 入户表前闸阀（De25） |  | 个 | 1
2.1.4 |  | 入户安装费（含老表拆除） |  | 户 | 1
3 |  | 固北行政村入户工程 |  | 户 | 907
3.1 |  | 每户入户工程 |  |  | 1
3.1.1 |  | DN15智能无线远传水表 |  | 元/块 | 1
3.1.2 |  | 管件（三通、直接、弯头等） |  | 套 | 1
3.1.3 |  | 入户表前闸阀（De25） |  | 个 | 1
3.1.4 |  | 入户安装费（含老表拆除） |  | 户 | 1
4 |  | 朱岗行政村入户工程 |  | 户 | 300
4.1 |  | 每户入户工程 |  |  | 1
4.1.1 |  | DN15智能无线远传水表 |  | 元/块 | 1
4.1.2 |  | 管件（三通、直接、弯头等） |  | 套 | 1
4.1.3 |  | 入户表前闸阀（De25） |  | 个 | 1
4.1.4 |  | 入户安装费（含老表拆除） |  | 户 | 1
五 |  | 白潭镇小岗杨供水工程
(一) |  | 东白行政村入户工程 |  | 户 | 635
1 |  | 每户入户工程 |  |  | 1
分组工程量清单报价表
工程名称： | 扶沟县2026年农水安全引水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
1.1 |  | DN15智能无线远传水表 |  | 元/块 | 1
1.2 |  | 管件（三通、直接、弯头等） |  | 套 | 1
1.3 |  | 入户表前闸阀（De25） |  | 个 | 1
1.4 |  | 入户安装费（含老表拆除） |  | 户 | 1
(二) |  | 常家行政村入户工程 |  | 户 | 440
1 |  | 每户入户工程 |  |  | 1
1.1 |  | DN15智能无线远传水表 |  | 元/块 | 1
1.2 |  | 管件（三通、直接、弯头等） |  | 套 | 1
1.3 |  | 入户表前闸阀（De25） |  | 个 | 1
1.4 |  | 入户安装费（含老表拆除） |  | 户 | 1
合计 （汇入工程项目总价表）
分组工程量清单报价表
工程名称： | 扶沟县2026年农水安全引水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
组号：2 |  |  |  | 分组名称：第二部分 机电设备 及安装工程
序号 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
一 |  | 电器设备及安装工程
(一) |  | 汴岗镇供水区
1 |  | 更换S11-M-250kVA变压器（含配电柜） |  | 套 | 1
(二) |  | 大李庄乡供水区
1 |  | 更换S11-M-250kVA变压器（含配电柜） |  | 套 | 1
(三) |  | 固城供水厂信息化设 备
1 |  | 清水池信息监测系统
1.1 |  | 控制箱 |  | 套 | 1
1.2 |  | 控制开关6A 2P |  | 套 | 1
1.3 |  | 开关电源100W 24V |  | 套 | 1
1.4 |  | 测控终端RTU 4G |  | 个 | 1
1.5 |  | 液位变送器 DATA-51 |  | 个 | 1
1.6 |  | 柱状液位显示仪表 |  | 个 | 1
1.7 |  | 信号配电器 1入2出 |  | 个 | 1
2 |  | 泵房内信息监测系统
2.1 |  | 控制箱 |  | 套 | 1
2.2 |  | 控制开关6A 2P |  | 套 | 1
2.3 |  | 开关电源100W 24V |  | 套 | 1
2.4 |  | 测控终端RTU 4G |  | 个 | 1
2.5 |  | SIM卡通讯服务费（3年） |  | 套 | 1
2.6 |  | 流量计 |  | 个 | 1
2.7 |  | 压力传感器（带数码显示） |  | 个 | 1
2.8 |  | 信号配电器(1入2出） |  | 个 | 1
3 |  | 出厂水水质监测系统
3.1 |  | 包含浊度、pH值、COD 、余氯、硝酸盐指标，水厂内市电供电 |  | 套 | 1
4 |  | 水厂自动化设备运行监测系统
4.1 |  | 用电量采集 |  | 套 | 1
4.2 |  | 自动化设备改造及运行状态采集 |  | 套 | 1
4.3 |  | 远程app含对接原有系统平台 |  | 套 | 1
分组工程量清单报价表
工程名称： | 扶沟县2026年农水安全引水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
合计 （汇入工程项目总价表）

## 04 措施项目清单
措施项目清单
工程名称： | 扶沟县2026年农水安全引水工程维修养护项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目名称 |  | 备注
一 |  | 可计量措施

## 05 其他项目清单
其他项目清单
工程名称： | 扶沟县2026年农水安全引水工程维修养护项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 |  | 施工安全生产专项 | 46141.48 | 施工安全生产专项

## 06 零星工作项目清单
零星工作项目清单
工程名称： |  | 扶沟县2026年农水安全引水工程维修养护项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 型号规格 | 计量单位 |  | 备注
1 | 人工
2 | 材料
3 | 机械

## 10 材料和工程设备暂估价表
材料和工程设备暂估价表
工程名称： |  | 扶沟县2026年农水安全引水工程维修养护项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料（设备）名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 | 暂估单价（元） | 金额（元） |  | 备注
合计