## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目-土建 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | （盖章）
年 月 日
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目-土建
标段名称： |  |  | 2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目-土建 |  | 标段：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 土石方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 金属结构工程
1.5 | 门窗工程
1.6 | 楼地面装饰工程
1.7 | 墙、柱面装饰工程
1.8 | 室外工程
1.9 | 模板工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目-土建 |  |  |  | 标段：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
土石方工程
1 | 010103001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 2.机械场地平整 |  | m2 | 1201.2
2 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 237.57
3 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 34.48
4 | 010102007001 | 回填方 | 1.回填部位:基础回填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 198.33
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:弃土装车外运 2.运距:暂按5KM |  | m3 | 73.72
砌筑工程
6 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石普通砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5 |  | m3 | 27.33
混凝土及钢筋混凝土工程
7 | 010502025001 | 零星现浇构件-二次浇灌 | 1.构件名称:二次浇灌 2.混凝土种类:C40膨胀细石砼 |  | m3 | 0.43
8 | 010502025002 | 零星现浇构件-柱脚 | 1.构件名称:柱脚包裹 2.混凝土种类:C15细石混凝土包裹 |  | m3 | 1.28
9 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 3.含泵送 |  | m3 | 10.82
10 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 |  | m3 | 37.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目-土建 |  |  |  | 标段：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 |  | m3 | 19.67
12 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 |  | m3 | 10.32
13 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱-构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 2.76
14 | 010502023001 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 8.87
15 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内（三级钢/新三级钢） 直径 ≤18mm |  | t | 3.553
16 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm |  | t | 0.065
17 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内（三级钢/新三级钢） 直径 ≤10mm |  | t | 0.446
18 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内（三级钢/新三级钢） 直径 ≤18mm |  | t | 0.669
19 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内（三级钢/新三级钢) 直径 ≤25mm |  | t | 0.422
20 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内（三级钢/新三级钢） 直径 ≤10mm |  | t | 0.716
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目-土建 |  |  |  | 标段：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 010506010005 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内（三级钢/新三级钢） 直径 ≤10mm |  | t | 0.035
22 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内（三级钢/新三级钢） 直径 ≤18mm |  | t | 0.819
23 | 010506010004 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内（三级钢/新三级钢） 直径 ≤10mm |  | t | 0.271
24 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋 |  | t | 0.175
25 | 010506024001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:电渣压力焊 2.规格:≤18 |  | 套 | 160
26 | 010506024002 | 螺栓 | 1.螺栓种类:电渣压力焊 2.规格:≤32 |  | 套 | 80
27 | 010506024004 | 螺栓 | 1.螺栓种类:直螺纹连接 2.规格:≤20 |  | 套 | 90
金属结构工程
28 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B 2.部位:预埋锚栓及柱脚钢筋网 |  | t | 0.355
29 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.钢材品种、规格:Q355B 2.柱类型:WH(300~650)X280X6X12、WH300X200X6X8及KFZ柱脚底板 |  | t | 8.59
30 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q355B 2.梁类型:WH(700~350)X250X6X10、WH350X200X6X8 |  | t | 12.567
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目-土建 |  |  |  | 标段：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:钢支撑、钢拉条 |  | t | 3.063
32 | 010607003001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:屋面檩条、墙面檩条、收边角钢、门框、门梁 |  | t | 13.575
33 | 010607006001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:Q235B |  | t | 0.5
34 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:钢柱、钢梁 2.油漆品种、遍数或厚度:两底一面防锈漆 |  | m2 | 585.36
35 | 011404005001 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:钢柱 2.防火等级要求:耐火2.5h |  | m2 | 233.66
36 | 011404005002 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:钢梁 2.防火等级要求:耐火1.5h 3.详见图纸设计说明 |  | m2 | 351.71
37 | 011404005003 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:墙面支撑、系杆、檩条等 2.防火等级要求:耐火1h 3.详见图纸设计说明 |  | m2 | 1768.01
38 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.0.5mm厚900型彩钢外墙板 |  | m2 | 582.09
39 | 010605003001 | 钢屋面板 | 1.0.5mm单板+75mm玻璃丝绵+钢丝网 |  | m2 | 1241.28
40 | 010605003002 | 钢屋面板 | 1.钢材品种、规格:雨棚,0.5mm厚900型压型彩钢板 2.参见图集:17J925-1 3/32 |  | m2 | 19.48
41 | 010607009001 | 包边 | 1.脊瓦 2.雨篷封檐板 |  | m2 | 19.36
42 | 010607009004 | 包边 | 1.山墙泛水 |  | m2 | 24.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目-土建 |  |  |  | 标段：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 010607009002 | 包边 | 1.窗包边 |  | m2 | 43.37
44 | 010607009003 | 包边 | 1.墙四周包边 |  | m2 | 41.32
45 | 010608002001 | 高强螺栓 | 1.螺栓种类、规格:高强螺栓M20 |  | 套 | 432
门窗工程
46 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.钢质防火门 |  | m2 | 50
47 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.70系铝合金5mm钢化玻璃 |  | m2 | 93.6
楼地面装饰工程
48 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 | 1.150厚C25混凝土 2.300厚3：7灰土 3.素土夯实 |  | m2 | 1169.32
墙、柱面装饰工程
49 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.9厚1：3水泥砂浆 2.6厚1：2水泥砂浆找平 3.A级无机涂料两遍 |  | m2 | 156.18
50 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙乳胶漆两遍 2.腻子两遍 3.6厚1：2.5水泥砂浆抹面压光 4.9厚1：3水泥砂浆 5.外墙 |  | m2 | 127.31
室外工程
51 | 010502029001 | 散水 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆一道 3.60厚C20混凝土找平 4.150厚3:7灰土 5.素土夯实 做法详见12YJ9-1第95页2 |  | m2 | 118.89
52 | 010502031001 | 坡道 | 1.20厚1:2水泥砂浆抹面 2.素水泥浆结合层一道 3.150厚C25混凝土 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实 做法详见12YJ9-1第97页6 |  | m2 | 32.13
模板工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目-土建 |  |  |  | 标段：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 010505001003 | 垫层模板 | 1.垫层部位:模板制作安装拆除等 |  | m2 | 18.56
54 | 010505002002 | 独立基础模板 | 1.基础类型:独立基础 |  | m2 | 50.88
55 | 010505003002 | 基础联系梁模板 | 1.模板形式:模板制作安装拆除等 |  | m2 | 194.83
56 | 010505004002 | 柱面模板 | 1.模板形式:柱面模板-3.6米以内 |  | m2 | 57.38
57 | 010505011002 | 构造柱模板 | 1.模板制作安装拆除等 |  | m2 | 30.25
58 | 010505001004 | 散水及坡道模板 | 1.垫层部位:模板制作安装拆除等 |  | m2 | 29.96
59 | 010505014003 | 扶手、压顶模版 | 1.构件名称:模板制作安装拆除等 |  | m2 | 107.86
60 | 010505014004 | 零星现浇构件模板 | 1.构件名称:二次浇灌及柱脚包裹 |  | m2 | 10.46
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目-土建 |  |  |  |  | 标段：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目-土建 |  |  | 标段：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 |  | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施
3 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
4 | 011601013001 | 二次搬运 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
5 | 011601010001 | 冬雨季施工 |  | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目-土建 |  | 标段：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目-土建 |  |  |  | 标段：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目-土建 |  |  |  | 标段：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目-土建 |  |  |  | 标段：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目-土建 |  |  |  | 标段：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目-土建 |  | 标段：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目-土建 |  |  | 标段：2026年巴村镇大邵村、党寨村产业加工项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价
合 计