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 招标公告

项目概况

 周口市中心医院大型医疗设备全生命周期管理及效益分析系统（智慧设备管理系统）项目的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）获取招标文件，并于2026年9月17日10点00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：周财招标采购-2026-39

项目名称：周口市中心医院大型医疗设备全生命周期管理及效益分析系统（智慧设备管理系统）

预算金额：200万元

最高限价（如有）：200万元

采购方式：公开招标
包别划分： 1 个包

	包号
	包名称
	包最高限价万元

	1
	周口市中心医院大型医疗设备全生命周期管理及效益分析系统（智慧设备管理系统） 
	200 


采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

合同履行期限：3年

是否接受进口产品：否

本项目是否接受联合体投标：否

本项目是否为只面向中小企业采购：否
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（企业营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。  

3.本项目的特定资格要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

三、获取招标文件

时间：2026年8月27日至2026 年9月3日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年9月17日10点00分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：周口市中心医院　　　　　　　　　　　　

地址：川汇区人民路东段26号　　　　　　　　　　　　

项目联系人：李晨     联系方式：18238883541　　　　　　　　　　　 

2.采购代理机构信息

名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心　　　　　　　　　　　　

地　址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东

项目联系人：郝冰     联系方式：0394-8106517、13513878800　　　　　　　　

3.监督单位：周口市财政局政府采购监督管理科
联系方式：0394-8319709  
周口市公共资源交易中心政府采购中心

2026年8月27日　　
　　　　　　　　

第二章 投标人须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	周口市中心医院

	2
	委托人
	周口市公共资源交易中心

	3
	采购代理机构
	名  称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地  址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东

	4
	项目名称
	周口市中心医院大型医疗设备全生命周期管理及效益分析系统（智慧设备管理系统）

	5
	项目编号
	周财招标采购-2026-39

	6
	项目性质
	服务类

	7
	资金来源
	财政资金

	8
	包别划分
	本次招标为1个包

	9
	付款方式
	本项目全部内容模块完成安装调试并上线试运行，连续稳定运行30日历天无故障，且系统沉淀的有效业务数据范围达到80%以上，乙方可向甲方提交正式验收申请。经甲方组织验收合格并出具书面验收报告之日起30个日历日内，甲方支付至合同总价的95%；剩余5%款项，在乙方提交原厂出具的正式售后服务承诺函并经甲方核验无误后，甲方一次性付清，最终支付至合同总价的100%。

	10
	联合体投标
	不允许

	11
	投标有效期
	开标后60天

	12
	服务地点
	采购人指定地点

	13
	服务期限
	安装调试完成且系统运行正常验收后3年

	14
	投标保证金金额
	不需要缴纳投标保证金

	15
	答疑
	疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第36条。

周口市公共资源交易中心政府采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

	16
	勘察现场


	为避免供应商盲目投标，确保项目顺利实施，请潜在的供应商在获取采购文件截止时间后的两个工作日内携带法人授权委托书及本人身份证、本人社保证明到现场对相关设备运行情况及设备所在位置进行实地勘查。勘查现场由供应商自行与采购人联系。经采购人证实供应商已到现场勘察，开具加盖采购单位公章的勘察证明函，供应商将证明函原件放在投标响应文件中（电子标为原件扫描件）。（勘察联系人：李晨，联系电话：18238883541 ；勘察地点：周口市中心医院人民路院区）

	17
	投标文件
	1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（http://jyzx.zhoukou.gov.cn网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。

2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。

	18
	投标时间及地点
	投标截止时间：***年***月  日***（见招标公告）      

标书递交地点：周口市公共资源交易中心网

网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址http://jyzx.zhoukou.gov.cn）
（本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）

	19
	开标时间及地点
	开标时间：***年***月   日***（见招标公告）      

开标地点：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东(周口市公共资源交易中心四楼开标室)

	20
	评标办法
	综合评分法 详见招标文件第一部分第四章评标办法

	21
	其它
	采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人负担。

	22
	所属行业
	软件和信息技术服务业


第三章 需求一览表

前注：1） 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

    2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；
3） 为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

    4） 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；
    5）如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定联系周口市公共交资源交易中心政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

服务需求

3.1项目概述

建设医疗设备智慧管理管理系统，重点围绕“建标准、清资产、搭平台”开展建设。形成全院统一、准确、规范的医疗设备资产数据底座，实现医疗设备“一物一码、一机一档、账实一致、分类一致、状态清晰”。完成重点医疗设备使用情况摸排和绩效分析；同步建立医疗设备全生命周期线上管理基础能力，实现维修、维护、巡检、质控、计量、不良事件、特种设备等业务流程线上流转、过程留痕和责任可追溯，为后续运营监管、共享调配和智能决策奠定数据基础与管理基础。本次采购包括软件系统，以及与软件系统建设相关的配套硬件及三年维保服务。软件覆盖的设备范围包括：CT、MR、DR、DSA、PET-CT、SPECT-CT、LA、内镜等大型医疗设备；手术室腔镜、术中超声、C型臂等手术室设备以及除颤仪、呼吸机、IABP、ECMO等急救及生命支持类设备。需满足重点放射类、放疗类、核医学类等医疗设备精细化管理及分析要求，获取设备运行参数，检查信息等数据实现医疗设备的全生命周期管理及效率效益分析。

3.2总体建设目标

1）对大型医疗设备（CT、MR、DR、DSA、PET-CT、SPECT-CT、LA、内镜）进行实时数据采集。数据包括设备启停时长、工作时长、检查部位\数量、单个患者检查时长等。

2）实现全院医疗设备台账、预防性维保、计量质控、维修工单、报废处置全生命周期闭环管理，满足《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》三级及以上评估标准要求。

3）对大型医疗设备进行单机效益分析、效率分析以及投资回报评估分析，满足《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》三级及以上评估标准要求。

4）实现2000余台生命支持类设备的在线预约、调配、归还全流程管理。

5）与本院HIS、PACS、资产管理、财务、钉钉办公等系统对接，构建完整的数据闭环。
6）构建院内医疗设备管理综合数据中枢，系统支持院区数据统一汇总，配套可视化数据看板；支持按科室、设备类型等多维度逐层钻取分析，实现全量设备数据的可视化呈现与动态监测，为医院管理层提供实时、精准的决策支撑。

3.3具体服务功能要求

	功能项
	子功能
	服务内容及要求/配置技术参数及服务要求
	备注

	盘点管理
	盘点计划
	1.具备盘点计划功能，支持盘点计划的制定，实现盘点计划的创建与管理，包括计划周期、盘点计划时间、负责人、到期前提醒时间。能够编辑及删除盘点计划。请提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	2.具备盘点计划查询，可查询计划下盘点任务的数量、进行中任务数量、已完成任务数量。并能够查询该计划下任务的进展。请提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	盘点任务
	3.具备盘点任务查询功能，支持盘点任务执行情况查询，能够查询盘点任务所属计划、科室、盘点时间、盘点任务的执行状态、盘点执行情况（包括应盘数、已盘数、待盘数、盘实、盘亏、盘盈等）。请提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	盘点统计
	4.具备盘点统计功能，支持盘点任务执行情况统计，结束盘点后自动统计盘点情况，包括设备数、盘盈数、盘亏数等，并生成盘点报告。请提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	5.具备盘点任务统计功能，对盘点人员工作量进行统计，包括人员姓名、盘点数量等。请提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	移动盘点
	6.具备根据医院要求提供设备RFID盘点功能，能够通过识别设备RFID标签一键完成设备的识别，记录盘点结果。请提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	★

	
	
	7.支持医院和科室根据需求，在移动端创建盘点任务，按照科室、设备启用日期、设备类型等条件筛选设备并纳入到盘点任务中；支持盘点任务的删除。请提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	8.具备扫码执行盘点任务进行盘点记录的功能，对设备的使用状态（在用、闲置、待报废、已报废等）、设备外观、设备位置、设备品牌型号、生产日期、使用期限、SN号等信息进行核实记录，支持上传盘点现场照片、设备铭牌等照片。请提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	9.具备对无资产码设备进行盘点的功能，并记录设备所在科室、位置、型号、品牌、名称、SN号等信息。请提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	10.具备手动录入设备资产号、资产名称等方式查询设备并进行盘点的功能。请提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	资产管理
	资产卡片
	11.具备通过与院内资产管理系统对接进行资产台账信息的导入，并支持通过EXCEL等文件导入医院资产系统资产台账信息的功能。请提供加盖公章的承诺书作为证明材料。
	

	
	
	12.具备资产信息查询功能，并可通过固定资产码一站查询资产档案、维修、维护、质控、计量等全生命周期数据。请提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	13.具备资产信息查询功能，资产卡片管理能够按资产编号、出厂编号、资产类型、资产名称、生产厂家、使用科室、上账日期、资产状态、原值范围、资金来源等多条件组合查询及模糊查询，展示的设备信息包含且不限于注册证名称、设备名称、设备型号、设备编码、设备SN号、购入金额、生产厂家、产地、出厂日期、合同日期、启用日期、保修期限、所在科室、注册证号、资金来源等。并能够通过移动端进行资产卡片信息的查看。可通过固定资产码一站查询资产档案、维修、维护、质控、计量、效益等全生命周期数据。
	★

	
	字典管理
	14.系统具备提供设备分类字典功能，支持资产台账按资产类别、医疗器械分类目录进行医疗设备归类，并实现两者分类之间的对应管理。系统需提供医疗器械分类目录字典、资产分类字典（GB/T14885-2022固定资产等资产基础分类与代码）、供应商字典等必要字典。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	资产统计
	15.具备按照设备类型、购置金额、设备年限、所在科室等不同维度进行设备统计的功能。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料
	

	共享调配管理
	调配库
	16.具备构建在线虚拟调配库的功能，可将医院规划的调配设备添加至调配库，支持将设备从调配库移除。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	17.具备查看当前调配库中设备信息及借用记录的功能，包括设备资产编号、设备名称、设备类型、设备品牌型号、调配状态等信息。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	移动调配
	18.预约锁定：具备调配设备预约锁定管理功能，支持选择调配设备进行预约锁定，可保证调配设备在特定时间段内不被其他人借用。支持无借用行为时达到特定时间后设备自动解除预约。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	19.扫码借用：具备扫描设备二维码自动识别设备信息进行设备借用的功能，支持对出借科室、借用时间、借用科室、借用人员姓名、工号以及电话等信息进行管理等。
	

	
	
	20.设备归还：支持通过扫描设备资产码或查询列表选择设备，进入设备归还页面。系统记录归还科室、归还人员、归还时间等信息。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	21.支持在设备借用和设备归还两个场景下，借用人员与借出人员均可在移动终端进行签名确认。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	22.清洗消毒：具备保养消毒及归还检查管理功能，支持记录消毒或归还检查人员，并具备消毒过程照片、归还检查过程照片上传的功能。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料.
	

	
	调配记录
	23.具备查看调配记录详情功能，包括资产编号、设备名称、设备类型、设备品牌、借用科室、借用时间、归还科室、归还时间、借用时长。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	24.具备查看设备调配流转过程信息功能，包括调配操作阶段、借还双方的操作人员、操作时间等。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	计费管理
	25.计费管理：具备按照设备类型进行计费配置功能，包括收费单位、收费单价；支持阶梯计费模式的配置，能够配置各个阶段的收费单价。支持优惠时长的配置。支持“一机一费用标准”的配置。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	调配统计
	26.调配统计：支持按照设备类型、借用科室进行借用次数、借用时长自动统计。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	27.计费统计：支持按照设备类型、借用科室进行借用费用的自动统计。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	外观管理
	28.外观管理：具备按照设备型号对外观检查项信息进行配置的功能。借还过程中双方可按照配置内容对外观进行检查确认。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	配件管理
	29.配件管理：具备按照设备型号对设备配件信息进行管理的功能。借还过程中双方可按照配置内容对配件进行检查确认。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	维修管理
	故障设备查询
	30.具备查看科室上报的故障设备信息的功能，包括故障设备的SN号、所属科室、使用地点、设备类型、设备名称、设备品牌型号、故障发生时间、故障现象、故障照片等信息。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	历史故障记录
	31.具备查看全部已完成维修的故障记录信息的功能，包括上报的故障信息；故障响应时间、维修开始时间、维修结束时间、自修或外修类型、维修厂商、维修人员、维修内容、更换配件的信息、发生的费用信息等维修记录信息；以及维修评价时间、服务水平及技术水平评分等维修评价的信息。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	移动维修
	32.故障上报：支持临床科室、医学装备科工程师通过移动端进行故障上报，能够区分是否医工代报。支持有资产码及无资产码设备故障上报功能，支持扫码报修。故障上报能够记录包括但不限于设备故障视频或图片、故障发生时间、故障现象等。支持录入无资产码设备的SN号、资产名称、归属科室、设备位置等信息，纳入无资产码设备库。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	★

	
	
	33.故障响应：具备故障确认功能，支持医学装备科工程师及售后维保工程师对报修信息进行确认，可将维修工单分配给相应工程师；对于非故障（如电话或远程视频排障）可进行故障结束；对于故障描述不清的工单可进行退回。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	34.故障维修：具备故障维修功能，支持录入维修信息，包括外修或自修类型、维修厂商信息、维修人员信息、工程师到场响应时间、维修开始时间、故障修复时间、维修周期信息、维修费用信息、维修结果；支持上传维修相关文件，包括但不限于图片、视频等形式。支持关联查询设备资产信息，包括固定资产号、SN号、设备规格型号、设备是否在保、设备合同档案、历史维修记录等。
	

	
	
	35.故障维修配件更换：具备对故障设备更换配件信息的记录功能，支持对配件配型、名称、规格型号、数量、单价、合计等信息的管理。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	36.维修评价：具备维修评价功能，移动端提供维修服务结果确认及服务满意度评价的功能，临床科室及医学装备科工程师能够通过移动端签名确认维修结果，进行服务满意度评价。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	37.具备提供故障设备的维修进度查询功能。查询各个维修阶段、各阶段时间、操作人员及描述信息。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	维护管理
	服务商管理
	38.具备维保服务商录入公司信息并可进行资质等关键文件的上传功能。服务商资质信息包括但不限于厂商名称、简称、厂商类型、组织机构代码等信息。关键文件包括但不限于营业执照、法定代表人（投资人/负责人）授权书、原厂授权书上传。具备医学装备科工程师进行服务商信息审核，并设置其权限范围内的设备。通过审核的服务商可为其运维工程师开通账号，针对其权限范围内的设备接收运维工单、开展运维工作。
	

	
	维保合同管理
	39.具备维保服务商完成已签订的维保合同信息的录入功能，包括但不限于合同编号、合同名称、合同起止时间、合同金额等关键性信息以及维保设备、维保设备维保起止时间、设备年维保次数、单台设备维保金额等。支持同一合同内的不同设备维保起止时间、维保次数、维保金额配置不同。具备上传备案单台设备年度服务报告功能。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	★

	
	维护计划
	40.具备维保计划管理功能，维保服务商能够通过维保合同生成维保计划，也能够创建临时维保计划。支持查看维保计划，系统可针对维保计划分配维保工程师。维保工程师可接收到运维工单提醒。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	维护记录
	41.支持查询历次维保计划执行情况，包括维保计划开始时间、维保计划结束时间、维保计划年度、维保设备名称、设备规格型号、维保执行时间、执行人员等。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	维护项目管理
	42.具备提供维保设备检测项目管理功能，能够根据设备类型对维保检测项目进行管理，配置设备类型、检测项目名称、单位等信息。系统根据设置的维保检查项目自动生成维保执行的内容。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	移动维护
	43.具备提供维护任务执行功能，能够按照维护项目进行维护任务的执行，支持维保服务商执行工程师通过移动端扫码进行维保记录的添加，包括但不限于维保的时间、执行人员、上传维保现场照片或附件，并能够根据不同类型设备配置的维保检测项目录入检测结果值。维保服务商维保工作结束后，支持科室对维保服务进行评价。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	★

	
	
	44.具备提供维保合同查询功能，支持通过移动端进行合同信息查询，包括合同有效期、维保合同设备信息等。
	

	巡检管理
	巡检计划
	45.具备创建巡检计划功能，包括计划名称、计划开始及结束时间等信息，能够对巡检计划中的设备进行管理。支持巡检计划的编辑、复制和删除。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	46.能够对巡检计划执行情况进行统计，包括计划设备数量、已完成设备数量、未完成设备数量等。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	巡检执行
	47.支持移动端扫描设备码执行巡检，也支持录入设备资产号或设备名称查询设备，进行巡检信息录入，包括巡检时间、巡检设备、巡检结果，上传图片等。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	48.具备对于相同类型设备批量巡检功能，依据不同类型配置的巡检项，记录各巡检项结果。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	49.具备批量选择巡检设备功能，科室对设备巡检工作的质量和服务情况进行评价。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	巡检项管理
	50.支持对不同类型设备的巡检内容进行管理，能够按照设备类型进行巡检项目的增加及编辑，巡检人员根据巡检项来进行巡检结果的记录。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	★

	
	巡检记录
	51.具备单台设备查询历次执行记录功能。包括设备名称、规格型号、所属科室、执行时间、执行结果、执行人员、上传照片或附件等。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	质控管理
	质控计划
	52.具备创建质控计划功能，包括质控名称、质控开始及质控时间等信息，能够对质控计划中的设备进行管理。支持质控计划的编辑、复制和删除。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	质控计划执行
	53.具备提供质控计划执行功能，支持按照质控计划执行设备质控信息录入及图片上传，包括质控时间、质控结果、质控人员、上次质控文件。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	质控记录
	54.具备单台设备查询历次质控记录。包括设备名称、规格型号、所属科室、质控执行时间、执行结果、执行人员、照片或附件等。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	移动质控
	55.具备移动端扫描设备码执行质控功能，包括质控时间、质控结果，上传质控文件等。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	56.具备查询已执行的质控记录功能，包括设备质控时间、设备资产号、设备名称、质控人员、质控附件等信息。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	57.支持对单条质控记录进行服务评价，也支持批量选择质控记录进行服务评价。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	计量管理
	计量计划
	58.系统具备创建计量计划，按照设备类型、计量标识、计量分类、科室等筛选设备纳入计量计划中。提供计量信息记录功能，支持登记医院计量结果信息，包含计量结果、计量院所、计量级别、计量证书编号、计量时间、证书失效时间等，支持上传计量证书。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	计量库
	59.具备按照计量监督局相关计量标准对设备进行分类管理功能，设备入库后计量设备自动判断并生成计量标识，可查阅各科室、各种类型的计量设备台账。可单个或批量将计量设备的上次检测日期进行更新，系统可自动根据计量周期产生下次检测日期，对于计量台账中已经到期的设备能够进行提醒。支持EXCEL导入计量记录。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	★

	
	无资产码计量设备
	60.系统需提供对于不在账的低值计量设备进行管理，支持添加无资产码计量设备形成无资产码计量设备库。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	移动计量
	61.具备扫描设备二维码或录入设备SN号记录检定过程中的详细信息功能，包含检定日期、检定厂家、检定费用、合格标识等。支持上传计量证书。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	62.具备查询已执行的计量记录功能，包括设备计量时间、设备资产号、设备名称、检定日期、检定厂家、检定费用、合格标识、计量证书编号、计量证书有效期等信息。请供应商提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	不良事件管理
	不良事件上报管理
	63.具备提供医疗器械不良事件院内上报及电子化记录功能，支持进行可疑医疗器械不良事件上报，能够依据医院运行的可疑医疗器械不良事件报告表单制定电子表单文档。
	

	
	一键生成不良事件
	64.具备通过故障维修记录一键生成不良事件功能，并将故障记录中涉及的不良事件记录进行上报，实现故障记录与不良事件记录的关联。系统需具备报告统计分析功能，上报的不良事件能形成月度、季度年度总结报告。对上报的科室、时间、数量、事件类型、事件过程、事件原因、处理过程等等方面进行分析汇总，单一指标都能汇总数据。能将上报数据按照图表和图形的方式呈现。系统具有纵向和横向分析统计的功能。支持与院内不良事件系统对接。
	

	特种设备管理
	特种设备管理
	65.具备对院内有/无资产码特种设备管理功能，具备查询、添加、编辑、删除。支持对于资产台账内塤的特种设备进行特种设备标识的添加及查询。提供特种设备记录功能，提供添加特种设备管理员、负责人、电梯维保人员、设备代码、出厂编号、使用证编号、使用登记证编号、证书失效时间等功能，具备上传证书的功能。具备特种设备年检及定期巡检功能，可录入年检计划并对到期检测设备进行提醒。

备注：特种设备主要包括：医用气体供应相关特种设备、医用检验类、消毒类医用压力容器（国械注准）等。
	

	
	安全附件管理
	66.如对于在特种设备上使用的需计量的安全阀、压力表要有管理功能，有安装位置标识，可上传安装现场图片，最近一次检测时间及下一次检测时间，即将到期的要有提醒功能。
	

	
	
	67.可自定义增设各类在线填写巡检表(例如每日运行情况，维修记录，配件更换情况)，可个性化设置各类巡检类型(例如应急演练情况)并设置相应的到期提醒功能。可支持上传各类图片在相应选项中。
	

	大型放射设备运营管理
	管理范围
	68.系统需满足重点放射类、放疗类、核医学类医疗设备精细化管理及分析要求，重点医疗设备包括CT、MR、DR、DSA、PET-CT、ECT、LA设备。请投标方签署承诺书并加盖公章。
	

	
	使用效率

分析
	69.需实现监测范围内任意时间范围内单台重点医疗设备使用效率分析，包括但不限于日均首个患者开始检查或治疗时刻、日均末个患者结束检查或治疗时刻、日均使用时长、日均服务量、使用率等关键指标。支持日维度、周维度、月维度分析。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	★

	
	
	70.需实现监测范围内医疗设备通过筛选设备类型、设备名称及时间范围，分析单台设备24小时各时段检查量与检查时长分布情况，并可实现单台设备之间对比。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	成本效益分析
	71.基于日常采集数据，需实现监测范围内医疗设备单机使用效益分析和单个科室设备总体使用效益分析。支持按照单个设备以及单个科室两个维度筛选，分析指标包括：总服务量、总收入、收入增长率、每台设备各项分摊成本、总结余、收支结余率、投资回收期、投资收益率、单设备产值、利润率等。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	72.支持按照医院管理口径进行监测范围内医疗设备相关成本核算，包括设备折旧、维修维保费、水电、人工、房屋折旧、管理成本、不可收费耗材及药品等成本数据，成本项应能够依据医院实际情况及要求进行调整。需实现监测范围内单台及共用设备的成本分摊核算及成本结构分析。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	★

	
	
	73.支持对于效益分析能够精确到单机的设备，支持监测范围内不同品牌/不同科室同类型设备总体效益情况的对比，包括总服务量、总收入、总成本、使用率、闲置率/故障停机率等。支持不同品牌/不同科室同类型设备单台设备之间进行对比。
	

	
	临床应用分析
	74.需实现监测范围内医疗设备运行使用数据、医疗数据、运营管理数据等设备相关数据集成，形成以设备为核心的就诊全流程数据，包括申请时间、患者ID、检查开始时间、检查结束时间、检查设备ID、诊断项目、检查项目、费用、操作技师等。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	★

	
	
	75.针对CT、MR设备需实现查询指定时间范围内单台医疗设备检查部位、检查部位数、检查时长；分析不同检查项目的服务人次及平均检查时长等。实现单台设备实时使用状态查询功能，包括待机、开机、关机等状态，并可按设备类型统计不同使用状态设备的台数。
	

	
	采购辅助决策分析
	76.需实现监测范围内医疗设备辅助采购决策分析功能，能够通过算法自动智能分析重点医疗设备采购诉求及建议。需提供采购辅助决策模型方案，包括建模的过程及拟构建的决策指标体系等。需能够根据医院的要求进行定制化开发。
	★

	电子内窥镜设备运营管理
	管理范围
	77.系统需满足内镜室胃镜、肠镜等电子内窥镜设备精细化管理及分析要求。请投标方签署承诺书并加盖公章。
	

	
	使用效率分析
	78.需实现监测范围内内镜室电子内窥镜设备指定时间范围内主机及镜子的使用明细查询，包括镜子编号、镜子开始使用时刻、镜子结束时刻、使用镜子的电子内窥镜主机id等。
	

	
	
	79.需实现监测范围内内镜室电子内窥镜设备实时使用状态查询功能，包括待机、开机、关机等状态，并可按设备类型统计不同使用状态设备的台数。
	

	
	
	80.需实现任意时间范围内需实现监测范围内内镜室电子内窥镜设备单机使用效率分析，包括但不限于日均开机时刻、日均关机时刻、日均首个患者开始检查或治疗时刻、日均末个患者结束检查或治疗时刻、日均开机时长、日均使用时长、日均服务量、使用率等关键指标。支持日维度、周维度、月维度分析。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	81.需实现监测范围内内镜室电子内窥镜设备通过筛选设备类型、设备名称及时间范围，分析单台设备24小时各时段检查量与检查时长分布情况，并可实现单台设备之间对比。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	成本效益分析
	82.基于日常采集数据，需实现监测范围内医疗设备单机使用效益分析和单个科室设备总体使用效益分析。支持按照单个设备以及单个科室两个维度筛选，分析指标包括：总服务量、总收入、收入增长率、每台设备各项分摊成本、总结余、收支结余率、投资回收期、投资收益率、单设备产值、利润率等。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	83.支持按照医院管理口径进行监测范围内医疗设备相关成本核算，包括设备折旧、维修维保费、水电、人工、房屋折旧、管理成本、不可收费耗材及药品等成本数据，成本项应能够依据医院实际情况及要求进行调整。需实现监测范围内单台及共用设备的成本分摊核算及成本结构分析。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	84.支持对于效益分析能够到单机的设备，支持监测范围内不同品牌/不同科室同类型设备总体效益情况的对比，包括总服务量、总收入、总成本、使用率、闲置率/故障停机率等。支持不同品牌/不同科室同类型设备单台设备之间进行对比。
	

	
	临床应用分析
	85.需实现监测范围内内镜室电子内窥镜设备运行使用数据、医疗数据、运营管理数据等设备相关数据集成，形成以设备为核心的就诊全流程数据，包括申请时间、患者id、检查开始时间、检查结束时间、检查设备id、诊断项目、检查项目、费用等。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	86.需实现监测范围内内镜室电子内窥镜设备的临床应用分析，分析设备服务检查项目分布、检查项目数量、设备开机率与周转效率以及单镜种检查量、阳性检出率、内镜下治疗占比、开单科室分布、科室使用设备次数及时长等指标。
	

	
	
	87.需实现监测范围内内镜室电子内窥镜设备镜子分析，需能够分析指定时间范围内单条镜子使用效率，包括镜子的使用时长、使用次数分析。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	★

	手术室设备管理
	管理范围
	88.能够覆盖我院要求的手术室重点设备管理，重点医疗设备包括手术室腔镜、术中超声、C型臂。
	

	
	使用效率分析
	89.需实现监测范围内医疗设备单台重点医疗设备实时定位，能够查询设备位置变动情况，包括设备所在位置、获取位置信息的时刻。查询设备位置变动记录。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	90.需实现监测范围内医疗设备任意时间范围内单台重点医疗设备使用效率分析，包括但不限于日均首个患者开始手术时刻、日均末个患者结束手术时刻、日均服务量、日均手术时长等关键指标。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	成本效益分析
	91.基于日常采集数据，需实现监测范围内医疗设备单机使用效益分析和单个科室设备总体使用效益分析。支持按照单个设备以及单个科室两个维度筛选，分析指标包括：总服务量、总收入、收入增长率、每台设备各项分摊成本、总结余、收支结余率、投资回收期、投资收益率、单设备产值、利润率等。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	92.支持按照医院管理口径进行监测范围内医疗设备相关成本核算，包括设备折旧、维修维保费、水电、人工、房屋折旧、管理成本、不可收费耗材及药品等成本数据，成本项应能够依据医院实际情况及要求进行调整。需实现监测范围内单台及共用设备的成本分摊核算及成本结构分析。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	93.支持对于效益分析能够到单机的设备，支持监测范围内不同品牌/不同科室同类型设备总体效益情况的对比，包括总服务量、总收入、总成本、使用率、闲置率/故障停机率等。支持不同品牌/不同科室同类型设备单台设备之间进行对比。
	

	
	临床应用分析
	94.能够查询设备历次服务的手术信息，包括手术信息、手术开始时间、手术结束时间、设备开始使用时间、设备结束使用时间、手术等级、执行科室等关键信息。请投标方提供满足要求的图片作为证明材料。
	★

	
	
	95.关联手术难度系数如四级、微创手术，分析三四级手术、微创手术占比，评估高精尖设备对疑难危重症诊疗能力对支撑效能。
	

	
	
	96.针对手术室腔镜设备，能够统计指定时间范围内各科室使用设备的次数及时长；能够统计分析设备所服务的手术名称、手术次数，以及各类手术时长等。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	97.支持筛选指定时间范围内，各个科室使用共用腔镜的占比，包括使用次数及手术时长，并支持录入成本自动将成本分摊到各个科室。分摊结果支持导出word、pdf、excel。
	

	急救及生命支持类型设备
	管理范围
	98.能够覆盖我院要求的除颤仪、呼吸机、IABP、ECMO急救及生命支持类设备管理。
	

	
	使用效率
	99.需实现监测范围内医疗设备按科室及设备类型进行设备使用效率分析，包括但不限于指定时间范围内设备并发量、设备服务患者量等关键指标。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	成本效益
	100.需实现监测范围内医疗设备按科室及设备类型进行设备成本效益分析，能够分析各台设备成本占比。并可实现同类设备服务量、收入、成本、结余等指标的对比分析。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	专项管理
	101.需实现监测范围内医疗设备运营分析报告，按照设备类型自动对设备资产结构、使用效益、使用效率进行分析，包括设备年限分布、收入、折旧及维修维护成本、服务量、使用率、开单科室排名等。运营报告支持导出为PDF、图片、word等格式。
	

	可视化驾驶舱
	大型放射设备驾驶舱
	102.通过可视化驾驶舱的形式对监测范围内医疗设备，包括CT、MR、DR、DSA、PET-CT、SPECT-CT、LA、电子内镜设备关键运营情况统一管理。能够分析月度各类设备的服务量、成本、收入、开机时长、工作时长等。能够实现我院重点设备单日检查情况分析，包括各时段预约人次与实际检查人次的对比；患者检查间隔分析，显示当日各台设备患者检查间隔时长；各台设备当日检查部位分布，分析各检查部位数量及平均检查时长。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	103.能够实现监测范围内医疗设备使用排名，同类设备可按照日均工作时长、日均开机时长、日均服务量进行排名，并与同类设备均值进行对比。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	手术室设备驾驶舱
	104.需实现监测范围内手术室设备设备品牌、型号、当前位置，并在手术室平面图上显示。统计当日手术台数、三级手术台数及占比、四级手术台数及占比等手术情况。请投标方提供满足要求的截图作为证明材料。
	

	
	
	105.支持按照设备对近30日设备工作时长、使用次数等指标进行排名。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。支持对近1年设备所服务手术按照服务量进行排名，并分析手术平均用时。支持展示上一个自然月单台设备效益情况，包括服务量、收入、成本。支持按照科室对上一个自然月设备使用次数及时长进行分析，直观展示各个科室使用量占比。请投标方提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	共享调配驾驶舱
	106.实现共享调配专项统计设备总量、可用设备数量、各科室借用设备数量、各科室借用时长等情况；能够便捷查询各台设备当前借用状态，能够查询调配明细记录，包括借用科室、借用设备信息、借用时间、归还时间等。请投标人提供满足要求的系统截图作为证明材料。
	

	
	
	107.可视化驾驶舱设计美观，适合大屏展示，并能够按照医院要求定制化开发，并在投标文件中进行承诺。
	

	通用要求
	通用要求
	108.需具备国产化部署能力，能够按照医院要求进行国产化要求进行迁移及部署，并在投标文件中进行承诺。
	★

	
	
	109.系统的软硬件服务需在医院内网部署、运行及使用，数据存储在医院内网服务器，投标方需出具加盖公章的承诺书。
	★

	
	
	110.系统建设需要符合医院信息安全要求，应符合计算机等级保护二级及以上要求，并协助医院完成信息化系统网络安全等级保护测评及备案。需出具加盖公章的承诺书。
	★

	
	
	111.供应商须选择合适的技术方案实现技术要求中的内容。如采用系统接口对接方式，接口费用由供应商承担；如涉及配套硬件数量由厂家方案自行确认，硬件须支持医院内网部署，采集数据支持内网有线或无线传输方式。
	

	
	
	112.投标人应结合医院实际情况和管理要求协助医院完成医疗设备盘点工作，包括资产标签、资产SN号核查与资产标签粘贴工作；并制定科学合理有效的医疗设备资产信息治理方案对医疗设备资产信息进行梳理，依据国家医疗器械分类与编码标准构建标准化医疗设备资产信息模板，确保信息字段完整、格式规范，并形成完整的、规范的资产清单。
	

	
	
	113.支持PC、手机、PDA等多终端访问
	

	
	
	114.供应商需出具承诺函，承诺系统功能满足国家卫健委智慧医院建设相关要求。
	★


3.4服务期限

系统安装期限：合同签订后90日历天内；

服务要求：项目验收通过后3年为免费质保期，质保期内在接到采购方服务请求后，1小时内响应，2小时内达到现场，24小时内解决问题；质保期内提供免费上门服务，质保期外的收费按相关行业规则或由双方协商收取。

3）承诺中标供应商须无偿完成设备与院方现有系统的标准化对接，包括但不限于：HIS、PACS、资产管理、财务、钉钉办公系统；对接过程产生的接口开发、联调测试等全部费用由中标供应商承担。承诺配备软件应使用最新版本且3年服务期限内免费升级及软件端口免费对接。凡涉及人工费用、税费、技术人员培训、信息对接费用及售后服务等产生的各种费用均由中标供应商负责承担。

4）中标人承诺在合同履行过程中，严格按照国家税收法律法规及合同约定向采购人开具真实、合法、有效的发票。发票内容应与实际交易情况一致。若因中标人原因导致发票不合规（包括但不限于虚开发票、开具错误、发票作废、发票信息有误等），中标人应立即采取补救措施。若因发票问题给采购人造成损失的，中标人应予以全额赔偿。

5）供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

6）服务期限内，若招标方发生信息安全事故的，由中标方承担全部责任，招标方不承担任何责任。服务期限内，中标方未按照投标响应文件的服务标准提供服务的，承担违约责任。
7）服务质量：符合国家、行业质量合格标准。

8）服务地点：采购人指定地点。

第四章 评标办法

一．总  则

第一条 为了做好本项目（项目编号: 周财招标采购-2026-39号）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。
第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目的评审工作。评标委员会在政府采购专家库中随机抽取。
第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二．评标程序及评审细则
第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标符合性审查；

（四）评委会依据招标文件认定的其他原则；

（五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；

（六）投标人报价未超过采购人的采购预算；

第七条 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。

第九条 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

	项目符合性审查表

	序号
	指标名称
	指标要求
	是否

通过
	投标文件格式及

提交资料要求

	1
	投标人资格
	见招标文件
	
	见投标文件

	2
	技术要求
	按评标办法
	
	见投标文件

	3
	质保及售后等
	见招标文件
	
	见投标文件


评分标准（满分为100分）说明:各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

评标办法

	评分指标
	分值
	评分标准

	价格部分评分标准（20分）
	投标报价

（20分）
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20

注:价格分计算保留小数点后二位，低于投标人成本价格为无效报价。

根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[【2020】46号)文件规定:

(1)对小微企业报价给子20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函:

(2)关于监狱企业:视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

(3)关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(4)没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。
(5)政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或 者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提 供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商 提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（供应商所有产品制造商属于小微企业，所有产品属于本国产品，投标人将获得小微企业价格扣除+本国产品价格扣除。）

	技术部分

（50分）
	技术参数

（36分）
	投标人须对本项目技术、服务要求中的条款逐条应答，详细描述，并按照要求提供相应证明材料；其中具体参数要求部分，★视为重要需求条款，应答内容或证明材料不满足要求、不清晰或未提供的每项扣2分。未标记★视为一般需求条款，应答内容或证明材料不满足要求、不清晰或未提供的每项扣1分；总分36分，扣完为止。

说明：

1.系统截图作为证明材料时，截图应包含浏览器显示的系统访问地址、截图时屏幕的系统时间，截图时间应在招标文件发布时间之后。

2.投标文件技术要求点对点应答表“投标应答”栏中只填写“与招标文件技术要求一致”字样或所投技术参数描述不详细的该项不得分。

	
	技术方案

（8分）
	总体设计方案：（4分） 

依据投标人提交的总体设计方案内容的完备性进行客观评定，具体评分规则如下：

1.投标文件中明确载明系统体系框架结构、层级划分及各模块关联关系的，得1分；未提供或提供内容有缺项的不得分。

2.投标文件中以文字或流程图形式完整呈现项目全链路总体业务流转节点、交互逻辑的，得1分；未提供或提供内容有缺项的不得分。

3.投标文件中明确列出贴合医院现有管理场景的功能清单，同时说明后续功能迭代、模块扩展兼容机制的，得1分；未提供或提供内容有缺项的不得分。

4.投标文件中完整说明覆盖业务全周期的流程闭环管控节点、管理支撑落地路径，同时明确适配未来3-5年医院管理升级需求的前瞻设计内容的，得1分；未提供或提供内容有缺项的不得分。 

医疗设备运营管理方案：（4分）

针对投标人提交的医疗设备运营管理方案开展系统性综合评定，评审维度覆盖四大核心模块，具体评分规则如下：

	
	
	1.投标文件中明确提供医疗设备全生命周期全链条管理体系，完整覆盖设备准入、使用、维保到退出的全流程无盲区管控规则，且清晰列明各环节全岗位权责划分细则的，得1分；未提供或提供内容有缺项的不得分。

2.投标文件中明确建立运营流程安全保障机制，针对高风险设备、生命支持类设备制定专项安全管控方案，明确设备厂商维保人员技能匹配要求，保障临床设备使用全程符合属地卫健部门安全管理规范的，得1分；未提供或提供内容有缺项的不得分。

3.投标文件中明确列明设备运营效能提升路径、全周期成本精细化管控方案，同时配套可落地的动态调整规则，可根据院内设备更新迭代节奏同步优化监测管理方式的，得1分；未提供或提供内容有缺项的不得分。

4.投标文件中明确提供数字化智慧运营支撑体系方案，说明医疗设备全生命周期管理系统的功能适配路径，可实现设备运行数据自动采集，同时配套符合河南省医疗数据安全管理要求的防护机制，保障全流程数据可追溯、不泄露的，得1分；未提供或提供内容有缺项的不得分。

	
	实施方案

（4分）
	对投标人提交的项目实施方案开展系统性综合评定，具体评分规则如下：

1.投标文件中明确列明本项目专属的项目组织机构配置方案，清晰标注项目负责人、各岗位人员的职责分工、从业资质及实施驻场服务要求的，得1分；未提供或提供内容有缺项的不得分。

2.投标文件中提供覆盖项目全周期的全流程质量保证方案，明确各环节质量管控节点、校验标准及落地执行路径的，得1分；未提供或提供内容有缺项的不得分。

3.投标文件中明确标注售后服务人员专项配置清单，列明每年到场巡检次数、对应岗位技能要求、响应时效承诺及属地化服务保障机制的，得1分；未提供或提供内容有缺项的不得分。

4.投标文件中制定覆盖系统故障、设备突发异常、临床业务中断等核心场景的突发场景应急预案，明确应急处置流程、人员调度机制及恢复时效指标的，得1分；未提供或提供内容有缺项的不得分。

	
	培训方案

（2分）
	依据投标人提交的培训方案开展综合评定，具体评分规则如下：

1.投标文件中提供全维度培训内容体系，覆盖临床操作人员、设备运维人员、系统管理人员三类核心人群的对应培训课程，清晰列明各模块培训目标、实操占比及考核标准的，得1分；未提供或提供内容有缺项的不得分。

2.投标文件中明确匹配使用与运维需求的培训频次及人员配置，列明项目交付初期、常态化运营期、版本迭代期三个阶段的培训频次安排，同时标注专属培训讲师的从业资质、驻场带教时长的，得1分；未提供或提供内容有缺项的不得分。

	商务部分

（30分）
	企业资质

（6分）
	投标单位已授权的医疗设备全生命周期管理及效益分析系统相关发明专利证书或软件著作权复印件作为证明材料，具备1份得2分，最高得6分。（提供专利或软件著作权证书复印件并加盖投标方公章。证明材料提供不全或不提供的不得分。）

	
	项目业绩

（4分）


	投标人需提供自2023年1月1日以来的已完成合同签订且已成功验收的医疗设备全生命周期管理及效益分析系统相关的信息化类项目业绩，具备1个得1分，最高得4分。

注：须同时提供业绩的以下证明材料，否则该项业绩不计分：

1.提供业绩的合同扫描件。（合同扫描件中需包含合同的签约主体、项目名称、合同金额、配置清单或建设内容等合同要素的相关内容）

2.经甲方签字或盖章的验收报告扫描件。

证明材料提供不全或未提供的不得分。

	
	履约能力

（4分）
	1.项目负责人满足以下条件得2分，不满足得0分：

本项目负责人持有国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部联合颁发的信息系统项目管理师证书，不提供不得分。
2.项目团队成员满足以下条件得2分，不满足得0分：

成员资质：拟派项目团队人员不少于4人（不包括技术负责人），所派团队成员须具备国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部联合颁发的系统集成项目管理工程师证书、

信息系统监理师证书、信息安全工程师证书、数据库系统工程师证书、信息系统管理工程师证书。每提供1份有效证明，得0.5分，最高得2分，不提供不得分。
注：上述人员须提供的有效证明包括：资格证书扫描件、身份证复印件、投标截止日前6个月内任意1个月的社保证明。未按要求提供材料、信息不全或无效的，该人员不得分。（新成立的公司可提供自成立之日起任意1个月的有效社保证明材料。）

	
	认证证书

（4分）
	投标人具备投标截止时间在有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ITSS运行维护服务二级及以上证书、ISO14001环境管理体系认证证书。每提供1份有效的证书，得1分，最高得4分。未提供或提供的证书无效的得0分。

	
	服务规模

（10分）
	投标人需承诺涵盖医疗设备（CT、MR、DR、DSA、PET-CT、SPECT-CT、LA、内镜等）单机效益分析及效率分析总数量不低于40台，并提供承诺函，得10分，不提供不得分。

	
	现场勘查

（2分）
	投标人提供采购人加盖公章的现场勘察证明和供应商加盖公章的勘察报告得2分，提供不全或不提供的不得分。


注：评标结束后，由采购人对评审结果及响应文件等进行复核，并在法定的时间内确定中标人。

1、依据中华人民共和国财政部令第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求，不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将按照一家投标人计算。审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术参数）的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人

2、按照周口市交易中心规定，本项目投标人所需提供原件在评标时无需提供，仅作为采购单位核实时使用，评审委员会评审时仅以投标人投标文件中扫描件为准。

第十条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。
第十一条 商务、技术满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者，投标报价较低者优先中标，得分且投标报价均相同的，按技术指标优劣顺序排列。
第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标后，评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告，评委会全体成员均须在评审纪要上电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

三．评标纪律

第十四条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十五条 在评标过程中，评委必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2.投标时有弄虚作假的行为。

第十七条 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1.未按照招标文件规定要求签署、签章的（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个CA证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书，授权代表的名字直接打印在签章处即可）；
2.不具备招标文件中规定资格要求的；

3.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

4.投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.投标文件附有招标人不能接受的条件；

6.投标文件中对同一服务或标段提供选择性报价的；

7.商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；

8.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

9.不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；

10.不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

11.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

12.不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

13.不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。
第十八条 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1.服务工期不确切、不肯定的投标；

2.对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的； 

3.投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；且提供的书面说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第十九条 本评标办法的解释权属于采购人。

招标文件第二部分
第五章 投标人须知

一．总    则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的服务项目采购。

2.有关定义

2.1招标人（采购人）：***。

2.2招标代理机构（集中采购机构）：系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.3政府采购监督管理部门：系指***。

2.4投标人：系指已经在周口市公共资源交易中心网上下载招标文件的投标人，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.5服务：系指本项目所采购内容。

2.6业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.7投标人公章：在电子投标文件中系指投标人电子签章。

3.投标费用

3.1无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。评标委员会评标费用由采购人支付。
4.合格的投标人

4.1合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

4.2投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4法律和行政法规规定的其他情形。

5.勘察现场

5.1投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

5.2勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.知识产权
6.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。
6.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7.纪律与保密

7.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

7.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

　  7.2.1.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　7.2.1.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　7.2.1.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　7.2.1.5不同投标人的投标文件相互混装。

7.3在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。
8.联合体投标

不接受联合体投标

9.投标品牌

9.1招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物、服务的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

10.投标专用章的效力

10.1招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

11.合同标的转让

11.1合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。 

11.2合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12.会员信息库
12.1为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快周口市招投标工作电子化、信息化建设，为周口市公共资源交易中心实行网上招投标奠定基础，经周口市公共资源交易管理办公室研究决定，周口市公共资源交易中心实行投标人会员信息库制度，并面向全国免费征集注册投标企业会员。

12.2入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。周口市公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评委会负责审核。

为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

12.3网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

12.4有关会员库的更多信息，请登陆周口市公共资源交易中心网查询。

13.采购信息的发布

13.1与本次采购活动相关的信息，将发布在周口市公共资源交易中心网(http://jyzx.zhoukou.gov.cn)及河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn），以下简称“网站”。
二．招标文件

14.招标文件构成

14.1招标文件包括以下部分：

14.1.1第一章：投标邀请（招标公告）；

14.1.2第二章：投标人须知前附表；

14.1.3第三章：需求一览表；

14.1.4第四章：评标办法；
14.1.5第五章：投标人须知；

14.1.6第六章：采购合同；

14.1.7第七章：投标文件格式；

14.1.8周口市公共资源交易中心政府采购中心发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

14.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

14.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

15.招标文件的澄清与修改

15.1周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

15.2在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3特殊情况下，采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。
三．投标文件的编制

16.投标文件构成与格式

16.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

16.2除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。
16.3除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
16.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.6投标文件应编制连续页码，除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作。

16.7电报、电话、传真形式的投标概不接受。

16.8电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。
17.报价
17.1投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2投标人的报价应包含所投服务、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

17.3投标人应在投标文件中注明拟提供服务的单价明细和总价。

17.4除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.5采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18.投标内容填写及说明

18.1投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。
18.2投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传），作为其投标文件的一部分。

18.3投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

18.3.1服务主要性能（内容）的详细描述；

18.3.2保证所投服务正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

18.4投标文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人电子公章。

19.投标保证金（免收）

20.投标有效期

20.1为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

20.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3投标有效期从投标截止日起计算。

20.4在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

21.投标文件份数和签署

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2投标文件均应依招标文件要求加盖投标人电子签章。

四．投标文件的递交

22.投标文件的密封和标记

加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。
23.投标文件的递交 

23.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

23.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

24.投标文件的修改和撤回

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

五．开标与评标

25.开标

25.1本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件。投标文件提交及解密详见周口市公共资源交易中心网办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》。

25.2开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密。在解密投标文件开始时30分钟内进行解密，超时视为放弃递交投标文件。

25.3投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律规定的，投标无效。

25.4开标时，周口市公共资源交易中心政府采购中心将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及周口市公共资源交易中心政府采购中心认为合适的其它详细内容。

25.5在评审结束前，未得到周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，投标人授权代表不得离开开标现场。

26.投标文件的澄清、说明或补正

26.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.4 如同时出现26.2条和26.3条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

27.评标

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审分为符合性审查和综合评分。
27.2符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的各项指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1投标文件未经投标单位电子签章的；

27.2.2投标联合体没有提交共同投标协议；

27.2.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.5投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约；

27.2.6投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.7投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.2.8投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

27.2.9 不同投标人在同一台计算机上制作投标文件的；

27.3如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.4评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

28.废标处理

28.1在招标采购中，出现下列情形之一的，周口市公共资源交易中心政府采购中心有权宣布废标：

28.1.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心会把废标理由通知所有投标人。

28.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

28.2.1放弃参加投标的；

28.2.2未经周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，离开开标现场通知不上的；

28.2.3不符合招标文件列明的专业条件的；

28.2.4未按规定交纳谈判保证金的；

28.2.5有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

28.2.6其他不符合竞争性谈判条件的情况。

28.3采购方式现场改为竞争性谈判时，周口市公共资源交易中心政府采购中心以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

28.3.1谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过60分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

28.3.2投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

28.3.3在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

29.二次采购

项目废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

六．定标与签订合同

30.定标

30.1 投标符合性审查后，评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

30.2采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

30.3如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同约定提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.4原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

30.5 最低报价并不是中标的保证。

30.6凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

30.6.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

30.6.1.1以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

30.6.1.2有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

30.6.1.2.1使用伪造、变造的许可证件；

30.6.1.2.2提供虚假的财务状况或者业绩；

30.6.1.2.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

30.6.1.2.4提供虚假的信用状况；

30.6.1.2.5其他弄虚作假的行为。

30.6.2与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

30.6.3向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

30.6.4有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

30.6.5其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

30.7周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购相关网站上发布评审结果公告。

31.中标通知书

31.1在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）自行下载中标通知书。

31.2周口市公共资源交易中心政府采购中心对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

31.3评审结果确定后，中标人请及时到周口市公共资源交易中心政府采购中心领取中标通知书。

32.中标服务费

    本项目免收中标服务费

33.履约保证金

无

34.签订合同

34.1中标人应在中标通知书发出之日起七日历日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题周口市公共资源交易中心政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

34.3采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投服务的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

35.验收
由采购人自行组织对供应商的履约验收。

36.质疑

36.1投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。

36.2质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

36.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4采购人将在受到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1一年内三次以上投诉均查无实据的；

36.5.2捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

37.未尽事宜

37.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

38.解释权
38.1本招标文件的解释权属于采购人。

第六章
周口市政府采购合同（服务类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采      购    人：

供      应    商：

合  同  签 订 地：

合 同 签订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；

2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；

3、该政府采购项目评审报告；

4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、采购人和中标供应商（或服务商，下同）约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的投标文件（纸质或DPF格式的电子投标文件）；

2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；

3、该政府采购项目中标通知书；

4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。
供应商履约验收指引
1、供应商不得擅自变更合同标的服务内容；
2、不得以次充优，随意降低服务标准和水平；

3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；

4、在满足验收条件5个工作日内通知采购人组织验收；

5、供应商应提供需验收服务的清单、标准、达到的水平等量化资料；

6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。

7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

服务合同内容

采购人（甲方）： 
供应商（乙方）：

签订地点：
项目名称：
项目编号：
财政委托号：      (财政资金项目必须填写)
本项目经批准采用           采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条   服务的内容、标准、数量和价格：（若服务项目过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）
	服务内容
	标准水平
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同总价款（大小写）：

备注：上述服务包含相关设备购置、人员工资及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。


第二条  服务标准（包括达到的水平要求），按下列第（ ）项执行：
①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业服务标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的要求执行；

乙方提供的服务标准和水平应与招标采购文件规定的标准和水平相一致。
第三条  服务的方式、方法、、地点和期限

1、服务方式：
2、服务方法：

2、服务地点：​​​​​​​​​​

3、服务期限：

第四条  费用及支付方式

(一)本项目费用有以下组成：

 1、XX 万元；

2、XX 万元；

……

(二)费用支付方式：

1、XXXX；

2、XXXX ；

3、在支付前甲方对乙方的服务进行考核或验收，合格的支付相应款 项。乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

第五条  付款条件                  

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：   

(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

第六条  验收方法

1.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同服务内容，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

2.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、管理人员、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

3、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

4、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。涉及社会化服务的项目，甲方将要求社会公众人员参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第七条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第八条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第九条  履约（或质量）保证金
1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由服务方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的5%

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十条 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任               

第十一条 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十二条 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、甲方逾期付款的，除应及时付足款项外，应向乙方偿付欠款总额万分之 /天的违约金；逾期付款超过 天的，乙方有权终止合同。

3、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

4、变更、中止或者终止合同，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十三条 转让与分包
1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十四条 合同文件及资料的使用
1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十五条 不可抗力事件处理

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。
第十七条 其他

 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

    本合同一式   份，甲乙双方各执   份，自双方当事人签字盖章之日起生效。
采购人（甲方）：    （公章）           供货人（乙方）：     （公章）  

地址：                               地址：
法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：
电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：
        年    月    日                                 年    月  日     

第七章 投标文件格式

****项目

投

标

文

件

                 投标人：               

 年 月 日
投标文件资料清单

	序号
	资料名称
	页码范围

	一
	开标一览表
	

	二
	投标人情况综合简介
	

	三
	投标函
	

	四
	投标分项报价表
	

	五
	投标响应表
	

	六
	服务质量承诺
	

	七
	有关证明文件
	

	八
	中小企业声明函
	

	九
	售后服务
	

	十
	所投服务的技术资料等
	

	十一
	其他投标人认为需要提供得材料等
	

	十二
	政府采购供应商诚信承诺书


	

	备注：投标文件资料清单是投标人制作投标文件的参考格式，并非必须格式，请各位投标人根据所投项目需要自行增减，是否依据了本格式或自行增减了多少格式并不是废标的条款。


一．开标一览表

	项目名称
	

	投标人全称
	

	投标范围
	

	1、最终投标报价

（人民币）


	1、投标报价：        元、大写：         



	备注
	


供应商名称：（电子签章）

授权委托人：

               日期：      年   月    日

二．投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

三．投标函

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方“（项目名称、项目编号)”项目招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人         　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。
据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）如我公司中标，愿意按招标文件规定提供交付服务（包括税费等工作）的总报价为人民币             元，服务期        。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料及周口市公共资源交易中心会员库申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：                                  

（10）本项目项目责任人：   电话：
供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

               日期：      年   月    日

四．投标分项报价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	
	其他费用
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

               日期：      年   月    日

备注：

报价为所投服务的单价组成。包括税金及其它。

五．投标响应表

	按招标文件规定填写
	按投标人所投内容填写

	第一部分：技术部分响应

	序号
	品名
	招标文件要求
	投标响应


	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	第二部分：资信及报价部分响应

	序号
	内容
	招标要求
	投标承诺
	偏离说明

	1
	供货期
	
	
	

	2
	免费质保期
	
	
	

	3
	付款响应
	
	
	

	4
	业绩
	
	
	

	5
	其他
	
	
	


供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

               日期：      年   月    日

备注：

1、投标人必须逐项对应描述投标服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；

2、投标人所投服务如与招标文件要求不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

六．服务质量承诺
(投标人可自行制作格式)

七．有关证明文件
提供符合投标邀请（招标公告）、需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期： 

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。
九．售后服务
(投标人可自行制作格式)
十、所投服务的技术资料等
（投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页）

十一、其他投标人认为需要提供得材料等

十二、政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标;

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通;

（四）向招标采购单位或提供其他不正当利益;

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议;

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标;

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同;

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人;

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务;

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目;

（十ー）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少服务数量，更服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同;

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（电子公章）

法人代表或授权委托人：（签字）

               日期：      年   月    日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。



