## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的种类:石膏板轻质隔墙 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 435.09
2 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的种类:玻璃隔断 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 132.57
3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.原瓷砖地面拆除至结构层 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 571.89
4 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:防静电地板 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 129.62
5 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.原有白色乳胶漆墙面铲除 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 716.59
6 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:石膏板 2.龙骨及饰面种类:金属龙骨 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 555.04
7 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:矿棉板 2.龙骨及饰面种类:金属龙骨 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 399.4
8 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.木门窗拆除 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 樘 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 樘 | 7
10 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖砌台阶 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m3 | 23.73
11 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.室外台阶栏杆、楼梯栏杆拆除 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m | 28.69
12 | 011609002003 | 隔断隔墙拆除 | 1.卫生间隔断拆除 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 9.52
13 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.原外墙面瓷砖拆除 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 317.42
14 | 010103002001 | 建筑垃圾清运 | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:自行考虑 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 项 | 1
分部小计
加固工程
1 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:钢梁GL1 HN350*175*7*11 2.钢材品种、规格:Q235B 3.防火要求:厚型非膨胀EPS类石膏基防火涂料，耐火极限1.5h，涂层厚度25mm 4.新增钢梁与板底贴紧,缝隙灌注结构胶或C35灌浆料 5.运距:自行考虑 6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | t | 1.535
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:特殊倒锥形化学锚栓 2.规格:M16 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | t | 0.019
3 | 010516001002 | 高强螺栓 | 1.螺栓种类:10.9级高强螺栓 2.规格:M20 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 套 | 102
4 | 011604003001 | 混凝土面凿毛 | 1.凿毛部位：梁面 2.新老混凝土交接面处均应凿毛或凿成沟槽,并将原构件表面松动的骨料、砂砾、浮渣和粉尘清除干净至密实部位,然后用清洁的压力水清洗干净，原构件混凝土结合面上先涂刷纯水泥浆一道或结构界面胶 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 2.09
5 | 010507007001 | 其他构件 | 1.部位:梁底加大截面加固 2.混凝土种类:C35，无收缩灌浆料浇筑 3.含混凝土泵送、运输、模板搭设及安拆 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m3 | 0.21
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | t | 0.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | t | 0.055
8 | 010516003001 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:植筋 钢筋直径 ≤φ10mm 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 个 | 92
9 | 010516003002 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格: 植筋 钢筋直径 ≤φ25mm 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 个 | 6
10 | 010607005001 | 梁底碳纤维加固 | 1.加固部位：梁底U形箍 2.碳纤维层数：2层 3.碳纤维参数要求：碳纤维布均为300g/m2高强度 I 级单向织物(布),弹性模量不小于230GPa,极限强度不小于3400MPa,伸长率不小于1.7% 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 6.35
11 | 010607005002 | 梁底碳纤维加固 | 1.加固部位：梁侧压条 2.碳纤维层数：2层 3.碳纤维参数要求：碳纤维布均为300g/m2高强度 I 级单向织物(布),弹性模量不小于230GPa,极限强度不小于3400MPa,伸长率不小于1.7% 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 1.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:所有粘贴碳纤维布、粘贴钢板的区域的结构梁板的面层剔除 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 7.95
分部小计
混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 3.含混凝土泵送、运输、模板搭设及安拆 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m3 | 3.97
2 | 010501006001 | 设备基础 | 1.部位：汽车提升平台基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送、运输、模板搭设及安拆 5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m3 | 18
3 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | t | 1.288
分部小计
新建墙体工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m3 | 20.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 011210006001 | 内隔断墙 | 名称：轻钢龙骨纸面石膏板隔墙 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨隔墙100厚 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面石膏板12mm厚，内嵌 50mm厚防火岩棉 3.防潮涂料二道:纵横方向各刷一道(防水石膏板可不刷) 4.含造型 5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 383.11
3 | 011210006002 | 移动隔断墙 | 1.移动隔断墙 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 20.4
4 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 固定玻璃隔断 1.边框材料种类、规格:型钢86款 2.玻璃品种、规格、颜色:单层10mm钢化玻璃 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 56.47
分部小计
门窗工程
1 | 010805005001 | 全玻门 | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.玻璃品种、厚度:10mm钢化透明白玻璃门 3.含不锈钢门套 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 54.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.成品套装木门 2.门代号及洞口尺寸:M1-04,1600*2200 3.五金配件：执手锁、合页、门吸等 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 樘 | 1
3 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.成品套装木门 2.门代号及洞口尺寸:M1-05,1000*2100 3.五金配件：执手锁、合页、门吸等 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 樘 | 3
4 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.成品套装木门，带百叶 2.门代号及洞口尺寸:M1-07,800*2100 3.五金配件：执手锁、合页、门吸等 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 樘 | 2
5 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.玻璃品种、厚度:10mm钢化透明白固定窗 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 23.52
6 | 010803001001 | 金属卷帘(闸）门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1-01 3000*2700 2.门材质:防风保温卷帘门 3.含电动启动装置 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 24.3
分部小计
楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 名称：耐磨环氧地坪 1.原地面清理 2.素水泥砂浆一道 3.40厚C25细石混凝土,随打随抹平,表面打磨或喷刷处理 4.地坪漆底漆一遍 5.地坪漆二遍(颜色按效果图) 6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 534.26
2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 名称：防滑地砖防水地面(卫生间等有水房间) 1.素水泥砂浆一道 2.最薄处30厚C20细石混凝土找坡抹平 3.1.5厚聚氨酯防水层(不少于两道) 4.20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 5.防滑地砖铺实压平,干水泥擦缝 6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 14.08
3 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.粘结层厚度、材料种类:水泥砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色:成品灰色仿石材踏步砖 3.暗藏LED灯带，20*40*2镀锌方钢管 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 11.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 名称：不锈钢踢脚100mm高 1.9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2.固定配套金属卡件,间距300 3.1.0厚不锈钢板成品踢脚与卡件安装 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 57.2
分部小计
墙、柱面装饰工程
1 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.名称：瓷砖墙面(卫生间墙面) 2.瓷砖,白色水泥浆擦缝或填缝剂填缝 3.配套专用胶粘剂 4.素水泥砂浆一道 5.1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料 6.9厚1:3水泥砂浆压实抹平 7.刷专用界面剂一遍 8.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 50.88
2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类及要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平两道 2.涂料品种、喷刷遍数:滚刷白色内墙涂料一底两面（乳胶漆） 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 1403.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 011208001002 | 柱（梁）面装饰 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:见图纸设计 2.基层材料种类、规格:石膏板 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 42.96
4 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:碳晶板 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 12.87
5 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:石膏板 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 119.65
分部小计
天棚工程
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 名称：铝方通吊顶 1.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 2.面层材料品种、规格:0.5mm厚60×100(高)方通 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 416.13
2 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 名称：铝合金吊顶 1.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 2.面层材料品种、规格:300*300铝板 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 14.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 名称：矿棉板吊顶 1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金配套龙骨,主龙骨中距900~1000,T型龙骨中距503或603,横撑中距503或603 2.面层材料品种、规格:12~15厚600×600矿棉板 3.包含开灯孔、检修口 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 85.36
4 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 名称：石膏板吊顶 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900 2.面层材料品种、规格:2层9.0厚纸面石膏板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平 3.刷配套防潮涂料一遍 4.包含开灯孔、检修口、灯槽 5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 503.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 011302001006 | 吊顶天棚（跌级） | 名称：石膏板吊顶（跌级） 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900 2.面层材料品种、规格:2层9.0厚纸面石膏板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平 3.刷配套防潮涂料一遍 4.包含开灯孔、检修口、灯槽 5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 23.53
6 | 011302005002 | 织物软雕吊顶 | 名称：乳白色软膜天花 1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料品种、规格:详见图纸 3.面层材料品种、规格:乳白色软膜 4.暗藏LED灯带@150 5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 15.63
7 | 011302005001 | 织物软雕吊顶 | 名称：蓝色带图案软膜天花 1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料品种、规格:详见图纸 3.面层材料品种、规格:蓝色带图案软膜 4.暗藏LED灯带@150 5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 12.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢饰面 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m | 37
9 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:石膏板 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m | 97.13
10 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 2.腻子种类及要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平 3.涂料品种、喷刷遍数:刷白色涂料(刷白色涂料,均为底料一道,白色饰面涂料二道)（乳胶漆） 4.其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 569.73
11 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:原有矿棉板吊顶 2.腻子种类及要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平 3.涂料品种、喷刷遍数:刷黑色乳胶漆 4.原有吊顶保持不变，有破损地方，修复 5.其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 200.39
分部小计
外墙面工程
1 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2.部位:外墙面 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 169.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 1.骨架材料种类、规:格、中距:150*150*6方管、30*40*3方管 2.基层材料:15mm细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:铝塑板 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 279.5
分部小计
其他工程
1 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m3 | 23.52
2 | 011107001001 | 石材台阶面 | 部位：室外台阶 1.粘结材料种类:砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600大理石 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 19.2
3 | 011107001002 | 石材台阶面（平台） | 部位：室外台阶平台 1.粘结材料种类:砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600大理石 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 7.2
4 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢栏杆扶手 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m | 14.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:12.76厚钢化夹层玻璃 2.扶手材料种类、规格：不锈钢管 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m | 14.05
6 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:2.0厚1100密度二代抗倍特板 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 15.11
7 | 011507003001 | 灯箱 | 1.成品灯箱 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 30.03
8 | 011508005001 | 亚克力水晶字 | 1.镌字材料品种、颜色:普通PVC板打底，定制亚克力水晶字 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 个 | 21
9 | 011508005003 | 发光字 | 1.镌字材料品种、颜色:亚克力发光logo 2.字体规格:≤1.0m2 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 个 | 4
10 | 011508005004 | 发光字 | 1.镌字材料品种、颜色:亚克力发光logo 2.字体规格:>1.0m2 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 个 | 4
11 | 01B001 | 全自动汽车提升平台 | 1.全自动汽车提升平台 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
1 | 011701006001 | 脚手架 | 1.施工所需所有脚手架 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01000101 |  | 型钢 | 综合 | kg
2 | 05090161 |  | 细木工板 | δ15 | m2
3 | 06050116@1 |  | 钢化玻璃 | δ10 | m2
4 | 09010131@1 |  | 纸面石膏板 | 12 | m2
5 | 09010131@2 |  | 纸面石膏板 | 9 | m2
6 | 09130106 |  | 铝塑板 | δ3 | m2
7 | 09370121 |  | 铝方通 | 150间距 | m2
8 | 10010121 |  | 镀锌轻钢龙骨 | 75mm*50mm | m
9 | 10010207 |  | 轻钢龙骨不上人型(平面)600*600 |  | m2
10 | 10030131 |  | 铝合金龙骨不上人型(平面) | 600*600 | m2
11 | 11010201@1 |  | 10mm钢化透明白玻璃门 |  | m2
12 | 11090236@1 |  | 10mm钢化透明白固定窗 |  | m2
13 | 11250106@1 |  | 防风保温卷帘门 |  | m2
14 | 12030103 |  | 金属踢脚线 | 综合 | m2
15 | 15070205@1 |  | 防火岩棉 | δ50 | m2
16 | BCCLF15 |  | 全自动汽车提升平台 |  | 项
17 | BCCLF2 |  | 成品灯箱 |  | m2
18 | BCCLF7 |  | 移动隔断墙 |  | m2
19 | 80210561 |  | 预拌混凝土 | C30 | m3
20 | 80210701@1 |  | 预拌细石混凝土 | C25 | m3

## 表-23 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称： |  | 土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 成品隔断 2.0厚1100密度二代抗倍特板 |  | m2 | 15.4122
合计