## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
配电箱
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 1AL 2.安装方式:箱底距地1.5米暗装 3.含接线端子 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2AL 2.安装方式:箱底距地1.5米暗装 3.含接线端子 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 1
3 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 系统 | 1
分部小计
电缆、桥架
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:穿桥架或穿管 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 60
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-4*35+1*15 3.敷设方式、部位:穿桥架或穿管 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 50
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:35mm2以下 3.材质、类型:铜、五芯 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:50mm2以下 3.材质、类型:铜、五芯 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 2
5 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:强电耐火桥架（含刷防火涂料） 2.型号、规格:300*100mm 3.材质:金属 4..其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 90.76
6 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | kg | 147.92
分部小计
配管、配线
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 1620.84
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗配 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 100
3 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PC40 3.配置形式:暗配 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 120
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格型号:BV-2.5mm^2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 3231.08
5 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-4mm^2 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 4227.03
6 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔槽及恢复 2.规格:70*70mm 3.其它:未尽事宜参见施工图纸、招标文件、图纸答疑、相关图集、现行相关标准及规范 |  | m | 448.4
分部小计
开关、插座、灯具
1 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.型号:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 9
2 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.型号:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.型号:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 10
4 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:地面单相二三极安全型组合插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:地面暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 44
5 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二三极安全型组合插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地0.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 106
6 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合插座(卫生间用) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.5米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 1
7 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:单相三极插座(空调用) 2.规格:250V 16A 3.安装方式:底边距地2.2米暗装 4.其它:未尽事宜参见施工图纸、招标文件、图纸答疑、相关图集、现行相关标准及规范 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:单相三极插座(空调用) 2.规格:250V 16A 3.安装方式:底边距地0.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 17
9 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:600*600LED灯盘 2.规格:32W 3.安装方式:吸顶 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 13
10 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:300*300LED灯盘 2.规格:16W 3.安装方式:吸顶 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 6
11 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:60*1200线条灯 2.规格:30W 3.安装方式:吸顶 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 50
12 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:300*1200LED平板灯 2.规格:30W 3.安装方式:吸顶 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 22
13 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:15W 3.安装方式:吸顶 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 187
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
14 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.规格:10W/米 3.安装方式:吸顶 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 825.01
15 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:定制成品LED平板灯1 2.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 2
16 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:定制成品LED平板灯2 2.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 2
17 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:定制成品LED平板灯3 2.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 2
18 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:定制成品LED平板灯4 2.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 2
19 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:定制成品造型灯1 2.规格:色温6000（K），电压220V，光通量6000（lm）,功率50W 3.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 3
20 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:定制成品造型灯2 2.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 2
21 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:定制成品造型灯3 2.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
22 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:定制成品造型灯4 2.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 1
23 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:300*300排风扇 2.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 3
24 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 203
25 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 319
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车产教融合实训基地建设项目比亚迪企业文化建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 28030637 |  | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-2.5mm2 | m
2 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个
3 | 25000001@11 |  | 定制成品LED平板灯4 | 4500*4000 | 套
4 | 25000001@12 |  | 定制成品LED平板灯2 | 3300*2800 | 套
5 | 25000001@13 |  | 定制成品LED平板灯3 | 3500*3500 | 套
6 | 25000001@15 |  | 定制成品造型灯1 | 灯体直径≤1500 灯体垂吊长度≤800 | 套
7 | 25000001@16 |  | 300*1200LED平板灯 | 30W | 套
8 | 25000001@4 |  | LED灯带 | 10W/米 | m
9 | 25000001@7 |  | 60*1200线条灯 | 30w | 套
10 | 25000001@8 |  | LED筒灯 | 15W | 套
11 | 25000001@9 |  | 定制成品LED平板灯1 | 2300*2300 | 套
12 | 26410171@2 |  | 单相二三极安全型组合插座 | 250V 10A | 套
13 | 28031431@1 |  | BV-2.5mm^2 | 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | m
14 | 28031431@3 |  | BV-4mm^2 | BV-4mm2 | m
15 | 28110000@1 |  | YJV-4*50+1*25 | 截面≤50mm2 | m
16 | 28110000@3 |  | YJV-4*35+1*15 | 截面≤35mm2 | m
17 | 29010106@3 |  | 强电耐火桥架 | 300*100 | m
18 | 29060143@2 |  | PC20 | 外径20mm | m
19 | 补充主材001@1 |  | 配电箱 1AZ |  | 台
20 | 补充主材002@1 |  | 配电箱 2AL |  | 台

## 表-23 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称： |  | 电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 圆钢 综合 |  | kg | 11.8336
2 | 扁钢 综合 |  | kg | 32.5424
3 | 角钢 综合 |  | kg | 110.94
4 | 定制成品LED平板灯4 4500*4000 |  | 套 | 2.02
5 | 定制成品LED平板灯2 3300*2800 |  | 套 | 2.02
6 | 定制成品LED平板灯3 3500*3500 |  | 套 | 2.02
7 | 定制成品造型灯1 灯体直径≤1500 灯体垂吊长度≤800 |  | 套 | 3.03
8 | 300*1200LED平板灯 30W |  | 套 | 22.22
9 | 定制成品造型灯4 800+1000+1500+900 |  | 套 | 1.01
10 | 定制成品造型灯2 1500+900 |  | 套 | 2.02
11 | 定制成品造型灯3 1500 |  | 套 | 1.01
12 | LED灯带 10W/米 |  | m | 666.6081
13 | 600*600LED灯盘 32w |  | 套 | 13.13
14 | 300*300LED灯盘 16w |  | 套 | 6.06
15 | 60*1200线条灯 30w |  | 套 | 50.5
16 | LED筒灯 15W |  | 套 | 188.87
17 | 定制成品LED平板灯1 2300*2300 |  | 套 | 2.02
18 | 单联单控暗开关 跷板暗开关 单控 ≤3联 |  | 只 | 9.18
19 | 双联单控暗开关 跷板暗开关 单控 ≤3联 |  | 只 | 14.28
20 | 三联单控暗开关 跷板暗开关 单控 ≤3联 |  | 只 | 10.2
21 | 地面单相二三极安全型组合插座 250V 10A |  | 套 | 44.88
22 | 单相二三极安全型组合插座 250V 10A |  | 套 | 108.12
23 | 单相二三极组合插座(卫生间用) 250V 10A |  | 套 | 1.02
24 | 单相三极插座(空调用) 250V 16A |  | 套 | 19.38
25 | BV-2.5mm^2 铜芯 导线截面≤2.5mm2 |  | m | 3748.0528
26 | BV-4mm^2 BV-4mm2 |  | m | 4649.733
27 | YJV-4*50+1*25 截面≤50mm2 |  | m | 60.6
28 | YJV-4*35+1*15 截面≤35mm2 |  | m | 50.5
29 | 强电耐火桥架 300*100 |  | m | 91.6676
单位工程主材表
工程名称： |  | 电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
30 | PC20 外径20mm |  | m | 1718.0904
31 | PC32 外径32mm |  | m | 106
32 | PC40 外径40mm |  | m | 127.2
33 | 接线盒 |  | 个 | 325.38
34 | 开关(插座)盒 开关(插座)盒 |  | 个 | 207.06
35 | 300*300排风扇 |  | 台 | 3
36 | 配电箱 1AZ |  | 台 | 1
37 | 配电箱 2AL |  | 台 | 1
合计