工程量清单编制说明

- 工程概况

本项目为鹿邑县2024年第二批农村中小学校舍安全保障长效机制资金项目,由中创敦朴工程咨询有限公司负责设计，项目位于河南省鹿邑县生铁冢镇。项目主要施工内容为少年宫改造、女生宿舍楼改造、教职工宿舍楼改造、门卫室改造、水泵房改造、老餐厅改造、图书馆改造、新建深水井及室外改造等。

- 招标范围

鹿邑县2024年第二批农村中小学校舍安全保障长效机制资金项目施工图纸设计及图纸答疑包含的所有内容。

三、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）；

- 2、工程图纸及图纸答疑回复等相关资料；

- 3、安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费用：安全文明施工费、规费按照河南省最新发布的政策性文件规定执行；

- 4、本工程的夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费按定额规定足额计入；

- 5、其他与工程造价相关的资料。

四、其他说明

- 楼梯栏杆高度按900mm高计取；

- 新建厕所墙体材质及类型按结构说明计取；

- 新建厕所不同墙体交接处按挂金属网计取；

- 新建厕所室外台阶、散水详见景观图纸设计，因未提供景观图纸本次未计取；

- 新建围墙一防潮层做法按新建厕所防潮层做法计取；

- 新建围墙一墙体砌筑砂浆说明和详图不一致，按详图M5水泥砂浆计取；

- 新建围墙二砖砌体和砂浆做法按新建围墙一做法计取；

- 依据本工程量清单投标报价时，其报价应综合考虑现场情况、施工期风险，且为满足施工图设计、招标人使用功能要求和施工时需要自行深化等内容所发生的全部费用，并达到国家现行验收规范要求。