
周口市公共资源交易中心政府采购中心
单一来源通知书

项目编号：周财单一采购-2026-1
项目名称：周口市公安局DNA实验室所需试剂耗材采购项目

  2026年02月

目    录
3

第一章  单一来源邀请函

6

第二章  供应商须知

6

一、总　则

7

二、响应文件的编制

9

三、响应文件的份数、封装和递交

9

四、确定成交供应商办法

10

五、签订合同

10

六、公告、质疑

10

七、项目验收

11

八、适用法律

12

第三章 采购内容

16

第四章  响应文件格式

17

附件一 报价表

18

附件二 法定代表人/负责人授权书

21

附件三 资格证明文件

    附件四：关于符合本国产品标准的声明函（如有）…………………………………23

附件五：产品质量及售后服务承诺……………………………………………………24周口市政府采购合同（服务类）标准文本
25

合同签订指引
26

供应商履约验收指引……………………………………………………………………26




第一章  单一来源邀请函
一、项目基本情况

1.项目编号：周财单一采购-2026-1
2.项目名称：周口市公安局DNA实验室所需试剂耗材采购项目

3.采购方式：单一来源

4.预算金额：1105000.00元 
5.最高限价：1105000.00元
6.采购需求：周口市公安局DNA实验室所需试剂耗材采购，详见采购清单。

  7.包别划分：共2个包

	包号
	包名称
	最高限价

（元）

	1包
	周口市公安局DNA实验室所需试剂耗材采购项目（国产）1包
	879000.00

	2包
	周口市公安局DNA实验室所需试剂耗材采购项目（进口产品）2包
	226000.00


8.质量标准：达到国家及行业规定的合格标准。
9.合同履行期限：合同签订后 15日历天内。

10.免费质保期：1年。
11.本项目是否为只面向中小企业采购：否。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

三、获取采购文件

时间：2026年02月03日至2026年02月09日，每天上午9：00时至12：00时，下午14：00时至17：00时（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：周口市光明路与政通路交叉口（周口市公安局）
方式：向采购人领取

售价：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年02月12日10点00分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心四楼408开标室

五、开启

时间：2026年02月12日10点00分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心四楼408开标室

六、其他补充事宜

无 

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：周口市公安局

地址：周口市光明路与政通路交叉口

项目联系人：赵 坤         联系方式：18638095760

2.采购代理机构信息

名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地　址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东

项目联系人：          联系方式： 　　　　　　　　
3. 监督单位：周口市财政局政府采购监督管理科

联系方式：0394-8106976   

　　　　　　　　　　　　

周口市公共资源交易中心政府采购中心 　　
                                         2026 年02月 02 日
第二章  供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本单一来源通知书仅适用于本次周口市公安局DNA实验室所需试剂耗材采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：周口市公安局。
2.2“报价供应商”是指：符合本单一来源通知书规定并参加本项目单一来源的供应商。

2.3 “监管部门”是指：周口市财政局政府采购监督管理科。
2.4 “代理机构”是指：周口市公共资源交易中心政府采购中心。

2.5 “成交供应商”是指：经单一来源小组评审、推荐，采购人依法确定并授予合同的报价供应商。

2.6“货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.7“服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.8“响应文件”是指：报价供应商根据单一来源通知书要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.9所属行业：工业。         
3. 供应商必须具备的基本条件
符合单一来源通知书“第一章单一来源邀请函”第五条所规定的供应商资格要求，有能力提供本项目货物及相关服务的供应商。

4. 报价费用

报价供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论结果如何，采购人和周口市公共资源交易中心政府采购中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。专家评标费用由采购人支付。

二、响应文件的编制

5.响应文件编制基本要求

5.1报价供应商提交的响应文件以及报价供应商与周口市公共资源交易中心政府采购中心和采购人就有关报价的所有来往函电均应使用中文。报价供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释报价文件时以翻译文本为主。

5.2报价供应商应认真阅读、并充分理解单一来源通知书的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.3响应文件必须按单一来源通知书的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.4如因报价供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由报价供应商自行承担。

6. 响应文件的组成

响应文件由以下内容组成：

附件一：报价表

1.1报  价 表;
1.2投标响应表;
附件二：法定代表人身份证明及法定代表人/负责人授权书

2.1法定代表人身份证明;
2.2法定代表人/负责人授权书;
附件三：资格证明文件

3.1营业执照及其他资格证明材料（加盖公章）;
3.2中小企业声明函（货物）;
3.3其他需要提供的证明材料(投标人认为有必要提供的其他材料，如有自拟名称并自行添加）;
附件四：关于符合本国产品标准的声明函（如有）

附件五：产品质量及售后服务承诺
7. 响应文件的编制

  7.1响应文件应用A4纸打印，按单一来源通知书要求的顺序牢固装订成册，不可插页、抽页，编制目录并标明页码以便评审。由于编排混乱导致投标文件被误读或查不到，所引起的后果由报价供应商负责。各种活页夹、文件夹装订均不认为是牢固装订，没有牢固装订或编排页码的响应文件，影响评审的由供应商自行负责。

7.2投标文件中不应有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。

7.3电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

7.4响应文件须在指定位置加盖报价供应商单位公章，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。如为授权代表签字，其《法定代表人授权书》应附在报价文件中。否则视为无效报价文件。

8.计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

9.报价要求

9.1报价供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

9.2总报价应是本项目范围内全部内容的价格体现,包括货款、包装费、运杂费、安装测试费、技术培训费、售后服务、税金、利润等各种应有费用。

9.3对于本文件中未列明，而报价供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9.4报价供应商要详细填写“报价表”中的内容，由法人代表或授权代表签字确认，并加盖单位公章。

三、响应文件的份数、封装和递交

10.响应文件的份数

报价供应商应提交一份正本二份副本。 

11.报价文件的密封和标记

密封的响应文件上注明采购项目名称、项目编号、报价供应商名称和有“在（单一来源通知书中规定的报价日期和时间）之前不得启封”的字样。如果未按要求密封和标记，周口市公共资源交易中心政府采购中心对误投或提前启封概不负责。

12.响应文件的递交

报价供应商应在规定的单一来源时间前递交响应文件。逾期送达的，或者未送达指定地点，以及未按指定方式送达的报价文件，后果自行承担。

迟交的报价文件

周口市公共资源交易中心政府采购中心将拒绝并原封退回在其规定的递交报价文件截止时间之后收到的任何报价文件。

四、确定成交供应商办法

14.1单一来源小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
14.2最低报价不是成交的唯一标准。但是，在符合采购需求、质量和服务相等的情况下，报价是确定成交的关键因素。
14.3成交供应商确定后，周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购监管部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

五、签订合同

15.1采购单位与成交供应商应当在成交通知书发出之日起2日内签订合同，并与合同签订之日起2日内，将合同在周口市政府采购网公告。

15.2成交供应商不得向他人转让成交项目，如果成交供应商向他人转让成交项目或在履行合同时发生违约行为，将按《政府采购非招标方式管理办法》的有关规定给予处罚。

公告、质疑

16.公告、质疑

16.1 周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购监管部门指定媒体上发布采购、评审结果公告等单一来源程序中所有信息。

16.2 如果报价供应商对此次采购活动有疑问可依据相关规定，以书面形式向采购人提出质疑。质疑文件必须是报价供应商法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的原件。
16.3 公告期内如有质疑，采购人将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

16.4质疑供应商对答复不满意，可向政府采购监管部门投诉。

16.5报价供应商的质疑和投诉应有事实依据，若为无效投诉，政府采购监管部门将按有关规定给予处罚。

项目验收

17.项目验收

17.1 项目实施完毕，由采购人组织对供应商履约的验收，共同在项目验收单上签字确认。

17.2 验收标准:单一来源通知书、响应文件、政府采购合同规定的标准。

八、适用法律
18. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其相关规定。

第三章 采购内容

1、本项目采购清单：

周口市公安局DNA实验室所需试剂耗材采购项目（国产）1包清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	四库合一检测试剂盒(48人份/盒）
	1、试剂盒用于法医、公安、司法领域检材/样本的DNA扩增检测，采用高通量技术进行测序，测序数据可分析得到位点分型；
2、一次性扩增，可得到的数据包含常染色体STR、Y染色体STR、X染色体STR、SNP；
3、单次反应至少可检测：50个常STR，80个Y STR，25个X STR,100个SNP；
4、位点涵盖常STR位点：20个公安部核心常STR位点全包含、29个打拐位点全包含；
5、位点涵盖Y STR位点：20个公安部核心Y STR位点全包含、15个优选Y STR位点全包含；
6、位点涵盖X STR位点：30个打拐数据库中要求的X STR位点；覆盖司法部推荐标准《SF∕Z JD0105006-2018 法医物证鉴定X-STR检验规范》；
7、试剂盒所包含的所有STR扩增子片段长度小于480bp ，长度小于300bp的STR位点比例高于90%，便于降解样品信息的获取，对于降解DNA和疑难样品更容易得到更多有效DNA分型信息；

8、试剂盒可支持血卡直扩，且对于标准品的STR灵敏度低至125pg；
9、适用于DNBSEQ技术原理的高通量测序仪进行测序分析，保证测序准确度，使分型更准确；
10、试剂盒适配于G99RS测序仪，含相应的芯片、文库构建试剂、测序试剂及清洗试剂。
	盒
	10

	2
	三库合一(建库版)试剂盒
	1、试剂盒用于法医、公安、司法领域检材/样本的DNA扩增检测，采用高通量技术进行测序，测序数据可分析得到位点分型；
2、一次性扩增，可得到的数据包含常染色体STR、Y染色体STR、X染色体STR；
3、单次反应至少可检测：50个常STR，80个Y STR，25个X STR；
4、位点涵盖常STR位点：20个公安部核心常STR位点全包含、29个打拐位点全包含；
5、位点涵盖Y STR位点：20个公安部核心Y STR位点全包含、15个优选Y STR位点全包含；
6、适用于DNBSEQ技术原理的高通量测序仪进行测序分析，保证测序准确度，使分型更准确；
7、试剂盒适配于G99RS测序仪，含相应的芯片、文库构建试剂、测序试剂及清洗试剂。
	盒
	1

	3
	线粒体全基因组检测试剂盒(48人份/盒）
	1、用于检测线粒体全基因组，可检测测线粒体全长16Kbp全序列，包含3个高突变区；
2、用于母系遗传鉴定；
3、试剂盒适配于G99RS测序仪，含相应的芯片、文库构建试剂、测序试剂及清洗试剂。
	盒
	2

	4
	系谱推断试剂盒(96人份/盒）
	1、系谱推断试剂盒，适配于G99RS测序仪，含相应的芯片、文库构建试剂、测序试剂及清洗试剂；
2、至少检测9000个SNP位点；
3、可计算9级内亲缘关系，五级以内亲缘关系准确分析；
4、也可以进行族群、色素、个体识别的推断。
	盒
	3

	5
	iSNP分型试剂盒(48人份/盒）
	1、试剂盒适配于G99RS测序仪，含相应的芯片、文库构建试剂、测序试剂及清洗试剂；
2、可一次检测得到148个常染色体SNP位点+3个Y染色体indel位点；
3、用于降解检材的个体识别及亲权鉴定。
	盒
	2

	6
	微单倍型检测试剂盒(48人份/盒）
	1、试剂盒适配于G99RS测序仪，含相应的芯片、文库构建试剂、测序试剂及清洗试剂；
2、用于混合样本的检测，可用于混合基因分型的拆分；
3、一次检测至少可得到350个微单倍型+5个性别判定位点。
	盒
	2


周口市公安局DNA实验室所需试剂耗材采购项目（进口产品）2包清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	 数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	POP4（384）液体分离胶
	1.Pop4胶，适用于3500系列测序仪，厂家需提供技术证明文件，证明或承诺所提供产品与实验室目前在使用的测序仪可以匹配使用。
2.即插即用型，进样即可运行。具有RFID标签，实时监控使用信息。
3.每盒可用384个样品的液体分离胶，用于法医STR分析。
	盒
	20

	2
	Anode Buffer Container(ABC),4pk（阳极缓冲液）
	4套/盒，槽中预装1xl缓冲液，以维持离子源及电泳中正确的PH，3500系统上最多进样120次，或3500xl系统上最多进样50次。
	盒
	10

	3
	Cathode Buffer Container(CBC),4pk（阴极缓冲液）
	4套/盒，槽中预装1xl缓冲液，以维持离子源及电泳中正确的PH，3500系统上最多进样120次，或3500xl系统上最多进样50次。
	盒
	10

	4
	24道毛细管
	1.24根36厘米毛细管，内壁无涂层，3500xl型DNA测序仪适用。
2.为保证实验室机器的安全使用，毛细管需是正规原装产品。
3.毛细管阵列都在产品标签上包含了完整的无线电频率识别（RFID）标签，可以追踪消耗数据并记录管理信息，需提供生产厂家盖章的技术证明文件。
4.24道毛细管间的信号强度均匀一致，可以用于250个96孔板的实验。
	盒
	4

	5
	3500Series Septa96-Well3500胶垫
	3500xl型DNA测序仪适用。
	盒
	7

	
	
	
	
	
	


注：供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。
2、售后服务内容及要求：

2.1质量保证：按本项目的行业规则或双方签订合同时的约定执行。质保期内如果出现质量问题，成交供应商应当无条件更换，由于质量问题造成的损失由成交供应商负全部责任。

2.2售后服务：免费质保1年,在接到采购方服务请求后，1小时响应，2小时内上门解决问题；质保期内提供免费上门服务，质保期外的收费按相关行业规则或由双方协商收取。

2.3交货地点：采购人指定地点。

2.4交货日期：合同签订后 15日历天内。

2.5验收：由最终用户组织验收。

第四章  响应文件格式
周口市公共资源交易中心政府采购中心

响 应 文 件
                              包
项目编号：                           
项目名称:                            
供应商名称（盖章）：                  

日    期：       年      月     日
附件一：报价表
1.1报  价 表
项目编号:                       项目名称:                      包号：   
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	所投产品品名、品牌、型号、生产厂家
	单价（元）
	小计价格（元）

	1
	
	
	
	
	　
	　

	2
	
	
	
	
	　
	　

	合计总价：         元


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
    2、本项目总报价为货款、包装费、运杂费、安装测试费、技术培训费、售后服务开支、风险费、税金、利润等各种应有费用的总和。
供应商名称（盖章）：                   
法定代表人或授权代表签字:              
日    期：        年        月        日
1.2投标响应表
	按单一来源文件规定填写
	按投标人所投内容填写

	第一部分：技术部分响应

	序号
	品名
	技术规格及配置
	品牌、型号

技术规格及配置
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	第二部分：资信及报价部分响应

	序号
	内容
	招标要求
	投标承诺
	偏离说明

	1
	供货期
	
	
	

	2
	免费质保期
	
	
	

	3
	付款响应
	
	
	

	4
	业绩
	
	
	

	5
	其他
	
	
	


注：1.供应商所投产品如与单一来源文件要求的规格及配置不一致，则须在上表

偏离说明中详细注明。

2.除采购需求偏差表列出的偏差外，供应商需响应单一来源文件的全部要求。
供应商名称（盖章）：                   
法定代表人或授权代表签字:              
日    期：        年        月        日
附件二：法定代表人身份证明及法定代表人/负责人授权书
2.1法定代表人身份证明

供应商名称：                      
单位性质：                        
地     址 ：                            
成立时间：       年     月      日 

经营期限：                        
姓   名 ：            性    别 ：            
年    龄 ：             职     务：            
系 （供应商名称）      的法定代表人。 

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖章）：                
日    期：       年       月      日
2.2法定代表人/负责人授权书
周口市公共资源交易中心政府采购中心：
兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）单一来源采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年    月   日起至     年   月   日止。

附：法定代表人及被委托人的身份证复印件
授权单位（盖章）：                      
法定代表人签字：                       
签发日期：         年       月        日
附：代理人工作单位：                  
职务：                性别：          
身份证号码：                          
联系电话：                            
附件三：资格证明文件
3.1营业执照及其他资格证明材料（加盖公章）

3.2中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日 期： 

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

3.3其他需要提供的证明材料
附件四：关于符合本国产品标准的声明函（如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.  （产品名称 1）1，生产厂为  （厂名）2，厂址为  （生产厂址）。  （产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥  （规定比例）3，  （产品名称 1）的  （关键组件）4 在中国境内生产。  （产品名称 1）的  （关键工序）5 在中国境内完成。
2.  （产品名称 2），生产厂为  （厂名），厂址为  （生产厂址）。   （产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥  （规定比例）。  （产品名称 2）的  （关键组件）在中国境内生产。  （产品名称 2）的  （关键工序）在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                                       公司（单位）名称（盖章）：

日期：       年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称 ”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例 ”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件 ”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序 ”栏可不填，下同。

附件五：产品质量及售后服务承诺
周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采      购    人：
供      应    商：

合  同  签 订 地：
合 同 签订 时 间：2026年  月  日
合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：
1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
3、该政府采购项目评审报告；
4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。
二、供应商在签订合同时应提供的资料：
1、该政府采购项目的投标文件（纸质或DPF格式的电子投标文件）；
2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
3、该政府采购项目中标通知书；
4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。
三、本合同签订后二个工作日内由采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。
供应商履约验收指引
供应商不得擅自变更合同标的物内容；
2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；
3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；
4、在满足验收条件5个工作日内通知采购人组织验收；
5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；
6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。
采购合同内容
采购人（甲方）： 
供应商（乙方）：
签订地点：
项目名称：
项目编号：
财政委托号：       (财政资金项目必须填写)
本项目经批准采用    单一来源   采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条   产品的名称、品种、规格、数量和价格：（见附件一，附表须加盖印章）
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同总价款：（大小写）                                              。
备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。


第二条  产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（①）项执行：
①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；
乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。
乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收，按下列第（① ）项执行： 

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。
第四条  产品的交货方法、到货地点、交货期限及质量保证
1.交货方法，按下列第（①）项执行：
①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。
2.到货地点：甲方指定的任何地点，安装并调试。
3.产品的交货期限：合同签订后 15日历天内。

4.质量保证：达到国家及行业规定的合格标准，质保期1年，在质保期内如果出现质量问题，乙方应当无条件更换，由于质量问题造成的损失由乙方负全部责任。
第五条  合同总价款
合同总价款合同总价款：                           。
付款条件                  
本合同以人民币付款。  
付款方式：

1.乙方完成交货，经验收合格、付款流程完成后甲方进行付款。付款前乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。
2.鉴于本项目款项由财政资金拨付，双方确认甲方提报财政付款申请后即视为甲方已履行按期付款义务。因政府原因、财政流程等原因，非甲方原因导致的付款延迟不视为甲方违约。
验收方法

1.乙方安装调试后，在    天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

   涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：由乙方承担。
第八条  对产品提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在   个工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。
2.甲方因自身原因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3.乙方在接到甲方异议后，应在         工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第九条  乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方合同款扣除部分补偿甲方。
乙方对其所提供的货物免费质保  1  年，质保期从  验收合格之日 开始。乙方提供货物出现质量问题，应在接通知后1小时内响应，24小时内解决问题，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。
如果乙方在收到通知后 2  天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。
第十条  乙方的违约责任
1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的      %（通用产品的幅度为1%－5%，专用产品的幅度为10%－30%）的违约金。
2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。
4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款      %违约金。

  8.乙方违约的，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。
第十一条  无产权瑕疵条款
乙方保证所提供的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。
第十二条  不可抗力
1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。
2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条  履约（或质量）保证金
本项目不收取履约保证金。

第十四条 转让与分包
1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。
第十五条 合同文件及资料的使用
1.乙方在未经甲方书面同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。
2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方书面同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

3.如乙方在事先未得到甲方书面同意的情况下使用或向任何第三人透露前款所列的任何文件和资料，则乙方应负担由此而产生的一切损失。
第十六条 合同纠纷调处
1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（②）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十七条  下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称周口市公安局DNA实验室所需试剂耗材采购项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。
    本合同一式   份，甲乙双方各执   份，自双方当事人的法定代表人或委托代理人签字盖章之日起生效。
采购人（甲方）：     （公章）        供货人（乙方）：    （公章）  
地址：                               地址：
法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：
电话：                               电话：
开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：
      年      月      日                                年    月  日 
 周口市政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。


