周口市公共资源交易中心

政 府 采 购 招 标 文 件

项目名称：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修及教学楼配套设施建设项目

项目编号：2023-08-01

2023年08月

目  录

第一章、 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

第三章 评标办法（综合评估法）	17

第四章、周口市政府采购合同（工程类）标准文本	22

合同签订指引	22

供应商履约验收指引	23

第五章 工程量清单	36

第六章 图纸	37

第七章 技术标准	38

第八章 投标文件格式	39

周口市政府采购合同融资政策告知函	63

第一章  招标公告

项目概况

周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修及教学楼配套设施建设项目(项目名称) 项目的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）获取招标文件，并于    年  月  日    点    分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2023-08-01

项目名称：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修及教学楼配套设施建设项目

预算金额：4699591.95元

最高限价（如有）：4699591.95元

采购方式：公开招标

包别划分： 4 个包

| 包号 | 包名称 | 包最高限价元 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1包：多功能报告厅精装修 | 2579378.25 |
| 2 | 2包：图书室改造 | 489268.40 |
| 3 | 3包：多媒体教室、广播监控 | 1101983.56 |
| 4 | 4包：电脑机房 | 528961.74 |

1.采购需求：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修及教学楼配套设施建设项目（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

2.合同履行期限：合同签订后30日历天内。

3.质量要求：合格

4.是否接受进口产品：不接受

5.本项目不接受联合体投标

6.本项目是否为只面向中小企业采购：否

必须提供中小企业声明函:否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（企业营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

- 3.本项目的特定资格要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“税收违法黑名单”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信名单”和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加盖公章的企业及法定代表人网页查询扫描件， 查询日期为公告发布之日后有效；修改成查询时间为公告发布期限内，提供加盖公章的企业及法定代表人网页打印页，查询日期为公告发布之日后有效

（2）投标单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供国家企业信用信息系统查询截图，包括公司基础信息和股东信息，投标文件中提供加盖公章的网站查询扫描件、 查询时间公告后有效）。

（3）1-2包供应商须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

3-4包供应商须具备法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

三、获取招标文件

时间：    年  月  日至     年  月  日，每天上午　至　，下午　至　（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：    年  月  日    点    分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：陈州高级中学

地址：周口市淮阳区

项目联系人：孟庆军

联系方式：13838603528

2.采购代理机构信息

名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地　址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东

项目联系人：              联系方式：

3.监督单位：周口市淮阳区财政局

联系方式：  0394-8107059

周口市公共资源交易中心政府采购中心

年 月 日

第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人（采购人） | 采购人：陈州高级中学 地址：周口市淮阳区 项目联系人：孟庆军 联系方式：13838603528 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 采购代理机构： 周口市公共资源交易中心政府采购中心 地 址：周口市东新区光明路市行政中心西楼 联系人： ****** 电话：****** |
| 1.1.4 | 项目名称 | 周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修及教学楼配套设施建设项目 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 周口市淮阳区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 工程量清单所包括的全部内容 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 合同签订后30日历天内。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | - （1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“税收违法黑名单”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信名单”和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加盖公章的企业及法定代表人网页查询扫描件， 查询日期为公告发布之日后有效；修改成查询时间为公告发布期限内，提供加盖公章的企业及法定代表人网页打印页，查询日期为公告发布之日后有效 （2）投标单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供国家企业信用信息系统查询截图，包括公司基础信息和股东信息，投标文件中提供加盖公章的网站查询扫描件、 查询时间公告后有效）。 （2）供应商须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 否 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 获取招标文件后7个工作日内 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件的截止之日15日前 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的补充文件（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件的截止之日10日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | ******年***月***日10时00分（见招标公告） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件的补充文件发布公告起 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件的补充文件发布公告起 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人认为有必要加入的资料 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天（投标截止之日起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本项目不需要缴纳 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近两年（新设立的公司自公司运营之日起算起。） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近三年（2020年1月1日以来）,成立不足三年的，以公司开始运营时间计算 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年（2020年1月1日以来） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件按招标文件要求，在需要签字盖章的地方加盖投标人公章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（http://jyzx.zhoukou.gov.cn网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。 2、本项目实行网上远程开标，未加密的电子投标文件和纸质文件均不再提交。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 本项目实行网上远程开标，不需要 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 地点：周口市公共资源交易中心 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址http://jyzx.zhoukou.gov.cn |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。电子投标文件必须凭制作投标文件所用的CA数字证书在规定解密时间30分钟以内完成解密。 开标地点: 周口市公共资源交易中心四楼开标室 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标专家确定方式：开标前从政府采购综合专家库中随机抽取相关专业的评审专家。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会推荐中标候选人数，由采购人确定中标人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 无 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 投标人承诺在确定中标单位后，与招标人签订合同的同时,签订廉政责任书。 |  |
| 10.2 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.3 | 招标文件领取时间：同招标公告发布时间。 |  |
| 10.4 | 招标控制价：详见公告。 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标；

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

本项目免收成交服务费，评标费用由采购人自行解决。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13

投标人应在投标文件中承诺未被纳入本地黑名单且未存在不诚信记录，如若实际情况与投标人承诺内容不一致，一经查实将取消其中标资格，此内容为招标人实质性要求，投标人需在投标文件中出具承诺书，否则按无效标处理。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法（综合评估法）

1. 评标方法

2. 评审标准

3. 评标程序

第四章 合同条款及格式

第五章 工程量清单

第六章 图纸

第七章 技术标准

第八章 投标文件格式

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、项目经理无在建工程承诺

九、资格审查资料

十、其它投标人认为有必要加入的材料

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以网上公告的形式发给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。投标人应当主动上网查询，如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，招标人相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以网上公告的形式修改招标文件，投标人应当主动上网查询。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、项目经理无在建工程承诺

八、资格审查资料

九、其它投标人认为有必要加入的材料

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第八章“投标函附录”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价的，应同时修改第八章“投标函附录”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。

每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

网上提交加密的电子投标文件。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，须在投标截止时间前再次成功上传修改后的加密的电子投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

5.2.1开标会议由招标人或招标代理机构主持，代理机构当众解密投标文件（在解密投标文件开始时30分钟内进行解密，超时视为放弃递交投标文件），解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）自行下载中标通知书。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿,投标文件中应对此项单独做出保证，否则不予推荐。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

第三章 评标办法（综合评估法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形 式 评 审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |  |
|  |  | 投标函及投标函附录 签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”中的要求 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价且不超过招标控制价 |  |
| 2.1.2 | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 资格要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |
|  |  | 项目经理资格 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |
| 2.1.3 | 响 应 性 评 审 标 准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |
|  |  | 质量要求及养护期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |  |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量 |  |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  | 分值组成 （总分100分） | 施工组织设计：54分 商务部分：16分 投标报价：30分 |  |
| 2.2.1 |  | 报价得分（30分） | 价格采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分=（评标基准价÷评标价）×（30分） 注： 1.若投标人投标价格均超过控制价，做废标处理。 2.对小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位投标报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》） 3.没有提供证明材料的投标人（供应商）将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。没有提供证明材料的投标人（供应商）将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审。根据财库〔2017〕141 号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小微企业声明函》，投标人（供应商）在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。 |  |
| 2.2.3 |  | 技术部分(54分） | 施工方案和技术措施（9分） | 1、施工方案和技术措施（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）9分，缺一项扣3分扣完为止 。 2、不提供不得分。 |
|  |  |  | 质量管理体系与措施（6分） | 1、质量管理体系与保证措施6分。 2、不提供不得分。 |
|  |  |  | 安全管理体系与措施（6分） | 1、施工安全生产保障体系，安全管理目标。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识，制定有关相应的安全管理措施。6分； 2、不提供不得分。 |
|  |  |  | 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施 （6分） | 1、供应商提供文明施工、环境保护管理体系、施工现场扬尘治理措施 6分；缺一项扣2分扣完为止 2、不提供不得分。 |
|  |  |  | 工程进度计划与措施（7分） | 1、工程进度计划与措施满足招标文件要求，有工期保证措施措施且有违约责任承诺 7分； 2、不提供不得分。 |
|  |  |  | 施工进度表或网络计划图（10分） | 有关键线路清晰准确计划编制可行满足竞争性磋商文件对工期的要求。 10 分。不提供不得分。 |
|  |  |  | 施工总平面布置图（10分） | 施工总平面布置图符合施工整体布局得10分； 无此项不得分. |
| 2.2.4 |  | 商务部分（16分） | 业绩（4分） | 企业类似业绩，每附1个得2分（2020年1月1日以来类似的业绩，须附合同协议书和中标通知书扫描件、中标网站截图、竣工报告，资料不全不得分）最高得4分） |
|  |  |  | 投标人承诺书（12分） | 投标人有对人员、设备、安全生产目标、农民工工资、质量等方面做出承诺，得12分。缺项或不提供不得分。 |
| 投标人综合得分=施工组织设计得分＋商务部分得分+投标报价得分+其他因素得分。 投标人的最终得分： 1．在评标委员会完成对施工组织设计、商务部分、投标报价和其他因素得分的汇总后取算术平均值，作为该投标人的最终得分。 2．本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数。 |  |  |  |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）施工组织设计：见评标办法前附表；

(2）项目管理机构及业绩：见评标办法前附表；

(3）投标报价：见评标办法前附表；

(4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

(2）项目管理机构及业绩评分标准：见评标办法前附表；

(3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“总则”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第2.2.4(1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A ；

(2）按本章第2.2.4(2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构及业绩计算出得分B；

(3）按本章第2.2.4(3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

(4）按本章第2.2.4(4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D 。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标

文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章、周口市政府采购合同（工程类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采      购    人：

供      应    商：

合  同  签 订 地：

合 同 签订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；

2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；

3、该政府采购项目评审报告；

4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、采购人和中标供应商（或服务商，下同）约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的投标文件（纸质或DPF格式的电子投标文件）；

2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；

3、该政府采购项目中标通知书；

4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

1、供应商不得擅自变更合同标的服务内容；

2、不得以次充优，随意降低服务标准和水平；

3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；

4、在满足验收条件5个工作日内通知采购人组织验收；

5、供应商应提供需验收服务的清单、标准、达到的水平等量化资料；

6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。

7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

合同内容

第一部分协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国采购法法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：工程量清单中包含的所有内容

三、合同工期

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

合同工期总日历天数：日历天（有效工期）

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

金额（大写）：(人民币)

￥：元(人民币)

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书

2.中标通知书

3.投标书及其附件

4.本合同专用条款

5.本合同通用条款

6.标准、规范及有关技术文件

7.图纸（含图纸会审纪要、路灯效果图及技术参数）

8.工程量清单

9.工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和支付方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

本合同双方约定：双方签字盖章后生效

发包人：（公章）承包人：（公章）

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码：

第二部分 通用合同条款

（根据国家相关示范文本）

参见建设工程施工合同

建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

通用合同条款内容。

第三部分 专用合同条款

（根据国家相关示范文本）

一、词语定义及合同文件

2. 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序执行通用条款第2. 1、2.2条

3．语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行的国家或地方有关市政工程的法律、法规。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：除招标文件、工程设计罗列部分外，国家、河南省及周口市现行与本工程建设相关的标准和规范。

发包人提供标准、规范的时间：/

国内没有相应标准、规范时的约定：由发包人拟派工程师解决。

4.图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后   天内提供施工图2套发包人对图纸的保密要求：不准向本工程外的工程提供图纸或图纸复印件使用国外图纸的要求及费用承担：

二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名：职务：总监理工程师

发包人委托的职权：施工组织设计及方案审批，质量监督权，工程量签认权，进出厂材料、设备检验及批准使用权，监理合同中赋予的职权。

需要取得发包人批准才能行使的职权：发布开（停）工令，工期顺延签认，不称职人员撤换建议权。

5.3发包人派驻的工程师

姓名：职务：工程师

职权：作为发包方代表处理与本工程建设相关的一切事宜。

5.6不实行监理的，工程师的职权：/

6.项目经理

姓名：职务：项目经理

7.发包人工作

7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

已具备开工条件

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备

（3）施工场地与公共道路的开通时间和要求：已开通

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前 天

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前 天（因施工单位的原因导致所需证件不能及时办理的，施工单位不得因此要求顺延工期）

（6）水准点与坐标控制点交验要求：按照发包方提供的资料及现场交点进行校验

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前 天

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护：承包方按照发包方要求和有关规定做好保护工作

（9）双方约定发包人应做的其他工作：双方协商

7.2发包人委托承包人办理的工作：承包方协助发包方做好施工期间与周边关系的协调工作。

8.承包人工作

8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前 日提供正式总进度计划表、详细的分部工程施工计划、资金使用计划等一式三份，每月 日提供当月实际完成工程量，报当月签证、变更和下月施工计划表。以上计划必须经过监理工程师签字认可后报发包人。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：负责施工现场的日夜值班保卫及夜间照明，对施工中的安全负全责。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：双方协商。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由施工单位掌握办理时间，以不影响施工正常进行为原则，并承担因此发生的费用。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：施工期间的成品保护由承包方负责，质保期满、竣工综合移交验收后由发包方负责。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：

（8）施工场地清洁卫生的要求：

（9）双方约定承包人应做的其他工作：

三、施工组织设计和工期

9.进度计划

9.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

实施前 天提交施工组织设计（施工方案）和进度计划（含时标网络计划）

工程师确认的时间：收到后 个工作日

9.2群体工程中有关进度计划的要求：无

13.工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况：

四、质量与验收

17.隐蔽工程和中间验收

17.1双约定中间验收部位：

19.工程试车

19.5试车费用地承担：无

五、安全施工：

遵照国家、建设部、河南省及周口市现行有关规定执行。

六、合同价款及调整

23. 合同价款及调整

23.2本合同价款采用（1）方式确定。

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括：

除下列原因外合同的固定总价均不得改变：

①甲方有效签证确认的设计变更、现场签证；合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

②如果直接取消某分部分项工程量清单项目，则该项目价款不予支付。

③措施费均为税后的包干价，不因设计变更而调增。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：

23.3双方约定合同价款的其他调整因素：

24.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

扣回工程款的时间、比例：

25.工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月 日前提供当月已完工程量报表三份，监理工程师在收到后 个工作日内审查完毕并报发包人审核，发包人在收到后 天内审核完毕。

26. 工程款支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：中标后双方协商。

七、材料设备供应

27.发包人供应材料设备

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：

（3）承包人可代为调剂串换的材料：

（4）到货地点与一览表不符：

（5）供应数量与一览表不符：

（6）到货时间与一览表不符：

27.6发包人供应材料设备的结算方法：

28.承包人采购材料设备

28．1承包人采购材料设备的约定：执行通用条款

八、工程变更执行通用条款

九、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：提交竣工报告的同时提交竣工图 套

32.6中间交工工程的范围和竣工时间：发包方和承包方协商

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：    /

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：          /

双方约定的发包人其他违约责任：双方协商解决

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人不能按约定的竣工日期或监理工程师同意顺延的工期竣工的，每延期一天承包人应向发包人支付合同价款 ‰的违约金，并承担因此给发包方造成的其它经济损失。

本合同通用条款第15.1条约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量达不到约定的标准，承包人应承担因此导致的鉴定、检验及返工、拆除重建等费用，工期不予顺延，并向发包人支付合同总价 %的违约金

双方约定的承包人其他违约责任：双方协商解决

37.争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

（2）本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

（3）甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

十一、其他

38. 工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：

分包施工单位为：                /

39.不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：执行通用条款

40.保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：执行通用条款

发包人委托承包人办理的保险事项：

（2）承包人的投保内容：

41.担保

41.3本工程双方承包人提供履约担保，担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项：

46.合同份数

46.1双方约定合同份数：一式陆份，正本贰份，副本肆份。

47.补充条款

1、有关工程量清单缺漏项的处理方法：根据实际情况，视情节由发包人、监理人、承包人三方协商解决，并由发包人、监理人、承包人三方核实确定后据实调整。

2、承包人派驻施工现场的项目管理机构人员配备必须同投标文件一致。若确有特殊原因需要更换部分人员时，必须以书面形式征得监理工程师及发包人认可。否则，如承包人的本项目管理机构人员配备与投标文件不同时，每发现一人不同（项目经理及技术负责人除外），承包人应向发包人支付  元违约金，项目经理和技术负责人与投标文件不一致时，每发现一人，承包人应向发包人支付违约金 元。承包人必须在发包人指定的时间内安排原计划配备人员到场，否则，发包人有权终止合同，承包人赔偿因此给发包人带来的损失。

3、承包人派驻施工现场的项目经理每周应有 个工作日在施工现场，特殊原因应向监理工程师及发包方派驻工地代表请假，无故不到施工现场或请假但未被批准仍不到施工现场按缺席处理，每发现项目经理或技术负责人一天不到施工现场的，承包方应向发包方支付 元违约金。

4、因发包人拆迁等原因长期不能提供施工场地导致无法组织施工的工程，不影响已完工程的竣工验收和工程款的支付。

5、人工费按国家和地方有关文件规定执行。

6、施工过程中如遇国家、地方等政策性调整，按规定执行。

7、在保修期内给水工程的维护和维修，由承包方负责并承担全部费用。

本合同未尽事宜，双方另行协商，协商内容作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设 规模 | 建筑面积（平方米） | 结构 | 层数 | 跨度 （米） | 设备 安装 内容 | 工程 造价 （元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

主要材料设备一览表

| 序号 | 材料 设备 品种 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 质量等级 | 供应 时间 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

凡属于承包人原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由此维修造成发包人的全部损失，均属于承包人保修责任范围；不属于承包人责任，但是经双方协商由乙方施工的，承包人应配合维修，费用由责任方承担。具体质量保修内容双方约定如下：

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

质量保修期自竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、承包方自工程竣工验收合格之日起，按工程保修计划定期进行巡检。在冬、雨季节增加巡检次数。对发现的任何质量缺陷，应书面通知发包方、监理单位（总监理工程师），协助发包方、监理单位进行检查，判断其性质及责任。当判定上述缺陷责任完全属于承包方时，承包方应在24小时内及时、无条件的履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任；当判定上述缺陷不属于或不完全属于承包方时，发包方应提出修复及费用分摊方案，确认后，由承包方（或发包方另行委托）进行实施。

2、在保修期内，承包方未履行保修义务，或工程出现质量问题但短期无法修复，或因工程质量缺陷造成其他方面的损失，按有关规定，经发包方确认，由承包方承担工程整修全部费用。

3、在保修期内，无论发包方是否进入、占用或使用本工程，承包方均应继续承担合同中规定的责任及义务，直到合同终止。

4、承包方在保修期内，进行缺陷修复工作，应事先与有关管理单位取得联系，制定合理的整修方案，经发包方同意后实施；如需占用路面，应得到交通管理部门的同意，以确保公共交通的安全。

5、监理单位在工程质量保修期内的工作

①、执行监理合同的约定，监督、检查承包方的工作，发现承包方未履行保修义务，除书面通知承包方，还应书面上报发包方。

②、审批承包方编制的工程质量缺陷修整方案。

③、承包方完成工程质量缺陷的修整后，组织有关部门进行验收，并将结果书面上报发包方。

6、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：若承包方不能按期约定期限内履行保修责任，发包方有权自行维修，所产生的费用从质量保证金中扣除。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                       承包人（公章）：

法定代表人或                           法定代表人或

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：

年   月   日                         年   月   日

- 工程量清单

1包清单：

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:1800*2700 2.镶嵌玻璃品种、厚度:烤漆双开木门，带挂板 |  | 樘 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2 | 010801001002 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:700*2700 2.镶嵌玻璃品种、厚度:烤漆单开木门 |  | 樘 | 1.00 |  |  |  |  |
| 3 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.观察窗套 2.烤漆实木 |  | m2 | 1.276 |  |  |  |  |
| 4 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.木板基层 2.白橡木免漆板 |  | m2 | 139.77 |  |  |  |  |
| 5 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:1：3干硬性水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:20mm米黄色窗台石板 |  | m2 | 35.448 |  |  |  |  |
| 6 | 011502003001 | 石材装饰线 | 1.窗台板磨角 |  | m | 126.6 |  |  |  |  |
| 7 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:高级布艺窗帘 |  | m2 | 1026.16 |  |  |  |  |
| 8 | 010810005001 | 窗帘轨 | 1.窗帘轨材质、规格:电动窗帘轨道 |  | m | 78.5 |  |  |  |  |
| 9 | 010810005002 | 窗帘轨 | 1.窗帘轨材质、规格:电动窗帘轨道 |  | m | 26.8 |  |  |  |  |
| 10 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:木作窗帘盒 |  | m | 124.9 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类:150mm 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600铝合金防静电地板 全钢抗静电防静电地板： 1、生产标准：SJ/T11236-2001标准； 2、尺寸：600mm×600mm×35mm； 3、材质：全钢地板，无边； 4、贴面：厚度≥0.8mm，耐磨系数≥3000转； 5、支架：根据现场情况及要求高度可调节，支架表面均采用镀锌防腐处理。 |  | m2 | 23.93 |  |  |  |  |
| 2 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.基层材料种类、规格:18mm阻燃版基层双层，3mm木地板专用胶垫 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm强化复合地板 |  | m2 | 99.1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 3 | 010606012001 | 钢支架 | 1.钢材品种、规格:50*80*2.5镀锌方钢 2.安装高度:300mm |  | t | 3.009 |  |  |  |  |
| 4 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:30*30铝合金角线 |  | m | 27 |  |  |  |  |
| 5 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1.踢脚线高度:200 2.面层材料品种、规格、颜色:大理石 |  | m2 | 45.15 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:8#槽钢骨架 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:900*1800仿大理石瓷砖 |  | m2 | 256.22 |  |  |  |  |
| 2 | 011205002001 | 块料柱面 | 1.8#槽钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:900*1800仿大理石瓷砖 |  | m2 | 148.36 |  |  |  |  |
| 3 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨刷防火涂料 2.隔离层材料种类、规格:30mm消音棉 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:18mm吸音板 |  | m2 | 424.97 |  |  |  |  |
| 4 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.LED屏基层 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板 |  | m2 | 63.66 |  |  |  |  |
| 5 | 010606005001 | 钢墙架 | 1.钢材品种、规格:140*70工字钢框架，100*50方钢连接 |  | t | 2.114 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 6 | 011210001001 | 石膏板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:100号龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm石膏板（双面） 3.嵌缝、塞口材料品种:50mm防火岩棉双层 |  | m2 | 64.04 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U50轻钢龙骨，阶梯式 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃版 3.面层材料品种、规格:40*40原木色格栅（密拼） |  | m2 | 561.81 |  |  |  |  |
| 2 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 面层材料品种、规格:哑黑色铝塑板 |  | m2 | 38.52 |  |  |  |  |
| 3 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U50轻钢龙骨，平面 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃版 3.面层材料品种、规格:原木色板密拼 |  | m2 | 257.29 |  |  |  |  |
| 4 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U50轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*1200*0.8mm铝板 |  | m2 | 180.75 |  |  |  |  |
| 5 | 011304002001 | 孔灯开孔 | 1.开孔面积:0.02m2以内 |  | 个 | 34 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B001 | 礼堂座椅（带扶手/托盘） | 1、规格: 座椅宽度560mm（包括一个扶手），椅背高度：980mm；椅深680mm；坐垫高度440mm；扶手框高620mm；前后排距离900mm;扶手宽80mm。 2、材质说明 1）椅背座外壳为pp原料一次性成型 。带有孔位可以吸音，吸音效果好。 2）脚架：优质冷轧钢（宝钢）冲压焊制成型，厚度为1.5mm，牢固度好，外面光滑，简单大方美观。 3）海绵：椅垫和椅背采用55#聚氨酯泡棉，闭孔冷发泡一体成型。海绵密度：靠背≧50kg/m3，海绵厚度8公分， 座垫≧60kg/m3，海绵厚度9公分， 50%压缩负荷：0.062 kg/m2 抗拉强度：≧0.83 kg/m2 断裂伸长率：≧108% 游离甲醇等有害物质量达到国家相关标准。具有高回弹、舒适感强、久座不变形、弧线的设计符合人体工程学等优点。 4）面料采用高级专用布料，耐磨、耐光、耐污、不褪色。可根据客户需要而定颜色。人工缝制粘在海绵上，外观平整，不起皱。 5）扶手：采用进口优质榉木，规格长*宽*厚：420*80*25 mm。除边上两个扶手外，中间座位两个座椅共用一个扶手。 6）采用三聚氰胺板，外贴防火皮，四周PP封边。 |  | 把 | 616 |  |  |  |  |
| 2 | 01B002 | 报告厅前排桌子 | 1、尺寸：≥1600*400*750mm。 2、饰面：采用天然胡桃木饰面，木皮厚度为≥0.6mm。 3、基材：选用≥18mm厚中密度纤维板，热压木皮双饰面处理。 4、油漆：采用优质的聚酯漆，五底三面工艺，油漆喷涂均匀显现木纹的天然纹理，透明度高、耐磨、手感细腻，油漆无颗粒，无气泡，无渣点。 5、板材紧固件采用通用型隐藏式的三合一扣件。 |  | 把 | 14 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 3 | 01B003 | 主席台发言席 | 1.主席台发言席 |  | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 01B004 | 主席台桌椅 | 主席台会议桌: 1、尺寸：≥1200*400*750mm。 2、饰面：采用天然胡桃木饰面，木皮厚度为≥0.6mm。 3、基材：选用优质实木多层板，热压木皮双饰面处理。 4、油漆：采用优质的聚酯漆，五底三面工艺，油漆喷涂均匀显现木纹的天然纹理，透明度高、耐磨、手感细腻，油漆无颗粒，无气泡，无渣点。 5、板材紧固件采用通用型隐藏式的三合一扣件。 主席台会议椅: 框架及扶手采用优质橡木，后背座面选用优质牛皮饰面，靠背、座垫采用高密度海绵，海绵密度≥40kg/ m³，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适。环保油漆 |  | 把 | 14 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701003001 | 里脚手架 |  |  | m2 | 957.25 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 1 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开关插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V,10A 3.其他详见招标文件和图纸等要求 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:墙面五孔插座 2.规格:220V,10A 3.其他详见招标文件和图纸等要求 |  | 个 | 84 |  |  |  |  |
| 3 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:地脚插座 |  | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 4 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:塑料接线盒 2.其他详见招标文件和图纸等要求 |  | 个 | 321 |  |  |  |  |
|  |  | 灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412001001 | 灯带 | 1.名称: LED灯带 |  | m | 465.47 |  |  |  |  |
| 2 | 030412004001 | 筒灯 | 1.名称:嵌入式筒灯6W 2.型号:直径95mm |  | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 3 | 030412004002 | 筒灯 | 1.名称:嵌入式筒灯9W 2.型号:直径125mm |  | 套 | 17 |  |  |  |  |
| 4 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:四头斗胆灯 2.型号:4*20w |  | 套 | 77 |  |  |  |  |
| 5 | 030412001002 | 平板灯 | 1.名称:平板灯600*1200 2.型号:未尽事宜详见设计图纸 |  | 套 | 13 |  |  |  |  |
| 6 | 030412001003 | 平板灯 | 1.名称:平板灯600*600 2.型号:未尽事宜详见设计图纸 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED会议灯 2.型号:未尽事宜详见设计图纸 |  | 套 | 14 |  |  |  |  |
| 8 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:电子调焦面光灯 2.型号:未尽事宜详见设计图纸 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 2 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 9 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:LED四眼帕灯 2.型号:未尽事宜详见设计图纸 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 10 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:18*10W4合1LED染色灯 2.型号:未尽事宜详见设计图纸 |  | 套 | 42 |  |  |  |  |
| 11 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:310光束灯 2.型号:未尽事宜详见设计图纸 |  | 套 | 16 |  |  |  |  |
|  |  | 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:电源直通箱 2.型号:未尽事宜详见设计图纸 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 030507010001 | 音频、视频及脉冲分配器 | 1.名称:信号分配器 2.类别:未尽事宜详见设计图纸 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.规格:16U |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 030817004001 | 空气调节喷雾 | 1.材质:雾机 2.规格:未尽事宜详见设计图纸 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 030404015001 | 控制台 | 1.名称:1024电脑灯控制台 2.型号:未尽事宜详见设计图纸 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 桥架配管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:200*100 |  | m | 429.4 |  |  |  |  |
| 2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC16 |  | m | 812.7 |  |  |  |  |
| 3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 |  | m | 227.31 |  |  |  |  |
|  |  | 电线电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 3 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格型号:BV-2.5 3.其他详见招标文件和图纸等要求 |  | m | 4055.40 |  |  |  |  |
| 2 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格型号:BV-4 3.其他详见招标文件和图纸等要求 |  | m | 2513.47 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 音响 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030502005001 | 线缆 | 1.名称:平衡式信号线 2.规格:RVV-16*2 |  | m | 500.00 |  |  |  |  |
| 2 | 030502005002 | 线缆 | 1.名称:音箱线缆 2.规格:RVV-2*2.5 |  | m | 1190.00 |  |  |  |  |
| 3 | 030502005003 | 线缆 | 1.名称:音箱线缆 2.规格:RVV-2*2 |  | m | 750.00 |  |  |  |  |
| 4 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞网线 2.线缆对数:六类非屏蔽4对数字通信线缆 |  | m | 490 |  |  |  |  |
| 5 | 030502005005 | 线缆 | 1.名称:电源线 2.规格:RVV-3*4 |  | m | 80.00 |  |  |  |  |
| 6 | 030502005006 | 线缆 | 1.名称:电源线 2.规格:RVVP-3*1.5 |  | m | 490.00 |  |  |  |  |
| 7 | 030502017001 | 线管理器 | 1.名称:音响接插件 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 031101039001 | 传输设备 | 1.名称:网线传输器 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 线管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:200*100 |  | m | 61.85 |  |  |  |  |
| 2 | 030411001003 | 配管 | 1.名称: 2.材质:JDG25 3.规格: |  | m | 110 |  |  |  |  |
|  |  | 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:19"标准服务器机柜42U 2.规格:未尽事宜详见设计图纸 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 4 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 2 | 030506001018 | 扩声系统设备 | 1.名称:线性列阵全频音响 |  | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 3 | 030506001019 | 扩声系统设备 | 1.名称:线性列阵超低频音响 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 030506001020 | 扩声系统设备 | 1.名称:前场、中场候补音响 |  | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 5 | 030506001027 | 扩声系统设备 | 1.名称:舞台专业返听音箱 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 030506001021 | 扩声系统设备 | 1.名称:舞台侧返音响 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 030506001022 | 扩声系统设备 | 1.名称:4通道功放 2.规格:未尽事宜详见设计图纸 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 030506001023 | 扩声系统设备 | 1.名称:功放 2.规格:未尽事宜详见设计图纸 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 030506001024 | 扩声系统设备 | 1.名称:功放 2.规格:未尽事宜详见设计图纸 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 10 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:4进8出音频处理器 2.规格:未尽事宜详见设计图纸 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.名称:22路调音台 2.规格:未尽事宜详见设计图纸 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 030506001012 | 扩声系统设备 | 1.名称:一拖二真分集手持无线话筒 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 030506001013 | 扩声系统设备 | 1.名称:一拖二真分集头戴式无线话筒 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 030506001025 | 扩声系统设备 | 1.名称:头戴式话筒 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 15 | 030506001015 | 扩声系统设备 | 1.名称:UHF频段天线分配放大器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 030506001016 | 扩声系统设备 | 1.名称:8路智能混音器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 030506001017 | 扩声系统设备 | 1.名称:鹅颈会议话筒 |  | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 18 | 080901010001 | 智能电源控制器 | 1.名称:电源时序器 2.规格:未尽事宜详见设计图纸 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 5 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 19 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:双通道隔离器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 030506004002 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:多媒体地插盒 |  | 台 | 7 |  |  |  |  |
| 21 | 030506001026 | 扩声系统设备 | 1.名称:监听音箱 |  | 对 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频会议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 6 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 030506007006 | 视频系统设备 | 1.名称:一体化视频会议终端 2.规格、型号:智能双镜头，根据与会者人数和位置变化自动调整摄像机拍摄范围，通过Auto Frame和发言人跟踪技术，以最佳视角展示发言人。 一体化精巧设计，快速完成安装部署。支持召开6方1080P MCU多点会议。 4KUHD，支持双4K@30，畅享超高清视频效果。 内置8阵列麦克风，8米拾音，享受高保真会议音频。 支持外接阵列麦克风，满足中小型会议室使用需求。 超强网络适应性，35%视频抗丢包和80%音频抗丢包能力，保障会议视音频流畅。 自适应音频算法，支持快速回声消除（AEC）、自动噪声抑制（ANS）、自动增益控制（AGC）、语音增强和唇音同步。 支持有线和无线智能投屏，便捷的会议材料共享体验。 协议参数 通信协议：H.225, H.235, H.241, H.245, H.281, H.460 音频编解码协议：G.711alaw, |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 7 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | G.711ulaw, G.722.1, G.722.1.C, G.728, G.729, G.719, Opus, AAC-LC, AAC-LD, MP3 视频编解码协议：H.264BP, H.264HP, H.265 双流协议：H.239, BFCP 多媒体框架：H.323, SIP 输入输出参数 视频输入接口：1 × HDMI IN 视频输出接口：2 × HDMI OUT: HDMI OUT 1, HDMI OUT 2 视频输入分辨率：4K@30 (3840 × 2160), 1080p@60 (1920 × 1080), 1080p@50 (1920 × 1080), WXGA@60 (1366 × 768), SXGA@60 (1280 × 1024), 720p@60 (1280 × 720), 720p@50 (1280 × 720), XGA@60 (1024 × 768), SVGA@60 (800 × 600) 视频输出分辨率：HDMI OUT 1: 4K@30 (3840 × 2160), 1080p@60 (1920 × 1080), 1080p@50 (1920 × 1080), 720p@60 (1280 × 720), 720p@50 (1280 × 720), |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 8 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | XGA@60(1024×768); HDMI OUT 2: 1080p@60 (1920 × 1080), 1080p@50 (1920 × 1080), 720p@60 (1280 × 720), 720p@50 (1280 × 720), XGA@60 (1024 × 768) 音频输出接口：1 × 3.5 mm LINE OUT、1 × HDMI OUT 1内嵌音频、1 × HDMI OUT 2、1 × USB麦克风输出 内置摄像头接入分辨率：4K@30 (3840 × 2160) 音频输入接口：1 × 外置阵列麦克风、1 × 内置阵列麦克风、1 × 3.5 mm LINE IN、1 × HDMI IN内嵌音频、1 × USB麦克风输入 安防视频编码分辨率：主码流：1080p@30 (1920 × 1080)；子码流：4CIF |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 9 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 2 | 031002002001 | 设备吊架 | 1.名称:自动设备吊架 2.技术参数:1、产品材质：金属冷轧钢烤漆底座/铝合金升降方管； 2、升降速度：30mm/sec 3、升降行程：365-3300mm（可定做） 4、控制方式：射频遥控、RS485中控、线控 5、设置方法：遥控电子定位，定位精度≤1mm 6、升降承重：≤15kg（含底板配件） 7、升降节数：8节 8、运行噪音：≤40db（计权） 9、工作电源：交流220V 功率60w |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:HDMI线 2.规格:50米光纤HDMI工程线 |  | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:HDMI线 2.规格:60米光纤HDMI工程线 |  | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 030502005010 | 线缆 | 1.名称:电源线 2.规格:RVV-3*1.5 |  | m | 120.00 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LED显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030507014001 | 显示设备 | ★1、产品LED像素点间距≤2.0mm;像素密度≥250000点/㎡，压铸铝箱体，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★2、投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★3、屏体正面为哑黑处理，反光率≤2%（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★4、LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 5、LED显示屏整屏平整度：≤0.10mm，模组间缝隙：≤0.10mm 6、投标产品的显示单元白平衡亮度≥600d/㎡，最大对比度≥3000:1，刷新率≥3000Hz，色温2000K~10000K连续可调。 ★7、投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性＞99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★8、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 9、为确保显示效果亮度100nit，灰度等级14bit，刷新2500Hz以上； ★10、组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★11、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★12、按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★13、噪声：前、后、左、右噪声均不超过2dB；（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★14、LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能；（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★15、LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施；（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 16、LED显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储 ★17、按GB/T 5169.16-2008对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★18、投标产品符合CQC31-452629-2016《计算机显示器节能认证规则》技术要求，可提供中国节能产品认证证书（CQC） |  | m2 | 61.65 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 10 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 2 | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜） | 1.名称:电源 2.容量:1、输出纹波&噪声≤200mV ； 2、输入特性：额定输入电压范围200-240Vac； 3、输入频率范围50 / 60HZ； 4、输出电压3.8-5V； 5、电源效率≥75%(典型值) 6、MTBF平均无故障时间≥30000H |  | 套 | 201 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 11 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 3 | 030501007002 | 接口卡 | 1.名称:显示设备 拼接卡 2.类别:集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； •减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； •支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； •全新灰度引擎，低灰度表现更佳； •细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； •支持14bit精度逐点校正； •支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； •支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； •支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； •单卡支持32组RGB信号输出； •支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； •先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； •支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； |  | 套 | 129 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 12 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 4 | 030501007001 | 发送器 | ★1、音频输入：支持HDMI音频输入/外部音频输入；（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★2、自动信源搜索：支持设备默认开启自动信源搜索功能；（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★3、校正系数载入上传：支持读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数，上传校正数据到控制系统；（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★4、系统信息查询：查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权；（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★5、设备管理功能检查：支持网络在线设备搜索、日志查询和用户手册查询功能；（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★6、设备供电：产品机内交流配电系统单元符合TN配电系统在90V50Hz至264V60Hz之间仍 |  | 台 | 12 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 13 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 可正常工作，保证设备在异常断电情况下正常运行；设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障；（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★7、产品放入60℃±2℃，90%RH±3%RH环境中，通电连续工作48小时，试验过程中能正常工作，外观无明显变形，损伤；在-20℃±2℃环境中，通电连续工作48小时， 试验过程中能正常工作，外观无明显变形、损伤；（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★8、为确保系统兼容性，提供与LED显示屏同一品牌的检测报告。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030504002001 | 控制电脑 | 1.名称:控制电脑 2.规格:I7+32寸显示器+独显 ★1、采用4U金属结构机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求。 ★2、支持独立的4路DP输出，接口分辨率可设置为4096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为8192，单口极限高度可设置8192。 3、支持单设备4接口拼接同步显示，拼接带载分辨率可设置为7680*4320@60Hz。 ★4、支持选配同步卡，可实现不少于4台服务器的无缝拼接同步播放，同时支持1个主机控制全部从机。 ★5、支持选配同步卡，可实现服务器输出热备份，播放画面实时帧同步，切换无黑屏、闪屏，画面连续播放不卡顿。 6、支持3D视频源解码播放输出，可实现单接口独立3D播放输出或4接口拼接3D同步输出，分辨率可设置为3840x2160@60Hz。 7、支持独立的HDMI或DP监视接口输出，用于播控软件界面编辑，不占用显示输出接口。 8、设备出厂配置英特尔（intel）第 11代酷睿处理器、32G DDR4 2666高速内存、华硕Z590系列主板、250G和500G双固态硬盘。 9、设备支持一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，整机自带9路USB接口。 10、支持1路3.5mm 麦克风音频输入接口，1路3.5mm 外置音频输入接口，1路3.5mm 音频输出接口。支持5.1声道，可实现立体环绕声输出。支持5路PCIE 3.0插槽，用于同步卡、采集卡、网卡的扩展。 11、采用千兆网口通讯，可支持第三方通过TCP、UDP进行集成控制 配置NVIDIA RTX5000显卡，可满足至少1个8K或4个4K硬件解码播放，且播放流畅不卡顿。 ☆12、经过完整的可靠性测试，包括高温测试、低温测试、高温高湿测试、模拟运输震动测试、跌落测试，详情可参考《EG4000正式可靠性测试报告》。 ☆13、设备经过严格老化压力测试、系统功能测试、成品出货检验等，质量稳定可靠、运输安全无忧。 14、获得CCC认证 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 14 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 6 | 030506007001 | 视频综合管理平台 | 1.名称:视频综合管理平台 2.规格、型号:产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。 产品支持双电源冗余（电源支持热插拔）。 产品主控板具有8个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。 产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 产品具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。 产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 产品支持双主控切换过程，解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。。 产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 15 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 产品支持将25帧或30帧的视频转换为50或60帧。 产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8中分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 投标产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 产品应支持单路码流中多轨道解码后融合成一路完整图像显示功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 16 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 7 | 030506007002 | 视频综合平台输出板 | 1.名称:视频综合平台输出板 2.规格、型号:HDMI接口输出265解码板（不支持MPEG-2）持4路HDMI信号输出，支持解码2路2400W@25fps、或4路1200W@25fps、或8路800W@25fps、或16路400W@25fps、或 32路200W@25fps，或64路720P@25fps及以下分辨率（例如4CIF）。奇数口支持3840x2160@30Hz及以下标准分辨率输出，偶数口支持1080p及以下标准分辨率输出 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 030506007003 | 视频综合平台DP输入板 | 1.名称:视频综合平台DP输入板 2.规格、型号:2个DP输入接口,支持DP高清数字信号、超高清数字信号接入,不支持编码。支持两路音频输入。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 17 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 9 | 030506007004 | 视频综合平台DVI输入板 | 1.名称:视频综合平台DVI输入板 2.规格、型号: 点击复制 编辑规格 DVI 编码输入板，支持4 路DVI 信号接入。支持H264 编码， 支持Smart264 编码。 支持用转接头进行VGA、HDMI输入转DVI输入，支持复合音频输入 仅支持单口输入，不支持多口输入融合，如果需要多口输入融合，需要选择DP输入板 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 18 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 10 | 030506007005 | 智能大屏管理平台 | 1.名称:智能大屏管理平台 2.规格、型号:支持C/S和B/S系统架构，支持 Windows操作系统，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理、大屏配置、信号显示控制、场景预案管理、内容上墙、大屏门户、多屏互动、环境设 配置和控制操作、信息发布、大屏管理、字幕管理、中控管理，支持通过客户端软件和手机平板APP（安卓、鸿蒙、IOS）对大屏系统进行大屏门户、场景 预案切换、远程操控、内容上墙、内容切换等大屏操作 支持拼控器、播控主机、PC主机、中控主机、LED控制卡的添加、修改、删除，支持根据设备名称及IP地址模糊搜索相关设备， 支持通过组织树筛选设备；支持展示播控主机、PC 主机、中控主机的在离线状态；支持通过平台远程管控，包括同步、重启、升级播控主机程序 。 关联了播控信号的拼控大屏、播控大屏、会议平板等屏幕，支持创建多个播控页面，可按照播控的分辨率创建画布，画布支持调 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 19 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 节缩放比例， 支持 添加、删除、修改多个页面，页面可设置背景颜色、背景图片等；支持将网页、程序包、图片、视频、 PPT 、Word 、 Excel 、 PDF 、文本等内容窗口拖动到播控页面中进行设置，可设置多种类型窗口的拼接布局，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长 、 内容播放顺序等属性，可一键切换大屏中播放的内容 ；支持 设置内容窗口层级、全屏，多个窗口的对齐方式（左对齐、居中对齐、右对齐、顶部对齐、垂直对齐、底部对齐）；窗口支持绑定系统快捷键，并支持将快捷键同步至操控端，进行快速控制 支持对屏幕创建大屏门户，可自定义门户名称、选择门户模板、屏幕类型以及门户使用方式（只控制本屏幕、可联动其他屏幕）、背景图片；门户菜单支持自定义配置，可在基于模板的基础上，隐藏显示菜单项 、 移动菜单顺序 、修改菜单名称、 编辑菜单类型（控制页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 20 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 面、场景、二级门户）；支持选择菜单的内容，当联动多个屏幕时，内容可以关联多个；支持设置二级门户，通过一级门户链接至二级门户，进行大屏内容的控制； 支持分别统计拼控大屏、播控大屏、会议平板的屏幕数量；支持查看拼控器的设备总数、在线数、在线率、所在场所名称、设备名称；支持查看中控主机设备总数、在线数、在线率；支持查看播控主机设备总数、在线数、在线率，以及每个播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、内存使用情况、硬盘使用情况、 CPU 使用比例；支持查看PC主机的在离线情况；支持查看设备的在离线告警，近7天告警数量统计，近7天离线次数统计 。 支持展示视频、图片、网页等内容的缩略图，可控制正在播放视频的进度、启动、停止播放， 支持在进度条浮窗显示；支持对 PPT 进行翻页控制；支持远程操控播控主机，进行大 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 21 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 屏内容的 控制，可远程操控大屏正在播放的可视化、 AR、VR、第三方业务系统等；支持触发系统快捷键， 包括Win、Win+D、任务管理器 、 重启程序等；支持选择桌面，或直接控制播控主机显示桌面； 支持语音控制大屏操作，如清空屏幕、切换预案、开关屏幕等；支持语音控制灯光、音箱、投影、窗帘等中控设备的开关、参数调节等；支持语音控制监控点位上墙，云台左移、右移、拉近、拉远，屏幕互换等 。 不依赖第三方硬件具备对显示屏、拼接控制器、 LED 播放控制器、 PLC 配电箱、中控主机等设备进行集成控制的能力；支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统；支持对灯光、空调等环境设备进行统一控制， 支持场景控制联动环境控制， 支持一键进行切换 权限管理设置，支持创建多种用户角色，针对不同的用户角色可分配不同 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 22 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 的组织权限、功能应用权限、信号源权限、屏幕墙操控管理权限，支持角色分组；支持多用户登录，用户数量无限制，多用户操作同步实现多人协同办公，操作同步显示； 支持通过平板、客户端、网页的方式对系统进行可视化管理，包括场景管理、预案管理、信号场景切换、内容上墙、大屏门户管理、窗口叠加\拼接\分割\漫游\放大\缩小\移动\关闭\删除等、通过网络连接的 PC 电脑（无需连接视频线）一键上墙等操作； 支持监控信号、拼控信号、坐席信号、 PC信号的管理查询；支持对拼控信号的本地输入信号设置信号分组，支持新增、重命名、删除信号分组；支持设置信号访问权限，可将信号权限分配给不同的用户； 支持编辑中控管理指令，实现对灯光、音箱、投影仪、投影幕布、空调、 窗帘、大屏、矩阵、无纸化升降、摄像头、电源时序器、音频处理器、电视、空调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 23 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 面板、视屏会议终端的控制； 支持对拼控大屏创建场景和场景分组 ，场景数量无限制，可通过名称模糊搜索场景；支持关联中控模式， 使场景与环境设备联动；支持对场景设置画面布局，包含自由布局、 1画面、2 × 2 布局、 3 × 3 布局、 4 × 4 布局、 1+5 布局、 1+7 布局以及自定义 M × N 布局可缩放画布大小； 支持1台超高分多个输出口可分别对应多块大屏使用，可通过平台、平板、客户端独立控制大屏中内容布局，内容场景切换、控制音频输出 。 支持屏幕、网页、窗口等多种类型采集后投屏，不需要外接物理线缆，即可实现画面投屏显示；支持电脑桌面映像实时预览，并可反向控制桌面，实现远程控制，支持触摸屏控制；支持音频采集，支持音视频分离功能；支持自定义分辨率桌面采集编码，包括3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768、1280×1024 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 24 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持新增、修改、删除内容分组，支持通过缩略图和表格形式展示内容；支持通过上传文件新增图片、视频、程序包、 Word 、 PPT 、 PDF 、 Excel 等内容， 支持 添加网页，图片、网页、Word、PPT、PDF、Excel等内容支持在线预览；支持单个或批量 进行下载、删除、移动内容分组等操作； 支持实时修改在大屏中的显示，支持离线编辑场景，编辑完成后，一键推送到大屏，更新大屏画面显示 虚拟LED的横幅字幕支持文字和时钟两种形式，支持设置字幕显示的宽高位置、 文字内容、颜色、背景颜色、字体大小、显示模式（透明、半透明、不透明）、文字滚动速度支持设置时钟的显示时制（ 12 小时、 24 小时）、日期显示形式（年月日、月日年、日月年等）、文字颜色、背景颜色、文字大小、显示模式（透明、半透明、不透明） 支持对输入信号源进行预监视，实现在播放前预先查看 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 25 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 的功能；支持对大屏进行结果回显，实时查看大屏正在播放内容；支持大屏预编辑功能，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局； 支持一键将局域网内电脑（不需要视频线连接）的本地电脑桌面，投放到大屏上显示，并支持实时同步电脑操作界面 支持对 PLC 配电箱单台控制或多台级联控制，添加显示屏时可选择指定的线路，单独控制每条线路的开关支持大屏系统一键开关机，支持设置定时开关机 支持添加、删除、修改、启动、停止、刷新预案；支持创建多条预案，可设置预案名称、播控模式（ 包括定时切换和轮播）；定时切换的预案支持选择定时周期、播放时间 、 场景名称，可添加多条场景进行切换；轮播预案支持选择多条场景，支持设置显示时间。 支持播控服务性能参数监控，包括每个渲染服务当前服务器的 CPU 、 GPU 、内存参数等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:未尽事宜详见设计图纸 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:YJV-5X25 |  | m | 80 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 26 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 13 | 010606005001 | 钢墙架 | 1.钢材品种、规格:镀锌方钢40mm*20mm |  | m2 | 82.56 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LED会标屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030507014002 | 显示设备 | 1.名称:LED会标屏 2.规格:未尽事宜详见设计图纸 |  | m2 | 13.86 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:全彩400万半球 |  | 台 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.功能:24口千兆POE交换机 固定端口 24个10/100/1000 Base-T 以太网端口(Power & Data) 4个1000 Base-X SFP端口 防雷 端口: 6kV 电源: 6kV 转发模式 存储转发 交换容量 336Gbps/3.36Tbps 包转发率 126Mpps 交换缓存 12Mbit MAC地址表 16K |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 030507013001 | 录像设备 | 1.名称:硬盘录像机 2.规格:32路8盘位 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 031101046001 | 监控中心及子中心设备 | 1.名称:硬盘 2.型号:4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 030502005008 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞网线 2.线缆对数:六类非屏蔽4对数字通信线缆 |  | m | 2000 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 27 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | WIFI设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:三层核心PoE交换机 2.功能:24口千兆POE交换机 固定端口 24个10/100/1000 Base-T 以太网端口(Power & Data) 4个1000 Base-X SFP端口 防雷 端口: 6kV 电源: 6kV 转发模式 存储转发 交换容量 336Gbps/3.36Tbps 包转发率 126Mpps 交换缓存 12Mbit MAC地址表 16K |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:企业多业务路由器 2.规格:intel 四核心 2.0GHz，建议最大带机量1000人 4*10/100/1000Mbps，2*USB 3.0，1*Console 支持基于SD-WAN技术的总部与分支互联互通 支持上网行为审计，上网行为管理，VPN， 最大管理AP数量1000,宽带多拨能力24条。 支持远程域名管理，随时随地进行网络维护 内置容量8G硬盘（支持USB外接硬盘），4G内存 支持IMS云平台远程管理、APP管理与本地可视化管理 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区陈州高级中学多功能报告厅精装修 |  |  |  |  | 第 28 页 共 28 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 3 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:室内wifi6ap 2.规格:室内11AX无线接入点，千兆上联接口。 160MHz频宽，无线速率高达3000Mbps 新一代的WPA3加密方式，网络安全无懈可击 OFDMA、UL/DL MU-MIMO更高的容量，更多的并发连接 支持IMS云平台远程管理、APP管理与本地可视化管理 |  | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 4 | 030502005009 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞网线 2.线缆对数:六类非屏蔽4对数字通信线缆 |  | m | 1200 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

2包清单：

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：陈州高级中学教学楼配套设施建设项目-图书室改造装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页共9页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 图书室改造装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 图书室旧室拆除 |  | m3 | 72 |  |  |  |  |
| 2 | 010802003001 | 钢质防火门 | 门框采用优质镀锌钢带经专用生产线一次性滚轧成型，镶嵌防火膨胀条可选配防火密封条，关闭无撞击声，横梁、竖框采用90°角电焊拼接，大尺寸门框可由螺丝拼接组装。门扇采用优质镀锌钢板经折弯机精确折弯，内部填充绿色环保的珍珠岩板，防火，隔热，隔音，采用表面无焊点工艺，外表平整。 精心选材：选用大厂出产的冷轧镀锌钢板，强度高，平整度好 优良设备：上冲SPS数控剪板机、折弯机、扬州锻压厂冲床 表面处理：使用大型喷涂流水线，采用静电粉末喷涂，涂层坚固耐腐蚀，耐火性能好 五金装配：可选用各种品牌五金，满足不同建筑的功能使用 |  | m2 | 20.5 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：陈州高级中学教学楼配套设施建设项目-图书室改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页共9页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 3 | 01B030 | 光电感烟火灾探测器 | 1.声光报警器2个 2.手动报警 4个 3.输出模块 4个 4.输入模块 4个， 5接线盒 56个 5.镀鲜钱管320米 6.2R-RVS-2x25报警线520m 7.清防广播 4个• 电源:9V电池 / DC12V 8.• 工作电流:静电电流小于10uA，报警工作电流在10-30mA之间； 9.• 输出形式:干接点，警戒时输出开路，报警时输出短路，阻抗小于50欧； 10.• 工作环境:-5℃ -50℃，10-90%无冷凝； 11.• 蜂鸣器音量强度:10英吋处为85分贝。 12.• 房间内每20-30平方米装一个烟感，重要设备上方0.5-2.5米安装烟感。 13.• 圆形尺寸,直径105mm,高38mm |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：陈州高级中学教学楼配套设施建设项目-图书室改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页共9页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 4 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式 2.规格、型号:充装量 4±0.08kg 灭火级别 2A，55B 喷射时间 ≥13s 喷射距离 ≥3.5M 喷射滞后时间 <5s 喷射剩余率 ≤15% 驱动气体 氮气N2 充装压力 1.2MPa(20℃) 水压试验压力 2.1Pa 绝缘特性 <5.00KV 使用温度 -20℃~55C 主要成分 50%磷酸二氢铵、25%硫酸铵 灭火剂种类 ABC干粉灭火剂 适用范围：普通的固体材料、可燃液体、气体及电器设备的火灾 |  | 具 | 7 |  |  |  |  |
| 5 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形式:推车式 2.规格、型号:充装量 20±0.08kg 灭火级别 2A，55B 喷射时间 ≥13s 喷射距离 ≥6M 喷射滞后时间 <5s 喷射剩余率 ≤15% 驱动气体 氮气N2 充装压力 1.2MPa(20℃) 水压试验压力 2.1Pa 绝缘特性 <5.00KV 使用温度 -20℃~55C 主要成分 50%磷酸二氢铵、25%硫酸铵 灭火剂种类 ABC干粉灭火剂 适用范围：普通的固体材料、可燃液体、气体及电器设备的火灾 |  | 组 | 4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：陈州高级中学教学楼配套设施建设项目-图书室改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页共9页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 6 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急指示灯 |  | 套 | 20 |  |  |  |  |
| 7 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 2.部位:室内 |  | m2 | 1343.16 |  |  |  |  |
| 8 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 品名:铝合金集成顶板 特性：耐腐蚀，耐高温，不易氧化、耐潮湿，抗紫外线，环保，无味，抗静电，不吸尘，易清洁，硬度高，防火，不粘污渍 使用寿命更长，且不易老化下沉、变色变形. 板材厚度：0.8mm 颜色：暖白 型号：600*600mm 性能：消音防火美观 二、辅件产品技术参数 轻钢龙骨(主龙骨) 镀锌板 烤漆 U38 三角(副龙骨) 镀锌板 烤漆 99mmX88mmX3.3米 边角线 铝合金型材 0.8 mm 阳极氧化拉丝 30mmX23mmX3米 主龙吊件 镀锌板 烤漆 100mmX22mm 副龙挂片 镀锌板 烤漆 接件 镀锌板 烤漆 丝杆 镀锌丝杆 08mm |  | m2 | 383.76 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：陈州高级中学教学楼配套设施建设项目-图书室改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页共9页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 9 | 030412001001 | 普通灯具 | 1：尺寸集吊：600*600 2.安装方式：石膏板嵌入式安装 3.光效：80lm/W 4.光通量：2400lm 5.功率因素：>0.9 6.显色指数：Ra85 7.寿命：20000Hrs at L70 8.IP等级：IP20 9.防触电保护等级：I类 10.封装形式：SMD贴片 11.芯片规格：2835 12.色温：4000K 13.主体材质材料/表面处理： 14.底盘：冷轧板（喷粉） 15.边框：ABS（咬花） 16.面罩：PP |  | 套 | 48 |  |  |  |  |
| 10 | 01B001 | 门禁系统 | 1.专业的身份核验软件，配合专用一体机、身份证读卡器，进行身份证和真人的对比，也叫人证对比，人证识别，通过机器的高效比对，避免出现人工识别的误判情况 100%鉴别身份证真假，假的身份证将不能读取身份证信息。 2. 内置学生证件阅读模块，能够方便快捷地读取被验证人身份证芯片内的文字、人脸照片等信息。 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：陈州高级中学教学楼配套设施建设项目-图书室改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页共9页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 11 | 01B002 | 图书架 | 1.图书架:三聚氰胺双面贴膜E1级环保板材 2.1规格:W2400*D600*H1600 3.靠墙部分:W2400*D300*H1600 4.靠柱位置适当缩减尺寸，以达到整体一致美观实用的效果 5.用材及工艺标准: 6.整体采用橡木色16mm厚实木颗粒板，经cnc工艺加工成型，外露截面部分采用不低于1mm厚高分子封边条数控封边，保证封边的结合强度、耐用性、美观性；柜底使用白色高分子PVC材料一次性注塑成型的脚钉，耐磨静音，隔离地面，更好的防水防潮，保证书架的使用年限 |  | ㎡ | 665.28 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：陈州高级中学教学楼配套设施建设项目-图书室改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页共9页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 12 | 01B003 | 吧台 | 1.吧台:双工位办公用多功能吧台 2.规格:W2400*D600*H1200 3.整体采用橡木色16mm厚实木颗粒板，吧台设抽屉、电脑主机柜、功能置物柜 4.板材经cnc工艺加工成型，外露截面部分采用不低于1mm厚高分子封边条数控封边，保证封边的结合强度、耐用性、美观性；柜底使用白色高分子PVC材料一次性注塑成型的脚钉，耐磨静音，隔离地面，更好的防水防潮 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：陈州高级中学教学楼配套设施建设项目-图书室改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页共9页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 13 | 010810001001 | 窗帘 | 1、遮光布窗帘技术参数表 技术参数基本材质 100%阻燃涤纶 技术性能测试标准GB/T 3920-2008 44-53、 窗帘辅料的技术参数1罗马杆采用优质铝合金挤压成型，铝合金表面象牙白色静电粉末喷涂处理，永不生锈，直径尺寸约26mm，壁厚1.0mm，2罗马杆头采用PS优质塑料，优质装饰头，与罗马杆同色。3窗帘布带钩使用104挂钩，加厚材质，经电镀防锈处理。4罗马圈采用原生树脂喷塑（纳米），静音材质，罗马圈安全负荷优于5kg/个，罗马圈破坏负荷26kg/个。5支称架加厚铝合金支称架，表面烤漆工艺，用不掉色（超强承重，经得起成人猛扯）。6布带加厚、抗氧化、抗紫外线，抗日晒，抗老化特级有纺布带，专业链条机缝制。 |  | m2 | 46.25 |  |  |  |  |
| 14 | 01B004 | 图书监控系统 | 1.80英寸监控高清显示器1台，32路4K录像机1台，8TB大容量硬盘4块，25个400万高清全彩摄像头，网线6箱，2.5铜电源线4捆 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：陈州高级中学教学楼配套设施建设项目-图书室改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页共9页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 15 | 01B005 | 图书借阅系统 | 1.系统用户不需要购买服务器、不需要系统维护、不用当心数据安全，只要有一台能上网的电脑安装本系统后就能实现图书馆图书采购、编目、典藏、流通借阅归还、报表统计、馆藏查询等的自动化管理。系统经过严格的软、硬件测试和大规模应用测试过程，是一款集功能性强、易用性好、兼容性强、稳定性高于一身的图书管理软件。系统以 Win2003 Server或NT4为服务器平台，后台为大型数据库SQL Server 2008 r2，采用C/S与B/S相结合的模式，稳定性及安全性好，运行速度快，维护简单。系统核心采用目前先进的前端开发工具Visual C++开发，所有软件部件全部为本地代码，不采用任何其他外部构件，从而保证了稳定性和可靠性。 系统采用网络模式，更安全、更稳定。系统支持馆藏量50万册以上，适合各类公共型图书馆 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:额定功率10kw，输出路数3路 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：陈州高级中学教学楼配套设施建设项目-图书室改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页共9页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 17 | 01B006 | 阅览桌 | 1.1规格:W2000*D1000*H7600 2.2用材及工艺标准: 3.1）桌面部分:桌面采用橡木色25mm厚实木颗粒板，经cnc工艺加工成型，截面部分采用不低于1mm厚高分子封边条数控封边，保证封边的结合强度、耐用性、美观性； 4.2）桌腿部分:桌腿整体为钢制一体式，桌腿部分采用不低于1.2mm厚度钢板冷轧成型，支架部分为1mm厚度的钢制型材，焊接无凸起无毛刺，表面经酸洗磷化后用灰白色高分子粉末涂料静电喷涂、高温烤漆，防腐蚀防生锈，结实耐用。 5.3）桌脚部分:桌脚使用黑色高分子PVC材料一次性注塑成型的脚套，耐磨静音，更好的保护地面及桌架，保证阅读环境的安静等！ |  | 张 | 100 |  |  |  |  |
| 18 | 01B007 | 阅览凳 | 1规格：W350*D250*H420 2用材及工艺标准：同阅览桌 |  | 个 | 600 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第六章 图纸

第七章 技术标准

一、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

第八章 投标文件格式

（项目名称）    包

投标文件

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

___________年___________月___________ 日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、项目经理无在建工程承诺

八、资格审查资料

九、中小企业声明函（工程、服务）

十、其它投标人认为有必要加入的材料

十一、周口市政府采购合同融资政策告知函

一、投标函及投标函附录

- 投 标 函

（采购人或采购代理机构）：

1．我方已仔细研究了*****项目   包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        元    （¥）的投标总报价，工期****日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

5．我方承诺投标文件完全响应招标文件中的技术标准和要求。

6.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力；投标函按统一格式填写，由投标单位加盖公章，并由投标单位法定代表人或其授权代表人签字和盖章。

7. 如我方中标，中标后我方将按着有关收费标准支付招标代理费及其他相关费用 （其他补充说明）。

投 标 人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（个人签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

- 投标函附录

| 工程名称 | *****项目 包 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 级别 |  | 证书编号 |  |
| 投标报价（元） |  | 大写： 小写： |  |  |  |
| 投标质量 |  |  |  |  |  |
| 工期（日历天） |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位公章）

年 月   日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

年月日

三、授权委托书

本人 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：（盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年月 日

四、完税凭证、社保证明

五、网站截图

六、施工方案

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本项目的主要施工设备表

附表二 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

七、项目管理机构

- 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

- 主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证、安全生产考核合格证、身份证、职称证(如有)、学历证(如有)、劳动合同、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附职称证(如有)、学历证(如有)；其他主要人员应附职称证或执业证或上岗证书。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

八、项目经理无在建工程承诺

九、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）近年财务状况表

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

九、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

十、其它投标人认为有必要加入的材料

政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标;

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通;

（四）向招标采购单位或提供其他不正当利益;

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议;

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标;

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同;

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人;

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务;

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目;

（十一）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同;

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（电子公章）

法人代表和授权委托人：（签章）

日期：      年   月    日

十一、周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。