周口市公共资源交易中心

政 府 采 购 招 标 文 件

项目名称：周口市机关事务中心周口市办公用房管理系统及办公用房测绘项目

项目编号：2023-09-119

2023年10月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章 投标人须知前附表	6

第三章  需求一览表	8

第四章 评标办法	10

第五章 投标人须知	15

第六章 周口市政府采购合同（服务类）标准文本、合同签订指引、供应商履约验收指引	28

采购合同内容	30

第七章 投标文件格式	35

周口市政府采购合同融资政策告知函	47

- 招标公告

项目概况

周口市机关事务中心周口市办公用房管理系统及办公用房测绘项目的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）获取招标文件，并于 2023年11月03日10 点00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2023-09-119

项目名称：周口市机关事务中心周口市办公用房管理系统及办公用房测绘项目

预算金额：约184万元

最高限价（如有）：一标段：85万元；二标段：2标，每平方米1.1元以内，据实结算。测绘没有权属登记的宗地面积；国有资产（房产）建筑面积（含室内面积）

采购方式：公开招标

包别划分：2个包

| 包号 | 包名称 | 包最高限价万元 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 其他房地产服务 | 85 |
| 2 | 测绘服务 | 每平方米1.1元以内，据实结算。测绘没有权属登记的宗地面积；国有资产（房产）建筑面积（含室内面积） |

采购需求：其他专业技术服务（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

合同履行期限：1标段：60日历天、 2标段：180日历天；

是否接受进口产品：否

本项目是否接受联合体投标：否

本项目是否为只面向中小企业采购：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（企业营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“重大税收违法失信主体”的供应商和法定代表人和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附网页查询截图，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

4. 2标段投标人须具备乙级寄以上测绘资质；（专业应至少包含：摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量、界限与不动产测绘）

三、获取招标文件

时间： 2023 年10 月13日至  2023年10月20日，每天上午0：00至12：00　，下午12：00　至　23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2023年11月03日10 点00 分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：周口市机关事务中心

地址：周口市

项目联系人：许迎新       联系方式：13503941765

2.采购代理机构信息

名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地　址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东

项目联系人： 张光        联系方式：0394-8106517

3.监督单位：周口市财政局政府采购监督管理科

联系电话：0394-8106976

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2023年10月13日

第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 周口市机关事务中心 |
| 2 | 委托人 | 周口市机关事务中心 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心 地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东 |
| 4 | 项目名称 | 周口市机关事务中心周口市办公用房管理系统及办公用房测绘项目 |
| 5 | 项目编号 | 2023-09-119 |
| 6 | 项目性质 | 服务类 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 包别划分 | 本次招标为2个包 |
| 9 | 付款方式 | 一包：第一次，进场开据发票后15个工作日内付合同款的20%，第二次，验收合格，开据发票后15个工作日内付合同款40%；第三次，正常运行三个月后，开据发票后15个工作日内付合同款20%；第四次质保期结束前，开据发票后15个工作日内付合同款20%。 二包，(1)第一阶段:乙方完成房产测绘外业，开据发票后15 个工作日内，甲方向乙方支付按实测面积核算费用的 50%; (2) 第二阶段:乙方完成数据入库，经甲方认可，开据发票后15 个工作日内，甲方向乙方支付按实测面积核算费用的 20%; (3)第三阶段:乙方协助甲方完成权属登记后，开据发票15 个工作日内，甲方向乙方支付按实测面积核算费用的30%; (4)如有超出项目约定的情况需甲乙双方共同协商。 |
| 10 | 联合体投标 | 不允许 |
| 11 | 投标有效期 | 开标后60天 |
| 12 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 13 | 服务期限 | 1标段：60日历天、2标段：180日历天； |
| 14 | 投标保证金金额 | 不需要缴纳投标保证金 |
| 15 | 答疑 | 疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第36条。 周口市公共资源交易中心政府采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 16 | 勘察现场 | 勘察 |
| 17 | 投标文件 | 1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（http://jyzx.zhoukou.gov.cn网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。 2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。 |
| 18 | 投标时间及地点 | 投标截止时间：2023年11月03日10 点00 分（见招标公告） 标书递交地点：周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址http://jyzx.zhoukou.gov.cn） （本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件） |
| 19 | 开标时间及地点 | 开标时间：2023年11月03日10 点00 分（见招标公告） 开标地点：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东(周口市公共资源交易中心四楼开标室) |
| 20 | 评标办法 | 综合评分法 详见招标文件第一部分第四章评标办法 |
| 21 | 其它 | 采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人负担。 |

第三章  需求一览表

前注：1） 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；
    2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3） 为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；
    4） 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；
    5）如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定联系周口市公共交资源交易中心政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

服务需求

（采购人根据项目情况设定）

1标段

# 服务内容及要求

| 周口市党政机关办公用房管理信息系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目类型 | 采购内容 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 周口市党政机关办公用房管理信息系统建设项目 | 周口市党政机关办公用房管理信息系统建设项目的设备、软件的采购、安装、调试、运维等 | - 国产化自主知识产权GIS平台，实现地图测量、图形关联、院落、楼栋、单位双向定位、房间在线编辑、分色显示、搜索框功能、全景时光机等功能。 - 2、实现对办公用房院落、楼栋、单位、人事、房间等基础信息的展示维护，提供基础信息导入、导出、数据报表、数据上报、领导干部办公用房报备、数据概况、档案管理、变动审核等功能。 - 3、对土地的规划建设进行管理，对新建改建和扩建的建设项目的项目名称、建筑面积、投资金额建设内容等关键信息进行备案管理；支持土地与房产的关联查询。 - 4、实现房产统一权属进度分类展示；支持统一权属管理进度查询； - 5、预置“党政机关办公用房建设标准（发改投资〔2014〕2674 号）”“党政机关办公用房管理办法”中的各级别党政机关的办公用房标准，实现模拟分配方案的生成，辅助用户日常管理工作中办公用房的调整与分配。 - 6、支持院落、楼栋、房间、人事、单位，基础数据的直接变动处置；支持依据管理办法及具体的业务流程对房间、人事、单位，使用信息变更进行申请、审批。 - 7、实现大中修项目申报、项目预审管理、审批等功能；实现维修信息的综合查询。 8、县区接口开放。 9、具体技术要求详见附表。 | 项 | 1 |

2、具体需求参数及要求

| 1、智能图形管理模块 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能名称 | 详细技术参数及要求说明 |
| 1.1 | 图形平台 | 选择主流平台，方便后续扩展及图形调用和其他系统对接集成。 |
| 1.2 | 图层链接 | 实现对地图（房屋平面图、楼层平面图等）的多级下钻式链接管理；通过在线地图展示各楼栋/各单位土地及房产的整体情况，可以直观的掌握每一处土地及房产的整体情况，地图可以实现平面、卫星两种形态的切换，平滑移动，自由放大与缩小；可以实现按照院落楼栋和使用部门两种管理方式管理，例如：选择某使用部门，只显示该部门所在院落楼栋楼层分层图，并高亮显示，达到图属互查效果。 |
| 1.3 | 图形操作： | 滚轮放大缩小，使用鼠标直接拖拽图形，不需要使用滚动条操作。 |
| 1.4 | 图形关联 | 实现房产管理员自主院落边界绘制，新增楼栋后管理员可以在在线地图上关联该楼栋，从而实现后续点击操作，可自主进行图形增加/删除。 |
| 1.5 | 双向定位 | ★实现图形和数据的双向互连定位，可以实现楼盘表点选的房间链接至分层图并高亮显示；可以实现直接通过分层图修改房间属性信息；可实现房产表格信息直接链接至地图楼栋甚至楼层图中的房间并且高亮闪烁。 |
| 1.6 | 图例信息显示 | 通过图形化显示楼层平面图信息时，在相应的位置要自动生成图例信息，以便于使用者清晰的看到当前楼层每个部门占用土地及房产的情况。 |
| 1.7 | 分色功能 | ★为了方便直观管理，楼栋分层图实现部门分颜色显示以及按照房间用途分色，系统中基础信息若更改后可实现自动变色，房间用途更改后实现自动变色。 |
| 1.8 | 导入/导出功能 | 系统能够上传转换后的CAD文件，自动生成楼层房间图；可导出“所见即所得”的适应各类纸张大小的图片格式文件，支持纸张选择、字体选择、图例位置及间距选择。 |
| 1.9 | 图形在线编辑 | ★房间出现加隔断或者拆除以及新增加房间的情况后，操作人员可以直接操作，在线编辑更新图形，并且实现数据库完全对接，不需要导出通过CAD软件修改后再导入。 |
| 1.10 | 房屋结构变更轨迹 | 能记录房屋结构图形变化如分隔、合并的变更轨迹对比。 |
| 1.11 | 自由显示 | ★用户可以根据使用需要，控制平面图上显示的相关信息，如可以只显示房间号或只显示部门或只显示用途等信息，或以上信息可组合显示。系统可以做到“所见即所得”的打印输出。 |
| 1.12 | 搜索框功能 | 可按照楼栋、部门、人事进行直接搜索定位图形。方便操作，实现土地及房产一张图管理。 |
| 1.13 | 按部门管理 | 可以按照按部门管理模式直接进入部门办公用房图形管理界面，通过树状列表切换本部门所在的不同楼栋/楼层且高亮显示。 |
| 1.14 | 基于位置周边查询 | ★在地图上选定一个位置点后进行周边不同房产性质的查询定位功能。 |
| 1.15 | 综合显示 | 楼栋坐落/部门分布/超标情况/使用性质/使用人职务级别/出租情况等实现地图上综合显示功能。 |
| 1.16 | 全景时光机 | 基于地图进行固定位置点的不同时间周边全景的管理展示功能。 |
| 2、办公用房管理模块 |  |  |
| 序号 | 功能名称 | 详细技术参数及要求说明 |
| 2.1 | 基础软件服务 | 熟悉河南省党政机关办公用房管理业务，掌握党政机关办公用房管理政策及办公用房标准文件，并提供相关文字说明。 |
| 2.2 | 国有土地管理 | 对宗地信息进行登记、查询、统计。包含所有土地的权属管理：宗地号、宗地名、图号、土地权利人名称、座落、权属性质、使用权类型、土地权利证书编号、取得土地时间、土地使用期限、用途、使用权面积、土地等级、宗地四至、测量情况、发证机关、所属区域等信息。在系统上可自主绘制土地红线，从土地角度查看每个地块上的建筑物情况及分布单位。 |
| 2.3 | 院落管理 | 各单位所有办公用房的位置管理，同时要支持内嵌地图的边界绘制、在线定位功能，展现所有办公用房的位置信息，以便于用户方便、直观的了解办公用房的整体分布情况及院落的基础数据管理。 |
| 2.4 | 建筑物信息管理 | 对所管理的建筑物的基本信息及内部使用情况进行集中的统一管理和维护。支持建筑物基本情况信息表维护，系统需要提供建筑物的批量导入功能，导入时需要进行相关数据合规性和逻辑符合性校验。用树状图清晰展示多级组织的关系，点击建筑物可展示建筑物基本情况表。支持树状图中建筑物显示前后顺序调整。 |
| 2.5 | 产权产籍管理 | 对房屋的产权证书、土地证书等进行统一的编号管理，对其扫描件进行存储归档。 |
| 2.6 | 使用管理 | 房屋使用信息详细列表、资产列表，可以按照使用单位、使用部门等条件查询该单位办公用房具体使用情况。 |
| 2.7 | 维修管理 | 大中修的项目申请审批等功能，可查询到该单位的维修台账信息。 |
| 2.8 | 配置管理 | 可以对办公用房的使用进行统一调配，可以按单位、用途结合调配方案对办公用房批量进行调配，也可以对某个房间或某个使用者进行调配；也可以对已经分配的办公用房在不同的单位间进行调配。能够统计及核算各单位各用房性质的超标情况。 |
| 2.9 | 使用单位信息管理 | ★对各单位信息及分布建筑物情况进行集中的维护管理，用树状图清晰展示多级单位的关系，支持单位树状图中显示前后顺序调整，维护单位的编制信息便于进行办公用房面积的核对。 |
| 2.10 | 房间管理 | 办公用房管理的最小单元为“房间”，系统中要实现对每一个房间基本数据的采集与管理，包括：房间号、房间名称、房间用途、具体用途、建筑面积、使用面积、使用单位、使用部门、分配时间、使用形式等。同时对于像会议室等类型的房间，要支持照片管理功能，即用户可以填加相应的照片，并且查询时可以方便的浏览照片信息。 |
| 2.11 | 多维度查询 | 多角度查询：具备全字段关键字查询功能；查询结果后可再根据所选字段进行分类统计或分段统计。 按单位查房间：可以选择一个单位，系统罗列出当前单位占用的所有建筑物使用情况及核定情况、所有房间情况等。 |
|  |  | 按建筑查单位：用户选择一个建筑，系统罗列出当前建筑中不同单位的使用情况及核定情况等。 |
|  |  | ★多选查询：可以根据查询条件组合查询，多选查询等。 |
|  |  | 综合查询：集成了一体化查询，提供多达数十种关键字，一键查询。 |
| 2.12 | 超标管理 | ★系统要与国家办公用房管理政策紧密结合，预置“党政机关办公用房建设标准（发改投资〔2014〕2674 号）”“党政机关办公用房管理办法”中的各级别党政机关的办公用房标准。用户在使用过程中，只需要选定相关标准，便可以进行各种超标情况的统计与分析。根据分摊面积与其职级对应的标准面积进行对比，形成人员超标情况信息表。 |
| 2.13 | 档案管理 | 每一个建筑物和使用单位以及房间都会有相应的文档资料档案， 通过本功能将所有建筑物及使用单位、房间相关的资料进行统一管理，以实现完整办公用房资料档案的建立。 |
| 2.14 | 楼盘表管理 | ★采用简单直观的“楼盘表”管理模式（根据颜色区分房间的不同状态）。可以实现房间信息链接至该房间电子地图。实现无缝链接的图文一体化操作模式。 |
| 2.15 | 概况功能 | ★符合河南省办公用房管理系统技术标准，与河南省办公用房管理系统对接顺畅;数据信息传输便捷、通畅。 实现部门与事业单位级联关系，可自动生成部门或事业单位概况表和楼栋概况表。 |
| 2.16 | 联网管理 | 市直单位自行登录维护每一间办公室的使用信息和人员信息，以便于系统进行自动核算房间超标以及单位整体超标情况。 |
| 2.17 | 分级管理 | ★支持省、市、县三级联动，实现分级管理，各单位根据权限维护自身数据，上级单位可访问下级单位数据，下级单位只可访问本级数据，不可逆向操作。本单位维护本单位的使用信息，可由机关事务管理局在系统中确认后方可更新数据。 |
| 2.18 | 集体宿舍管理 | 实现宿舍楼的产权档案管理，包括地址、门牌、层数、面积、间数、可安排人数、产权证号、土地证号、产权单位等；使用管理：每个入住宿舍人员信息（包括但不限于单位、姓名、职务）、入住时间、到期时间、使用人信息、宿舍面积、房间类型（单人间、双人间、多个间）以及宿舍的租金标准、收缴记录等； 统计管理：到期提醒、欠租提醒、空房统计、费用统计等。 |
| 2.19 | 出租管理 | 记录并维护房间的出租及费用等信息，便于管理部门对于房屋的出租及时清楚的掌握。 |
| 2.20 | 全景功能 | 对院落和办公用房、技术业务用房，如办公室、会议室、资料室等，设备用房和附属用房等，系统可实现用户自主加载上传全景照片功能，足不出户就可以看到房间的布局及装修情况，方便突发事件时做应急参考。 |
| 2.21 | 智能分配 | ★系统需要提供模拟分配方案的制定，以辅助用户日常管理工作中办公用房的调整与分配。 |
| 2.22 | 预警提醒功能 | ★设置办公用房超标预警、租借到期提醒、空置提醒等功能。 |
| 2.23 | 宣传教育功能 | 用户可以在系统上发布或转发有关政策法规，下发通知公告等。 |
| 2.24 | 信息安全 | 做好身份认证、访问控制审计和数据备份等安全措施，确保信息安全。用户密码设置至少8位，使用大小写字母、数字与符号的组合。数据备份的方式协商确定。 |
| 2.25 | 数据库备份 | 数据库进行数据备份，至少可对历史1年内的数据进行恢复，保留每年完成上报后的全年数据备份。 |
| 2.26 | 部门编制及三定方案、使用面积自定义配置管理 | 部门编制及三定方案、使用面积自定义配置管理，用户可以通过自定义编制及使用信息，使房间使用及超标面积核算更加贴近部门真实数据，促进每年上报的房间数据详实，流程便捷。 |
| 2.27 | 房间关联使用人 | ★房间关联使用人支持两种模式，分别为职务+人数模式、与人事关联模式。通过两种模式的信息变动自动核算部门使用面积及超标面积。 |
| 2.28 | 业务卡片管理 | 人事、院落、楼栋、部门业务卡片管理，通过人事、院落、楼栋、部门不同的维度精细化呈现相关数据并与地图坐标信息互联互通，管理更加直观化。 |
| 2.29 | 管理人员驾驶舱 | 管理人员驾驶舱个性化呈现，系统为每一级管理提供了个性化驾驶舱操作页面，通过数据与功能汇总，不仅能让用户从宏观角度掌控房产、人事、部门相关数据的变动同时也让用户日常管理操作更加便捷高效。 |
| 2.30 | 数据上报 | ★了解国管局党政机关办公用房管理系统的要求，系统内置上报模板，并进行实时更新，且能完成与国管局系统的对接，完成上报任务，需要提供如下佐证：国管局党政机关办公用房数据库报送表样、数据报送规范、对接通信协议（即系统对接方案）。 |
| 2.31 | 批量导入功能 | 支持职务等级、单位、人事、院落、楼宇、房间、用户基础数据的批量导入功能，加持逻辑严密的校验，提供导入模板下载，模板内含有填写指南及数据示例，导入失败时系统返回错误提示信息，精确定位到错误单元格，大批量数据无需手动添加，省时省力，安全可靠。 |
| 2.32 | 上下级联动 | ★①免费对接河南省机关事务管理局党政机关办公用房管理系统：实现省、市办公用房管理系统的对接，达成数据共享提高管理服务效率。（需提供对接方案及证明文件） ②县、区级党政机关办公用房管理系统接口开放，实现市、县办公用房管理系统一体化、一张网建设。 |
| 2.33 | 移动核查端 | 实现移动端现场核查功能、照片展示。 |
| 2.34 | 统一权属管理 | 包括统一产权登记范围内与外的房产，系统将这两类房产进行严格的区分，以保证对统一产权登记房产的有效管理。支持统一权属管理进度查询。 |
| 2.35 | 办公用房报备 | ★系统提供填报模板下载功能，该模板严格按照主管部门规定格式，实时更新。系统根据人事信息及房间关联信息自动生成报表，也可由各单位手动填写。支持一键导出数据。 |
| 2.36 | 数据变动 | 支持院落、楼栋、房间、人事、单位，基础数据的直接变动；还可依据具体的业务流程对房间、人事、单位，使用信息变更进行更改或申请更改。 |
| 2.37 | 变动审核 | ★系统根据权限设置支持对房间、人事、单位，使用信息的申请更改，进行业务审核。 |
| 2.38 | 功能调整 | 根据调研和实施情况，用户将增减功能模块对模块内容进行调整，以适应办公用房管理的实际需求。 |
| 2.39 | 系统管理 | 包括编码管理、单位管理、数据字典、权限管理、人员管理、角色分配、操作日志等。充分考虑到网络系统的使用安全，确保数据安全， 并记录下所有数据操作过程生成日志，便于责任划分。 |
| 3、系统技术要求 |  |  |
| 3.1 | 系统技术要求 | 1.采用B/S结构设计，必须同时适合Linux和Windows的跨平台操作系统。 2.开发语言：采用JAVA设计。开发技术采用J2EE标准，将系统内部在技术上相互依赖性减至最低，以符合运行环境。 3.数据库：采用Mysql、SQLServer或Oracle 10G/11G等主流数据库。 4.中间件：适应WebLogic、WebSphere、JBOSS、Tomcat等主流中间件。 5.服务器端：Linux或Windows Server 2008或以上。 6.客户端：安装Windows 操作系统，支持主流浏览器。免装插件。 |
| 4、商务要求 |  |  |
| 4.1 | 售后服务要求 | 1、须提供三年免费质保，质保期后的维护费用由采购人和中标人自行商定。 2、要求能提供现场服务 3、要求提供 7*24 小时服务响应，在收到服务需求后能在 4 小时内到达现场。 4、有完整的服务团队，可提供在线客服、远程指导、微信、QQ 群、上门服务的专业人员。 5、有完善可行的培训方案。针对市局各级办公用房使用单位，至少提供 1 次免费集中培训。 |
| 4.2 | 县（区、市）使用服务费 | 1、本包为周口市机关事务管理局党政机关办公用房管理信息系统建设项目，周口市辖县（区、市）局可通过授权开通使用权限，但需要每年支付一定的使用服务费。 2、使用服务费各县（区、市）分别收取，服务内容包括县（区、市）系统的使用以及各级管理和使用部门的运维。 3、市直机关免费端口开放；县（市、区）端口不高于每年2万元，县（市、区）直机关免费端口开放，按最终中标价实施，由各县（区、市）分别承担，各县（区、市）以此标准与中标人自行签订软件使用服务合同。 |
| 4.3 | 报价说明 | 投标人需提供本包采购内容报价和县（区、市）使用服务费用报价两部分: 1、本标段采购内容为：周口市党政机关办公用房管理信息系统。此部分费用最高限价即为本标段预算金额。 2、县（区、市）使用服务费用，此项费用不含在本标段预算内，但投标人须提供使用服务费用标准。周口市辖各县（区、市）局如需开通使用管理系统软件，则分别承担使用服务费，每年按照不超过 2万元实施，最终价格标准由最终中标价确定。 |

2标段

项目内容及要求

- 市直党政机关办公用房建筑、室内面积测绘

- 市直党政机关办公用房调查（使用单位、使用人、职务、级别、房间类别、房产类别、是否办理产权登记）

- 对未办理权属登记的市直党政机关土地进行宗地测绘

- 测绘数据导入管理平台

- 建筑物全景照片采集

6、宗地测绘、建筑测绘成果须能直接办理权属登记

7、测绘数量的平方数的最后认定，以不动产部门认定认可的为准，结算相关费用。

备注：

房间类别：办公室、服务用房、设备用房、附属用房、闲置用房（周转房）

房产类别：办公用房、业务技术用房、经营性用房（门面房）

第四章 评标办法

一．总  则

第一条 为了做好本项目（项目编号: 2023-09-119）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目的评审工作。评标委员会在政府采购专家库中随机抽取。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二．评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标符合性审查；

（四）评委会依据招标文件认定的其他原则；

（五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；

（六）投标人报价未超过采购人的采购预算；

第七条 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。

第九条 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

| 项目符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否 通过 | 投标文件格式及 提交资料要求 |
| 1 | 投标人资格 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |
| 2 | 技术要求 | 按评标办法 |  | 见投标文件 |
| 3 | 服务期限等 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |

评分标准（满分为100分）说明:各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

一包评标办法

| 分值构成 （总分100分） |  |  | 报价部分：10分 技术部分：50分 商务部分：40分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分（10） | 磋商报价（10分） | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 注：价格分计算保留小数点后二位。 备注：根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号 ）文件规定： （1）对小微企业报价给予 10%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。 |
| 5 | 技术部分（50分） | 技术参数 （34分） | 投标人的技术参数满足招标文件技术参数与要求，得基本分34分；低于技术要求的（负偏离）每项在基本分基础上扣1分，扣完为止。（加“★”项技术要求，需附软件截图证明。不满足或未提供证明的每一项扣2分。） |
|  |  | 项目总体理解 （6分） | （1)根据国家政策对办公用房管理工作的要求以及购买方办公用房管理现状，结合办公用房信息化的发展现状分析办公用房管理信息系统建设的意义及相关需求，提出针对性的解决思路和方案。全部提供的得3分，未提供不得分） （2）项目总体理解全面、流程设计思路完整，准确阐述办公用房管理信息系统构成内容及之间的关系，能够用业务流程图清晰描述总体业务流程、各分项业务流程及关联关系。全部提供的得3分，未提供不得分）。 |
|  |  | 机构设置 （2分） | 针对本项目机构设置情况、人员配置情况、岗位职责情况提供科学合理的方案，全部提供的得2分，未提供或缺项的不得分。 |
|  |  | 项目实施方案 （1分） | 针对本项目软件系统有具体的实施进度、质量控制、计划执行的方案，全部提供的得1分，未提供或缺项的不得分。 |
|  |  | 系统设计 （7分） | （1）整体架构符合办公用房管理信息系统的总体设计思路，各模块的系统设计对招标文件的响应程度全面。 得2分，未提供或内容偏离采购内容的不得分。 （2）系统总体设计明确，有总体结构图，系统完整性、合理性、可行性、可靠性、安全性等设计分析清晰透彻，可以充分体现系统的先进性、稳定性和可靠性。得2分，未提供或相关内容偏离采购内容的不得分。 （3）与河南省办公用房管理系统对接顺畅，提供对接内容和对接方案的得3分，没有不得分。 |
| 6 | 商务部分（40分） | 企业实力（21分） | 1、投标人或所投产品供应商具有软件企业认定证书，具有高新企业认定证书，具有信息安全管理体系认证证书，信息技术服务管理体系认证证书，每有一项得2分，最多得8分。没有不得分。（注：提供证书原件扫描件，否则不得分。） |
|  |  |  | 2、投标人或所投产品供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业安全健康管理体系认证。全部满足得5分，缺一项不得分。（提供在中国国家认证认可监督管理委员会网站-查询专区-体系认证证书公众查询结果的截图，且查询结果的内容状态显示有效；提供证书原件扫描件，否则不得分。） |
|  |  |  | 3、投标人或所投产品供应商具有国家版权局等有关部门颁发的办公用房管理信息系统软件著作权证书，具有地图类编辑软件著作权证书，具有房产APP移动端软件著作权证书，具有智能导视系统软件著作权证书，具有数据集成与交换管理平台著作权证书，具有房产登记汇总系统著作权证书，具有房产CAD图形解析识别软件著作权证书，具有不动产数据质检系统软件著作权证书。每提供一项得1分，最多8分。加盖公章，同类证书只计算一次得分。（注：提供证书原件扫描件，否则不得分。） |
|  |  | 产品成熟度 （9分） | 投标人所投产品的智能图形、办公用房数字化管理、移动巡检端的相关功能需通过软件检测，以第三方权威机构出具的测试报告为准（提供软件测试报告复印件加盖公章）。全部功能满足得9分，每有一项不满足扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 企业业绩（4分） | 投标人提供所投产品供应商类似项目业绩，具有党政机关办公用房管理信息系统建设相关内容，每提供1份业绩得1分，最高得4分。（注：以中标通知书和合同为准，响应文件附扫描件，否则不得分。） |
|  |  | 售后服务（6分） | 投标人具有详细的售后服务方案及服务承诺，服务方案应包含：（1）服务响应时间、故障响应及处理时间；（2）人员培训方案；（3）应急处理措施；（4）维修成本及措施；（5）系统免费更新维护保障措施；（6）提供7*24小时的技术支持方案，以上齐全的得6分，每缺一项扣1分，扣完为止。 |

二包评标办法

| 投标报价评分标准50分 | 投标报价（50分） | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50 注：价格分计算保留小数点后二位。 备注：根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号 ）文件规定： （1）对小微企业报价给予 10%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分 (33分） | 项目需求分析 （4分） | 提供对项目需求分析的得4分。缺项不得分。 |
|  | 技术方案 （5分） | 提供技术方案、指导思想、目的任务得5分，缺项不得分。 |
|  | 项目组织实施（5分） | 提供项目组织管理体系的架构及项目人员岗位职责的得5分，缺项不得分。 |
|  | 进度计划及控制措施，（5分） | 提供各阶段进度计划时间节的工作安排得5分，缺项不得分。 |
|  | 质量控制措施（5分） | 提供针对本项目的质量控制措施，成果提交措施的得5分，缺项不得分。 |
|  | 项目安全、保密措施（6分） | 提供项目安全生产管理和保密管理制度的得6分，缺项不得分。 |
|  | 项目售后服务、培训方案及承诺（3分） | 提供售后服务承诺，售后服务体系，并制定免费培训方案、技术支持保障措施的得3分，缺项不得分。 |
| 商务部分 （17分） | 企业实力 （5分） | - 投标人提供具有有效期内的质量管理体系认证证书(ISO9001 标准)、职业健康安全管理体系认证证书(ISO45001标准)、环境管理体系认证证书(ISO14001标准)、信息安全管理体系认证证书（ISO/IEC27001标准）、知识产权管理体系认证证书(GB/29490-2013 标准)的，每提供一项证书得1分，未提供不得分，此项满分5分。 - 投标人提供具有有效期内的国家高新企业证书、软件企业证书的，每提供一项证书得1分，未提供不得分，此项满分2分。 （3）投标人2019年1 月1 日至本项目投标截止时间，取得测绘或地理信息类项目获得“中国测绘学会”或“中国地理信息产业协会”优秀工程奖铜奖或以上奖项的，每提供一个奖项得1分，未提供不得分，此项满分3分。 （注：投标文件中需附相关证书扫描件，加盖公章） |
|  | 项目业绩 （5分） | 投标人2019年1 月1 日至本项目招标公告发布之日止，以合同签订日期为准，承接过政府相关部门委托的房产测绘项目，每提供1项得1分，此项最高得5分。 业绩证明：每项业绩须按以下要求提供完整准确的证明文件：合同关键页（一年一签的长期服务续签合同或同一个项目签订多份合同的只计算一个业绩）；通过上述资料无法判断是否得分的，也可以同时提供能证明得分的其它资料，如项目采购单位（或被服务单位）出具的盖章证明文件等。不提供不得分。 |
|  | 人员配备 （5分） | （1）投标人拟派项目负责人（仅限一人）具备测绘类高级工程师职称且取得注册测绘师证书，得1分；同时具备涉密测绘成果管理人员岗位培训证、不动产权籍测绘技术培训结业证书的，加1分。此项满分2分。 （2）投标人拟派项目技术负责人具有测绘相关专业高级工程师职称且取得注册测绘师证书，得1分。 （3）投标人拟派团队人员中具有测绘相关专业中级工程师或以上职称、国家测绘地理信息局人事司颁发的涉密测绘成果管理人员岗位培训证书，每提供1人得1分，此项满分为2。 注：上述人员不重复计分。 |
|  | 自主知识产权（2分） | 投标人2019年1 月1 日至本项目招标公告发布之日止，每提供一个国家版权局颁发自主知识产权证书，主要包括：不动产测绘应用软件、不动产调查信息管理、权籍管理信息平台、土地信息统筹管理系统、地理信息系统数据处理软件等著作权证书，每提供一项的得1分，此项满分得2分。 |

注：评标结束后，由采购人对评审结果及响应文件等进行复核，并在法定的时间内确定中标人。

1、依据中华人民共和国财政部令第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求，不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将按照一家投标人计算。审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术参数）的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人

2、按照周口市交易中心规定，本项目投标人所需提供原件在评标时无需提供，仅作为采购单位核实时使用，评审委员会评审时仅以投标人投标文件中扫描件为准。

第十条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

第十一条 商务、技术满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者，投标报价较低者优先中标，报价也相同的，由采购人自行确定。

第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标后，评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告，评委会全体成员均须在评审纪要上电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

三．评标纪律

第十四条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十五条 在评标过程中，评委必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2.投标时有弄虚作假的行为。

第十七条 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1.未按照招标文件规定要求签署、签章的（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个CA证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书，授权代表的名字直接打印在签章处即可）；

2.不具备招标文件中规定资格要求的；

3.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

4.投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.投标文件附有招标人不能接受的条件；

6.投标文件中对同一服务或标段提供选择性报价的；

7.商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；

8.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

9.不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；

10.不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

11.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

12.不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

13.不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

第十八条 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1.服务工期不确切、不肯定的投标；

2.对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的；

3.投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；且提供的书面说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第十九条 本评标办法的解释权属于采购人。

招标文件第二部分

第五章 投标人须知

一．总    则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的服务项目采购。

2.有关定义

2.1招标人（采购人）：周口市机关事务中心。

2.2招标代理机构（集中采购机构）：系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.3政府采购监督管理部门：系指周口市财政局采购科。

2.4投标人：系指已经在周口市公共资源交易中心网上下载招标文件的投标人，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.服务：系指本项目所采购内容。

2.6业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.7投标人公章：在电子投标文件中系指投标人电子签章。

3.投标费用

3.1无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。评标委员会评标费用由采购人支付。

4.合格的投标人

4.1合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

4.2投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4法律和行政法规规定的其他情形。

5.勘察现场

5.1为确保项目的顺利实施，请合格的供应商自行和采购人联系，在下载招标文件截止后第一个工作日（联系人：许先生 ，联系电话：13503941765）及时到现场进行实地勘查，并根据现场勘查情况，于当日向采购人提交适合本项目特点的服务方案，经采购人证实投标人已到现场勘察并对投标人提供的服务方案认可后，开具加盖采购单位公章的勘察证明函，投标人将证明函原件放在投标响应文件中（电子标为原件扫描件）。

5.2勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3为了保证投标人能够合理报价，本次勘察需要对市本级公益一类事业单位以上办公用房、土地、经营性房产、业务技术用房进行现场勘察，除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.知识产权

6.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

6.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7.纪律与保密

7.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

7.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.1.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

7.2.1.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

7.2.1.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.1.5不同投标人的投标文件相互混装。

7.3在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.联合体投标

不接受联合体投标

9.投标品牌

9.1招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物、服务的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

10.投标专用章的效力

10.1招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

11.合同标的转让

11.1合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

11.2合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12.会员信息库

12.1为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快周口市招投标工作电子化、信息化建设，为周口市公共资源交易中心实行网上招投标奠定基础，经周口市公共资源交易管理办公室研究决定，周口市公共资源交易中心实行投标人会员信息库制度，并面向全国免费征集注册投标企业会员。

12.2入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。周口市公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评委会负责审核。

为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

12.3网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

12.4有关会员库的更多信息，请登陆周口市公共资源交易中心网查询。

13.采购信息的发布

13.1与本次采购活动相关的信息，将发布在周口市公共资源交易中心网(http://jyzx.zhoukou.gov.cn)及河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn），以下简称“网站”。

二．招标文件

14.招标文件构成

14.1招标文件包括以下部分：

14.1.1第一章：投标邀请（招标公告）；

14.1.2第二章：投标人须知前附表；

14.1.3第三章：需求一览表；

14.1.4第四章：评标办法；

14.1.5第五章：投标人须知；

14.1.6第六章：采购合同；

14.1.7第七章：投标文件格式；

14.1.8周口市公共资源交易中心政府采购中心发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

14.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

14.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

15.招标文件的澄清与修改

15.1周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

15.2在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3特殊情况下，采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。

三．投标文件的编制

16.投标文件构成与格式

16.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

16.2除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。

16.3除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.6投标文件应编制连续页码，除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作。

16.7电报、电话、传真形式的投标概不接受。

16.8电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

17.报价

17.1投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2投标人的报价应包含所投服务、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

17.3投标人应在投标文件中注明拟提供服务的单价明细和总价。

17.4除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.5采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18.投标内容填写及说明

18.1投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整性响应，并做出承诺，否则视为无效响应。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

18.2投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传），作为其投标文件的一部分。

18.3投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

18.3.1服务主要性能（内容）的详细描述；

18.3.2保证所投服务正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

18.4投标文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人电子公章。

19.投标保证金（免收）

20.投标有效期

20.1为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

20.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3投标有效期从投标截止日起计算。

20.4在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

21.投标文件份数和签署

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2投标文件均应依招标文件要求加盖投标人电子签章。

四．投标文件的递交

22.投标文件的密封和标记

加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

23.投标文件的递交

23.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

23.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

24.投标文件的修改和撤回

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

五．开标与评标

25.开标

25.1本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件。投标文件提交及解密详见周口市公共资源交易中心网办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》。

25.2开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密。在解密投标文件开始时30分钟内进行解密，超时视为放弃递交投标文件。

25.3投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律规定的，投标无效。

25.4开标时，周口市公共资源交易中心政府采购中心将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及周口市公共资源交易中心政府采购中心认为合适的其它详细内容。

25.5在评审结束前，未得到周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，投标人授权代表不得离开开标现场。

26.投标文件的澄清、说明或补正

26.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.4 如同时出现26.2条和26.3条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

27.评标

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审分为符合性审查和综合评分。

27.2符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的各项指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1投标文件未经投标单位电子签章的；

27.2.2投标联合体没有提交共同投标协议；

27.2.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.5投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约；

27.2.6投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.7投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.2.8投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

27.2.8 不同投标人在同一台计算机上制作投标文件的；

27.3如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.4评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

28.废标处理

28.1在招标采购中，出现下列情形之一的，周口市公共资源交易中心政府采购中心有权宣布废标：

28.1.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心会把废标理由通知所有投标人。

28.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

28.2.1放弃参加投标的；

28.2.2未经周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，离开开标现场通知不上的；

28.2.3不符合招标文件列明的专业条件的；

28.2.4未按规定交纳谈判保证金的；

28.2.5有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

28.2.6其他不符合竞争性谈判条件的情况。

28.3采购方式现场改为竞争性谈判时，周口市公共资源交易中心政府采购中心以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

28.3.1谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过60分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

28.3.2投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

28.3.3在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

29.二次采购

项目废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

六．定标与签订合同

30.定标

30.1 投标符合性审查后，评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

30.2采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

30.3如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同约定提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.4原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

30.5 最低报价并不是中标的保证。

30.6凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

30.6.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

30.6.1.1以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

30.6.1.2有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

30.6.1.2.1使用伪造、变造的许可证件；

30.6.1.2.2提供虚假的财务状况或者业绩；

30.6.1.2.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

30.6.1.2.4提供虚假的信用状况；

30.6.1.2.5其他弄虚作假的行为。

30.6.2与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

30.6.3向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

30.6.4有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

30.6.5其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

30.7周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购相关网站上发布评审结果公告。

31.中标通知书

31.1在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）自行下载中标通知书。

31.2周口市公共资源交易中心政府采购中心对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

31.3评审结果确定后，中标人请及时到周口市公共资源交易中心政府采购中心领取中标通知书。

32.中标服务费

本项目免收中标服务费

33.履约保证金

无

34.签订合同

34.1中标人应在中标通知书发出之日起七日历日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题周口市公共资源交易中心政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

34.3采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投服务的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

34.4签订合同后，成交供应商不得将本项目及其他相关服务进行转包，并提供不转包承诺。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

35.验收

由采购人自行组织对供应商的履约验收。

36.质疑

36.1投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。

36.2质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

36.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4采购人将在受到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1一年内三次以上投诉均查无实据的；

36.5.2捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

37.未尽事宜

37.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

38.解释权

38.1本招标文件的解释权属于采购人。

第六章

周口市政府采购合同（服务类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采      购    人：

供      应    商：

合  同  签 订 地：

合 同 签订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；

2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；

3、该政府采购项目评审报告；

4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、采购人和中标供应商（或服务商，下同）约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的投标文件（纸质或DPF格式的电子投标文件）；

2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；

3、该政府采购项目中标通知书；

4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

1、供应商不得擅自变更合同标的服务内容；

2、不得以次充优，随意降低服务标准和水平；

3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；

4、在满足验收条件5个工作日内通知采购人组织验收；

5、供应商应提供需验收服务的清单、标准、达到的水平等量化资料；

6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。

7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

服务合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：      (财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用           采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条   服务的内容、标准、数量和价格：（若服务项目过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

| 服务内容 | 标准水平 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款（大小写）： 备注：上述服务包含相关设备购置、人员工资及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。 |  |  |  |  |  |  |

第二条  服务标准（包括达到的水平要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业服务标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的要求执行；

乙方提供的服务标准和水平应与招标采购文件规定的标准和水平相一致。

第三条  服务的方式、方法、、地点和期限

1、服务方式：

2、服务方法：

2、服务地点：

3、服务期限：

第四条  费用及支付方式

(一)本项目费用有以下组成：

1、XX 万元；

2、XX 万元；

……

(二)费用支付方式：

1、XXXX；

2、XXXX ；

3、在支付前甲方对乙方的服务进行考核或验收，合格的支付相应款 项。乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

第五条  付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

第六条  验收方法

1.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同服务内容，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

2.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、管理人员、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

3、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

4、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。涉及社会化服务的项目，甲方将要求社会公众人员参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第七条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第八条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第九条  履约（或质量）保证金

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由服务方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的5%

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十条 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任

第十一条 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十二条 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、甲方逾期付款的，除应及时付足款项外，应向乙方偿付欠款总额万分之 /天的违约金；逾期付款超过 天的，乙方有权终止合同。

3、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

4、变更、中止或者终止合同，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十三条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十四条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十五条 不可抗力事件处理

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十七条 其他

下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式   份，甲乙双方各执   份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：    （公章）           供货人（乙方）：     （公章）

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

年    月    日                                 年    月  日

第七章 投标文件格式

****项目

投

标

文

件

投标人：

年 月 日

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 开标一览表 |  |
| 二 | 投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 投标函 |  |
| 四 | 投标分项报价表 |  |
| 五 | 投标响应表 |  |
| 六 | 服务质量承诺 |  |
| 七 | 有关证明文件 |  |
| 八 | 中小企业声明函 |  |
| 九 | 售后服务 |  |
| 十 | 所投服务的技术资料等 |  |
| 十一 | 其他投标人认为需要提供得材料等 |  |
| 十二 | 政府采购供应商诚信承诺书 |  |
| 备注：投标文件资料清单是投标人制作投标文件的参考格式，并非必须格式，请各位投标人根据所投项目需要自行增减，是否依据了本格式或自行增减了多少格式并不是废标的条款。 |  |  |

一．开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 |  |
| 1、最终投标报价 （人民币） | 1、投标报价： 元、大写： |
| 备注 |  |

供应商名称：（电子签章）

授权委托人：

日期：      年   月    日

二．投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

三．投标函

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方“（项目名称、项目编号)”项目招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人         　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）如我公司中标，愿意按招标文件规定提供交付服务（包括税费等工作）的总报价为人民币             元，服务期        。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。投标函按统一格式填写，由供应商加盖公章，并由供应商法定代表人或其授权代表人签字和盖章。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料及周口市公共资源交易中心会员库申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：

（10）本项目项目责任人：   电话：

供应商名称：（电子公章）

全权代表：

日期：      年   月    日

四．投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期：      年   月    日

备注：

报价为所投服务的单价组成。包括税金及其它。

五．投标响应表

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 供货期 |  |  |  |
| 2 | 免费质保期 |  |  |  |
| 3 | 付款响应 |  |  |  |
| 4 | 业绩 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期：      年   月    日

备注：

1、投标人必须逐项对应描述投标服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；

2、投标人所投服务如与招标文件要求不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

## （一包）县（区、市）使用服务费报价表

单位：元/年

| 序号 | 内容 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 县（区、市）使用服务费 |  |
| 注：此项报价不含在本项目预算内，不计入评分，只作为县（区、市）授权开通市局系统使用权限的使用服务费标准。 |  |  |

六．服务质量承诺

(投标人可自行制作格式)

七．有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

九．售后服务

(投标人可自行制作格式)

十、所投服务的技术资料等

（投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页）

十一、其他投标人认为需要提供得材料等

十二、政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标;

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通;

（四）向招标采购单位或提供其他不正当利益;

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议;

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标;

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同;

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人;

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务;

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目;

（十ー）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少服务数量，更服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同;

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（电子公章）

法人代表或授权委托人：（签字）

日期：      年   月    日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。