## 封面
淮阳区安岭镇刘桥村等9座光伏扶贫电站更新改造
单位名称：
日 期：

## 设备及安装工程概算表(表3.2)
设备及安装工程预算表
项目名称：淮阳区安岭镇刘桥村等9座光伏扶贫电站更新改造
序号 | 名称及规格 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  | 合计（万元）
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 其中：装置性材料费 | 设备费 | 安装费 | 其中：装置性材料费
一 | 发电设备及安装工程
1 | 光伏发电设备及安装
| 光伏组件 （550W光伏组件） | 元/wp或元/块 |  | 1675
| 支架 热镀锌支架 41*52*2.0 | 元/套或元/wp |  | 200
| 支架 热镀锌支架 41*62*2.0 | 元/套或元/wp |  | 100
| 支架 热镀锌支架 41*41*2.0 | 元/套或元/wp |  | 100
2 | 汇流及变配电设备及安装
| 汇流箱 进线回路 8以下 | 元/台 |  | 4
| 逆变器 容量500kW | 元/台 |  | 18
| 并网配电柜 并网箱 | 元/台 |  | 9
3 | 集电线路
| 铝芯电缆 VLV-3*35+1*16 | 元/km |  | 1000
| 铝芯电缆 VLV-3*25+1*16 | 元/km |  | 1000
| 铝芯电缆 VLV-3*50+1*35 | 元/km |  | 1000
| 铜芯电缆 ZCYJV3*35+2*16 | 元/km |  | 2000
| 铜芯电缆 ZCYJV3*25+2*16 | 元/km |  | 1000
| 铜芯电缆 ZCYJV3*16+2*10 | 元/km |  | 1000
| 电缆终端 导线截面积35mm2以下 | 元/套 |  | 300
| 电缆终端 导线截面积120mm2以下 | 元/套 |  | 100
| 电缆支（桥）架 | 元/t或元/m |  | 2.5
| 保护管 塑料管 φ20 | 元/t或元/m |  | 2000
| 保护管 塑料管 φ40 | 元/t或元 |  | 5000
第 1 页 共 2 页
设备及安装工程预算表
项目名称：淮阳区安岭镇刘桥村等9座光伏扶贫电站更新改造
序号 | 名称及规格 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  | 合计（万元）
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 其中：装置性材料费 | 设备费 | 安装费 | 其中：装置性材料费
/m
| 保护管 冷缩管 φ20 | 元/t或元/m |  | 500
| 保护管 螺纹软管 φ20 | 元/t或元/m |  | 2000
| 保护管 螺纹软管 φ40 | 元/t或元/m |  | 5000
| 保护管 接头管件、综合PVC三通、弯头 | 个 |  | 2500
| 直流线 光伏直流线 PV1-F 4mm2 | 元/km |  | 25000
| 直流线 黄绿双色铜线 BVR/16 | 元/km |  | 1000
4 | 接地
| 接地母线 热镀锌扁钢 40*4 | m |  | 1000
| 接地极 热镀锌圆钢 | 元/根 |  | 90
| 降阻接地 | 元/t或元/套或元/个
5 | 分系统调试
| 发电子方阵系统调试 | 元/项
二 | 其他设备及安装工程
1 | 原光伏设备拆除 | W |  | 920250
合计
第 2 页 共 2 页

## 建筑工程概算表(表3.3)
建筑工程预算表
项目名称：淮阳区安岭镇刘桥村等9座光伏扶贫电站更新改造
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元）
| 场地平整 机械 |  | m2 | 3000
| 零星土建 砌砖 基础 |  |  | 2
合计
第 1 页 共 1 页

## 其他费用概算表(表3.4)
其他费用预算表
项目名称：淮阳区安岭镇刘桥村等9座光伏扶贫电站更新改造
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 费率（%）或单价（元） | 合价（万元）
其他费用
一 | 项目建设用地费 |  | 元 | 0.00 | 0
1 | 土地征用费 |  | 元
2 | 临时用地租用费 |  | 元 |  | 0
3 | 迁移补偿费 |  | 元
4 | 余物清理费 |  | 元
二 | 项目建设管理费 |  | 元
1 | 工程前期费 |  | 元
2 | 工程建设管理费 |  | 元 |  | 0
3 | 工程建设监理费 |  | 元 |  | 0
4 | 项目咨询服务费 |  | 元 |  | 0
5 | 项目技术经济评审费 |  | 元 |  | 0
6 | 工程质量检查检测费 |  | 元 |  | 0.2
7 | 工程定额标准编制管理费 |  | 元 |  | 0
8 | 项目验收费 |  | 元 |  | 0
9 | 工程保险费 |  | 元 |  | 0.4
三 | 生产准备费 |  | 元 | 0.00 | 0
四 | 勘察设计费 |  | 元 | 0.00
1 | 勘察费 |  | 元 | 0.00
2 | 设计费 |  | 元 | 0.00
五 | 其他 |  | 元
六 | 其他费用合计 |  | 元
合计
第 1 页 共 1 页