## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
电气
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1W(A类集中电源LED灯 应急时间90min,IP30) 3.安装形式:下沿距门楣上方0.2米(居门中) |  | 套 | 3
2 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯-电井内 2.规格:1x15W(LED) 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 3
3 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管吸顶灯(节能型) 2.规格:1X18W(LED) 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 30
4 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示标志灯 2.规格:1W(A类集中电源LED灯 应急时间90min,IP30) 3.安装形式:壁装,下沿距地0.3米 |  | 套 | 7
5 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:多信息复合标志灯 2.规格:1W(A类集中电源LED灯 应急时间90min,IP30) 3.安装形式:吊装,下沿距地2.4米 |  | 套 | 3
6 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯,IP54(节能型) 2.规格:1x13W(LED) 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 6
7 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:楼层灯 2.规格:1W(A类集中电源LED灯 应急时间90min,IP30) 3.安装形式:壁装,下沿距地2.5米 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1W(A类集中电源LED灯 应急时间90min,IP30) 3.安装形式:下沿距门楣上方0.2米(居门中) |  | 套 | 5
9 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯(节能型) 2.规格:1x15W(LED) 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 31
10 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:旋转风扇(带防护罩) 2.规格:250V,40W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 台 | 15
11 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:楼梯间内灯具功率7W,其余灯具功率5W (A类集中电源LED灯 应急时间90min,IP30) 3.安装形式:壁装,下沿距地2.5米 |  | 套 | 21
12 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯-壁装 2.规格:5W(A类集中电源LED灯 应急时间90min,IP67) 3.安装形式:壁装,下沿距地2.5米 |  | 套 | 3
13 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装单联开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:下沿距地1.4米 |  | 个 | 3
14 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装双联开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:下沿距地1.4米 |  | 个 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
15 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:风扇调速开关 2.安装形式:距地1.0米 |  | 个 | 15
16 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:空调专用插座(安全型) 2.规格:250V,16A 3.安装方式:下沿距地1.8米 |  | 个 | 15
17 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:五孔暗装插座(安全型) 2.规格:250V,10A 3.安装方式:下沿距地0.8米 |  | 个 | 6
18 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:五孔暗装插座(安全型)-电井内 2.规格:250V,10A 3.安装方式:下沿距地0.8米 |  | 个 | 3
19 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:强电金属防火桥架 2.规格:200x100mm 3.材质:钢制 4.安装形式:梁下0.1米安装 5.其他:含桥架支撑架 |  | m | 58.79
20 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:ALZ 配电箱 2.规格:非标配电箱 3.安装方式:井内明装,安装高度底边距地1.0米 |  | 台 | 1
21 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:1AL 配电箱 2.规格:W600H500D100 3.安装方式:明装,箱底距地1.0米 |  | 台 | 1
22 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:2AL 配电箱 2.规格:W600H500D100 3.安装方式:明装,箱底距地1.0米 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
23 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:3AL 配电箱 2.规格:W600H500D100 3.安装方式:明装,箱底距地1.0米 |  | 台 | 1
24 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:PD 箱 2.规格:A型应急照明集中电源 3.安装方式:暗装,箱底距地1.8米 |  | 台 | 1
25 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 374.46
26 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 298.38
27 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:穿管敷设 |  | m | 157.13
28 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN80mm 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 6.7
29 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 |  | m | 1775.64
30 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:NH-RVS-2x2.5mm 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 |  | m | 159.33
31 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ4 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 |  | m | 839.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
32 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ10 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 |  | m | 145.02
33 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTLY-3X2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):满足图纸及相关技术要求 |  | m | 9.21
34 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内 |  | 个 | 2
35 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 1
36 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m 以内 |  | m3 | 3.62
37 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:松填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 3.62
分部小计
防雷接地
1 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷一圈 |  | m | 113.26
2 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用建筑结构钢筋引下 3.含接地测试卡子 |  | m | 69.6
3 | 030409004001 | 基础接地 | 1.名称:接地网 2.安装形式:利用基础内钢筋 |  | m | 85.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:-40x4热镀锌扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.安装部位:电井内 |  | m | 4.9
5 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试板 2.规格:100*100*10mm 3.距地0.5米安装 |  | 块 | 4
6 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结箱 2.规格:450x150x90 3.下沿距地0.3米 |  | 台 | 1
7 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-1X25 3.材质:铜芯 |  | m | 1.8
8 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PC32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗敷 |  | m | 1.5
9 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 2.类别:调试 |  | 系统 | 1
分部小计
给水
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R) De63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 |  | m | 7.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R) De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 |  | m | 7.86
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R) De40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 |  | m | 8.53
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R) De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 |  | m | 25.45
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R) De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 |  | m | 8.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R) De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 |  | m | 21.37
7 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
8 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 |  | 组 | 1
9 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 3
10 | 031003005002 | 塑料阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN32 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 3
11 | 031003005003 | 塑料阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 3
12 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:水龙头 2.材质:塑料 3.型号、规格:De20 |  | 个 | 12
13 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管 2.规格:DN80 |  | 台 | 1
14 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1.类型:一般钢套管 2.规格:DN50 |  | 台 | 6
15 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m 以内 |  | m3 | 0.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
16 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:松填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 0.81
分部小计
排水
1 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:普通UPVC排水管 De160 4.连接形式:承插粘接 |  | m | 13.88
2 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:普通UPVC排水管 De110 4.连接形式:承插粘接 |  | m | 37.84
3 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:普通UPVC排水管 De75 4.连接形式:承插粘接 |  | m | 21.97
4 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:普通UPVC排水管 De50 4.连接形式:承插粘接 |  | m | 8.53
5 | 010101002003 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m 以内 |  | m3 | 3.24
6 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:松填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 3.24
分部小计
卫生器具
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.名称:拖布池 2.材质:陶瓷 3.组装形式:塑料管连接 |  | 组 | 3
2 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:台式洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:台式 4.组装形式:丝接 |  | 组 | 3
3 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:挂式小便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:挂式 RS15型 |  | 组 | 3
4 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:圆形地漏 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 6
5 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地面清扫口 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN100 |  | 个 | 4
6 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:网状地漏 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN100 |  | 个 | 3
7 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:坐式 |  | 组 | 3
8 | 031004013001 | 大、小便槽自动冲洗水箱 | 1.名称:冲洗水箱有效容积48升，总容积64.4升 2.材质、类型:不锈钢 3.规格:总容积64.4升 |  | 套 | 3
分部小计
自动报警
1 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:电气火灾监控主机 2.安装形式:壁装,下沿距地1.3米 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030404036001 | 其他电器 | 1.名称:24V变压器 2.安装方式:距地2.4米 |  | 个 | 6
3 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:吸顶安装 3.规格型号:JQB-HX2132B |  | 个 | 6
4 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:求助按钮 2.安装方式:明装,距地1.3m |  | 个 | 9
5 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 134.85
6 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ-2*1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 |  | m | 180.65
分部小计
消防水
1 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R) De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 |  | m | 33.44
2 | 030703022001 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.型号:DN20 3.类型:螺纹阀 |  | 个 | 2
3 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
4 | 031003005004 | 塑料阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN32 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030817008003 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 |  | 台 | 2
6 | 030817008004 | 套管制作安装 | 1.类型:一般钢套管 2.规格:DN50 |  | 台 | 4
7 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2.安装方式:暗装 3.型号、规格:1800*700*160 4.附件材质、规格:各消火栓箱内配SN65消火栓1个,直流水枪1支,衬胶消防水龙带DN65,消防 水龙带长度25m,铝合金消防箱800*700*160 |  | 套 | 6
分部小计
灭火器
1 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:手提式磷酸铵盐灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 |  | 具 | 12
分部小计
通风
1 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:JVF-CP-250方形换气扇 2.型号:风量：250m3/h 功率32w 自带止回阀 3.规格:350X350 4.安装形式:吊顶式 5.减振器、支架形式、材质:成品支架安装 |  | 台 | 3
2 | 031002002001 | 设备支架 | 1.名称:风机支架 2.材质:综合型钢 |  | kg | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm |  | m2 | 3.75
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(主要清单)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  |  |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  |  |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个
2 | 17030103@2 |  | SC20 | 公称直径DN≤20 | m
3 | 21090101@1 |  | 洗脸盆 |  | 个
4 | 21150101 |  | 落地式坐便器 |  | 个
5 | 23030121@2 |  | 薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 | (暗装)普通 公称直径65mm以内 单栓 | 套
6 | 25000001@1 |  | 单管吸顶灯(节能型) | 吸顶式 单管 | 套
7 | 25000001@7 |  | 吸顶灯(节能型) | 灯罩周长≤800mm | 套
8 | 28030301@1 |  | NH-RVS-2x2.5mm | 二芯 单芯导线截面≤2.5mm2 | m
9 | 28031431@1 |  | WDZ-BYJ2.5 | 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | m
10 | 28031431@2 |  | WDZ-BYJ4 | 铜芯 导线截面≤4mm2 | m
11 | 28031431@3 |  | WDZ-BYJ10 | 铜芯 导线截面≤10mm2 | m
12 | 29010106@1 |  | 强电金属防火桥架 200*100 | 宽+高≤400mm | m
13 | 29060143@1 |  | PC20 | 外径20mm | m
14 | 50330106@1 |  | 旋转风扇(带防护罩) |  | 台
15 | 补充主材001@1 |  | ALZ 配电箱 |  | 台
16 | 补充主材001@2 |  | 1AL 配电箱 |  | 台
17 | 补充主材001@3 |  | PD 箱 |  | 台
18 | 补充主材001@4 |  | 2AL 配电箱 |  | 台
19 | 补充主材009@1 |  | 声光报警器 |  | 个
20 | 补充主材012@1 |  | 电气火灾监控主机 |  | 个

## 表-16 总价项目进度款支付分解表
总价项目进度款支付分解表
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 项目名称 | 总价金额 |  | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 |  | 五次 支付
1 | 安全文明施工费
2 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 夜间施工增加费
2.2 | 二次搬运费
2.3 | 冬雨季施工增加费
3 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。
表—16

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  |  |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 |  |  | 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备 注
| 定值权重A |  |  | — | —
合 计 |  | 1 |  | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称： |  | 郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 镀锌圆钢 φ10 |  | m | 118.923
2 | -40x4热镀锌扁钢 综合 |  | kg | 12.25
3 | 槽钢 综合 |  | kg | 53.8875
4 | 角钢 综合 |  | kg | 21.555
5 | 镀锌薄钢板 δ1.0 |  | m2 | 4.2675
6 | 混合冷热水龙头 |  | 个 | 3.03
7 | 水箱进水嘴 DN15 |  | 个 | 3.03
8 | 水龙头 公称直径20mm |  | 个 | 12.12
9 | 水嘴 DN15 |  | 个 | 3.03
10 | 地漏 公称直径100mm以内 |  | 个 | 6.06
11 | 网状地漏 公称直径100mm以内 |  | 个 | 3.03
12 | 地面扫除口 公称直径100mm以内 |  | 个 | 4.04
13 | 存水弯 DN50 |  | 个 | 3.03
14 | 排水栓带链堵 |  | 套 | 3.03
15 | 水箱自动冲洗阀 DN40 |  | 个 | 3.03
16 | 角型阀(带铜活) DN15 |  | 个 | 9.09
17 | 大便自动冲洗水箱托架 |  | 副 | 3
18 | 小便器冲水连接管 DN15 |  | 根 | 3.03
19 | 小便器排水附件 |  | 套 | 3.03
20 | 座便器桶盖 |  | 套 | 3.03
21 | 焊接钢管 综合 |  | kg | 10.54
22 | 焊接钢管 DN80 |  | m | 3.18
23 | SC80 公称直径DN≤80 |  | m | 6.901
24 | SC20 公称直径DN≤20 |  | m | 161.8439
25 | JDG管 外径20mm |  | m | 138.8955
26 | 金属软管 D15 |  | 根 | 9.09
27 | 无规共聚聚丙烯(PP-R) De40 公称外径40mm以内 |  | m | 8.6665
28 | 无规共聚聚丙烯(PP-R) De25 公称外径25mm以内 |  | m | 9.1135
29 | 无规共聚聚丙烯(PP-R) De20 公称外径20mm以内 |  | m | 21.7119
30 | 无规共聚聚丙烯(PP-R) De63 公称外径63mm以内 |  | m | 7.5387
31 | 无规共聚聚丙烯(PP-R) De50 公称外径50mm以内 |  | m | 7.9858
32 | 无规共聚聚丙烯(PP-R) De32 公称外径32mm以内 |  | m | 59.8322
单位工程主材表
工程名称： |  | 郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
33 | 塑料管 dn50 |  | m | 6.6
34 | 普通UPVC排水管 De110 公称外径110mm以内 |  | m | 35.948
35 | 普通UPVC排水管 De160 公称外径160mm以内 |  | m | 13.186
36 | 普通UPVC排水管 De75 公称外径75mm以内 |  | m | 21.5306
37 | 普通UPVC排水管 De50 公称外径50mm以内 |  | m | 8.6324
38 | 转换接头 DN40 |  | 个 | 3.03
39 | 螺纹管件 DN15 |  | 个 | 18.18
40 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内 |  | 个 | 7.5661
41 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内 |  | 个 | 10.9883
42 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内 |  | 个 | 32.4824
43 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径63mm以内 |  | 个 | 4.8898
44 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内 |  | 个 | 5.8321
45 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内 |  | 个 | 63.6601
46 | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径160mm以内 |  | 个 | 8.2586
47 | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内 |  | 个 | 43.743
48 | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内 |  | 个 | 19.4434
49 | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内 |  | 个 | 5.8857
50 | 塑料弯头 45°dn50 |  | 个 | 6.06
51 | 闸阀 公称直径65mm以内 |  | 个 | 2.02
52 | 闸阀 公称直径32mm以内 |  | 个 | 2.02
53 | 角式长柄截止阀 DN15 |  | 个 | 3.03
54 | 塑料阀门 公称直径40mm以内 |  | 个 | 3.03
55 | 塑料阀门 公称直径32mm以内 |  | 个 | 9.09
56 | 塑料阀门 公称直径20mm以内 |  | 个 | 3.03
57 | 洗脸盆 |  | 个 | 3.03
58 | 成品拖布池 |  | 套 | 3.03
59 | 落地式坐便器 |  | 个 | 3.03
60 | 挂式小便器 |  | 个 | 3.03
61 | 挂墙式低水箱及水箱配件(带冲洗弯管) |  | 套 | 3.03
单位工程主材表
工程名称： |  | 郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
62 | 大便槽自动冲洗水箱 |  | 个 | 3
63 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 3.03
64 | 自动排气阀 公称直径20mm以内 |  | 个 | 2
65 | 手提式磷酸铵盐灭火器 MF/ABC5 |  | 个 | 12
66 | 薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 (暗装)普通 公称直径65mm以内 单栓 |  | 套 | 6
67 | 求助按钮 |  | 套 | 9.18
68 | 螺纹水表 公称直径50mm以内 |  | 个 | 1
69 | 单管吸顶灯(节能型) 吸顶式 单管 |  | 套 | 30.3
70 | 多信息复合标志灯 吊杆式 |  | 套 | 3.03
71 | 楼层灯 墙壁式 |  | 套 | 6.06
72 | 疏散出口标志灯 墙壁式 |  | 套 | 5.05
73 | 应急照明灯 墙壁式 |  | 套 | 21.21
74 | 应急照明灯-壁装 墙壁式 |  | 套 | 3.03
75 | 吸顶灯-电井内 灯罩周长≤800mm |  | 套 | 3.03
76 | 防水防尘灯,IP54(节能型) 灯罩周长≤800mm |  | 套 | 6.06
77 | 吸顶灯(节能型) 灯罩周长≤800mm |  | 套 | 31.31
78 | 安全出口标志灯 墙壁式 |  | 套 | 3.03
79 | 单向疏散指示标志灯 墙壁式 |  | 套 | 7.07
80 | 暗装单联开关 跷板暗开关 单控 ≤3联 |  | 只 | 3.06
81 | 暗装双联开关 跷板暗开关 单控 ≤3联 |  | 只 | 15.3
82 | 风扇调速开关 |  | 个 | 15.15
83 | 空调专用插座(安全型) 单相 暗插座电流≤30A |  | 套 | 15.3
84 | 五孔暗装插座(安全型) 单相 暗插座电流≤15A |  | 套 | 9.18
85 | NH-RVS-2x2.5mm 二芯 单芯导线截面≤2.5mm2 |  | m | 172.0764
86 | WDZ-BYJ2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2 |  | m | 2059.7424
87 | WDZ-BYJ4 铜芯 导线截面≤4mm2 |  | m | 881.58
88 | WDZ-BYJ10 铜芯 导线截面≤10mm2 |  | m | 152.271
89 | BV-1X25 铜芯 导线截面≤25mm2 |  | m | 1.89
单位工程主材表
工程名称： |  | 郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
90 | WDZ-BYJ-2*1.5 铜芯 导线截面≤1.5mm2 |  | m | 209.554
91 | BTLY-3X2.5 截面≤10mm2 |  | m | 9.3021
92 | 强电金属防火桥架 200*100 宽+高≤400mm |  | m | 59.3779
93 | PC20 外径20mm |  | m | 396.9276
94 | PVC20 外径20mm |  | m | 316.2828
95 | PC32 外径32mm |  | m | 1.59
96 | 旋转风扇(带防护罩) |  | 台 | 15
97 | ALZ 配电箱 |  | 台 | 1
98 | 1AL 配电箱 |  | 台 | 1
99 | PD 箱 |  | 台 | 1
100 | 2AL 配电箱 |  | 台 | 2
101 | 24V变压器 |  | 个 | 6
102 | JVF-CP-250方形换气扇 |  | 台 | 3
103 | 接地测试板 |  | 组 | 4
104 | MEB总等电位箱 |  | 台 | 1
105 | 声光报警器 |  | 个 | 6
106 | 电气火灾监控主机 |  | 个 | 1
合计