## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县水利局新办公楼维修改造(原林业局旧办公楼)项目新建厕所-安装 |  |  |  | 标段：商水县水利局新办公楼维修改造(原林业局旧办公楼)项目新建厕所 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
电施
接地防雷
1 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.规格:φ10 3.安装形式:避雷带用 %%C10 镀锌圆钢沿屋脊顶、山墙顶及突出物四周顶明敷支承采用 |  | m | 21.39
2 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.规格:40*4 3.安装部位:引下线利用构造柱对角主筋,不小于 4%%C14 |  | m | 13.09
3 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 |  | 根 | 4
开关插座照明
1 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯 2.型号:220V 1*20w 3.类型:吸顶 |  | 套 | 3
2 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:220V10A 3.安装方式:距地1.3 |  | 个 | 1
3 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:220V10A 3.安装方式:距地1.3 |  | 个 | 2
4 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:烘手器插座 2.规格:220V16A 3.安装方式:距地 1.2m |  | 个 | 1
5 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:灭蝇灯插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地 1.8m |  | 个 | 2
6 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 9
配电箱
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县水利局新办公楼维修改造(原林业局旧办公楼)项目新建厕所-安装 |  |  |  | 标段：商水县水利局新办公楼维修改造(原林业局旧办公楼)项目新建厕所 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:ZAP1 2.型号:半周长1.0m 3.安装方式:底距地:1.6m |  | 台 | 1
2 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |  | 系统 | 1
3 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:总等电位端子箱 2.安装部位:距地0.3m |  | 台 | 1
4 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱 |  | 台 | 1
配管配线
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC16 3.配置形式:暗配 |  | m | 22.61
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 18.85
3 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC40 3.配置形式:暗配 |  | m | 4.07
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 71.14
5 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV4 4.材质:铜芯 |  | m | 59.84
6 | 030408006002 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:2.5 |  | 个 | 3
7 | 030408006003 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:4 |  | 个 | 3
8 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
电缆
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县水利局新办公楼维修改造(原林业局旧办公楼)项目新建厕所-安装 |  |  |  | 标段：商水县水利局新办公楼维修改造(原林业局旧办公楼)项目新建厕所 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*10 3.材质:铜芯 |  | m | 6.77
2 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm2以下 3.材质、类型:铜芯干包式电缆终端头（五芯） |  | 个 | 2
分部小计
水施
给水
管道
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 De63 S4系列 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒 |  | m | 4.89
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 De50 S4系列 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒 |  | m | 2.93
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 De40 S4系列 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒 |  | m | 1.8
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 De32 S4系列 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒 |  | m | 1.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县水利局新办公楼维修改造(原林业局旧办公楼)项目新建厕所-安装 |  |  |  | 标段：商水县水利局新办公楼维修改造(原林业局旧办公楼)项目新建厕所 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 De20 S4系列 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒 |  | m | 4.35
6 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑复合钢管 De63 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒 |  | m | 5.1
阀门
1 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:De50 |  | 个 | 2
2 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:De63 |  | 个 | 1
3 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:De63 |  | 个 | 1
4 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:De63 |  | 个 | 1
5 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:水表 2.型号、规格:De63 |  | 个 | 1
排水
管道
1 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De160 SN8KN/㎡ 4.连接形式:粘接 |  | m | 7.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县水利局新办公楼维修改造(原林业局旧办公楼)项目新建厕所-安装 |  |  |  | 标段：商水县水利局新办公楼维修改造(原林业局旧办公楼)项目新建厕所 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U De110 4.连接形式:粘接 |  | m | 26.74
3 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U De50 4.连接形式:粘接 |  | m | 13.15
卫生器具
1 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:De50 |  | 个 | 2
2 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:清扫口 2.型号、规格:De110 |  | 个 | 2
3 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:感应蹲式大便器 |  | 组 | 8
4 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:感应洗脸盆 |  | 组 | 2
5 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:感应小便器 |  | 组 | 1
6 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 |  | 台 | 2
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县水利局新办公楼维修改造(原林业局旧办公楼)项目新建厕所-安装 |  |  |  | 标段：商水县水利局新办公楼维修改造(原林业局旧办公楼)项目新建厕所 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：商水县水利局新办公楼维修改造(原林业局旧办公楼)项目新建厕所-安装 |  |  | 标段：商水县水利局新办公楼维修改造(原林业局旧办公楼)项目新建厕所 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 商水县水利局新办公楼维修改造(原林业局旧办公楼)项目新建厕所-安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01090501@1 |  | 接地极 |  | kg
2 | 01090517 |  | 镀锌圆钢 | φ16 | m
3 | 03070301 |  | 地漏 | 公称直径50mm以内 | 个
4 | 03070301@1 |  | 清扫口 | 公称直径100mm以内 | 个
5 | 17030103@1 |  | SC40 | 公称直径DN≤40 | m
6 | 17250257@5 |  | PPR给水管 | De20 S4系列 | m
7 | 17250257@6 |  | PPR给水管 | 公称外径50mm以内 | m
8 | 17250257@7 |  | PPR给水管 | 公称外径40mm以内 | m
9 | 17250257@8 |  | PPR给水管 | 公称外径32mm以内 | m
10 | 17250257@9 |  | PPR给水管 | 公称外径25mm以内 | m
11 | 17250299@1 |  | HDPE双壁波纹管 | De160 SN8KN/㎡ | m
12 | 17250299@2 |  | PVC-U De110 | 公称外径110mm以内 | m
13 | 17250299@3 |  | PVC-U De50 | 公称外径50mm以内 | m
14 | 17280101@1 |  | 内衬塑复合钢管 De63 | 公称直径50mm以内 | m
15 | 18090162@4 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | De20 | 个
16 | 18090162@6 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | 公称外径50mm以内 | 个
17 | 18090162@7 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | 公称外径40mm以内 | 个
18 | 18090162@8 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | 公称外径32mm以内 | 个
19 | 18090162@9 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | 公称外径25mm以内 | 个
20 | 18090232@1 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | 公称外径110mm以内 | 个
21 | 18090232@2 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | 公称外径50mm以内 | 个
22 | 18090232@3 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | De160 | 个
23 | 18110090 |  | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 | 公称直径50mm以内 | 个
24 | 19000316@1 |  | 截止阀 | 公称直径40mm以内 | 个
25 | 19000316@2 |  | 截止阀 | 公称直径50mm以内 | 个
26 | 19000316@3 |  | 闸阀 | 公称直径50mm以内 | 个
27 | 19000316@4 |  | 止回阀 | 公称直径50mm以内 | 个
28 | 21090101@2 |  | 感应洗脸盆 |  | 个
29 | 21150131@2 |  | 感应蹲式大便器 |  | 个
30 | 21170101@1 |  | 感应小便器 |  | 个
31 | 24010206 |  | 螺纹水表 | 公称直径50mm以内 | 个
32 | 25000001@1 |  | 防水防尘灯 | 灯罩周长≤800mm | 套
33 | 26010101@1 |  | 单联开关 | 跷板暗开关 单控 ≤3联 | 只
34 | 26010101@2 |  | 双联开关 | 跷板暗开关 单控 ≤3 | 只
主要材料价格表
工程名称： |  | 商水县水利局新办公楼维修改造(原林业局旧办公楼)项目新建厕所-安装 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
联
35 | 26410171@1 |  | 烘手器插座 | 单相带接地 暗插座电流≤30A | 套
36 | 26410171@2 |  | 灭蝇灯插座 | 单相带接地 暗插座电流≤15A | 套
37 | 28031431@1 |  | BV2.5 | 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | m
38 | 28031431@2 |  | BV4 | 铜芯 导线截面≤4mm2 | m
39 | 28110000@1 |  | YJV-5*10 | 截面≤10mm2 | m
40 | 29060143@1 |  | PC16 | 外径16mm | m
41 | 29060143@2 |  | PC20 | 外径20mm | m
42 | 29110115 |  | 等电位端子盒安装 |  | 个
43 | 29110207@1 |  | 接线盒 塑料 |  | 个
44 | 50350101 |  | 排气扇 |  | 台
45 | 补充主材001@1 |  | ZAP1 |  | 台
46 | 补充主材003@1 |  | 总等电位端子箱 |  | 台