## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县水利局新办公楼维修改造室外工程-安装 |  |  |  | 标段：商水县水利局新办公楼维修改造室外工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
室外水
1 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1.部位:砖砌化粪池 2.混凝土强度等级:2*3*2 |  | m3 | 2
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m3 | 264
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 |  | m3 | 264
4 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:HDPE管 De63 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 94.12
5 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺波纹管 De300 4.连接形式:热收缩带连接 |  | m | 70.96
6 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺波纹管 De300 4.连接形式:热收缩带连接 |  | m | 151.16
7 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺波纹管 DN200 4.连接形式:热收缩带连接 |  | m | 12.51
8 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.井截面、深度:700圆型砖砌污水检查井 2.井盖安装:重型球墨铸铁井盖直径700 |  | 座 | 3
9 | 010401011002 | 砖检查井 | 1.井截面、深度:700圆型砖砌雨水检查井 2.井盖安装:重型球墨铸铁井盖直径700 |  | 座 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县水利局新办公楼维修改造室外工程-安装 |  |  |  | 标段：商水县水利局新办公楼维修改造室外工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁单篦式雨水口 |  | 座 | 8
11 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:室外消火栓 2.型号、规格:SS100/65 |  | 套 | 1
12 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度:砖砌圆形立式闸阀井 2.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 |  | 座 | 1
分部小计
室外电
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AL1配电箱 2.安装方式:底距地:1.4m |  | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC32 3.配置形式:暗配 |  | m | 3.53
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC32 3.配置形式:暗配 |  | m | 71.76
4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 8.17
5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:BV4 4.材质:铜芯 |  | m | 8.17
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*6 |  | m | 75.29
7 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县水利局新办公楼维修改造室外工程-安装 |  |  |  | 标段：商水县水利局新办公楼维修改造室外工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：商水县水利局新办公楼维修改造室外工程-安装 |  |  | 标段：商水县水利局新办公楼维修改造室外工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 商水县水利局新办公楼维修改造室外工程-安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 17030103@1 |  | SC32 | 公称直径DN≤32 | m
2 | 17250257@1 |  | HDPE管 De63 | 公称外径63mm以内 | m
3 | 17250299@1 |  | 钢带增强聚乙烯螺波纹管 De300 | 公称外径315mm以内 | m
4 | 17250299@3 |  | 钢带增强聚乙烯螺波纹管 DN200 | 公称外径250mm以内 | m
5 | 18090106 |  | 室外塑料给水管热熔管件 | 公称外径63mm以内 | 个
6 | 23030101 |  | 地上式消火栓 | 公称直径100mm | 套
7 | 23030119 |  | 消火栓三通 | 公称直径100mm | 个
8 | 28031431@1 |  | BV4 | 铜芯 导线截面≤4mm2 | m
9 | 28110000@1 |  | YJV-5*6 | 截面≤10mm2 | m
10 | 29060143@1 |  | PVC32 | 外径32mm | m
11 | 29060143@2 |  | PC20 | 外径20mm | m
12 | 36010151@1 |  | 铸铁单篦式雨水口 | 单平箅(680*380) | 套
13 | 补充主材001@1 |  | AL1配电箱 |  | 台