## 扉-1 工程量清单扉页
| 固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  | 标段：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
土建
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20烧结煤矸石砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m3 | 27.22
2 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 3.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m3 | 92.39
3 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3:7灰土 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m3 | 21.02
4 | 010401012001 | 台阶 | 1.做法采用12YJ1台3 2.300厚3:7灰土 3.M5水泥砂浆砖砌台阶 4.20厚1：2水泥砂浆抹平压光 5.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 7.78
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 156.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  | 标段：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:自行考虑 4.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m3 | 75.72
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:自行考虑 4.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m3 | 58.56
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m3 | 76.77
5 | 010103001002 | 回填方 | 1.房心回填 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m3 | 7.68
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.商品混凝土运输、运距自行考虑 4.泵送 5.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m3 | 2.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  | 标段：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.商品混凝土运输、运距自行考虑 4.泵送 5.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m3 | 6.84
3 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.商品混凝土运输、运距自行考虑 4.泵送 5.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m3 | 12.11
4 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.商品混凝土运输、运距自行考虑 4.泵送 5.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m3 | 2.88
5 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.商品混凝土运输、运距自行考虑 4.泵送 5.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m3 | 5.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  | 标段：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.商品混凝土运输、运距自行考虑 4.泵送 5.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m3 | 12.15
7 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.商品混凝土运输、运距自行考虑 4.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m3 | 1.78
8 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.商品混凝土运输、运距自行考虑 4.泵送 5.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m3 | 25.53
9 | 010505009001 | 空心板 | 1.预制混凝土空心板 2.YKB3751,YKB3051 3.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m3 | 12.7
10 | 010505008001 | 雨篷 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.商品混凝土运输、运距自行考虑 4.泵送 5.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m3 | 4.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  | 标段：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.商品混凝土运输、运距自行考虑 4.泵送 5.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m3 | 0.69
12 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.商品混凝土运输、运距自行考虑 4.泵送 5.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 14.52
13 | 010507001001 | 散水 | 做法：12YJ1 散1 1.60厚C20混凝土，撒1:1水泥细砂压实赶光 3.150厚3：7灰土垫层，向外坡3%~5% 5.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 38.85
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10以内 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | t | 2.239
15 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400Φ≤18mm 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | t | 3.476
16 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400Φ≤25mm 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | t | 0.722
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  | 标段：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
17 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10以内（箍筋） 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | t | 0.877
18 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | t | 0.204
19 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件、爬梯等 2.做法：详见图纸设计 3.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | t | 0.015
20 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:≤Φ20 4.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | 个 | 2
21 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:≤Φ18 |  | 个 | 62
| A.8 | 门窗工程
1 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.铝合金窗推拉窗90系列 5厚浮法玻璃 2.做法及尺寸:详见图纸 3..具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 86.22
2 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.2600*3000 2.不锈钢框12厚安全玻璃弹簧门 3.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 15.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  | 标段：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 010802004001 | 防盗门 | 1.钢制防盗门 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 12.6
| A.9 | 屋面及防水工程
1 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.基层:混凝土板 2.20厚1:2水泥砂浆找平层，4厚SBS一层 3.粘贴420*330灰色水泥彩瓦（配套脊瓦） 4.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 174.6
2 | 010902001001 | 雨棚卷材防水 | 1.1层4厚SBS改性沥青防水卷材，四周上翻800 2.最薄处20厚1:2.5水泥砂浆+5%防水粉找坡2% 3.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 32.7
3 | 010902005001 | 屋面排（透）气管 | 1.排（透）气管品种、规格:75UPVC泄水舌 |  | 个 | 2
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011102003001 | 块料地面 | 12YJ1地201 1、800*800防滑陶瓷地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、60厚C15混凝土垫层 5、150厚3：7灰土垫层 6、具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 128.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  | 标段：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 011102003002 | 块料楼面 | 12YJ1楼201 1、8~10厚防滑陶瓷地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 110.33
3 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100 2.12YJ1踢3A面砖踢脚线 3.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 18.24
4 | 011102003003 | 台阶平台 | 12YJ1地201 1、800*800防滑陶瓷地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、60厚C15混凝土垫层 5、150厚3：7灰土垫层 6、具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 20.99
5 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1、8~10厚防滑陶瓷地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 14.52
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.采用图集12YJ1内墙1A 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 553.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  | 标段：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.采用图集12YJ1顶6 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 273.17
3 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.部位:雨棚底部、悬挑板底部 2.采用图集12YJ1顶6 3.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 44.31
4 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（外墙） | 1.墙体类型:12YJ1 外墙9A 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 316.39
5 | 011201001003 | 墙面一般抹灰（外墙） | 1.雨棚内侧，参外墙 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 12.3
6 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.独立柱 2.同外墙做法 3.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 12.83
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1..白色仿瓷涂料2遍 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 553.75
2 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1..白色仿瓷涂料2遍 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 289.87
3 | 011406001001 | 真石漆 | 1.真石漆面层 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 319.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  | 标段：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 011406001002 | 外墙真石漆 | 1.外墙真石漆，分隔缝300*600 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 70.86
5 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 不锈钢楼梯栏杆 |  | m | 9.05
6 | 011508004001 | 金属字 | 定制安装600*600铜字 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | 个 | 18
7 | 01B001 | 党徽 |  |  | 个 | 1
分部小计
安装
1 | 030404017001 | 总配电箱 | 1.总配电箱 2.嵌墙安装 3.距地1.6m |  | 台 | 1
2 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控 2.规格:暗装 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:详见图纸，设计说明及相关规范 |  | 个 | 5
3 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单开五孔 2.规格:暗装 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:详见图纸，设计说明及相关规范 |  | 个 | 6
4 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二加三极五孔插座(安全型） 2.安装方式:暗装 距地0.8m 3.其他:详见图纸，设计说明及相关规范 |  | 个 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  | 标段：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:三箱空调开关箱(柜机用） 2.安装方式:暗装 距地0.6m 3.其他:详见图纸，设计说明及相关规范 |  | 个 | 6
6 | 030412004001 | 吸顶灯 | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:1*22W |  | 套 | 7
7 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED荧光灯 2.安装形式:钢管吊装,1*36W 3.其他:详见图纸，设计说明及相关规范 |  | 套 | 27
8 | 030412003001 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:双头应急照明灯 2.距地2.5m 3.规格:2*2.5W 4.带镍电池，应急时间大于90min |  | 套 | 3
9 | 030412003002 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:安全出口灯 2.门上0.2m 3.规格:2.5W 4.带镍电池，应急时间大于90min |  | 套 | 1
10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5 3.其他:详见图纸，设计说明，图纸答疑及相关规范 |  | m | 263
11 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4 3.其他:详见图纸，设计说明，图纸答疑及相关规范 |  | m | 472.4
12 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-6 3.其他:详见图纸，设计说明，图纸答疑及相关规范 |  | m | 303.6
13 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:DN16mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 131.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  | 标段：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
14 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 130.8
15 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 101.2
16 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:DN50mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 3.6
分部小计
措施项目
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:7.9m以内 3.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 299.65
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 2.檐口高度7.9m以内 3.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 299.65
3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 台·次 | 1
4 | 011702001001 | 独立基础 | 1.模板制作及安拆 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 13.6
5 | 011702001002 | 垫层 | 1.模板制作及安拆 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 4.3
6 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.模板制作及安拆 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 135.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  | 标段：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 011702003001 | 构造柱 | 1.模板制作及安拆 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 20.58
8 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.模板制作及安拆 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 55.42
9 | 011702008001 | 圈梁 | 1.模板制作及安拆 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 80.05
10 | 011702009001 | 过梁 | 1.模板制作及安拆 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 26.26
11 | 011702016001 | 平板 | 1.模板制作及安拆 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 240.06
12 | 011702023001 | 雨篷 | 1.模板制作及安拆 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 47.09
13 | 011702021001 | 栏板 | 1.模板制作及安拆 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 13.31
14 | 011702024001 | 楼梯 | 1.模板制作及安拆 2.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求 |  | m2 | 14.52
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  | 标段：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  | 标段：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  | 标段：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  |  | 标段：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
1 | 600*600铜字 0.5m2以内 | 个 | 18.18 |  | 81.72 | 1485.67
2 | 党徽 | 个 | 1 |  | 300 | 300
合 计 | [5 empty] | 1785.67
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  | 标段：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  |  | 标段：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  | 标段：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  | 标段：固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 固城乡护岭村党群服务中心综合楼工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01010210 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ10以内 | kg
2 | 01010211 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ12~φ18 | kg
3 | 04090213 |  | 生石灰 |  | t
4 | 04130135 |  | 烧结多孔砖 | 240*115*90 | 千块
5 | 04130141 |  | 烧结煤矸石普通砖 | 240*115*53 | 千块
6 | 04170133@1 |  | 水泥彩瓦 | 420mm*330mm | 块
7 | 05030105 |  | 板方材 |  | m3
8 | 07050131 |  | 地砖 | 800mm*800mm | m2
9 | 11010201@1 |  | 全玻有框门扇 | 12厚安全玻璃、不锈钢框 | m2
10 | 11030121 |  | 钢制防盗门 |  | m2
11 | 11090226@1 |  | 铝合金窗推拉窗90系列 5厚浮法玻璃 |  | m2
12 | 13030359 |  | 真石漆 |  | kg
13 | 13330105 |  | SBS改性沥青防水卷材 | 4mm | m2
14 | 14410137 |  | YJ-Ⅲ胶 |  | kg
15 | 35010101 |  | 复合模板 |  | m2
16 | 80210555 |  | 预拌混凝土 | C15 | m3
17 | 80210561 |  | 预拌混凝土 | C30 | m3
18 | 80010122 |  | 预拌水泥砂浆 1:2.5 |  | m3
19 | 80010741 |  | 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5 |  | m3
20 | 04290491@1 |  | 预制混凝土空心板I级 |  | m3