周口市公共资源交易中心政府采购中心

政 府 采 购 招 标 文 件

（3包）

项目名称：周口市人民医院智慧医院信息化服务能力提升建设项目

项目编号：川财招标采购-2025-17

2025年12月19日

目录

第一章  招标公告	3

第二章 投标人须知前附表	7

第三章 采购需求一览表	10

第四章 评标办法	12

招标文件第二部分	18

第五章 投标人须知	18

第七章 采购合同（货物类）标准文本	33

第九章 投标文件格式	44

周口市政府采购合同融资政策告知函	57

第一章  招标公告

项目概况

周口市人民医院智慧医院信息化服务能力提升建设项目的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）获取招标文件，并于 2025年  月  日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：川财招标采购-2025-17

2、项目名称：周口市人民医院智慧医院信息化服务能力提升建设项目

3、预算金额： 67950000.00元

最高限价（如有）：67950000.00元

4、采购方式：公开招标

包别划分：5个包

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1包 | 周口市人民医院智慧医院信息化服务能力提升建设项目1包 | 26500000 | 26500000 | 否 |
| 2 | 2包 | 周口市人民医院智慧医院信息化服务能力提升建设项目2包 | 18500000 | 18500000 | 否 |
| 3 | 3包 | 周口市人民医院智慧医院信息化服务能力提升建设项目3包 | 12800000 | 12800000 | 否 |
| 4 | 4包 | 周口市人民医院智慧医院信息化服务能力提升建设项目4包 | 9500000 | 9500000 | 否 |
| 5 | 5包 | 周口市人民医院智慧医院信息化服务能力提升建设项目5包监理 | 650000 | 650000 | 否 |

5.采购需求：周口市人民医院智慧医院信息化服务能力提升建设项目

详见招标文件

6.合同履行期限：合同签订后180日历天内。

7.是否接受进口产品：否

8.本项目是否接受联合体投标：否

9.是否专门面向中小企业：否

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（企业营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

(2)1-4包：

具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织，在中华人民共和国境内注册的企业法人或事业法人，持有有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。（根据《政府采购法实施条例》释义“银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人、采购代理机构可按照其特点在采购文件中作出专门规定。”本项目允许法人的分支机构参加投标，分支机构投标时须取得总公司授权，有且只能有一家授权代表参与本项目投标，招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”）（须提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照）；

5包：

具有有效的企业法人营业执照，须具备监理综合资质或通信工程监理甲级及以上资质及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。

## 三、获取招标文件

时间：2025年12月19日至2025年12月26日（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年1月12日10点0分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.项目对接要求

本项目所有标段中包含的硬件、软件及服务，在项目实施和免费维保阶段，投标人须对以下要求进行承诺：

①关于政策性接口，投标人须根据相关政策要求进行免费升级改造和对接。

②建设期内，所有标段建设清单中涉及的系统均需免费开放接口，且系统与系统之间、系统与硬件之间对接完全免费。采购人在评审或评级工作中，因业务或评级需求，在现有功能基础上进行系统升级、评级接口改造等，投标人均须对所投系统进行免费升级改造，且免除由此产生的一切系统接口相关费用。

③承诺进行接口改造的实施周期不得超过30日历天。

2.投标人需承诺所提供产品必须为当前最新版本。（请提供承诺函）

3.投标人需承诺所提供产品必须符合信创要求。（请提供承诺函）

4.所提供的资料、承诺、功能截图等文件均与投标产品或系统一致且真实无编辑修改；且承诺项目公示期内，应招标人要求，到招标人现场进行功能演示和资料验证，若发现弄虚作假，视为虚假应标，按国家相关规定处理。（请提供承诺函）

5.包3要求：为了满足软件部署需要的操作系统、数据库、中间件等，需采用正版永久授权版本，并应同其它内容一并报价，并包含在投标总报价中。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：周口市人民医院

地址：周口市

联系人：乔冠涛       联系方式：13839416626

2.采购代理机构信息

名称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东

项目联系人：郭战伟   联系方式：0394-8106517、19913276009

3.监督单位：周口市川汇区财政局

联系方式：0394-8271570

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2025年12月19日

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 周口市人民医院 |
| 2 | 委托人 | 周口市人民医院 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心 地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东 |
| 4 | 项目名称 | 周口市人民医院智慧医院信息化服务能力提升建设项目 |
| 5 | 项目编号 | 川财招标采购-2025-17 |
| 6 | 项目性质 | 包1、包2：包5：服务类 包3、包4：货物类 |
| 7 | 资金来源 | 专项债券资金 |
| 8 | 包别划分 | 本次招标为5个包 |
| 9 | 付款方式 | 包3：数据中心设备建设项目 根据政府专项资金拨付情况调整付款时间和比例 本项目采用进度付款方式，以30日历天为一个进度。采购人依据项目实际情况与中标人确定每个进度的交付内容。 依据每个进度的交付内容，支付该进度合同对应交付内容金额 20%的预付款； 完成对应进度设备的到货安装、测试、培训、阶段验收，支付该进度合同对应交付内容金额65%； 完成所有设备的到货安装、测试、培训、终验合格，支付合同总价的 15%； |
| 10 | 联合体投标 | 不允许 |
| 11 | 投标有效期 | 开标后60天 |
| 12 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 13 | 合同履行期限 | 合同签订后180日历天内 |
| 14 | 免费质保期 | 三年 |
| 15 | 投标保证金金额 | 不需要缴纳投标保证金 |
| 16 | 答疑 | 疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第36条。 周口市公共资源交易中心政府采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 17 | 勘察现场 | 为避免投标企业对本项目了解不足影响合同履约。投标人派本单位技术负责人持单位法定代表人授权证明、被授权人身份证复印件的正反面（加盖公章）于获取采购文件截止日期后第一个工作日（上午9:00至11:00，下午15：00至17:00）到采购方项目所在地现场进行实地勘察，根据现场勘察情况能准确表达本项目的专业技术问题方可取得采购单位出具的现场勘察证明。投标人将证明函原件放在投标响应文件中（电子标为原件扫描件）。联系人:乔冠涛 联系方式：13839416626 |
| 19 | 投标文件 | 1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（http://jyzx.zhoukou.gov.cn网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。 2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。 |
| 20 | 投标时间及地点 | 投标截止时间：2025年 月 日（见招标公告） 标书递交地点：周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址http://jyzx.zhoukou.gov.cn） （本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件） |
| 21 | 开标时间及地点 | 开标时间：2025年 月 日（见招标公告） 开标地点：周口市东新区光明路市行政中心西侧南楼房间（本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件） |
| 22 | 评标办法 | 综合评分法 详见招标文件第一部分第四章评标办法 |
| 23 | 承诺书 | 1）潜在供应商所提供的所有资料必须做出书面承诺，无造假、隐瞒的承诺书附投标文件中。依据投标文件中的承诺书，发现隐瞒、虚假文件，作无效投标处理，并上报本级财政监督部门处理。 |
| 24 | 所属行业 | 包1-包2：软件和信息技术服务业 包3-包4：工业 包5：其他未列明行业 |
| 25 | 其它 | - 采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人负担。 2.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额（根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库[2022]3号），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）罚款等行政处罚。按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的投标人作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。 3.投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。 4.在建设和免费质保运维期内，采购人根据医院发展的需要，新建院区或新增下属医疗机构或新建数据中心等涉及网络机房迁移，投标人协需助网络机房迁移，确保在迁移过程中业务零中断、数据零丢失、设备零损坏、安全零事故，并应同其它内容一并报价，并包含在投标总报价中。 5.投标人投标报价包含本项目招标的设备采购、运输、保管、安装、调试、验收、培训、保修期内的维护保养与相关服务及一切税费。如果供应商在中标并签署合同后，在供货、安装、调试等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。 |

- 采购需求一览表

前注：1） 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；
    2）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3）为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；
    4）投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人须承诺整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；
    5）如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定联系周口市公共交资源交易中心政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

## 包3：货物需求及技术规格参数

3包、数据中心设备建设内容

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、数据计算运维及存储 |  |  |  |  |
| 1 | 裸金属服务器 | 1.机架式服务器; 2.处理器:配置≥4颗(≥2.5GHz、≥18 核)处理器; 3.内存:配置≥512GB 3200MHz 内存,,配置≥48个DDR4 内存插槽 4.硬盘:配置≥7 块 3.84TB SSD 硬盘; 5.阵列卡:配置≥1个阵列卡，支持Raid0/1/10/5/50/6/60，4GB 缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制: 6.网卡: 配置≥4 个千兆电口,≥4 个万兆光口(含4 个万兆多模光模块); 7.电源:满配热插拔≥800W 冗余电源，配置机架安装导轨; 8.可管理型: 配置≥1Gb 独立的远程管理控制端口,配置虚拟KVM 功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新 Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。 9.维保：提供3年原厂产品质保。 | 4 | 台 |
| 2 | 超融合集群 | 硬件：标准X86机架服务器。 1、单节点配置≥2 颗 CPU(主频≥2.0GHz），核心数≥24C); 2、单节点内存≥1024GDDR4/DDR5 内存 3、单节点系统盘配置≥2 块 480GB SSD 固态盘; 4、单节点缓存盘≥2块3.84T SSD 5、单节点数据盘≥8块 8T SATA 硬盘+4 块 3.84TB SSD: 6、接口配置≥2个千兆电口，≥6 个万兆端口(含模块); 7、配置≥800W冗余电源、冗余风扇。 8、可管理性: 配置≥1Gb 独立的远程管理控制端口,配置虚拟KVM 功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新 Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。 9、维保：提供3年原厂产品质保、软件升级。配置服务器虚拟化授权、网络虚拟化授权、存储虚拟化授权、云计算管理平台。 | 12 | 台 |
| 3 | 分布式存储 | 1、包含4节点存储服务器，单台硬件参数：处理器≥2颗，内存≥256GB DDR4，存储裸容量≥100T，标配盘位数≥36，电源：冗余电源，接口≥2千兆电口+4万兆光口。每台含2套计算服务器虚拟化软件、2套虚拟存储软件、2套网络虚拟化软件、2套云计算管理软件。 2、采用全对称分布式架构，元数据和数据的融合部署到存储节点上，不需要使用独立管理节点（元数据节点或索引节点）；元数据、数据均采用集群方式部署，任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问 3、使用四个存储节点组建一个存储集群，同一系统中并发提供文件、块、对象及三种存储服务，统一管理，资源灵活分配。 4、所投存储产品应同时支持FC SCSI、iSCSI两种块存储接口，可平滑接入FC组网架构，实现即插即用，无须改造数据中心网络架构。 5、提供定时快照保护，支持按照时间点、时间段为LUN或一致性组设置定时快照策略，实现数据的本地定时备份 6、支持为文件夹开启WORM保护功能，文件进入被保护状态后只能被读取，无法被修改或删除，对关键数据实行写保护，杜绝病毒破坏，非法篡改。内置WORM独立时钟系统，被保护文件不会因系统时间变化而提前退出保护状态。 7、为降低数据长期保存成本，文件存储应提供数据缩减的能力，支持以文件目录为单位配置数据压缩策略，可选择节省容量优先和性能优先两种策略，并支持查看计算压缩的数据量和压缩率。 8、当主机或者磁盘故障后，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，快速恢复数据的冗余度，确保用户数据的可靠性和安全性，并能够在界面上显示数据重建进度。数据重建支持智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。 9、支持以LUN为粒度配置副本数、分层QOS、条带数等存储策略，以实现在性能、成本，可靠性等指标上的平衡兼顾。 10、支持硬盘亚健康预测、检测和故障自动处理，坏道定时扫描，静默错误检测，能够提前预判硬盘故障风险，做好硬件更换准备，并在界面上做出提示。 | 1 | 套 |
| 4 | 外网超融合集群 | 硬件：1、标准X86机架服务器。 2、单节点配置≥2 颗 CPU(主频≥2.0GHz），核心数≥24C); 3、单节点内存:≥512GBDDR4/DDR5 内存 4、单节点系统盘配置≥2块480GB SSD固态盘; 5、单节点缓存盘≥2块 3.84TB NVMe SSD; 6、单节点数据盘≥8块8T SATA 硬盘+4 块3.84TB SSD; 7、单节点接口配置≥2 个千兆电口，≥6个万兆端口(含模块); 8、配置≥800W冗余电源、冗余风扇。 9、可管理型: 配置≥1Gb 独立的远程管理控制端口,配置虚拟KVM 功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新 Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。 10、维保：提供3年产品质保、软件升级。配置服务器虚拟化授权、网络虚拟化授权、存储虚拟化授权、云计算管理平台。 | 3 | 台 |
| 5 | 容灾超融合集群 | 硬件：1、标准X86机架服务器。 2、配置≥2 颗 CPU(主频≥2.0GHz），核心数≥24C); 3、内存≥1024G DDR4 内存,,配置≥32个DDR4 内存插槽 4、系统盘配置≥2块480GB SSD固态盘， 5、缓存盘≥2块3.84TB NVME SSD; 6、数据盘≥8块8T SATA 硬盘+4块3.84TB SSD； 7、接口配置≥2 个千兆电口，≥6个万兆端口(含模块); 8、PCIe扩展支持， 9、配置≥800W冗余电源、冗余风扇。 10、可管理型: 配置≥1Gb 独立的远程管理控制端口,配置虚拟KVM 功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新 Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。 11、维保：提供3年产品质保、软件升级。配置服务器虚拟化授权、网络虚拟化授权、存储虚拟化授权、云计算管理平台。 | 4 | 台 |
| 6 | 备份一体机 | 硬件：1、标准X86机架服务器，服务器硬件产品自有品牌 2、配置≥2 颗 CPU(主频≥2.4GHz，核心数≥12C); 3、内存≥128G DDR4 内存,配置≥32个DDR4 内存插槽; 4、系统盘配置≥2 块 480GB 固态盘;5、数据盘≥6块 8T SATA 硬盘: 6、接口配置≥2个千兆电口，≥2个万兆端口(含模块); 7、PCIe扩展支持8、配置≥800W冗余电源、冗余风扇。 9、可管理型: 配置≥1Gb 独立的远程管理控制端口,配置虚拟KVM 功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新 Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。 10、维保：提供3年原厂产品质保。 备份软件： 1、支持文件过滤备份功能，支持恢复搜索文件目录功能，支持通配符；支持图形化配置多通道备份功能，可以按照年、月、周、天、小时、分钟等循环策略自动化恢复，恢复到最新的备份集 2、支持数据库备份功能，支持对巨杉、GaussDB、GoldenDB、OceanBase、阿里云数据库RDS、PolarDB-X、Vastbase、QianBase、达梦、人大金仓、南大通用、神通、优炫、瀚高、虚谷等主流国产数据库的在线备份与恢复；支持文件备份功能，文件备份时软链接可配置，作业进程占用内存可配置；自动恢复功能，支持对文件备份集的定期自动恢复。 | 1 | 台 |
| 7 | 容灾软件 | 1、支持持续数据保护功能（CDP技术），可对整机（磁盘）、分区进行CDP备份，保护期间不影响虚拟机稳定运行。支持向导式CDP策略配置，CDP数据支持直传模式和打包模式，适应不同大小IO场景。 2、支持CDP数据传输中加密、压缩、自定义限速和管道重删等功能，支持自定义设置CDP保护的IO日志保留周期和空间大小。 3、支持实时备份数据任意时间点挂载和恢复，挂载副本可读可写，支持容灾机任意时间点回迁到生产系统。支持一键恢复、自定义恢复、在线热恢复等数据恢复类型，支持覆盖原虚拟机和新建虚拟机的恢复方式。 4、支持Oracle RAC 数据库连续日志保护，实现任意时间点恢复，支持OS、TNS、IP连接方式，支持自动获取数据库实例和多通道备份，支持单实例文件系统和“ASM”恢复模式。 5、支持实时保护的代理进行分组管理，方便运维，支持初始化和增量初始化任务的计划周期，可在指定时间点运行，避开业务高峰期。 6、支持容灾接管功能，支持自动接管、手动接管和一键式接管，无需预安装和生产机相同的操作系统与应用程序，支持任意时间点接管。 7、支持实时保护数据、定时保护数据、副本管理数据在超融合平台上快速拉起接管机进行接管。支持实时保护数据在超融合平台上以任意历史时间点的进行接管（RPO≤1秒） 。 8、支持虚拟机同平台及跨平台瞬时恢复功能，可支持同时启动多个时间点数据副本瞬时恢复至同平台或异构平台，恢复时间在数分钟内完成。可用于备份数据演练、验证、应急接管，不限制瞬时恢复虚拟机总数及并发数。 9、提供备份容量的定时备份软件授权许可，支持文件过滤备份功能，支持恢复搜索文件目录功能，支持通配符；支持图形化配置多通道备份功能，可以按照年、月、周、天、小时、分钟等循环策略自动化恢复，恢复到最新的备份集。 | 1 | 套 |
| 8 | 负载均衡集群软件 | 支持≥1+1 主副本模式，核心业务读写分离：核心业务读写分离要求， 根据核心业务特点及前端应用逻辑框架，对核心应用的数据库进行优化改造，满足≥2个核心系统读写分离、异步的部署要求。三年质保。 | 1 | 套 |
| 9 | 操作系统 | 免费三年质保，提供正版系统，数量大于等于55个许可，其中国产操作系统不少于5个。 | 1 | 套 |
| 10 | 数据库 | 免费三年质保，数量大于等于55个许可，其中国产数据库不少于5个。 | 1 | 套 |
| 11 | 运维监控软件 | 1、平台要求： 系统预定义支持250家厂商的2500多个设备系列，超1万款设备的管理。同时系统还提供自定义功能，帮助用户自行扩展对第三方设备的基础识别管理。 系统支持 IPv4 和 IPv6 双栈环境下设备实时监控，监控对象包括网络设备、服务器、服务器硬件、数据库、中间件、服务、防火墙、安全设备、光纤交换机、等各种软硬件，可管理资源≥100 授权节点。 采用微服务架构，支持分布式部署，具备自动发现设备、监控线路性能、自动化拓扑管理功能，性能数据至少存超 5 年。 提供监控设备5秒级监控检测，采集指标数据无压缩保存原始 1 分钟数据。 2、智能发现： 系统支持按核心设备、子网自动发现设备、链路等资源，自动识别设备类型、厂商和型号，自动识别并展示网络设备及拓扑结构信息。 支持自动发现网络中新增IT设备,用户可确认是否纳入监控，并自动建立设备间链路关系。拥有扩展链路计算功能，可实时发现全网或指定网段的IT设备间链路关系变化（新增、端口变化、链路丢失）。 3、首页管理： 首页支持全局看板展示系统状态，可为不同角色定制框架和权限组件，提供多布局切换（≥3种）、组件拖拽、单页多组件配置，并支持≥4个自定义页面。 系统首页框架可自定义，基于全局视角设计运维看板，支持多种页面布局切换，组件不少于14个，展示位置可自由拖拽。 内建组件包含资源总览、核心类型展示、故障总览、故障时间轴、设备指标 TOPN、设备性能雷达图、资源一览、指标分析、多设备性能趋势图、核心关注、指标列表、第三方系统、智能基线、容量预测等组件 ，支持任意资源配置管理，可嵌入已有其他系统实现多系统间直接操作。 4、资源设备管理模块： 网络和安全设备管理：支持以 SNMP协议集中监控不同品牌网络设备的接口状态、VLAN、上下行速率、利用率、丢包率； 支持通过背板查看端口连接信息，对端口直接进行启动和关闭操作；支持监控光模块接口光功率、收光功率、温度、电压等关键指标。 支持对防火墙、负载均衡、应用安全网关、安全审计、入侵检测设备、上网行为设备、网闸、VPN 进行监控，实现秒级检测设备资源心跳，同时监控平均 CPU 使用率、平均内存使用率、磁盘利用率、网络等性能指标 。 支持IP设备监控，如(PC、门禁、打印机、IP设备、其他设备)，实时监控网络性能与设备在线状态。 系统提供资源监控和管理模块，可自定义排序和列展示配置，支持设备导入导出及批量操作以多条件快速筛选。 详细模块有监控列表、概览、接口、指标管理、关联图、CMDB、异常信息、知识库等，无需各模块切换。 5、服务器管理 ： 监控对象： Windows、Linux、CentOS、UNIX、国产化系统（麒麟/UOS/统信/新支点）、云服务器、虚拟化服务器。 监控指标： CPU（整体及单个）、内存、进程、网络流量、磁盘（整体及单个）、网卡连接与流量。 列表页直观展示磁盘总使用率。 提供监测服务器安装软件和服务进程，支持对重点进程在线 / 不在线检测并告警 ，支持对重点软件安装/ 未安装检测并告警 。" 6、带外硬件管理： 通过IPMI/Redfish/SNMP监控服务器带外硬件状态（CPU/内存/磁盘/电源/风扇），图表化展示并告警；IPMI设备关联服务器CI，支持在性能页面查看硬件数据。 可实现对服务器远程控制，如重启、关机、开机等。 7、应用监控： 数据库管理：支持监控 Oracle、MySQL、SQLServer、DB/2、Sybase、KDB、MongoDB、Informix、Kingbase、Gbase、Cache、Sequoia、OceanBase、PostgreSQL 等常用数据库及人大金仓、达梦、南大通用、神通数据库、虚谷、瀚高等国产化数据库；提供丰富指标监控模板；支持对数据库连接数、死锁数、事务数、表空间、失败查询数等指标监控告警；支持表空间容量规划及定期分析预警 。 中间件管理：支持管理 WebSphere、WebLogic、Tomcat、IIS、Jboss、apache、RabiitMQ、lotus、Tuxedo、Redis、exchange、nginx、kafka、kubernetes、东方通、金蝶、中创等主流中间件及国产化中间件；监控资源心跳、JVM 堆内存、线程数、MQ 队列深度、占用率等指标；支持 Docker 容器监控管理，涵盖启动停止状态、资源使用情况。 服务管理：支持监控网页服务、邮件服务、FTP 文件服务、DNS 服务；支持添加多个页面链接 URL，实现单体资源实时检测。监控响应时间、状态码和服务健康度。 8、网络拓扑图管理模块： 支持自动生成物理拓扑图，自定义各类拓扑，通过颜色变化反映异常状态或等级，支持分层分级展现与收缩设置。 支持快捷键操作和鹰眼功能、网络工具快速运维；提供多种背景和素材，支持动态告警灯和设备搜索，可嵌入视图，支持拓扑导出成图片存档。 拓扑支持分层分级展现，可设置父子级收缩关系，快速展开下级拓扑；同一拓扑图支持建立分区、分组，可收缩展开，收缩时显示下级异常，通过指示灯和数字提醒，提供分组名称自定义。 支持在拓扑图上按链路流量大小配置不同粗细显示运行状态，以颜色、速率等信息直观展示链路流量，链路支持流动效果展现，可建立实线、虚线等。 支持自定义多个机柜拓扑图，可视化拖动部署，可添加真实和非网管示意设备，展示设备状态与运行情况，可打开设备背板定位异常，展示机柜配置和布局数据。 9、网络链路&专线管理模块： 自动发现链路端到端连接关系，监控链路连通性、上下行速率、带宽流量等指标。提供核心专线链路自动 TOP 排序并展示运行趋势分析。支持批量修改链路容量，提供多种链路指标取值算法，拓扑以粗细、颜色展示链路上下行流量大小。 链路容量可自定义及批量修改，支持上联、下联、平均值、最大值、最小值等多种链路指标取值算法。 自动发现 MPLS 专线链路及手动建立专线管理，以 TOP 统计呈现专线速率排名，同时检测监控链路流量指标，提供日、周、月专线总流量数据并生成专线链路拓扑图。 10、监控指标模板模块： 提供网络设备、服务器、数据库、安全设备、其他设备、重要接口、磁盘等不少于50个资源类型内建模板，开箱即用；按设备重要程度划分采集周期和异常级别，资源心跳秒级检测，实现即加入即监控。 支持通过界面灵活配置被监控设备阈值和告警级别，多个监控指标可共用同一模板，操作便捷且提供批量修改功能。 提供指标系统：包括健康度权重指标、通断指标、性能指标、扩展指标、硬件指标，可设置各类型指标轮询周期、阈值、异常及告警策略与过滤方法；支持交集或并集阈值策略，监视器自定义取值，禁止使用 agent 。 11、AI智能基线与容量预测： 智能基线：利用大数据分析和 AI 自动学习，获取系统高低负载运行规律。 系统提供智能化模板告警策略和多种智能基线算力策略，支持安全域基线、普通基线、突增降基线、容量预测基线等算法。 系统支持智能基线大屏幕可视化与个性化展示。 提供存储总容量及磁盘容量增长趋势，依据历史增长预测未来容量消耗。 12、智能运维告警故障定位 ： 智能告警：系统提供当前和历史异常信息列表，支持拓扑图图标变色、异常列表、消息框、声音，邮件 异常管理：集中展示各模块告警信息，保留原始数据并统计，详细告警含阈值规则与知识库推荐。 异常过滤：自动判断指标波动，可分时过滤，避免误报及告警风暴。 支持智能依赖树配置，分析逻辑关联，生成资源关联图展示性能数据，支持组合、拆分、添加单节点操作。 知识库管理：实现故障告警与知识库联动，支持自定义知识构建管理体系。 13、报表管理模块： 系统支持内建报表与自定义报表功能，提供全类型监控报表；周期性自动生成综合、异常、性能、TOPN 运维报表。支持创建自定义报表模板，可按自定义设备、资源、时间范围生成报表；支持 EXCEL、PDF、HTML 格式导出，可发送至多个自定义邮箱。 ▲系统为每个报表模板提供免登录查看链接，打开链接可实时获取最新报表数据。 14、性能数据分析可视化模块： 系统提供设备 CPU、内存负载、端口及链路流量、自定义指标分析。 支持自定义时间段，通过时间轴缩小时间范围，查看分钟级实时数据；支持多设备多指标分析对比，支持分析数据查询保存。 数据分析支持精细化展示，鼠标控制数据周期，显示每次采集原始数据；可从年数据分析趋势逐级缩小周期，查看 1 分钟频率数据趋势。 15、低代码监视器管理模块： 低代码监视器管理基于低代码 / 无代码技术，支持 SNMP、Telnet、SSH、PING、SQL、TCP 检测、MQTT、SNMP trap、Telemetry 等多种检测方式，通过平台监视器开放能力实现监控对象的统一监控；同时支持对监控对象自定义采集指标、采集间隔、阈值、告警级别、异常敏感度等监控指标，灵活满足个性化监控需求。 16、用户中心模块 "依三员分权原则预设账号，初始至少 5 个角色。支持 30 分钟无操作自动退出、错误密码锁定、IP 地址访问限制等安全措施；按三级等保要求，执行 90 天密码修改提示及合规密码设定机制。 支持为单个用户生成免密连接，采用 30 天过期失效策略及一键生成新短连接功能。 支持用户角色管理，超级管理员可按角色灵活配置操作权限；可通过地域或管理范围限制数据访问与操作权限。 详细记录每个账号的系统操作内容、时间等信息，便于追溯。 17、系统数据备份¦恢复： 系统具备一键备份与定时备份功能，并支持下载数据至任意终端；保留用户关键数据，确保数据不丢失。支持一键恢复和上传数据恢复。 18、系统自检测&自愈： 系统实时监控需启动的服务工程端口状态，用户可设置定时接收系统运行情况通知，保障及时掌握系统状态，防止因系统故障导致异常监控告警丢失。 系统具备自启动策略，服务掉线可自动重启相关服务，维持服务连续稳定运行。 19、网络工具： 系统集成 Ping、SNMP 连接状态、TraceRoute、TelNet&SSH 等常用工具；配备背板工具，可生成已监控设备真实网络设备背板，支持查询路由表、接口表等多个实时表。 背板工具支持系统自动为已监控设备生成真实背板，同时具备自定义模块化背板制作功能，可批量映射至同型号设备。 20、菜单控制： 系统支持对菜单进行显示 / 隐藏配置，可自定义添加第三方系统菜单跳转入口。系统支持第三方系统登录页面集成，通过添加 URL 实现免退出直接登录，便于多系统间运维操作。 支持个性化设置，可自定义界面中的单位名称与系统名称，具备页面风格更换功能，契合企业品牌形象需求。 21、短信猫： 硬件需支持4G三网通，具备SMS及语音功能，提供标准网络接口。须实现与网管系统对接，发送监控报警及长短信（不分条）。内置系统需实时自检通信状态、信号强度及SIM卡接触情况，确保稳定。 22、日志管理： 支持 Syslog/SNMP Trap 主动接收设备日志；统一采集、保存 syslog 日志（含 20 多种类型，可按需选监控类型），解析基本格式、规范展现形式；支持按设备多维过滤查询，设备日志永久保存。 Trap 日志配置：支持灵活配置方案，可自定义推送监听端口。 告警规则：异常事件可设告警规则，支持多种方式通知管理人员。 23、厂商资质要求 具备 CMMi-4 级及以上软件证书 具备软件著作权证书 ITSS证书 原厂参与制定与本项目相关的国家GA行业标准（公安信息网网络管理系统基本功能要求），需提供标准级别、标准号、颁布年月和标准归口单位 | 1 | 套 |
| 2、网络通信传输 |  |  |  |  |
| 12 | 超融合存储交换机 | 1、配置：24个1G/10G SFP+光接口。 2、交换容量：2.56Tbps/25.6Tbps，转发性能：1260Mpps，支持模块化双电源。 3、支持IPv4和IPv6双协议栈；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6 4、支持IGMP Snooping v1/v2/v3、支持PIM-SM,PIM-DM，PIM-SSM、组播VLAN 5、支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠 支持本地堆叠。 6、支持基于源MAC地址、源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、指定协议和基于五元组的ACL 7、支持基于IP五元组（源IP地址、目的IP地址、协议类型、源端口号、目的端口号）的流分类 8、支持MAC地址绑定功能/10可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 9、可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作 10、支持限制Telnet、SSH访问连接数量 | 2 | 台 |
| 13 | 业务汇聚交换机 | 1、配置：48个1G/10G SFP+光接口，≥2个40G/100G QSFP+光接口，支持2个扩展槽位，支持模块化双电源，支持模块化双风扇，40G堆叠模块≥1根； 2、交换容量：2.56Tbps/25.6Tbps，转发性能：1260Mpps 3、支持IPv4和IPv6双协议栈；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3。 4、支持IGMP Snooping v1/v2/v3、支持PIM-SM,PIM-DM，PIM-SSM、组播VLAN 5、支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠 支持本地堆叠。 6、支持基于源MAC地址、源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、指定协议和基于五元组的ACL 7、支持基于IP五元组（源IP地址、目的IP地址、协议类型、源端口号、目的端口号）的流分类 8、支持MAC地址绑定功能 9、可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 10、可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作 11、支持限制Telnet、SSH访问连接数量 | 2 | 台 |
| 14 | 外网超融合交换机 | 配置：24个1G/10G SFP+光接口，6个40G/100G QSFP28光接口 交换容量：2.56Tbps/25.6Tbps，转发性能：1260Mpps，支持模块化双电源。 支持IPv4和IPv6双协议栈；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3。 支持IGMP Snooping v1/v2/v3、支持PIM-SM,PIM-DM，PIM-SSM、组播VLAN 支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠 支持本地堆叠和远程堆叠。 支持基于源MAC地址、源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、指定协议和基于五元组的ACL 支持基于IP五元组（源IP地址、目的IP地址、协议类型、源端口号、目的端口号）的流分类 支持MAC地址绑定功能 可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作 支持限制Telnet、SSH访问连接数量 实配，40G堆叠模块≥1根； | 2 | 台 |
| 15 | 内网-核心交换机 | 1、核心交换机，支持主控、交换网板、业务板独立； 2、交换容量≥1024Tbps、包转发率≥192000Mpps； 3、支持独立主控板槽位数≥2，独立网络业务板槽位数≥8（主控板加业务板槽位数≥12），设备高度≤18U，要求设备支持高可靠性，可插拔电源模块槽位数≥4，风扇框槽位数≥2； 4、实配10G万兆端口≥48个（含24个万兆多模模块），千兆1G电口≥48个； 5、支持DRNI(M-LAG)跨设备链路聚合功能，主控引擎支持集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境等。 6、本次配置不低于双主控、双电源、二个风扇。 | 2 | 台 |
| 16 | 外网-核心交换机 | 1、 支持独立主控板槽位数≥2，独立网络业务板槽位数≥6(主控加业务板块数槽位数≥8)，可插拔电源模块槽位数≥2，设备高度≤13U， 2、 本次配置双主控，双电源，48万兆光口（含24个万兆多模模块），千兆1G电口≥24个。 3、 单板卡可支持万兆48端口密度，整机最大可支持288个万兆端口 4、 支持低时延功能 5、 交换容量≥76.8Tbps/384Tbps 6、 转发性能≥57600Mpps 7、支持虚拟化技术，能够将多台核心交换机虚拟化为一台逻辑设备；支持统一管理； 8、 支持IPv4\IPv6 BFD功能，支持与OSPF/v2/v3、VRRP联动，BFD 3ms最小探测间隔测试。 9、 支持专门针对CPU保护机制的功能，具备 CPU 防攻击能力，保障CPU工作安全 10、 支持基于IPv4\IPv6的VRRP功能 11、 支持DRNI(M-LAG)跨设备链路聚合功能 12、 支持Telemetry流量可视化功能 13、 支持在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息 | 2 | 台 |
| 17 | 容灾超融合存储交换机 | 配置：24个1G/10G SFP+光接口，6个40G/100G QSFP28光接口 交换容量：2.56Tbps/25.6Tbps，转发性能：1260Mpps，支持模块化双电源，支持模块化双风扇 支持IPv4和IPv6双协议栈；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3。 支持IGMP Snooping v1/v2/v3、支持PIM-SM,PIM-DM，PIM-SSM、组播VLAN 支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠 支持本地堆叠。 支持基于源MAC地址、源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、指定协议和基于五元组的ACL 支持基于IP五元组（源IP地址、目的IP地址、协议类型、源端口号、目的端口号）的流分类 支持MAC地址绑定功能 可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作 支持限制Telnet、SSH访问连接数量 实配，40G堆叠模块≥1根； | 2 | 台 |
| 3、网络及信息安全 |  |  |  |  |
| 18 | 内网-防火墙 | 1、性能参数：网络层吞吐量：≥20G，应用层吞吐量：≥10G，防病毒吞吐量：≥1.5G，IPS吞吐量：≥1.5G，全威胁吞吐量（不含WAF）：≥1G，并发连接数：≥300万，HTTP新建连接数：≥9万，IPSec VPN 最大接入数：≥1000，IPSec VPN吞吐量：≥700M。 2、硬件参数：规格：1U，内存大小：≥8G，硬盘容量：≥128G SSD，电源：单电源，接口：≥8千兆电口+2万兆光口SFP+，产品需包含软件升级及规则库更新3年。 3、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 4、产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 5、产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。 6、▲产品内置不低于15000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告） 7、产品支持基于IP对象的会话控制策略，实现并发和新建连接数的合理限制。 8、▲产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。（需提供产品功能截图证明） 9、产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。 10、▲产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告）。 | 2 | 台 |
| 19 | 外网-防火墙 | 1、含3年URL特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库、威胁情报特征库升级授权 2、性能参数：网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G，防病毒吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥1G，全威胁吞吐量（不含WAF）≥800M，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万，IPSec VPN 最大接入数≥800，IPSec VPN吞吐量≥500M。 3、硬件参数：规格：1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，电源：单电源，接口数量≥8千兆电口+2万兆光口SFP+，产品需包含软件升级及规则库更新3年。 4、▲产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。（需提供截图证明并加盖原厂商公章） 5、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 6、产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 7、▲产品应具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。（需提供产品功能截图证明并出具关于“勒索病毒”的软件著作权证明功能有效性）。 8、产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 9、产品支持多对一、一对多和一对一等多种地址转换方式；产品支持NAT44 、NAT64、NAT66地址转换方式。 10、产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。 11、▲为保障安全边界对于未知威胁的防御能力，要求产品支持云端未知威胁主动探测技术，实现5min内未知威胁情报全网设备下发。（需提供产品功能截图证明并提供具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告） | 2 | 台 |
| 20 | 上网行为管理 | 1、性能参数：网络层吞吐量：≥10Gb，应用层吞吐量：≥1.5Gb，带宽性能：≥1Gb，IPSEC VPN加密性能：≥200M，支持用户数：≥1500，包转发率：≥132Kpps，每秒新建连接数：≥14000，最大并发连接数：≥600000。 2、硬件参数：规格：≥1U，内存大小：≥8G，硬盘容量：≥128G SSD+480G SSD，电源：单电源，接口：≥6千兆电口+2千兆光口SFP+，每台含不少于3年软件升级及硬件质保。 3、▲支持首页显示在线用户、流量分析、行为日志分析、应用流量排名、用户流量排名、资产类型分布、新设备发现趋势、TOP违规检查项、TOP违规用户、行为风险分析包括：泄密风险、终端接入、上网安全、系统状态、接入状态；（提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖原厂商公章） 4、支持外发截屏，当用户外发附件时，会自动截取外发时刻的屏幕，并记录到文件审计日志； 5、▲支持账号密码+动态令牌（Authenticator APP）验证码身份认证，支持通过短信和密码绑定动态令牌；（提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖原厂商公章） 6、管控策略可基于时间、用户对象、文件大小、文件名称、文件类型、文件特征等维度进行策略自定义，支持终端提醒功能，提醒内容可自定义，可配置文件外发时自动存档，支持策略离线生效（提供产品界面截图） 7、支持SSL中间人解密和客户端解密，确保数据传输的透明性与安全性。 8、▲设备内置应用识别规则库，支持超过9000种以上应用规则数、支持超过6000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；支持超过900种主流Saas应用，对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略；（提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖原厂商公章） 9、支持短信认证，短信网关是HTTP协议时可发送验证码，可对接阿里云、腾讯云、移动云MAS等主流短信平台。 10、支持细致的管理员权限划分，包括对不同用户组的管理权限、对各种主要功能界面的配置和查看权限；。 | 1 | 台 |
| 21 | VPN | 1、性能参数：SSL VPN授权≥100个，最大理论加密流量（Mbps）≥480，最大理论建议并发用户数≥800，最大理论https并发连接数（个）≥40000，理论https新建连接数（个/秒）≥120；IPSEC性能参数：加密最大流量（Mbps）≥135，理论并发隧道数（Tunnel）≥480。 2、硬件参数：规格：≥1U，内存：≥16G，硬盘容量≥：128G SSD，电源：单电源，接口：≥8千兆电口+2万兆光口SFP+，每台含不少于3年软件升级及硬件质保。 3、▲支持以私有DNS发布校内资源，无需额外购买DNS服务即可使用域名访问内网资源，支持管理员自主配置是否允许从具体网络区域（局域网/互联网）接入时使用此私有DNS解析地址。（需提供产品功能截图及第三方权威检测机构出具的带CNAS标识的检测报告证明） 4、为适应多样的校内业务系统，web模式下发布应用资源时，应支持透明代理、智能改写等模式，以合理适配较规范化的业务系统及复杂老旧的非常规站点。 5、为了进一步保障身份安全，需支持多因素认证，支持管理员结合已对接的主认证和辅认证类型进行设置，可自由选择采用首次认证+二次认证+终端认证+增强认证等方式。 6、为了使师生登录快速便捷，要求支持指定一个认证来源为默认登录认证方式，用户在登陆时，不需要选择认证方式，默认使用该认证服务器作为认证登录，便于员工快速登录，提升用户体验。 7、▲为强化系统认证安全性，可配置在触发异常环境的条件时，师生需完成增强认证才可登录。可配置的异常环境包括但不限于：帐号首次登录、帐号在该终端首次登录、账号在该地点首次登录、账号在新地点登录、账号在非常用地点登录、闲置帐号登录、弱密码登录、异常时间登录等。（需提供产品功能截图及第三方权威检测机构出具的带CNAS标识的检测报告证明） 8、为了提高师生身份信息管理的灵活性，要求新增或修改本地用户时，可编辑的用户属性应包括但不限于：用户名、显示名、组织信息、关联角色、手机号码、密码、电子邮箱、用户有效期、帐号是否启用、应用授权等。 9、为了最大程度缩小校内网络、业务暴露面，零信任平台需提供单包授权能力（SPA），支持UDP+TCP组合的单包授权技术，未授权用户无法连接零信任设备，无法扫描到服务端口，不会出现敲门放大漏洞。 10、▲为了更加直观的监控接入安全概况，要求支持管理员直接在控制台查看接入零信任系统的安全概览，包括但不限于TOP5 的风险IP、风险账号、风险终端等风险实体，以及零信任设备、账号、终端相关的风险事件分布、风险事件趋势、TOP5风险事件类型等展示。（提供产品功能截图并加盖厂商公章） | 1 | 台 |
| 22 | 堡垒机 | 1、性能参数：包含运维授权数：≥200，最大可扩展资产数：≥1000，图形运维最大并发数：≥200，字符运维最大并发数：≥350。 2、硬件参数：规格：≥2U，内存大小：≥8G，硬盘容量：≥128G SSD+4T SATA，电源：单电源，接口：≥6千兆电口+2万兆光口SFP+，每台含不少于3年软件升级及硬件质保。 3、▲支持自定义紧急运维流程开启或关闭，紧急运维开启时，运维人员可通过紧急运维流程直接访问目标设备，系统记录为紧急运维工单，审批人员可在事后查看或审批（提供产品证明截图） 4、支持生成授权报表和可访问外部资源报表，报表详细展示用户和资源的授权关系，并提供EXCEL、WORD、PDF、HTML等格式导出。 5、支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式 6、支持口令有效期设置，用户账号口令到期强制用户修改自身口令，口令强度必须符合密码策略要求 7、支持设定访问锁定策略，达到限制主账号密码输入错误次数和锁定时间的目的 8、内置三员角色的同时支持角色灵活自定义，可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴 9、▲支持自定义紧急运维流程开启或关闭，紧急运维开启时，运维人员可通过紧急运维流程直接访问目标设备，系统记录为紧急运维工单，审批人员可在事后查看或审批（提供产品证明截图） 10、支持密码策略设置，可自定义密码复杂程度，可设置密码中包含数字、字母、符号及禁用关键字等内容。 | 1 | 台 |
| 23 | 数据库审计 | 1、性能参数：最大硬件吞吐量：≥5Gbps，最大数据库纯SQL流量：≥800Mb/s，数据库实例个数：无限制，SQL处理性能：≥50000条SQL/s，日志检索性能：≥1200000条/秒 2、硬件参数：规格：≥2U，内存大小：≥16G，硬盘容量：≥128G SSD+4T SATA，电源：冗余电源，接口：≥16千兆电口+6万兆光口SFP+，每台含不少于3年软件升级及硬件质保。 3、支持MySQL、SQLServer等数据库的SSL/TSL加密链路审计。支持mysql5.7 和SQLserver2019两种数据库的加密审计，加密算法支持TLS1.0、 TLS1.1对称和TLS1.2对称算法 4、内置包括个人信息安全规范标签库，内置敏感数据标签包含港澳居民来往内容通行证、性别、名族、统一社会信用代码、港澳通行证、IP地址、IPv6地址、MAC地址、IMEI、MEID、企业单位名称、电子邮箱、中文地址、固定电话、手机号、银行卡号、军官证号、社保证号、护照号、驾驶证、身份证号、中文姓名等22条敏感数据规则； 5、支持通过审计日志快速添加规则，包括自定义规则、白名单规则、黑名单规则和用户行为基线，审计日志内容将作为规则条件自动填充 6、▲支持审计记录完整的语句详情信息。包含客户端IP、客户端端口、客户端MAC、数据库账号、客户端APP、客户端主机名、客户端主机用户名、服务端IP、服务端端口、服务端MAC、数据库实例名、请求时间、会话ID、操作类型、操作命令、操作对象、操作对象类型、二级操作对象、请求状态、执行时长、影响行数、敏感数据标签、响应码、操作语句、SQL模板、业务语句、返回结果集、绑定变量、匹配规则、风险等级、风险类型等30+个信息。（提供截图并盖章） 7、支持通过时间范围、风险等级、操作命令、数据库账号、客户端IP、匹配规则、风险类型、操作对象名、SQL关键字、客户端APP、客户端主机名、客户端主机用户名、操作类型、操作对象类型、执行状态、事件类型、耗时执行、影响行数、服务端IP、服务端端口、敏感数据标签、响应码等条件进行审计检索。 8、支持按照业务语句模板进行操作语句翻译，可自定义业务语句模板。自定义语句模板需要包括请求时间、数据库账号、客户端工具、服务端IP、操作对象、操作命令、客户端IP、请求状态、执行时长、影响行数、规则名称、风险等级、二级操作对象、应用端账号、应用端IP。 9、支持用户界面、SYSLOG、FTP（SFTP）、SNMP、邮件、短信系统、短信猫方式告警，可设置外发告警的风险等级、审阅状态、单次发送条数和发送时间间隔。支持告警发送记录查询。 10、▲支持告警日志审阅，可设置同时审阅规则对同类事件进行同时审阅，同时审阅规则条件包含服务端IP、数据库实例名、数据库账号、客户端IP、匹配规则、操作对象名、操作命令、客户端APP和SQL模板等，支持选择多条告警日志进行批量审阅。（提供截图并盖章） | 1 | 台 |
| 24 | 日志审计 | 1、性能参数：默认包含主机审计许可证书数量：≥200，最大可扩展审计主机许可数：≥450，数据盘：≥4T*2（raid1），平均每秒处理日志数（eps）最大性能：≥3500。 2、硬件参数：规格：2U，内存大小：≥32G，硬盘容量：≥128G minisata+4T SATA*2，电源：单电源，接口：≥6千兆电口+2万兆光口SFP+，每台含不少于3年软件升级及硬件质保。 3、支持 Deepin(深之度) Linux、Harmony(鸿蒙) OS、Ubuntu Kylin(优麒麟) 、UnionTech(统信) UOS等 25款 国产化操作系统日志接入。 4、支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过syslog和kafka方式转发到第三方平台，并且支持转发原始日志和已解析日志的两种日志（需提供截图证明并加盖原厂商公章） 5、支持接入TLS加密方式的日志，支持对日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量。 6、▲支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射。（需提供截图证明并加盖原厂商公章） 7、支持自定义过滤条件检索，支持对模糊ip、多个ip、ip地址段、应用、协议、MAC地址等其他字段精准检索，至少支持AND、OR、NOT三种运算符 8、▲支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用。（需提供截图证明并加盖原厂商公章） 9、支持将检索查询的条件收藏为查询模版，支持查询模版创建、导入导出、删除功能，支持历史搜索记录功能。 10、支持通配符、范围搜索、字段等多种输入方式、搜索框模糊搜索、指定语段进行语法搜索；可根据时间、严重等级等进行组合查询；可根据具体设备、来源/目的所属（可具体到外网、内网资产等）、IP地址、特征ID、URL进行具体条件搜索；支持可设置定时刷新频率，根据刷新时间显示实时接入日志事件。 | 1 | 台 |
| 25 | 网络审计 | 1．配置三年规则库升级许可 2．支持对视频流量数据包进行关联分析，展示已存储的视频流量数据日志，包括数据流ID、源IP、目的IP、源端口、目的端口、协议、协议对应结构化字段、还原出的文件数据（文件文件、图片文件和视频文件）。 3．支持对流量数据中的文件数据进行还原，同时能够对还原的文件进行威胁检测；支持还原的文件类型包括文本文件、图片文件和视频数据文件。 4．提供流量会话检索能力，支持查看和下载文件、图片、视频会话信息。 5．支持白名单检测机制，通过机器学习对传输协议、编码协议、信令进行综合的威胁检测。 6．支持规则模型和算法的扩展，深度发现对未知威胁和高级持续威胁。 7．支持解析得到的数据字段包括：源IP地址、源端口、目的IP地址、目的端口、协议类型、各协议特殊字段、可疑流量原始数据（payload）。 8．支持实时监测视频网内设备及服务器是否存在非法外联，同时支持非法外联地址或合法外联地址的动态配置。 12．内置入侵检测规则，具备异常攻击感知能力，实时检测视频流量发现网络攻击，至少包括：僵尸网络、DNS异常、DOS攻击、FTP异常、ICMP异常、恶意软件、扫描行为、ShellCode、木马与挖矿病毒、SQL注入、Telnet异常、异常User-agent、Web服务端异常、Web客户端异常、蠕虫病毒等。 9．具备敏感信息泄露感知能力，敏感信息至少包括：用户名、密码、手机号、身份证、邮箱等。 10．支持基于AI模型实现异常检测，提供AI模型查询、控制、配置、实时检测和模型更新功能。告警方式包括阈值告警和AI算法告警。 11．支持DGA异常检测算法，对DNS域名请求进行DGA异常检测。 12．支持对GB/T28181、SIP、RTSP、RTCP及RTP等协议流量进行深度分析，对网络访问关系按照时间轴自动进行画像。 13．支持网络访问拓扑分析，支持查看全网设备访问关系图谱，以及访问方式（视频流、视频操作、文件传输等）和访问行为（如恶意软件、扫描行为、僵尸网络等）统计，直观展示视频专网网络访问情况。 | 1 | 台 |
| 26 | 杀毒软件 | 1、≥200个服务器授权许可，≥1000个终端授权许可。 2、单一管理控制中心可统一管理分别部署在WindowsPC、Windows服务器、Linux服务器以及国产化服务器的客户端软件。 3、支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类。 3、支持基于异常行为AI的实时监测，实现文件动态备份，发生勒索事件时，支持自动删除原始文件夹中被加密的文件夹并隔离文件；支持文件恢复密码保护，用户下发文件恢复操作时需要经过认证校验，确保文件恢复操作的合法性。 4、支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录。 5、基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御。 6、支持对单个终端运行状态的监控，包括但不限于进程、服务、网络连接、计划任务和开放共享信息 7、支持根据统计周期、终端名称、IP地址，补丁信息和漏洞等级等多维度的入侵检测日志，杀毒扫描日志，合规检测日志，管理员操作日志，运维日志，联动日志等的日志查询和检测 8、支持agent安装目录的文件保护，可以保护agent目录和文件实时监控驱动文件，可以保护agent的服务/进程/文件不被恶意删除，以免影响正常功能，导致用户的终端受到病毒入侵 9、▲针对Windows系统，支持开发环境智能识别和调整，动态识别开发环境，安全的开发编译软件所使用的文件产生的风险支持设置成仅告警、不处置、不弹窗，规避开发场景编译软件拉取文件和代码卡顿、延时过久的问题（提供产品界面截图） 10、▲支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析。（需提供产品截图证明 ） 11、 | 1 | 套 |
| 27 | 网闸 | 1．采用2+1系统架构即内网单元+外网单元+专用隔离芯片硬件。隔离区基于隔离芯片开关设计，不采用SCSI、网卡以及任何加/解密等方式，且具有不可编程特性； 2．吞吐率≥1Gbps，系统延时≤2ms，并发连接数≥30万；数据库传输速度≥1500条/s；2U机箱,冗余电源；内外网单元各配置≥6电2光）） 3．支持文件内容关键字替换，根据替换规则自动替换文件内容中相关关键字。 4．支持本地数据打标加密上传和下载还原（FTP），打标客户端支持Windows和国产银河麒麟操作系统，支持账户等级划分 5.具备自有非第三方的文件特征检查功能，能对EXE、DOC、DOCX、XLS、XLSX、TXT、BMP、MP3、S48、AVI-JPEG、WMV等文件格式进行检查（提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验报告） 6．支持批量数据表智能匹配配置，可自动匹配表名、字段相同的数据表建立同步关系，满足大批量数据表同步场景下的快速配置需求7．支持数据同步条件过滤，自定义数据要求，仅允许符合条件要求的数据进行传输，支持采用 WHERE语句编程 8．支持H264、H232、3GP、ASF、AVI、FLV、MOV、MP4、MPEG、OQG、R4、RMVB、WMV等视频编码格式识别 9．支持支持SIP、RTSP、GB 28181、H.323、DB33等视频协议，支持视频会议协议应用，包括华为、科达等多视频会议厂家信令 10．支持目录内子目录同步；支持多级文件夹同步（>50层）；支持大文件同步和断点续传（>100G） 11．支持字段级数据同步，仅同步表中某几个字段；支持BLOB、CLOB等大字段的同步 12．支持远程FTP、FTPS、远程SMB、远程NFS、远程SFTP、本地FTP、本地SFTP、本地TFTP、客户端方式进文件交换同步，支持阿里OSS、华为OBS、HDFS定制数据源的文件交换同步 13. 提供API管理接口，第三方管理系统可通过API接口对系统进行监控、配置；API管理接口支持访问密钥数字签名验证，确保访问请求身份认证以及数据未被非法篡改；接口支持授权管理，可针对访问请求进行访问权限控制 | 1 | 台 |
| 28 | WaF | 1、性能参数：网络层吞吐量：≥20G，应用层吞吐量：≥10G，防病毒吞吐量：≥1.5G，IPS吞吐量：≥1.5G，全威胁吞吐量（不含WAF）：≥1G，并发连接数：≥300万，HTTP新建连接数：≥9万，IPSec VPN 最大接入数：≥1000，IPSec VPN吞吐量：≥700M。 2、硬件参数：规格：2U，内存大小：≥8G，硬盘容量：≥128G SSD，电源：冗余电源，接口：≥8千兆电口+2万兆光口SFP+，产品需包含软件升级及规则库更新3年。 3、产品支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。 4、产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 5、产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。 6、▲产品内置超过4580种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告） 7、产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。 8、▲产品支持X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告） 9、产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。 10、▲产品支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告）。 6、支持对攻击事件类型，攻击源，URL攻击次数统计，动作统计等WEB安全信息进行可视化展示。 7、支持对HTTP协议合规性进行验证，提供HTTP协议规范化功能，可自定义最大请求头长度、最大body长度、最大请求行长度、最多cookies个数、最多header头个数等。 8、支持多重编码检查功能，可对多重的编码均进行安全防御检查，有效防止攻击绕过WAF。 | 1 | 台 |
| 29 | 漏洞扫描 | 1、授权：系统漏扫授权IP数：≥100，WEB漏扫授权URL数：≥20；性能指标：主机漏扫最大并发IP数：≥150，WEB漏扫最大并发URL数：≥5。 2、硬件参数：规格：≥1U，内存大小：≥8G，硬盘容量：≥128G SSD+4TB SATA，电源：单电源，接口：≥6千兆电口+2千兆光口SFP，每台含不少于3年软件升级及硬件质保。 3、▲支持全局风险统计功能，通过扇形图、条状图、标签、表格等形式直观展示资产风险分布、漏洞风险等级分布、紧急漏洞、风险资产清单等信息，并可查看详情；支持快速进行漏洞验证，验证漏洞有效性。（提供截图并盖章） 4、支持从紧急漏洞的视角展示主机风险，清晰呈现已发生和未发生的紧急漏洞类型，支持以报表形式展示紧急漏洞的风险等级、影响资产数、漏洞数量、最近发现时间，可关联漏洞详情 5、▲支持全面扫描、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型，其中全面扫描支持系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、弱口令扫描同时执行。（提供截图并盖章） 6、支持离线基线配置核查功能，支持通过基线配置模板导出离线脚本、通过任务列表导入基线扫描结果等功能。 7、资产支持手工录入以及导入两种方式，支持批量导入导出，支持xls、xlsx、.et等类型 8、▲产品支持对系统漏洞、WEB漏洞、基线配置、弱口令进行扫描和分析，可同时输出包含系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查、弱口令扫描结果的报表。（提供截图并盖章） 9、按“一个中心、三重防护”的架构展示检测结果，每个检测结果呈现具体问题及整改建议，系统支持手动核查确认、整改后重新检测、以及手动导入全局分析和人工核查报告来对测评报告中的结果进行核查确认，其中手动核查确认支持单项核查确认和批量核查确认。 10、提供检测结果综述分析，按照等保2.0的检测项要求，统计客户业务系统存在的不符合、部分符合、符合、待确认、不适用检测项，直观了解自身业务系统合规情况。 | 1 | 台 |
| 30 | 安全态势感知平台 | 基于海量的安全数据，通过机器学习、UEBA、关联分析等智能技术，帮助客户看清业务、感知威胁、及时预警、快速响应。3年软件升级、规则库升级、3年硬件质保。包含2台态势感知探针， 潜伏威胁探针主要通过旁路部署方式对全流量信息进行采集.3年软件升级、硬件质保、规则库升级 | 1 | 套 |
| 31 | 网络准入 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥10Gb，应用层吞吐量≥1.5Gb，带宽性能≥1Gb，IPSEC VPN加密性能≥200Mb，准入终端数：750，准入终端数的扩容上限（需单独收费）：1500，包转发率≥132Kpps，每秒新建连接数≥14000，最大并发连接数≥600000。 2、硬件参数：规格：1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G MSATA+480G SSD，电源：单电源，接口数量≥6千兆电口+2千兆光口SFP，每台含不少于3年软件升级及硬件质保。 3、支持路由模式（NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF）、网桥模式（多路桥接模式）、旁路模式。 4、支持存储设备、网络设备、蓝牙设备、摄像头、打印机的使用管控； 5、▲支持终端用户账号绑定手机号码和微信号，绑定后可以通过手机验证码和微信扫码实现上网快捷登录认证；（提供产品界面截图） 6、支持用户名密码认证、IP/MAC认证、短信认证等本地认证方式及LDAP、Radius、POP3等第三方认证，其中LDAP认证应支持AD域、lotus ldap、novell ldap、open ldap IBM ldap等。 7、▲支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行；（提供产品界面截图） 8、▲支持Windows终端安全检查，包括：杀软检查、登录域检查、操作系统检查、进程检查、文件检查、注册表检查、补丁检查、Windows账号检查、防篡改检查、客户端集成检查、软件检查，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网、违规修复；（提供产品界面截图） 9、支持根据IP、端口、协议等自定义应用规则；支持根据端口设定用户不允许访问的目标IP组提供的服务；支持根据不同的应用类型或具体的某种应用设置允许或拒绝。 10、自动发现网络里面的终端，并获取IP、Mac、厂商、操作系统等信息，设备必须支持PC、移动设备、哑终端、专用设备的发现和型号识别：至少支持Windows、Linux、MAC、瘦客户机等PC；至少支持手机、平板等移动设备；至少支持服务器、交换机、无线控制器等网络设备；至少支持打印机、投影仪、电视、摄像头、门禁系统等哑终端；支持自定义终端类型； | 1 | 台 |
| 32 | 零信任 | 1、IPSEC性能参数：加密最大流量（Mbps）：≥85，理论并发隧道数（Tunnel）：≥300；SSL性能参数：最大理论加密流量（Mbps）：≥300，最大理论建议并发用户数：≥400。 2、硬件参数：规格：≥1U，内存大小：≥16G，硬盘容量：≥128G SSD，电源：单电源，接口：≥8千兆电口+2千兆光口SFP+，每台含不少于3年软件升级及硬件质保。 3、需提供零信任接入授权不少于200套。 4、为了提高系统可靠性，保障单集群故障时系统仍可稳定运行，控制中心应支持分布式集群部署，且最少2个节点即可组建分布式集群，分布式集群的最大节点数量不得少于4个；支持对分布式集群节点的线路进行健康检查。 5、▲支持将用户访问零信任系统的认证及策略类请求加密流量解密后镜像给外部系统，如态势感知等设备，以完善系统的用户行为审计溯源能力。（需提供产品功能截图证明） 6、应支持将具有异常登录行为的用户日志自动打标签为用户安全日志，以便于管理员快速审计定位。用户安全日志包括但不限于：账号安全、中间人攻击、SPA安全、cookie劫持等。 7、支持终端环境诊断排查，提供终端诊断工具，支持对当前终端的基本环境进行扫描和一键修复；支持客户端应用访问诊断，输入应用地址后自动检测应用连通性；支持客户端自助日志收集； 8、▲支持以文件为单位，对工作应用产生的数据进行加密保存；文件加密支持“一文一密”即每个文件独立密钥，以确保沙箱组件被卸载、模块驱动被摘除的情况下，终端用户仍无法明文取出文件。（需提供产品功能截图及检测报告证明） 9、为了满足PC端数据防泄密需求，零信任平台需支持在PC终端上基于沙箱技术生成隔离的安全工作空间（非容器类型），且无需再额外搭建服务端设备、组件。PC沙箱应支持Windows系统、macOS系统、统信UOS、麒麟Kylin、中科方德NFS等主流系统。 10、▲为了使系统资源利用最大化，本地集群与分布式集群下各节点的零信任授权数均可共享使用，集群的总接入授权数是各节点授权数的总和。集群节点故障后分布式集群及本地集群均需支持授权漂移机制，总授权数与故障前保持一致；（需提供产品功能截图及第三方权威检测机构出具的带CNAS标识的检测报告证明） | 1 | 台 |
| 33 | 数据安全交换系统 | 1．系统由1台安全交换系统前置机和1台安全交换系统后置机组成。 2．前置机：1U标准机箱，冗余电源；≥6个千兆电口，≥1个串口，≥2个USB口， 3．后置机：1U标准机箱，冗余电源；≥6个千兆电口，≥1个串口，≥2个USB口， 4．吞吐量≥900Mbps，系统延时≤80us，并发连接数≥40万； 5．支持单向光闸私有API通讯模式、双单向光闸通讯模式、网闸通讯模式，可适配各种隔离场景 6．系统支持负载均衡模块，内置多个负载驱动（HLB、LLB、NLB），可根据具体协议选择不同的负载驱动 7.支持基于kafka的消息摆渡交换模式；支持基于用户身份验证的消息交换，kafka消息交换支持用户验证、华为Kerberos认证方式。 8.支持本地FTP、本地SFTP、本地SMB、远程SFTP、远程FTP、HDFS、华为OBS、阿里OSS方式进行文件交换同步。 | 1 | 台 |
| 34 | 三级等保评测 | 完成并通过等保三级评测 | 3 | 年 |
| 4、模块化机房设备 |  |  |  |  |
| UPS系统 |  |  |  |  |
| # 35 | # 模块化UPS系统柜 | # 1．UPS容量为≥200kVA 2．本次UPS电源系统应采用模块化结构，功率模块应≥50kVA； 3．LCD采用触摸屏，可以显示详细的信息，输入电压、输入频率、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视载功率、负载率。 4．UPS主机应采用分散非主从控制方式，每个功率模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互不干扰。 5．UPS主机电池节数应可以在32-44节之间灵活设置； 6．UPS功率模块应采用全新独立的隔离风道设计，敏感元器件应全部隔离在底层PCB,避免腐蚀且响应操作快，保护更全面，散热效果佳，需提供同系列UPS具有CNAS或CMA认证的第三方权威测试机构出具的检测报告； 7．UPS应具备智能休眠模式，当负载率小于休眠负载级别时，UPS根据当前负载量决定进入休眠模式的模块数量，休眠负载级别可在20%，30%，40%，50%，60%，70%，80，90%之间任意设置，支持直接在屏幕上设置，无需连接后台。 8．UPS主机系列应该获得泰尔第三方权威机构出具有效期的认证和报告。 9．输入电压可变范围：304～478Vac 10．输入电压范围：≥0.99(100%负载) ≥0.95(50%负载) ≥0.9(30%负载)； 11．输入电流谐波成份：≤5% (100%负载) 12．输出功率因数：1 13．输出波形失真度：≤2%(阻性负载）；≤4%（非线性负载） 14．为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达≥0.999（100%负载），系统效率≥96%（100%负载），系统效率≥97%（50%负载），输出功率因数均为1，提供同系列机组具有CNAS或CMA认证的第三方权威测试机构出具的检测报告证明。 | # 2 | # 台 |
| # 36 | # 功率模块 | # 单只功率模块≥50kVA；功率模块 PF≥1 | # 4 | # 个 |
| # 37 | # 平齐柜 | # 定制 | # 2 | # 个 |
| # 38 | # 蓄电池 | # 1.蓄电池应采用知名品牌10小时率的12V100AH阀控式密封铅酸蓄电池。 2.蓄电池应具有泰尔检测认证及检测报告。 3.蓄电池槽、盖应具有阻燃性。 4.蓄电池连接件压降应低于10mV。 5.蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在96%以上。 6.蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不出现异常。 7.蓄电池密封反应效率不低于95%。 8.蓄电池安全阀要求：开阀压力：1-35kPa；闭阀压力：1-30kPa。 9.端电压均衡性：开路电压压差不应超出100mV，进入浮充状态24h后端电压差不应超出480mV，放电状态端电压差不应超出600mV。 10.再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素≥85%。 11.同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于5%。 | # 128 | # 节 |
| # 39 | # 电池箱 | # (L775*W885*H1210mm)可装65AH或100AH×32节、4层 | # 4 | # 个 |
| # 40 | # 电池开关盒 | # 无串联；工作电流250A； 3P(250A)空开,黑色,含汇流铜排； | # 4 | # 个 |
| # 41 | # 电池连接电线 | # 电池间连接线缆及铜排 | # 4 | # 套 |
| # 42 | # 电池开关盒与电池组连接线 | # UPS与电池间连接线缆 | # 4 | # 套 |
| # 43 | # UPS与电池开关盒连接线 | # UPS与电池间连接线缆 | # 4 | # 套 |
| 配电柜系统 |  |  |  |  |
| # 43 | # 市电配电柜 | # 1.列头柜柜体尺寸600mm*1200mm*2000mm(宽*深*高)； 2.断路器选用国际一线知名品牌;配电柜内63A及以下断路器全部采用微型断路器； 3.采用1.2mm-2.0mm优质冷扎钢柜体，表面喷黑色磨砂塑，且组装牢固;柜体的前、后门为网孔状通风散热，安装锁具； 4.配电柜的进出线方式采用下走线，走线方式符合现行国家标准、技术标准和规范； 5.柜体的前后门及其外表面涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光;所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌 6.配电柜内配置智能电量仪，用于集中监测主路开关的电压、频率、功率因素、电量等电参数；智能电量仪需具有远程通讯监控接口，方便进行网络通讯，可接入动环监控系统统一进行报警及信息反馈。 7.采用终端母排配线系统，配电柜金属壳体和隔板等元件可靠连接，内带B级防雷，配电柜结构清晰明确; | # 1 | # 台 |
| # 44 | # UPS输入柜 | # 1.列头柜柜体尺寸600mm*1200mm*2000mm(宽*深*高)； 2.断路器选用国际一线知名品牌;配电柜内63A及以下断路器全部采用微型断路器； 3.采用1.2mm-2.0mm优质冷扎钢柜体，表面喷黑色磨砂塑，且组装牢固;柜体的前、后门为网孔状通风散热，安装锁具； 4.配电柜的进出线方式采用下走线，走线方式符合现行国家标准、技术标准和规范； 5.柜体的前后门及其外表面涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光;所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌 6.配电柜内配置智能电量仪，用于集中监测主路开关的电压、频率、功率因素、电量等电参数；智能电量仪需具有远程通讯监控接口，方便进行网络通讯，可接入动环监控系统统一进行报警及信息反馈。 7.采用终端母排配线系统，配电柜金属壳体和隔板等元件可靠连接，内带B级防雷，配电柜结构清晰明确; | # 1 | # 台 |
| # 45 | # 精密列头柜 | # 1.列头柜柜体尺寸600mm*1200mm*2000mm(宽*深*高)； 2.断路器选用国际一线知名品牌;配电柜内63A及以下断路器全部采用微型断路器； 3.采用1.2mm-2.0mm优质冷扎钢柜体，表面喷黑色磨砂塑，且组装牢固;柜体的前、后门为网孔状通风散热，安装锁具； 4.配电柜的进出线方式采用下走线，走线方式符合现行国家标准、技术标准和规范； 5.柜体的前后门及其外表面涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光;所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌 6.采用7寸彩色智能触摸显示屏，测量主电源电压、电流、频率、有功功率、功率因数、电压谐波、电流谐波、开关状态、电量，测量支路电流、负载百分比、开关状态；方便进行网络通讯，可接入动环监控系统统一进行报警及信息反馈； 7.采用终端母排配线系统，配电柜金属壳体和隔板等元件可靠连接，内带B级防雷，配电柜结构清晰明确; 8.精密配电柜应满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过8、9烈度结构抗地震检验，需提供具有CNAS或CMA认证的第三方权威测试机构出具的检测报告。 | # 1 | # 台 |
| 精密空调系统 |  |  |  |  |
| # 46 | # 风冷直膨式列间空调（R410A) | # 1.在机组回风工况38℃/20%RH下：制冷量≥26KW 前送风 风冷恒温恒湿 常温型 深1.2米； 2. 密空调应采用全中文LCD7寸触摸屏，人性化设计并实现智能化触摸式控制，可显示机组的运行状态和各项指标数据。 3.循环风量为≥5100m； 4.加热能力为≥6kW； 5.加湿能力为≥3KG/H； 6.机组尺寸为300*1200*2000； 7.采用R410a环保制冷剂，直流变频压缩机，压缩机内置； 8.室内风机必须采用可无极调速的EC离心风机，数量≥2个。 9.精密空调应具备较强抗震能力，需提供具有CNAS或CMA认证的第三方权威测试机构出具的投标同系列产品的8、9级烈度抗震性能检测报告； 10.整机制冷能效比EER≥3.4，需提供具有CNAS或CMA认证的第三方权威测试机构出具的检测报告 11.精密空调应选用国内知名品牌，精密空调厂家在赛迪顾问编制的《2024-2025年中国机房空调市场研究年度报告》中排名前五并提供厂家盖章的报告证明 | # 8 | # 台 |
| # 47 | # 精密空调安装配件 | # 含搬运、定制支架、连接、故障诊断、调试、氮气、冷媒、支架构件及制作、铜管 | # 8 | # 台 |
| 机柜系统 |  |  |  |  |
| # 48 | # 机柜 | # 1．服务器机柜尺寸（宽*深*高，mm）：600*1200*2000。 2．机柜静态承载能力不小于3000kg；动态承重能力不小于1600kg，需提供机柜产品泰尔检测报告证明。 3．机柜主框架采用G型材焊接结构，横截面小，稳定性高。 4．机柜框架组焊，拼合组焊式框架结构。材质为优质冷轧钢板，厚度为2.0mm冷轧钢板，前后门板材料为≥1.2mm冷轧钢板, 侧板材料为≥1.2mm冷轧钢板。机柜U立柱≥4根，材质为2.0mm冷轧钢板。机柜内部应配置4根安装立柱，用于安装设备和固定层板，安装立柱能够前后移动调节。 5．机柜抗震要求：按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，在带载不低于600kg工况下，连续通过8、9级烈度结构抗地震试验，所投产品需提供泰尔抗震测试证明。 6．机柜门：采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，前后门开启角度不小于110°；前后门支持开孔率不小于70%。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形、无明显抖动。 7．侧门：左右侧门采用上下两段式设计，带有弹扣锁，可免工具将侧板快速安装固定于框架上。 8．布线部件：机柜顶部须有专用走线桥架，强电与弱电隔离设计。 9．机柜表面喷涂喷粉厚度应不小于60µm，采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈表面光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀。机柜前后门板、侧门板平整，无扭曲无变形，无明显抖动。门板开孔均匀，机柜标志应齐全，清晰，色泽均匀，耐久可靠。 10.机架应有完善的接地系统，架体框架上应设置不小于M6的接地螺钉及接地标识，架体框架与门之间应有可靠的电气连接，连接导线截面积应不小于 6mm2，连接电阻应不大于0.1Ω，机架内应安装截面不小60mm的接地铜条，并应有接地标识，在正常使用条件下，机柜内电气部分防护等级应不低于IP2X；提供具有CNAS或CMA认证的第三方权威测试机构出具的检测报告； | # 23 | # 台 |
| # 49 | # 机柜侧门 | # 机柜侧门,卡扣式拆装,适用于600*1200*2000mm机柜 | # 12 | # 件 |
| # 50 | # 机柜承板 | # 适用于600/800×1200×2000/2200机柜， | # 23 | # 件 |
| # 51 | # 1U盲板 | # 盲板,1U塑料盲板,44.45MM×480MM×14MM，黑色，适用19英寸机柜，所用材料须满足UL94-V0级阻燃要求，需提供具有CNAS或CMA认证的第三方权威测试机构出具的检测报告； | # 460 | # 件 |
| # 52 | # 铜排 | # 铜排,服务器机柜接地铜排,长142×宽20×高25×厚4mm | # 23 | # 件 |
| # 53 | # 12口国标PDU | # 输入32A,输出4口16A,8口10A国标三扁,带电源指示和接线盒,不含工业插头,右安装 | # 23 | # 个 |
| # 54 | # 12口国标PDU | # 输入32A,输出4口16A,8口10A国标三扁,带电源指示和接线盒,不含工业插头,左安装 | # 23 | # 个 |
| 封闭通道系统 |  |  |  |  |
| # 55 | # 封闭通道系统（18柜位） | # 1．封闭通道顶板采用模块化设计，每个单元均能独立安装，并能与相邻的单元连接；可根据机柜宽度不同，提供多种通道顶板规格； 2．通道天窗应采用平顶结构，天窗开启后总高度不超过机柜顶部650mm，同时确保通道内高度不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全； 3．通道天窗为全玻璃，应采用透光性好，机械强度高的钢化玻璃材料，钢化玻璃厚度≥4mm，透光率不低于80%；； 4．活动天窗采用电磁锁控制，应与消防信号联动。消防状态下电磁锁自动打开，天窗在重力作用下可自动打开，打开角度90°，并有限位装置，避免天窗开启后频繁大幅度晃动，最大限度地让消防气体进入通道内，动作可靠迅速； 5．通道门为红外自动感应电动平移门，采用全钢化玻璃，无金属边框；同时具备防夹设计，确保人员进出安全。 6．通道一侧需配置≥43寸高亮度且高对比度的开放式电容触摸显示器。屏幕可展示微模块全部监控数据 。 7．通道门底部应配置毛刷，左右门之间配置密封贴，减少冷热气流混合； 8．微模块应设置通道疏散照明及疏散指示标志灯。 9．微模块通道门或通道内应设置告警LED氛围灯，如果遇到普通告警和严重告警，通道门口的告警灯可以通过闪烁和定制颜色进行告警； 10．天窗可选具备自动复位功能。 | # 2 | # 套 |
| 综合管理系统 |  |  |  |  |
| # 56 | # 机房监控软件 | # 1.精密配电柜：监测配电柜内的供电输入参数，各支路配电开关状态及负载电流等。 2.UPS系统：监测UPS的输入、输出电流、电压、频率、温度、旁路、系统负载、电池充电程度、电池后备时间等运行参数和工作状态。 3.精密空调：监测精密空调的运行参数及状态，并可实现远程开关机启停控制和参数设置。 4.温湿度：监测机房内重要区域的温度、湿度数值及变化情况。 5.漏水监测：区域式漏水，漏水感应绳，监测机房内空调四周有无漏水发生。 6.视频图像：可以通过动环主机监测界面上进行实时预览调阅、历史视频回放等。 | # 1 | # 套 |
| # 57 | # 电话语音模块 | # 支持接口：TYPE B/USB 支持三大运营商：移动/联通/电信，满足4G网络环境中使用 产品功能：支持电话语音、短信远程报警通知。 | # 1 | # PCS |
| # 58 | # 声光报警器 | # 1. 额定工作电压：12VDC 2. 工作电压范围：9-15V 3. 额定工作电流范围：60-85mA 4. 声压范围：102±3Db 5. 工作温度范围：-20℃~+60℃ 6.外壳尺寸：122×72×42mm | # 1 | # 个 |
| # 59 | # 网络I/O联网模块 | # 监控中心声光报警输出用：TCP/IP，开放MODBUS TCP协议， 4DI4DO | # 1 | # PCS |
| # 60 | # 现场控制器标准安装箱 | # 与网络I/O联网模块配套使用 | # 1 | # PCS |
| # 61 | # 工业电源4A | # 与网络I/O联网模块配套使用，具备后备电池管理接线预留，增加端口和线路保护 | # 1 | # PCS |
| # 62 | # 一体化采集主机 | # 具有AC220V输入电源 , 动环主机接口适配模块内动环使用，支持Modbus TCP/SNMP/MQTT等协议通讯； | # 2 | # PCS |
| # 63 | # DC继电器 | # DC继电器,JQX-13F-2Z-DC24V,24V,2Z,250VAC,10A | # 1 | # PCS |
| # 64 | # 继电器插座 | # 继电器插座,13-2Z-C2,250VAC，15A | # 1 | # PCS |
| # 65 | # 温湿度传感器 | # 常为1个/20平米空间，但需要根据实际数量填写：常为1个/20平米空间，但需要根据实际数量填写： 1、86底盒壁挂式安装 2、大屏、不带背光、无露点温度 | # 14 | # PCS |
| # 66 | # 烟雾感应器 | # 光电式感烟探测器,工作电压：12VDC；待机电流：小于12mA，报警电流：小于18mA；工作温度：-10℃～50℃；报警输出：常开/常闭可选，接点容量DC28V 100mA。 | # 14 | # 个 |
| # 67 | # 不定位式水浸控制器 | # 提供1路不定位漏水检测接口，1路继电器告警输出接口，1路RS485接口，支持Modbus RTU协议通讯，支持4档漏水灵敏度可设置 | # 4 | # PCS |
| # 68 | # 10米不定位漏水感应线套装 | # 10米感应线一体型+固定胶贴夹 | # 4 | # PCS |
| # 69 | # 第三方通信接口 | # 每个空调、配电柜(精密/智能仪表)UPS对应的接入费用 | # 1 | # PCS |
| 机房大门门禁系统 |  |  |  |  |
| 71 | 四门网络型门禁控制器 | 1、可管理4个门的单向或2个门的双向； 2、支持刷卡、密码； 3、5000人，1万条记录 4、DC12V供电（需要另配工业电源） 5、通过一体化数据采集器进行人员添加和发卡授权等 | 1 | PCS |
| 72 | 安装箱 | 接入控制器标准安装箱 定制 | 1 | PCS |
| 73 | 门禁机 | 7寸 人脸识别一体化门禁机 | 2 | 台 |
| 74 | 出门按钮 | 长86x宽86x厚20(mm)，适用于各种门禁系统。 | 2 | 个 |
| 75 | 双门磁 | 承受360KG拉力,工作电流640mA，工作电压DC12V，明挂装，通电上锁，断电开锁，带门磁信号反馈功能 | 2 | PCS |
| 76 | 支架 | 180KG磁力锁L支架，使用范围：木门，铁门 | 4 | PCS |
| 77 | 工业电源 | 50W，12V，4.2A | 1 | PCS |
| 视频系统 |  |  |  |  |
| # 78 | # 硬盘录像机 | # 16路硬盘录像机 3盘位 | # 1 | # 台 |
| # 79 | # 网络半球摄像机 | # 200万高清摄像机 | # 8 | # 个 |
| # 80 | # 4T硬盘 | # 硬盘，4TB，转速（rpm）：5400，传输速率： 6Gb/s，接口： SATA | # 4 | # PCS |
| # 81 | # 工业平板电脑 | # 工业平板电脑,21.5英寸电容触摸 分辨率1920*1080，4G/64G | # 2 | # PCS |
| # 82 | # 线缆及辅材 | # 网线、水晶头、信号线、电源线等辅材 | # 2 | # 项 |
| 5、系统集成 |  |  |  |  |
| 83 | 数据中心设备集成服务 | (一) 项目实施管理 项目启动阶段汇报、技术方案评审、周/双周例会、验收阶段性成果汇报、移交项目成果及运维文档。 (二) 硬件设备安装调试 1、机房内空间机柜空间梳理、老旧设备下架、新设备空间规划。 2、服务器、存储、网络设备上架、加电测试。 3、设备接入网络并进行网络联通测试。 4、超融合设备，超融合主机，组建超融合集群及集群HA等功能测试。 5、VM模板机制定；业务VM主机分发。 (三) 网络方面实施 1、网络链路：链路聚合配置，实现新老院区网络互通；链路校验：外联链路，组织医院进行医保、卫健等申请。 2、数据中心网络：数据中心业务网络，专网规划、策略实施；应用网络、NLB网段规划;带外网络网段规划；线路、线缆梳理。 (四) 超融合实施 1、节点初始化：安装超融合软件；配置分布式存储。 2、网络优化：分离管理流量、存储流量、VM流量（VLAN划分）；启用RDMA加速存储性能。 3、弹性扩展：添加新节点验证自动数据均衡；测试存储策略动态调整。 4、全局管理：部署集中管理平台。 (五) 操作系统安装 1、Windows、Linux、国产OS等分区规划（/boot、/var、交换分区）。 2、安全加固（关闭无用端口、配置防火墙）。 3、安装硬件驱动（如GPU/NPU加速卡、RAID卡驱动）。 (六) 数据库软件安装 1、数据库版本、硬件配置及存储路径规划。 2、安装操作系统并配置内核参数。 3、执行安装包解压、依赖库安装、初始化数据库实例。 4、配置内存分配、连接池、日志策略（如归档日志、审计日志）。 (七) 应用中间件部署 1、中间件安装。 2、负载配置。 3、业务对接测试。 4、高可用及负载测试。 (八) 业务层安全加固 1、OS业务端口安全策略实施。 2、OS/DB User业务权限分级策略。 3、密码复杂度策略等实施。 4、安全审计策略实施。 | 1 | 套 |

第四章 评标办法

一．总  则

第一条 为了做好本项目（项目编号: 川财招标采购-2025-17 ）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目

的评审工作。评标委员会在政府采购专家库中随机抽取。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二．评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标符合性审查；

（四）评委会依据招标文件认定的其他原则；

（五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；

（六）投标人报价未超过采购人的采购预算；

第七条 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。

第九条 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

| 项目符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否 通过 | 投标文件格式及 提交资料要求 |
| 1 | 投标人资格 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |
| 2 | 技术要求 | 按评标办法 |  | 见投标文件 |
| 3 | 质保及售后等 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |
| 4 | 其他 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |

评分标准（满分为100分）说明:各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

评标办法

| 分值构成 |  |  | 价格分值：30分 技术部分：45分 综合部分：25分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 评审内容 | 分值 | 评分准则 |
| 价格 （30分） | 投标报价 | 30分 | 价格分统一采用合理低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分 1）价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分30分。 2）其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 备注：价格分计算保留小数点后二位。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号 ）文件规定： （1）对小微企业报价给予20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。 |
| 技术部分（45分） | 技术参数 | 33分 | 投标产品的技术参数、技术指标满足招标文件要求的得33分，标▲参数每有一处不满足的扣2分，普通参数指标每有一处不满足扣1分，扣完为止。 标▲参数提供要求的证明文件，未提供视为不满足。 |
|  | 国产化兼容性能力 | 4分 | 投标人提供生产厂商自主研发的服务器虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化、云计算管理平台、容灾软件、运维监控软件、安全态势感知平台、机房环境监测系统、生排队叫号系统的软件产品需通过国产化兼容性认证，提供国产化厂家的兼容性认证书及软件著作权证书，每提供1个产品软件著作权证书+此产品国产化兼容性认证为1项，1项加0.5分，最高得4分。计算机软件著作权登记证书取得时间不迟于本项目招标公告发布之前。 |
|  | 云计算软件产品厂商能力要求 | 6分 | 所投云计算软件产品 为保障我单位建设平台的领先性和成熟度，平台厂商需连续3年入围Gartner《超融合基础设施软件魔力象限》，提供证明材料加2分，未提供或不满足不得分。 为确保生产厂商软件安全开发实力，该厂商需具备中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的软件安全开发服务资质，并提供证明材料加2分，未提供不得分。 为保障企业云安全能力的成熟度与技术程度，该厂商需获得CS-CMMI5云安全能力成熟度集成认证，并提供证明材料加2分，未提供不得分。 |
|  | 数据安全保障 | 2分 | 容灾软件支持虚拟机同平台及跨平台瞬时恢复功能，可支持同时启动多个时间点数据副本瞬时恢复至同平台或异构平台，恢复时间在数分钟内完成。可用于备份数据演练、验证、应急接管，不限制瞬时恢复虚拟机总数及并发数。（提供瞬时恢复功能，包含同平台、跨平台恢复功能截图证明，并加盖原厂公章），提供证明材料加1分，未提供或不满足不得分） |
| 综合部分（25分） | 企业实力 | 3分 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息技术服务管理体系认证并在有效期内，以上证书每提供一个得1分，最高得3分，不提供不得分。 |
|  |  | 7分 | 投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及贰级以上证书得2分。 投标人具有安全生产许可证证书得2分。 投标人为高新技术企业，提供高新技术企业证书得3分。 |
|  | 企业业绩 | 3分 | 投标人自2022年1月1日（含）以来承担过类似项目业绩（以合同签订时间为准，需提供合同、发票、），每提供一份得 1 分，最高得3分。 注：以上类似业绩证明材料需提供合同、销项发票、收款凭据的复印件或扫描件。 |
|  | 现场勘察 | 5分 | 现场勘察：投标人提供采购单位出具的现场勘察证明的得5分。 |
|  | 项目团队的交付能力 | 7分 | 拟投入本项目的人员中，应具有以下证书： 1、项目经理具备机电工程一级建造师注册证书并持有安全生产考核合格证书得2分； 2、项目团队人员具有电子计算机工程师职称中级及以上证书得2分，不提供不得分； 3、项目团队人员具有电气自动化工程师职称中级及以上证书得1.5分，不提供不得分； 4、项目团队人员具有网络工程师职称中级及以上证书得1.5分，不提供不得分 。 以上人员证书不能重复计算得分，且提供与投标人签署的劳务合同、2025年1月1日以来近6个月连续缴纳的社保证明材料否则不得分，新成立公司自成立之日开始算起 |

注：评标结束后，由采购人对评审结果及响应文件等进行复核，并在法定的时间内确定中标人。

1、依据中华人民共和国财政部令第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求，不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将按照一家投标人计算。审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术参数）的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、按照周口市交易中心规定，本项目投标人所需提供原件在评标时无需提供，仅作为采购单位核实时使用，评审委员会评审时仅以投标人投标文件中扫描件为准。

第十条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

第十一条 商务、技术满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者，投标报价较低者优先中标，报价也相同的，由采购人自行确定。

第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标后，评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告，评委会全体成员均须在评审纪要上电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

三．评标纪律

第十四条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十五条 在评标过程中，评委必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2.投标时有弄虚作假的行为。

第十七条 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1.未按照招标文件规定要求签署、签章的（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个CA证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书，授权代表的名字手写签在签章处即可）；

2.不具备招标文件中规定资格要求的；

3.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

4.投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.投标文件附有招标人不能接受的条件；

6.投标文件中对同一服务或标段提供选择性报价的；

7.法定代表人未提供经其签字确认的有效身份证明的；

8.商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；

9.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

10.不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；

11.不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

12.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

13.不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬及委托代理人未提供社保证明的；

14.不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

15、投标人需对以上情形作出书面承诺，否则视为无效投标

第十八条 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1.交货完工期不确切、不肯定的投标；

2.对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的；

3.投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；且提供的书面说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第十九条 本评标办法的解释权属于采购人。

招标文件第二部分

第五章 投标人须知

  - 一．总    则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物及服务项目采购。

2.有关定义

2.1招标人（采购人）：周口市人民医院

2.2招标代理机构（集中采购机构）：系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.3政府采购监督管理部门：系指周口市川汇区财政局。

2.4投标人：系指已经在周口市公共资源交易中心网上报名，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.5货物或服务：系指本项目所采购内容。

2.6业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.7供应商应在投标文件中承诺未被纳入重大税收违法失信主体名单且未存在不诚信记录，如若实际情况与供应商承诺内容不一致，一经查实将取消其中标资格，不在投标文件中提供承诺的视为无效投标 。

2.8投标人公章：在电子投标文件中系指投标人电子签章。

3.投标费用

3.1无论投标结果如何，投标人应自行在投标文件中承诺承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。不在投标文件中提供承诺的视为无效投标 。评标费用由采购人自行解决。

4.合格的投标人

4.1合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

4.2投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4法律和行政法规规定的其他情形。

5.勘察现场

5.1 为确保项目的顺利实施，请合格的供应商自行与采购人联系（联系人：乔冠涛13839416626），在下载招标文件截止后第一个工作日及时到周口市人民医院项目现场进行实地勘察，并根据现场勘查情况于当日向采购人提交适合本项目特点的实施方案，经采购人证实供应商已到现场勘察并对供应商提供的方案认可后，开具加盖采购单位公章的勘察证明函，供应商将证明函原件放在投标响应文件中（电子标为原件扫描件）。

5.2勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.知识产权

6.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。投标人须针对上述内容作出承诺，由法定代表人签字并加盖公章后扫描到投标文件中。

6.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7.纪律与保密

7.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标，投标人需对以上情形作出书面承诺，否则视为无效投标。

7.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

7.2.1.2投标人之间约定中标人；

7.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

7.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

7.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

7.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

7.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或提交电子投标文件的网卡地址一致；

7.2.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

7.2.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

7.2.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.3在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。对上述内容作出书面承诺附于投标文件中，不提供者以不响应招标文件处理。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.联合体投标

不接受联合体投标

9.投标品牌

9.1招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物、服务的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

10.投标专用章的效力

10.1招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章并加盖骑缝章。

11.合同标的转让

11.1合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

11.2合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12.会员信息库

12.1为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快周口市招投标工作电子化、信息化建设，为周口市公共资源交易中心实行网上招投标奠定基础，经周口市公共资源交易管理办公室研究决定，周口市公共资源交易中心实行投标人会员信息库制度，并面向全国免费征集注册投标企业会员。

12.2入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。周口市公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评委会负责审核。

为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

12.3网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。投标文件中的所有资料需标注“与原件一致字样”，否则视为无效投标。

12.4有关会员库的更多信息，请登陆周口市公共资源交易中心网查询。

13.采购信息的发布

13.1与本次采购活动相关的信息，将发布在周口市公共资源交易中心网(http://jyzx.zhoukou.gov.cn)及河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn），以下简称“网站”。

  - 二．招标文件

14.招标文件构成

14.1招标文件包括以下部分：

14.1.1第一章：投标邀请（招标公告）；

14.1.2第二章：投标人须知前附表；

14.1.3第三章：需求一览表；

14.1.4第四章：评标办法；

14.1.5第五章：投标人须知；

14.1.6第六章：采购合同；

14.1.7第七章：投标文件格式；

14.1.8周口市公共资源交易中心政府采购中心发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

14.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。按文件要求和规定顺序编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，并在投标文件中附承诺书，否则视为不响应招标文件。

14.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

14.5投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作，投标人对上述做出书面保证，针对此项出个保证书否则视为不响应招标文件实质性内容。

15.招标文件的澄清与修改

15.1周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

15.2在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3特殊情况下，采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。

15.4供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。对上述作出保证并附响应文件中，否则视为不响应招标文件要求。

  - 三．投标文件的编制

16.投标文件构成与格式

16.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

16.2除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。供应商应按照招标文件提供的格式编写响应性文件，不得缺少、留空或私自更改任何文件要求填写的表格或提交的资料。不按招标文件内容填写或填写不完整视为无效响应。

16.3除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.6投标文件应编制连续页码，除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作。

16.7电报、电话、传真形式的投标概不接受。

16.8电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

17.报价

17.1投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2投标人的报价应包含所投服务、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

17.3投标人应在投标文件中注明拟提供服务的单价明细和总价。并在开标一览表最终投标报价处加盖电子公章。

17.4除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.5采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18.投标内容填写及说明

18.1投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、承诺、证明及数据，将导致投标无效。

18.2投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传），作为其投标文件的一部分。

18.3投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

18.3.1服务主要性能（内容）的详细描述；

18.3.2保证所投服务正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

18.4投标文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人电子公章。

19.投标保证金（免收）

20.投标有效期

20.1为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期，投标有效期期限见投标人须知前附表，成交的投标文件其有效期应延续至合同执行结束，有效期短于这个规定期限的供应商将被拒绝。

20.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3投标有效期从投标截止日起计算。

20.4在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

21.投标文件份数和签署

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2投标文件应依招标文件要求加盖投标人电子签章。

  - 四．投标文件的递交

22.投标文件的密封和标记

加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

23.投标文件的递交

23.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

23.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

24.投标文件的修改和撤回

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

  - 五．开标与评标

25.开标

25.1本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件。投标文件提交及解密详见周口市公共资源交易中心网办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》

25.2开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，项目负责人在监督员或公证员监督下解密所有投标文件。在解密投标文件开始时30分钟内进行解密，超时视为放弃递交投标文件。

25.3投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律规定的，投标无效。

25.4开标时，周口市公共资源交易中心政府采购中心将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及周口市公共资源交易中心政府采购中心认为合适的其它详细内容。

26.投标文件的澄清、说明或补正

26.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准且须在报价大写处加盖公章。

26.4 如同时出现26.2条和26.3条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

27.评标

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审分为符合性审查和综合评分。

27.2符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的各项指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1投标文件未经投标单位电子签章或授权委托书中被授权人和法定代表人身份证正面没有签字的；

27.2.2投标联合体没有提交共同投标协议或者不是联合体没有提交不是联合体声明的；

27.2.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.5投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约；

27.2.6投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.7投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.2.8投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

27.3如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.4评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

27.5未提供2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

28.废标处理

28.1在招标采购中，出现下列情形之一的，周口市公共资源交易中心政府采购中心有权宣布废标：

28.1.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心会把废标理由通知所有投标人。

28.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

28.2.1放弃参加投标的；

28.2.2未经周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，离开开标现场通知不上的；

28.2.3不符合招标文件列明的专业条件的；

28.2.4未按规定交纳谈判保证金的；

28.2.5有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

28.2.6其他不符合竞争性谈判条件的情况。

28.3采购方式现场改为竞争性谈判时，周口市公共资源交易中心政府采购中心以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

28.3.1谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过60分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

28.3.2投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

28.3.3在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

29.二次采购

项目废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

  - 六．定标与签订合同

30.定标

30.1 投标符合性审查后，评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

30.2采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

30.3如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同约定提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.4原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

30.5 最低报价并不是中标的保证。

30.6凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

30.6.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

30.6.1.1以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

30.6.1.2有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

30.6.1.2.1使用伪造、变造的许可证件；

30.6.1.2.2提供虚假的财务状况或者业绩；

30.6.1.2.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

30.6.1.2.4提供虚假的信用状况；

30.6.1.2.5其他弄虚作假的行为。

30.6.2与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

30.6.3向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

30.6.4有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

30.6.5其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

30.7周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购相关网站上发布评审结果公告。

31.中标通知书

31.1在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）自行下载中标通知书。

31.2周口市公共资源交易中心政府采购中心对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

31.3评审结果确定后，中标人请及时到周口市公共资源交易中心政府采购中心领取中标通知书。

32.中标服务费

本项目免收中标服务费

33.履约保证金

无

34.签订合同

34.1中标人应在中标通知书发出之日起七日历日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。签订合同的同时，要求供应商提供廉政保证书（应为投标文件中的原件）。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题周口市公共资源交易中心政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

34.3采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投服务的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

35.验收

由采购人自行组织对供应商的履约验收。

36.质疑

36.1投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理，如果有异议在规定的时间内提出，没有异议需在投标文件中出具对招标文件无异议承诺书，无此承诺将被视为无效投标。

36.2质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

36.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4采购人将在受到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1一年内三次以上投诉均查无实据的；

36.5.2捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

37.未尽事宜

37.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

38.解释权

38.1本招标文件的解释权属于采购人。

- 采购合同（货物类）标准文本

  - 周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采      购    人：

供      应    商：

合  同  签 订 地：

合 同 签订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；

2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；

3、该政府采购项目评审报告；

4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的投标文件（纸质或DPF格式的电子投标文件）；

2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；

3、该政府采购项目中标通知书；

4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

- 供应商不得擅自变更合同标的物内容；

2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；

3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；

4投标人在招投标环 节须单 独声 明：在招标人资金拨付不到位时，不得停止供货；

5、在满足验收条件5个工作日内通知采购人组织验收；

6、供应商在招投标环节单独做出书面保证：签订合同后，及时供货；

7、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；

8、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。

9、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：      (财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用           采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条   产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款（大小写）： 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。 |  |  |  |  |  |  |

第二条  产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

产品的质量标准为                                             。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条  产品的包装标准和包装物的供应与回收。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条  产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：                 (甲方指定的任何地点，安装并调试.)

3.产品的交货期限                    。

第五条  合同总价款

合同总价款（大小写）：

- 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

- 验收方法

1.乙方安装调试后，在      天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第八条  对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在         工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在         工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条  乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修      年，保修期从             开始。乙方应在接到报修通知后      天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后      天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条  乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的      %（通用产品的幅度为1%－5%，专用产品的幅度为10%－30%）的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。在招投标环节，应对以上内容写出书面保证，不提供书面保证的不得推荐为中标候选人。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款      %违约金。

8、投标人需在投标文件中出具保证书，保证本项目不挂靠、不违法分包，一旦发现挂靠、违法分包等情形，甲方有权解除合同，且投标人承诺自愿接受甲方的经济处罚及其他处罚。

第十一条  甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款             %（通用产品的幅度为1%~5%专用产品的幅度为15%-30%）的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金   元。

第十二条  不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条  履约（或质量）保证金

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的5%。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。需在投标文件中承诺。未对此项做出承诺的视为不响应招标文件

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

3、供应商在响应文件中必须针对合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致提供承诺书，并承担所有责任。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十七条  下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式   份，甲乙双方各执   份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：    （公章）           供货人（乙方）：     （公章）

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

年    月    日               年    月      日

- 投标文件格式

****项目

*标段

投

标

文

件

投标人：

年     月     日

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 开标一览表 |  |
| 二 | 投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 投标函 |  |
| 四 | 投标分项报价表 |  |
| 五 | 投标响应表 |  |
| 六 | 产品质量承诺 |  |
| 七 | 所供货物组部件、备品、备件清单 |  |
| 八 | 有关证明文件 |  |
| 九 | 中小企业声明函 |  |
| 十 | 售后服务 |  |
| 十一 | 所投货物的技术资料等 |  |
| 十二 | 其他投标人认为需要提供得材料等 |  |
| 十三 | 政府采购供应商诚信承诺书 |  |
| 备注：投标文件资料清单是投标人制作投标文件的参考格式，并非必须格式，请各位投标人根据所投项目需要自行增减，是否依据了本格式或自行增减了多少格式并不是废标的条款。 |  |  |

  - 一．开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 |  |
| 1、最终投标报价 （人民币） | 1、投标报价： 元、大写： |
| 备注 |  |

供应商名称：（电子公章）

授权委托人或法定代表人：（签字）

日期：      年   月    日

  - 二．投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

  - 三．投标函

致：（采购人和采购代理机构）

根据贵方“项目名称、项目编号”项目招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人         　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）如我公司中标，愿意按招标文件规定提供交付货物（包括安装调试等工作）的总报价为人民币             元，供货期        。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料及周口市公共资源交易中心会员库申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：

（10）本项目项目责任人：   电话：

供应商名称：（电子签章）

法定代表人：（签字）

日期：      年   月    日

  - 四．投标分项报价表

| 序号 | 品名品牌、规格型号、原产地及生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

供应商名称：（电子公章）

法定代表人：（签字）

日期：      年   月    日

备注：

报价为所投货物的单价组成。包括货物出厂价格、运费、税金及其它。

  - 五．投标响应表

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 技术规格及配置 | 品牌、型号 技术规格及配置 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 供货期 |  |  |  |
| 2 | 免费质保期 |  |  |  |
| 3 | 付款响应 |  |  |  |
| 4 | 业绩 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |

供应商名称：（电子公章）

法定代表人：（签字）

日期：      年   月    日

备注：

1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

  - 六．产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)

  - 七．所供货物组部件、备品、备件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人电子公签章：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

  - 八．有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、货物需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

  - 九．中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提    供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

  - 十．售后服务

(投标人可自行制作格式)

  - 十一．所投货物的技术资料等

（投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页）

  - 十二．其他投标人认为需要提供得材料等

  - 十三、政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标;

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通;

（四）向招标采购单位或提供其他不正当利益;

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议;

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标;

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同;

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人;

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务;

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目;

（十ー）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同;

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（电子公章）

法定代表人和授权委托人：（签章）

日期：      年   月    日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。